## Hoja1
TSA0068829
ANEJO I
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS
El que suscribe D._ _ domiciliado en _ _, calle _ _ y D.N.I. nº_ _ en su propio nombre, o en representación de _ _, con N.I.F._ _ con domicilio en _ _, calle _ _ enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de 'SUMINISTRO DE BASTIDOR CON FLUXOR PARA INODORO SUSPENDIDO EN LA OBRA DE TERMINACIÓN DEL HOSPITAL DE MELILLA.' Ref.: TSA0068829, se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de:
| 0 |  | € IVA incluido.
De acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:
CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS
| Nº Uds. | Ud. | Descripción | Precio unit. (IVA no incluido) | Importe (IVA no incluido)
242004 | 503 | ud | Suministro de bastidor autoportante, Aquacontrol Schell Bastidor Compact II con Fluxor empotrado supersilencioso DN 20 G 3/4" o equivalente, para inodoro suspendido. Acabado epoxi, con patas regulables en altura 0-200mm. Para instalar empotrado en tabiquería ligera o por delante en pared resistente. Características técnicas del fluxor: - Presión: 1,2 a 5 bar según DIN EN 12541. - Caudal: 1 - 1,3 l/s. - Mantenimiento por delante. Profundidad de empotramiento: Mínimo 160 mm (codo de descarga salida a suelo). - Material: Todas las partes por las que pasa el agua están fabricadas en latón resistente a la desgalvanización. - Supersilencioso: Grupo de ruido I (<20 dB) según DIN 4109. Medidas: 1150 x 500 mm. Tubo de descarga: Diámetro 45 mm, con tapón protector, codo desagüe diámetro 90/90 mm en PE de alta densidad con pieza de transición diámetro 90/110 mm. Accesorios de conexión y desagüe para inodoro diámetro 90/110 m. Accesorios de sujeción para inodoros con pernos de M12 x 180 mm o equivalente, protegidos con tubo de plástico, tuercas y tapones de protectores. . |  | 0 | 0 | 0
242757 | 503 | ud | Suministro de escudo pulsador para WC, Aquacontrol Schell Verona Editión o equivalente, para montar con el fluxor empotrado Compact II o equivalente, o el bastidor Compact II o equivalente para WC suspendido. Sujeción de seguridad mediante tornillos antivandálicos. Fabricado en ABS cromado. Consta de: - Escudo pulsador - Cartucho con sistema automático de autolimpieza. - Cerco y accesorios de sujeción. Medidas: 153,5 x 124 mm. |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total importe base ofertado (IVA no incluido): | 0
|  |  |  | Impuesto sobre el Valor Añadido: | 0
|  |  |  | Importe total ofertado (IVA incluido): | 0
En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados. La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.
(Sello, fecha y firma del ofertante)
[Se deben firmar todas las hojas de la oferta]