ANEJO I:

SOBRE B: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de los TRABAJOS DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL PARA LA OBRA DE TERMINACIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.  REF.: TSA0067364, se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de …………………………………………..………….………………..………… EUROS (………………………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

| Nº Ud | Ud | Descripción | Precio unitario (sin IVA) | IMPORTE TOTAL (sin IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | Ud | Instalación de enfriadora de agua de condensación por aire de 320 kW, EER 3,15, con bomba doble de presión estándar (EN-01). Totalmente instalada, conexionada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación de depósito expansivo cerrado de 200 l de capacidad. Totalmente instalada, conexionada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT.. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de depósito expansivo cerrado de 50 l de capacidad. Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de sistema llenado con válvula antirretorno especial de 1 ¼”. Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT.. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de sistema llenado con válvula antirretorno especial de 1”. Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT... |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de sistema de tratamiento de agua compuesto por depósito de reactivos de inhibición de corrosión y elevador de pH con bomba dosificadora marca CILIT o equivalente. Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 16,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de termómetro de esfera de diámetro 120 mm, con diferentes escalas, con bulbo y capilar de 1 m de dilatación vapor de mercurio, marca Martín Marten o equivalente. Totalmente instalado, conexionado y probado. |  |  |
| 6,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de manómetro en baño de glicerina de diámetro 120 mm, con distintas escalas, incluso grifo de corte y amortiguador de presión, marca Nuova Fima o equivalente. Totalmente instalado, conexionado y probado. |  |  |
| 13,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de manómetro diferencial en baño de glicerina diámetro 120 mm, con distintas escalas, incluso grifos y amortiguadores de presión, marca MartÍn-Marten, Wilo o equivalente. Totalmente instalado, conexionado y probado. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de termómetro calibrado de mercurio de máxima precisión de 300 mm de largo escala -10ºC a +30ºC. Totalmente instalado, conexionado y probado. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación de caldera en secuencia Vitocrossal 100 CI1 200 kW o equivalente (CA-01). Totalmente instalada, conexionada, programada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de depósito para el almacenamiento de combustibles líquidos, de posición horizontal, de doble pared (acero/acero), para instalación enterrada, construido en chapa de acero laminada de alta resistencia para 10.000 litros de capacidad. Totalmente instalado, conexionado y probado. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de equipo de precisión para sala de CPD HIMOD modelo S23UA con unidad exterior HCE58 o equivalente (EN-02). Totalmente instalado, conexionado y probado. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación de grupo electrobomba centrífuga FC de calor en bancada motor marca GRUNDFOS o equivalente, incluso contrabridas, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del conjunto del equipo. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación de grupo electrobomba centrífuga en bancada motor a 1.450 rpm, marca GRUNDFOS modelo NK 50-200/210 o equivalente. Totalmente instalado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación de grupo electrobomba centrífuga en bancada motor a 1.450 rpm, marca GRUNDFOS modelo NK 50-160/177 o equivalente. Totalmente instalado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación de grupo electrobomba centrífuga gemela in line motor a 2.880 rpm, marca GRUNDFOS modelo TPD 40-60/2 o equivalente. Totalmente instalado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación de grupo electrobomba centrífuga gemela in line motor a 2.890 rpm, marca GRUNDFOS modelo TPD 50-120/2 o equivalente. Totalmente instalado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de grupo electrobomba con rotor encapsulado, marca GRUNDFOS modelo UPSD 40-50 F o equivalente. Totalmente instalado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de climatizador (CL-01) TROX TKM 50 HE EU o equivalente, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico, con caudal de aire de impulsión de 9.300 m3/h y 8.500 m3/h de retorno. Totalmente colocada, montada, conexiones hidráulicas y eléctricas, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de climatizador (CL-02), TROX TKM 50 HE EU o equivalente, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico, con caudal de aire de impulsión y retorno de 8.500 m3/h. Totalmente colocada, montada, conexiones hidráulicas y eléctricas, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de climatizador (CL-03), TROX TKM 50 HE EU o equivalente, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico, con caudal de aire de impulsión y retorno de 10.000 m3/h. Totalmente colocada, montada, conexiones hidráulicas y eléctricas, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación de fancoil de techo (FC-01) modelo BSW 10 HITECSA o equivalente, sistema de cuatro tubos y con potencia frigorífica nominal de 3,6 kW. Totalmente instalado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 6,00 | Ud | Instalación de fancoil de techo (CL-04) modelo BSW 40 HITECSA o equivalente, sistema de cuatro tubos, y con potencia frigorífica nominal de 9,55 kW. Totalmente instalado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 19,00 | Ud | Instalación de fancoil de cassette (FC-04), modelo FKW 51 HITECSA o equivalente, sistema de cuatro tubos, y con potencia frigorífica nominal de 5,51 kW. Totalmente instalado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 64,00 | Ud | Instalación de fancoil de cassette (FC-02), modelo FKW 42 HITECSA o equivalente, sistema de cuatro tubos, y con potencia frigorífica nominal de 2,5 kW. Totalmente instalado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 6,00 | Ud | Instalación de fancoil de cassette (FC-03), modelo FKW 43 HITECSA o equivalente, sistema de cuatro tubos, y con potencia frigorífica nominal de 3,5 kW. Totalmente instalado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 3,00 | Ud | Instalación de cortina de aire semi-industrial marca Tecnivel modelo CSI-2BA/CP o equivalente. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 102,00 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de desagüe para unidad terminal a base, de tubo de PVC rígido de 32 mm, con unión de desagüe a bandeja por tubo flexible, incluso accesorios. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación de caja de ventilación (EX - 01) para trasegar aire a 400ºC/2h con rodete de álabes hacia delante marca S&P modelo CVHT-H-10/10-1,5kW-F400-230/400V-50Hz o equivalente, para un caudal de 4.500 m3/h y una presión estática de 550 Pa. Totalmente colocada, instalada y funcionando. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de ventilador centrífugo (EX - 02) de bajo perfil construido en chapa de acero galvanizada con tapa para inspección y limpieza y caja de bornes remota ignifuga V0. Incorpora ventilador centrífugo de álabes adelante equilibrado dinámicamente y motor trifásico clase F, IP-55 con rodamientos a bolas de engrase permanente, de la marca S&P modelo ILT/8-400 o equivalente, para un caudal de 2.575 m3/h y una presión estática 227 Pa. Totalmente colocada, instalada y funcionando. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de colector construido en tubería de acero, clase negra DIN-2448, de 6" de diámetro y 6 m de longitud; con fondos tipo "caps" o bridas ciegas en los extremos y carretes para conexiones de tuberías con bridas según esquema de principio (I_IC_03 6), incluso con soportes al suelo. Totalmente colocada, instalada y funcionando. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de colector construido en tubería de acero, clase negra DIN-2448, de 4" de diámetro y 6 m de longitud; con fondos tipo "caps" o bridas ciegas en los extremos y carretes para conexiones de tuberías con bridas según esquema de principio (I_IC_03 4), incluso con soportes al suelo. Totalmente colocada, instalada y funcionando. |  |  |
| 335,85 | m | Instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro, de 3/8", DN 10 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Totalmente colocada, instalada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 943,00 | m | Instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro, de 1/2", DN 15 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Totalmente colocada, instalada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 922,00 | m | Instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro, de 3/4", DN 20 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Totalmente colocada, instalada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 373,00 | m | Instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro, de 1", DN 25 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Totalmente colocada, instalada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 533,00 | m | Instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro, de 1 1/4", DN 32 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Totalmente colocada, instalada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 208,10 | m | Instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro, de 1 1/2", DN 40 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Totalmente colocada, instalada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 281,00 | m | Instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro, de 2", DN 50 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica Totalmente colocada, instalada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT.. |  |  |
| 175,00 | m | Instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro, de 2 1/2", DN 63 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica Totalmente colocada, instalada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 96,00 | m | Instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro, de 3", DN 80 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica Totalmente colocada, instalada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 10,38 | m | Instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro, de 4", DN 100 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica Totalmente colocada, instalada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 33,07 | m | Instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro, de 2 1/2", DN 63 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Totalmente colocada, instalada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 128,00 | m | Instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro, de 4", DN 100 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Totalmente colocada, instalada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 28,00 | m | Instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro, de 5", DN 125 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica Totalmente colocada, instalada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 85,00 | m | Instalación de tubería de cobre 10/12 mm de diámetro (int/ext), con parte proporcional de piezas especiales y sus correspondientes accesorios de unión, derivación y sujeción, totalmente instalada según UNE 1057:2007. Totalmente colocada, instalada y funcionando. |  |  |
| 275,00 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de tubería de PPE, de 25/32 mm de diámetro, para desagües y recogida de condensados en equipos de tratamiento de aire, climatizadores, fan-coils e inductores. Incluso parte proporcional de codos, tes, reducciones, pasamuros, soportes y todo tipo de accesorios necesarios para su montaje. Totalmente colocada, instalada y funcionando. |  |  |
| 8,00 | Ud | Instalación de válvula de mariposa, de 5" de diámetro, PN-16 y temperatura de trabajo < 90ºC, de eje centrado de una sola pieza, con junta tórica y anillo de seguridad, con cuerpo y mariposa en fundición nodular GGG50, eje en AISI 420, contrabridas, juntas y tornillos. Totalmente colocada, instalada y funcionando. |  |  |
| 13,00 | Ud | Instalación de válvula de mariposa, de 4" de diámetro, PN-16 y temperatura de trabajo < 90ºC, de eje centrado de una sola pieza, con junta tórica y anillo de seguridad, con cuerpo y mariposa en fundición nodular GGG50, eje en AISI 420, contrabridas, juntas y tornillos. Totalmente colocada, instalada y funcionando. |  |  |
| 4,00 | Ud | Instalación de válvula de mariposa, de 3" de diámetro, PN-16 y temperatura de trabajo < 90ºC, de eje centrado de una sola pieza, con junta tórica y anillo de seguridad, con cuerpo y mariposa en fundición nodular GGG50, eje en AISI 420, contrabridas, juntas y tornillos. Totalmente colocada, instalada y funcionando. |  |  |
| 23,00 | Ud | Instalación de válvula de mariposa, de 2 1/2" de diámetro, PN-16 y temperatura de trabajo < 90ºC, de eje centrado de una sola pieza, con junta tórica y anillo de seguridad, con cuerpo y mariposa en fundición nodular GGG50, eje en AISI 420, contrabridas, juntas y tornillos. Totalmente colocada, instalada y funcionando.. |  |  |
| 8,00 | Ud | Instalación de válvula de bola roscada, de 2" de diámetro, PN-16 y temperatura de trabajo < 90ºC, formada por cuerpo latón cromado y bola de acero inoxidable con asiento de teflón, uniones roscadas, incluso cinta de teflón necesaria. Totalmente colocada, instalada y funcionando. |  |  |
| 16,00 | Ud | Instalación de válvula de bola roscada, de 1 1/2" de diámetro, PN-16 y temperatura de trabajo < 90ºC, formada por cuerpo latón cromado y bola de acero inoxidable con asiento de teflón, uniones roscadas, incluso cinta de teflón necesaria. Totalmente colocada, instalada y funcionando.. |  |  |
| 9,00 | Ud | Instalación de válvula de bola roscada, de 1 1/4" de diámetro, PN-16 y temperatura de trabajo < 90ºC, formada por cuerpo latón cromado y bola de acero inoxidable con asiento de teflón, uniones roscadas, incluso cinta de teflón necesaria. Totalmente colocada, instalada y funcionando. |  |  |
| 11,00 | Ud | Instalación de válvula de bola roscada, de 1" de diámetro, PN-16 y temperatura de trabajo < 90ºC, formada por cuerpo latón cromado y bola de acero inoxidable con asiento de teflón, uniones roscadas, incluso cinta de teflón necesaria. Totalmente colocada, instalada y funcionando. |  |  |
| 101,00 | Ud | Instalación de válvula de bola roscada, de 3/4" de diámetro, PN-16 y temperatura de trabajo < 90ºC, formada por cuerpo latón cromado y bola de acero inoxidable con asiento de teflón, uniones roscadas, incluso cinta de teflón necesaria. Totalmente colocada, instalada y funcionando. |  |  |
| 346,00 | Ud | Instalación de válvula de bola roscada, de 1/2" de diámetro, PN-16 y temperatura de trabajo < 90ºC, formada por cuerpo latón cromado y bola de acero inoxidable con asiento de teflón, uniones roscadas, incluso cinta de teflón necesaria. Totalmente colocada, instalada y funcionando. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación de válvula de retención, de 5" de diámetro, PN-16 y temperatura de trabajo < 90ºC, tipo doble clapeta, formada con cuerpo de hierro fundido y clapeta de acero inoxidable equipada con bridas, contrabridas, juntas y tornillos. Totalmente colocada, instalada y funcionando. |  |  |
| 4,00 | Ud | Instalación de válvula de retención, de 4" de diámetro, PN-16 y temperatura de trabajo < 90ºC, tipo doble clapeta, formada con cuerpo de hierro fundido y clapeta de acero inoxidable equipada con bridas, contrabridas, juntas y tornillos. Totalmente colocada, instalada y funcionando.. |  |  |
| 4,00 | Ud | Instalación de válvula de retención, de 2 1/2" de diámetro, PN-16 y temperatura de trabajo < 90ºC, tipo doble clapeta, formada con cuerpo de hierro fundido y clapeta de acero inoxidable equipada con bridas, contrabridas, juntas y tornillos. Totalmente colocada, instalada y funcionando. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de válvula de retención, de 3/4" de diámetro, PN-16 y temperatura de trabajo < 90ºC, tipo doble clapeta, formada con cuerpo de hierro fundido y clapeta de acero inoxidable equipada con bridas, contrabridas, juntas y tornillos Totalmente colocada, instalada y funcionando. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de válvula de equilibrado de 4" de diámetro PN 16, tipo TA modelo STAF o equivalente, construida en fundición de hierro, cabezal y vástago en "ametal" y volante en poliamida, con tomas de presión y uniones roscadas, incluso junta de teflón, accesorios y piezas especiales. Totalmente colocada, instalada y funcionando. |  |  |
| 5,00 | Ud | Instalación de válvula de equilibrado de 2 1/2" de diámetro PN 16, tipo TA modelo STAF o equivalente, construida en fundición de hierro, cabezal y vástago en "ametal" y volante en poliamida, con tomas de presión y uniones roscadas, incluso junta de teflón, accesorios y piezas especiales. Totalmente colocada, instalada y funcionando. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación de válvula de equilibrado de 2" de diámetro PN 16, tipo TA modelo STAF o equivalente, construida en fundición de hierro, cabezal y vástago en "ametal" y volante en poliamida, con tomas de presión y uniones roscadas, incluso junta de teflón, accesorios y piezas especiales. Totalmente colocada, instalada y funcionando. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de válvula de equilibrado de 1" de diámetro PN 16, tipo TA modelo STAD o equivalente, construida en fundición de hierro, cabezal y vástago en "ametal" y volante en poliamida, con tomas de presión y uniones roscadas, incluso junta de teflón, accesorios y piezas especiales Totalmente colocada, instalada y funcionando. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de válvula de equilibrado de 3/4" de diámetro PN 16, tipo TA modelo STAD o equivalente, construida en fundición de hierro, cabezal y vástago en "ametal" y volante en poliamida, con tomas de presión y uniones roscadas, incluso junta de teflón, accesorios y piezas especiales. Totalmente colocada, instalada y funcionando. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de filtro tipo Y, PN-16 y temperatura de trabajo < 90ºC, formado por cuerpo de hierro fundido, colador de acero inoxidable, de diámetro 5", con bridas, contrabridas, juntas y tornillos, y tapón de acceso con válvula de purga de 3/4". Totalmente colocado, instalado y funcionando. |  |  |
| 4,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de filtro tipo Y, PN-16 y temperatura de trabajo < 90ºC, formado por cuerpo de hierro fundido, colador de acero inoxidable, de diámetro 4", con bridas, contrabridas, juntas y tornillos, y tapón de acceso con válvula de purga de 3/4". Totalmente colocado, instalado y funcionando. |  |  |
| 4,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de filtro tipo Y, PN-16 y temperatura de trabajo < 90ºC, formado por cuerpo de hierro fundido, colador de acero inoxidable, de diámetro 2 1/2", con bridas, contrabridas, juntas y tornillos, y tapón de acceso con válvula de purga de 3/4". Totalmente colocado, instalado y funcionando. |  |  |
| 4,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de filtro tipo Y, PN-16, de diámetro 1/2", y temperatura de trabajo < 90ºC, formado por cuerpo de hierro fundido, colador de acero inoxidable, tapón de acceso con válvula de purga y con uniones por codos, incluso junta de teflón. Totalmente colocado, instalado y funcionando. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de filtro tipo Y, PN-16, de diámetro 3/4 " y temperatura trabajo < 90ºC, formado por cuerpo de hierro fundido, colador de acero inoxidable, tapón de acceso con válvula de purga y con uniones por codos, incluso junta de teflón. Totalmente colocado, instalado y funcionando. |  |  |
| 16,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de vainas para toma de temperatura formadas por tubo de 3/8 " de diámetro y 150 mm de longitud y temperatura de trabajo < 90ºC, incluso pasta conductora soldada al tubo principal. PN-16. Totalmente colocadas, instaladas y funcionando. |  |  |
| 6,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de manguitos antivibratorios tipo v-flex en EPDM con bridas de 5 ", contrabridas, juntas y tornillos, PN-16. Totalmente colocados, instaladas y funcionando. |  |  |
| 8,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de manguitos antivibratorios tipo v-flex en EPDM con bridas de 4 ", contrabridas, juntas y tornillos, PN-16. Totalmente colocados, instaladas y funcionando. |  |  |
| 8,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de manguitos antivibratorios tipo v-flex en EPDM con bridas de 2 1/2 ", contrabridas, juntas y tornillos, PN-16. Totalmente colocados, instaladas y funcionando. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de manguitos antivibratorios tipo v-flex en EPDM con bridas de 3/4 ", contrabridas, juntas y tornillos, PN-16. Totalmente colocados, instaladas y funcionando. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de válvula de retención 1 1/2". Incluidas uniones roscadas, incluso junta de teflón, accesorios y piezas especiales. Totalmente colocada, instalada y funcionando. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de válvula micrométrica de equilibrado con cuerpo de hierro fundido, con cabezal, cono de estrangulamiento y vástago en AMETAL, PN-16 At., equipada con volante digital, tomas de presión y sombrerete embridado, tipo STAF de Tour&Andersson o equivalente, de diámetro DN-80 mm. (3"), incluso sus accesorios de unión embridada. Incluida en la partida válvula de equilibrado de hierro fundido STAF DN – 80 mm. Totalmente instalada, comprobada su estanqueidad y funcionando. |  |  |
| 8,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de válvula micrométrica de equilibrado fabricada en AMETAL, equipada con preajuste de caudal, tomas de presión y función de corte, con dispositivo de vaciado, tipo STAD de Tour&Andersson o equivalente, de diámetro DN-40 mm. (1½"), incluso sus accesorios de unión roscada. Incluida en la partida, válvula de equilibrado STAD DN-40mm con vaciado roscada. Totalmente instalada, comprobada su estanqueidad y funcionando. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de válvula micrométrica de equilibrado fabricada en AMETAL, equipada con preajuste de caudal, tomas de presión y función de corte, con dispositivo de vaciado, tipo STAD de Tour&Andersson o equivalente, de diámetro DN-32 mm. (1¼"), incluso sus accesorios de unión roscada. Incluida en la partida, válvula de equilibrado Válvula equilibrado STAD DN-32mm con vaciado roscada. Totalmente instalada, comprobada su estanqueidad y funcionando. |  |  |
| 46,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de válvula micrométrica de equilibrado fabricada en AMETAL, equipada con preajuste de caudal, tomas de presión y función de corte, con dispositivo de vaciado, tipo STAD de Tour&Andersson o equivalente, de diámetro DN-15 mm. (1/2"), incluso sus accesorios de unión roscada. Incluida en la partida, válvula de equilibrado Válvula equilibrado STAD DN-15mm con vaciado roscada. Totalmente instalada, comprobada su estanqueidad y funcionando. |  |  |
| 146,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de válvula de equilibrado 3/8"de diámetro PN 16, tipo TA modelo STAD, construida en fundición de hierro, cabezal y vástago en "ametal" y volante en poliamida, con tomas de presión, uniones roscadas incluso junta de teflón. Válvula micrométrica de equilibrado fabricada en AMETAL, equipada con preajuste de caudal, tomas de presión y función de corte, con dispositivo de vaciado, tipo STAD de Tour&Andersson o equivalente, de diámetro DN-10 mm (3/8"), incluso sus accesorios de unión roscada. Incluida en la partida, válvula de equilibrado STAD DN-10mm con vaciado roscada. Totalmente instalada, comprobada su estanqueidad y funcionando. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, filtro tipo Y, PN-16 y temperatura trabajo < 90ºC, formado por cuerpo de hierro fundido, colador de acero inoxidable, de diámetro 3", con bridas, contrabridas, juntas y tornillos, y tapón de acceso con válvula de purga de 3/4". Totalmente colocado, instalado y funcionando. |  |  |
| 3,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, filtro tipo Y, PN-16 y temperatura trabajo < 90ºC, formado por cuerpo de hierro fundido, colador de acero inoxidable, de diámetro 2", con bridas, contrabridas, juntas y tornillos, y tapón de acceso con válvula de purga de 3/4". Totalmente colocado, instalado y funcionando. |  |  |
| 4,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de manguito antivibratorio elástico de 1 1/2"de diámetro (DN-32 / PN-10). Totalmente colocado, instalado y funcionando |  |  |
| 6,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente y válvula de corte. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente y válvula de corte. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 6,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 1.212,50 | m² | Instalación de conducto rectangular para impulsión y extracción de aire, construido en chapa galvanizada de diferentes espesores comprendidos entre 0.6 y 1.2 mm, según tamaño y siguiendo la norma UNE-EN 1507:2007, incluso parte proporcional de accesorios y piezas especiales, codos, derivaciones, tés, reducciones, etc., Se incluyen en esta partida los soportes, sujeciones y sellado garantizando una perfecta estanquidad. También están incluidos la ejecución de registros según RITE ITE 04.4. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. |  |  |
| 2.954,38 | m² | Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado con panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162:2013+A1:2015 (Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación), revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 58,00 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de conducto flexible de 200 mm de diámetro, construido en PVC reforzado y calorifugado, clase M1, aislado; para conexión de cajas, incluso elementos de fijación, soportes, cuelgues y abrazaderas. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. |  |  |
| 30,00 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de lona antivibratoria para conexión de equipos de tratamiento de aire de 150 mm de ancho, incluso cercos de sujeción de chapa galvanizada, tornillos y sellado especial de las juntas y esquinas. Totalmente instalada. |  |  |
| 84,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 5,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 11,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado, con lamas horizontales regulables individualmente, de 825x125 mm. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 6,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado, con lamas horizontales regulables individualmente, de 425x225 mm. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 82,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 13,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 19,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado, con lamas horizontales regulables individualmente, de 825x125 mm. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 4,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 14,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado, con lamas horizontales regulables individualmente, de 425x225 mm. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 5,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de difusor rotacional de aluminio extruido, de 20 elementos, en ejecución cuadrada, color blanco RAL 9010, gama AirQ, DRPL20BXX "AIRZONE" o equivalente. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 23,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de difusor rotacional de aluminio extruido, de 30 elementos, en ejecución cuadrada, color blanco RAL 9010, gama AirQ, DRPL30BXX "AIRZONE" o equivalente. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 3,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de difusor rotacional de aluminio extruido, de 48 elementos, en ejecución cuadrada, color blanco RAL 9010, gama AirQ, DRPL48BXX "AIRZONE" o equivalente. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 15,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de difusor rotacional de deflectores fijos con placa frontal cuadrada, pintado en color RAL 9010. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 10,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de rejilla para retorno o extracción de aire, de 200x100 mm. construida en aluminio lacado color a definir en obra de simple deflexión con lamas fijas a 45º, regulación de caudal y marco de montaje, incluso plenum de conexión en chapa galvanizada con chapa perforada de reparto de aire y conexión circular o rectangular lateral. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. |  |  |
| 3,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de rejilla para retorno o extracción de aire, de 250x100 mm. construida en aluminio lacado color a definir en obra de simple deflexión con lamas fijas a 45º, regulación de caudal y marco de montaje, incluso plenum de conexión en chapa galvanizada con chapa perforada de reparto de aire y conexión circular o rectangular lateral. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. |  |  |
| 4,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de rejilla para retorno o extracción de aire, de 300x100 mm. construida en aluminio lacado color a definir en obra de simple deflexión con lamas fijas a 45º, regulación de caudal y marco de montaje, incluso plenum de conexión en chapa galvanizada con chapa perforada de reparto de aire y conexión circular o rectangular lateral. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de rejilla para retorno o extracción de aire, de 300x150 mm. construida en aluminio lacado color a definir en obra de simple deflexión con lamas fijas a 45º, regulación de caudal y marco de montaje, incluso plenum de conexión en chapa galvanizada con chapa perforada de reparto de aire y conexión circular o rectangular lateral. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. |  |  |
| 9,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de rejilla para retorno o extracción de aire, de 400x150 mm. construida en aluminio lacado color a definir en obra de simple deflexión con lamas fijas a 45º, regulación de caudal y marco de montaje, incluso plenum de conexión en chapa galvanizada con chapa perforada de reparto de aire y conexión circular o rectangular lateral. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. |  |  |
| 7,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de rejilla para retorno o extracción de aire, de 400x200 mm. construida en aluminio lacado color a definir en obra de simple deflexión con lamas fijas a 45º, regulación de caudal y marco de montaje, incluso plenum de conexión en chapa galvanizada con chapa perforada de reparto de aire y conexión circular o rectangular lateral. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. |  |  |
| 10,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de rejilla para retorno o extracción de aire, de 900x200 mm. construida en aluminio lacado color a definir en obra de simple deflexión con lamas fijas a 45º, regulación de caudal y marco de montaje, incluso plenum de conexión en chapa galvanizada con chapa perforada de reparto de aire y conexión circular o rectangular lateral. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. |  |  |
| 56,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de boca de extracción de 160 mm de diámetro, construida en chapa de acero lacada, con regulación de caudal y conexión circular. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. |  |  |
| 6,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de aluminio, de 1200x660 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 10,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de difusor lineal de 35 mm de anchura de aluminio extruido, de 1050 mm de longitud, con 4 ranuras, VSD35-4-AS-M-L/1050x158/0/B00/0 "TROX" o similar, con color a elegir, con junta de estanqueidad de caucho, con marco perimetral para montaje en techo modular, plenum con montaje de ranuras oculto, con compuerta de regulación del caudal de aire. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 34,00 | Ud | Instalación de compuerta cortafuegos, de 200x200 mm. homologada, equipadas con fusible térmico, contacto fin de carrera y motor eléctrico para cierre y apertura a distancia. Incluso conexión con módulo de control de sistema de detección y alarma de incendios y alimentación eléctrica. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación de compuerta cortafuegos, de 700x600 mm. homologada, equipadas con fusible térmico, contacto fin de carrera y motor eléctrico para cierre y apertura a distancia. Incluso conexión con módulo de control de sistema de detección y alarma de incendios y alimentación eléctrica. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de compuerta de regulación manual de 200x150 mm construida en chapa galvanizada con sector de posicionamiento con indicación y palomilla de fijación. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. |  |  |
| 15,00 | Ud | Instalación de compuerta de regulación manual de 300x200 mm construida en chapa galvanizada con sector de posicionamiento con indicación y palomilla de fijación. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de compuerta de regulación manual de 350x250 mm construida en chapa galvanizada con sector de posicionamiento con indicación y palomilla de fijación. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. |  |  |
| 10,00 | Ud | Instalación de compuerta cortafuegos basculante 250x200 mm motorizada, modelo FKA-3.5/R/250x200/Z80 "TROX" o similar, de chapa de acero galvanizado, con lama de material cerámico, con conexión a conducto rectangular Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 4,00 | Ud | Instalación de compuerta cortafuegos basculante 300x200 mm motorizada, modelo FKA-3.5/R/300x200/Z80 "TROX" o similar, de chapa de acero galvanizado, con lama de material cerámico, con conexión a conducto rectangular Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación de compuerta cortafuegos basculante 300x300 mm motorizada, modelo FKA-3.5/R/300x300/Z80 "TROX" o similar, de chapa de acero galvanizado, con lama de material cerámico, con conexión a conducto rectangular Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT.. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación de compuerta cortafuegos basculante 350x250 mm motorizada, modelo FKA-3.5/R/350x250/Z80 "TROX" o similar, de chapa de acero galvanizado, con lama de material cerámico, con conexión a conducto rectangular Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 3,00 | Ud | Instalación de compuerta cortafuegos basculante 400x300 mm motorizada, modelo FKA-3.5/R/400x300/Z80 "TROX" o similar, de chapa de acero galvanizado, con lama de material cerámico, con conexión a conducto rectangular Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 12,00 | Ud | Instalación de compuerta cortafuegos basculante 450x250 mm motorizada, modelo FKA-3.5/R/450x250/Z80 "TROX" o similar, de chapa de acero galvanizado, con lama de material cerámico, con conexión a conducto rectangular Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT.. |  |  |
| 5,00 | Ud | Instalación de compuerta cortafuegos basculante 500x250 mm motorizada, modelo FKA-3.5/R/500x250/Z80 "TROX" o similar, de chapa de acero galvanizado, con lama de material cerámico, con conexión a conducto rectangular Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT.. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación de compuerta cortafuegos basculante 500x500 mm motorizada, modelo FKA-3.5/R/500x500/Z80 "TROX" o similar, de chapa de acero galvanizado, con lama de material cerámico, con conexión a conducto rectangular Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT.. |  |  |
| 4,00 | Ud | Instalación de compuerta cortafuegos basculante 600x200 mm motorizada, modelo FKA-3.5/R/600x200/Z80 "TROX" o similar, de chapa de acero galvanizado, con lama de material cerámico, con conexión a conducto rectangular Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 3,00 | Ud | Instalación de compuerta cortafuegos basculante 600x300 mm motorizada, modelo FKA-3.5/R/600x300/Z80 "TROX" o similar, de chapa de acero galvanizado, con lama de material cerámico, con conexión a conducto rectangular Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación de compuerta cortafuegos basculante 600x600 mm motorizada, modelo FKA-3.5/R/600x600/Z80 "TROX" o similar, de chapa de acero galvanizado, con lama de material cerámico, con conexión a conducto rectangular Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 6,00 | Ud | Instalación de compuerta cortafuegos basculante 700x200 mm motorizada, modelo FKA-3.5/R/700x200/Z80 "TROX" o similar, de chapa de acero galvanizado, con lama de material cerámico, con conexión a conducto rectangular Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de compuerta cortafuegos basculante 700x300 mm motorizada, modelo FKA-3.5/R/700x300/Z80 "TROX" o similar, de chapa de acero galvanizado, con lama de material cerámico, con conexión a conducto rectangular Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación de compuerta cortafuegos basculante 700x400 mm motorizada, modelo FKA-3.5/R/700x400/Z80 "TROX" o similar, de chapa de acero galvanizado, con lama de material cerámico, con conexión a conducto rectangular Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación de compuerta cortafuegos basculante 800x700 mm motorizada, modelo FKA-3.5/R/800x700/Z80 "TROX" o similar, de chapa de acero galvanizado, con lama de material cerámico, con conexión a conducto rectangular Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación de compuerta de sobrepresión y protección contra la lluvia y la entrada de hojas y pájaros en las instalaciones de ventilación, KUL/400x315/21 "TROX" o similar a juicio de TRAGSA, de 400x315 mm, marco en U de chapa perfilada de acero galvanizado, lamas de chapa perfilada de aluminio, ejes de las lamas de latón, articulaciones de PVC, juntas de las lamas de espuma de poliéster, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de cuadro eléctrico CE-1, situado en nivel Sótano, para una potencia de 40 KVA. Según plano de detalle (I_IC_04). Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de cuadro eléctrico CE-2, situado en Planta Bajo cubierta, para una potencia de 8 KVA. Según plano de detalle (I_IC_04). Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de cuadro eléctrico CE-3, situado en nivel Cubierta, para una potencia de 25,5 KVA. Según plano de detalle (I_IC_04). Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de Cuadro eléctrico CE-4, situado en nivel Cubierta, para una potencia de 25,5 KVA. Según plano de detalle (I_IC_04). Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. |  |  |
| 52,00 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de bandeja tipo rejilla de 100x60 mm, galvanizada en caliente por inmersión, modelo REJIBAND SECURITY de PEMSA o equivalente, completa de accesorios de unión, fijación y montaje. Totalmente instalada |  |  |
| 22,00 | Ud | Ejecución de conexión desde bandeja a caja de bornas de motores y equipos, con el conductor según planos, considerando una longitud de 1,5 m, realizada con tubo tipo Pemsaflex en poliamida G autoextinguible, protección al impacto grado 4 según UNE-EN 61386-1:2008, protección IP67 Estanco según UNE-EN 60529:2018 (Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP)) y racores sector tipo Pemsablex en poliamida con protección IP65. Completo de elementos auxiliares. Incluidos en esta partida el suministro de todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de la conexión. |  |  |
| 30,00 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de cable R Z1-K[AS] 0,6/1 kV.Cu.2x1,5 mm2. Totalmente conectado, probado y funcionando. Según prescripciones técnicas establecidas en PPT. |  |  |
| 330,00 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de Cable R Z1-K[AS] 0,6/1kV.Cu.3x2,5 mm2. Totalmente conectado, probado y funcionando. Según prescripciones técnicas establecidas en PPT. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de Cuadro eléctrico CE-5 situado en nivel Sótano, para una potencia de 40 KVA. Según plano de detalle. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando.. |  |  |
| 690,00 | m | Instalación, incluyendo todos los materiales, de cable R Z1-K[AS] 0,6/1kV.Cu.2x2,5 mm2. Totalmente conectado, probado y funcionando. Según prescripciones técnicas establecidas en PPT. |  |  |
| 20,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de Sonda temperatura de inmersión marca Schneider/TAC, Modelo STP100-100 o equivalente. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 20,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de vaina de latón niquelado (diámetro 7-10mm), PN16, con rosca macho de 1/2". Marca Schneider/TAC, modelo Vaina 100 o equivalente, incluso sus accesorios de montaje y conexiones, totalmente instalada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 10,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de sonda de temperatura para conductos, de L = 200mm. Marca Schneider/TAC, Modelo STD100-200. Incluye parte proporcional de cableado e ingeniería y programación, totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 3,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de módulo de pared STR100 con sonda de temperatura ambiente. Marca Schneider/TAC, Modelo STR100 o equivalente. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de sonda combinada de temperatura y humedad exterior. Marca Schneider/TAC, modelo SHO100-T o equivalente. Totalmente instalada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 5,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de presostato diferencial para aire, ajustable de 40 a 600 Pa de presión diferencial entre tomas de presión (de diámetro 5mm). Marca Schneider/TAC, Modelo SPD900-600 o equivalente, Totalmente instalado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de transmisor de presión diferencial de aire de 0 a 1000/1200/2500/5000 Pa entre tomas de presión (de diámetro 5mm. Marca Schneider/TAC, Modelo SPD310-1000/1200/2500/5000 o equivalente. Totalmente instalado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 6,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de transmisor de presión de agua de 0 a 16 bar (conexión roscada inox. M 1/4" ó 1/2"), con salida 0-10V. Marca Schneider/TAC, Modelo SPP110-1600 o equivalente. Totalmente instalado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 3,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de actuador rotativo para compuertas de aire de 10Nm (aproximadamente 2 m2 de sección de compuerta) para maniobra ON/OFF o tres puntos. Marca Schneider/TAC, Modelo TAC MD10B-230 o equivalente. Totalmente instalado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 3,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de actuador rotativo con posicionador para compuertas de aire de 10Nm (aproximadamente 2 m2 de sección de compuerta) para maniobra 0-10V (opera en el rango 2-10V) y salida 2-10V CC para señal de verificación de posición. Marca Schneider/TAC, Modelo TAC MD10A-24 o equivalente. Totalmente instalado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de interruptor de flujo de agua para tuberías con diámetros de 1" a 6", con máxima presión de trabajo=11bar y temperatura máxima del líquido=120ºC. Cuerpo construido en acero galvanizado, con cubierta de ABS y juego de láminas en latón. Grado de protección: IP65. Dimensiones 113x70x65mm. Contactos de salida NA/NC para una corriente máxima de 15A a 250V. Unión a injerto en tubería mediante rosca M 1" Gas. Marca Schneider, Modelo FS Agua o equivalente, incluso sus accesorios de montaje y conexiones, incluye parte proporcional de cableado e ingeniería y programación, totalmente instalado, probado y funcionando. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de transmisor de temperatura de humos calderas. Rango de medida de 0 a 260ºC. Longitud 200 mm, Salida 0-10Vcc. Caja en Poliamida color Blanco, IP65. Marca Schneider/SE, Modelo SFKH02TRV200 o equivalente, incluso sus accesorios de montaje y conexiones, incluye parte proporcional de cableado e ingeniería y programación, totalmente instalado, probado y funcionando. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de termostato alta temperatura humos de calderas ajustable entre 200-240ºC, con rearme manual, con indicador de temperatura local (escala: 50-350ºC). Caja metálica acabada en epoxy, tubo flexible con funda metálica de 1m. Vaina de acero inoxidable diámetro 10mm, longitud 195mm, con rácord giratorio de 1/4" (rosca gas). Incorpora piloto indicador del disparo. Permite desconexión del quemador (poder de ruptura 10(2,5)A - 250V CA) Marca Schneider/SE, Modelo TSHC o equivalente, incluso sus accesorios de montaje y conexiones, incluye parte proporcional de cableado e ingeniería y programación, totalmente instalado, probado y funcionando. |  |  |
| 5,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de válvula de regulación de 3 vías, mezcladora, DN40, Kvs=25. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de válvula de regulación de 3 vías, mezcladora, DN50, Kvs=38. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de válvula de regulación de 3 vías, mezcladora, DN65, Kvs=63. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de válvula de regulación de 3 vías, mezcladora, DN80, Kvs=100. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 6,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de actuador tipo TAC Forta M400, electromecánico, para el control de válvulas de dos o tres vías, con 400 N de empuje. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de actuador tipo TAC Forta M800, electromecánico, para el control de válvulas de dos o tres vías, con 800 N de empuje. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 15,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de racor para conexión a rosca de las válvulas V241/V341, de diámetro nominal 1 ½”. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 3,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de racor para conexión a rosca de las válvulas V241/V341, de diámetro nominal 2”. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de válvula de mariposa tipo WAFER, 5" con actuador todo-nada y 2 finales de carrera. Con cuerpo de Fundición. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 73,00 | Ud | Instalación de controlador Xenta 121 parametrizable. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 73,00 | Ud | Instalación de módulo de pared STR107 con sonda de temperatura ambiente tipo termistor NTC de 1,8 kOhm (a 25ºC). Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 155,00 | Ud | Instalación de válvula de zona de 3 vías, mezcladora, DN15, Kvs=1,0. Con cuerpo de latón. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 23,00 | Ud | Instalación de válvula de zona de 3 vías, mezcladora, DN15, Kvs=1,6. Con cuerpo de latón Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 25,00 | Ud | Instalación de válvula de zona de 3 vías, mezcladora, DN20, Kvs=2,5. Con cuerpo de latón Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 203,00 | Ud | Instalación de actuador tipo MZ20B, con regulación proporcional 3P, para el control de válvulas de dos vías VZ29 o de tres vías VZ39, con 200 N de empuje. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 534,00 | Ud | Instalación de racor para conexión a rosca de las válvulas VZ/15, de diámetro nominal 1/2". Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 75,00 | Ud | Instalación de racor para conexión a rosca de las válvulas VZ/20, de diámetro nominal 3/4". Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 4,00 | Ud | Instalación de controlador libremente programable y ampliable TAC Xenta 401 o similar. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 8,00 | Ud | Instalación de módulo de ampliación de E/S Xenta 411 con 10ED. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 11,00 | Ud | Instalación de módulo de ampliación de E/S Xenta 421A con 4ED y 5SD. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de módulo de ampliación de E/S Xenta 451A con 8EU y 2SA. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de módulo de ampliación de E/S Xenta 491 con 8SA. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 26,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de base eléctrica, carril DIN, ancho 90 mm. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de cuadros de control (C-01, C-02, C-03, C-04). Instalación de los cuadros de control detallados en el proyecto. Todo ello según especificaciones/estándar de Schneider Electric / Building Automation o similar aprobada por TRAGSA. Previstos para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluyen protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra (*) para cableado de elementos de campo. Elementos montados y con cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro; así como a bornas de conexión para cableado exterior. Totalmente instalada/o, probada/o y funcionando. |  |  |
| 73,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de envolvente OPAL para protección de controladores Xenta 100. Totalmente instalada. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de impresora de inyección de tinta color y blanco/negro. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de Lon network interface. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación de pack licencia Vista 5.1 Manager comprende Server con estación de trabajo Workstation y Report, herramienta de generación de informes. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de pasarela multiport lonworks (LP-13333CT) 1 x TP 1250 / 4 x FT-10 Gateway. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 8,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de terminación para bus FTT-10. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 2,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de terminación para backbone TP/XF-1250. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| 1,00 | Ud | Trabajos de ingeniería, programación y puesta en marcha de las instalaciones de Control y Gestión Técnica Centralizada incluidas en este proyecto. El alcance de los trabajos viene recogido en el PPT. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de sonda presión gasóleo 0-25 bar. Totalmente instalada, probada y funcionando. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de sonda presión vacío. Totalmente instalada, probada y funcionando. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de interruptor nivel máximo/mínimo. Totalmente instalado, probado y funcionando. |  |  |
| 1,00 | Ud | Legalización y puesta en marcha de la instalación de climatización, incluyendo la elaboración del proyecto, el visado del mismo, la presentación en la delegación de industria y el abono de las tasas y gastos que genera, asi como la gestión de la tramitación, la revisión del proyecto y de la ejecución, así como las pruebas de funcionamiento |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de Módulo LON y cable de conexión LON. Manómetro en baño de glicerina de diámetro 120 mm, con distintas escalas, incluso grifo de corte y amortiguador de presión, marca Nuova Fima o equivalente. Totalmente instalado, probado y funcionando. |  |  |
| 1,00 | Ud | Instalación, incluyendo todos los materiales, de interfaz de comunicación Viessmann Vitogate 300 (Modelo BM/MB) o equivalente para el intercambio de datos entre la regulación Vitotronic y sistemas externos de gestión y supervisión de la instalación según los protocolos estándares de comunicación Modbus o BACnet. Previsto para la integración en armario de control y su montaje en carril DIN. Totalmente instalado, probado y funcionando. El detalle de la instalación y el resto de características técnicas están detallados en el PPT. |  |  |
| TOTAL PRESUPUESTO OFERTADO (SIN IVA) |  |  |  |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

MEJORA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Indique el plazo de ejecución de los trabajos ofertado en días naturales, contado desde la firma del acta de inicio.

| El plazo de ejecución de los trabajos será de: | _____________ días naturales |
| --- | --- |

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello, fecha y firma del ofertante)

(Se deben firmar todas las hojas de la oferta)

SOBRE A: REQUISITOS MÍNIMOS Y SOLVENCIA

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LICITAR AL CONCURSO DE LOS TRABAJOS DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL PARA LA OBRA DE TERMINACIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

REF.: TSA0067364

Don .............................................................................................................................................., como ..............................................................................................................................................................., de la Empresa...................................................................................................................................................

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: Que la información consignada en la presente declaración es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave. Se declara formalmente que podrá aportar los certificados y las pruebas documentales contemplados sin tardanza, cuando se soliciten, salvo de que la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. tenga la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse de forma libre y gratuita, de los facilitados en la presente declaración, que permita a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P a hacerlo; si fuera preciso, deberá otorgarse el oportuno consentimiento para acceder a  dicha base de datos.

A estos efectos sirva la presente para dar consentimiento expreso a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., para que tenga acceso a los documentos justificativos de la información que se ha facilitado en la presente declaración a efectos de la contratación de la licitación de los TRABAJOS DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL PARA LA OBRA DE TERMINACIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. Ref.: TSA0067364 por parte de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.,

I. INFORMACIÓN DEL LICITADOR

1.1.- DATOS GENERALES DEL LICITADOR

Razón Social: ______________________________________________________________________

N.I.F., Número de IVA (si procede): __________________

Dirección: ____________________________________________________________________________________

Localidad: ______________________________________________________________ Provincia:_______________________________________

Dirección de internet (página web en su caso): ____________________________

Correo electrónico de contacto: __________________________________

Teléfono: ___________________

Persona/s de contacto: ______________________________________________________

Microempresa o una PYME: Sí / No (Señalar la opción correcta)

Porcentaje de trabajadores discapacitados o desfavorecidos:          __________

Porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa: __________

Porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa:     __________

1.2.- CLASIFICACIÓN / INSCRIPCIÓN

Se encuentra clasificado: Sí / No (Señalar la opción correcta)

Nª Inscripción o certificación: ____________________________________ (Si procede)

El certificado de inscripción o certificación están disponibles en formato electrónico: Sí / No  (Señalar la opción correcta)

Grupo: _____ Subgrupo ________ Categoría _______________ o Referencias en las que se basa la inscripción o certificación ___________________________________________________

La inscripción o certificación abarca todos los criterios de selección exigidos: Sí / No  (Señalar si la inscripción no abarca todos los criterios de selección elegidos)

A cumplimentar si el apartado anterior es No:

- Me encuentro inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción y cumplo cualquier requisito adicional solicitado legalmente por dicho estado incluidos en dicho Anexo: Sí / No  (Señalar la opción correcta)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Sí / No  (Señalar la opción correcta, si se ha marcado SI se rellenarán  los apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Me encuentro inscrito en el Registro profesional de mi Estado miembro de mi establecimiento de acuerdo con el Anexo IX de la Directiva 2014/24/UE y cumplo cualquier requisito adicional solicitado legalmente por dicho estado incluidos en dicho Anexo: Si / No (Señalar la opción correcta)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Sí / No  (Señalar la opción correcta, si se ha marcado SI se rellenarán  los apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Me encuentro inscrita en el Registro Industrial como empresa instaladora de instalaciones térmicas en edificios, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobados por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio Sí / No (Señalar la opción correcta)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Sí / No  (Señalar la opción correcta, si se ha marcado SI se rellenarán  los apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Me encuentro inscrito en el Registro Mercantil del Estado miembro de mi establecimiento de acuerdo con el Anexo IX de la Directiva 2014/24/UE y cumplo cualquier requisito adicional solicitado legalmente por dicho estado incluidos en dicho Anexo: Sí / No (Señalar la opción correcta)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Sí / No  (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

(Los siguientes dos apartados se rellenarán si el objeto del contrato es un   servicio)

- Es preciso para la realización de los servicios descritos en los pliegos una autorización específica: Sí / No  (Señalar la opción correcta y en caso de marcar SI se incluirá una descripción de la misma)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Sí / No  (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Es preciso para la realización de los servicios descritos en los pliegos estar afiliado a una determinada organización: Sí / No  (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se incluirá una descripción)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Sí / No  (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

1.3.- OFERTAS DE AGRUPACIONES DE ENTIDADES / UTEs

Participo en la licitación conjuntamente con otro/s operadores económicos: Sí / No  (Señalar la opción correcta)

- Nombre del grupo/UTE:

- Los operadores que presentamos proposición conjunta somos (Identificar todos):

- El Responsable principal es __________________ su participación en el grupo es ___________

- El Responsable de realizar _____________________ es __________________________ su participación en el grupo es ________ (Se incluirán todos los integrantes con sus funciones y participaciones)

- Representante del grupo/UTE:

  - Nombre: ______________________  Apellidos: _____________________________________

  - Dirección:_______________________________________________________________________

  - Correo Electrónico: ___________________________

  - Teléfono: _____________________________________

  - Cargo en el grupo/Calidad en la que actúa: ___________________________

  - Alcance de su representación: _________________________________________

En el Sobre A de la presente licitación adjunto:

- Declaración responsable firmada por todos los miembros de su compromiso de formalizar la UTE/agrupación en caso de resultar adjudicataria

- Una Declaración Responsable de cumplimiento de requisitos mínimos por cada uno de los participantes en la UTE / Agrupación.

1.4.- REPRESENTANTE DEL LICITADOR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________________

N.I.F., (si procede): __________________

Cargo/calidad en la que actúa: _________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________________________________________

Correo electrónico de contacto: __________________________________

Teléfono: ___________________

Alcance de su representación: _________________________________________

1.5.- ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS

Recurro para acreditar la solvencia económica y financiera; y técnica y profesional a la capacidad de otras entidades: Sí / No

En caso de haber señalado afirmativamente la cuestión anterior, me comprometo, a solicitud de Tragsa a:

- Facilitar una declaración de cumplimiento de requisitos mínimos de los apartados anteriores y de los referentes a Motivos de Exclusión debidamente cumplimentado por las entidades a las que se recurra para ésta acreditación. Incluyendo el personal técnico u organismos técnicos no integrados directamente en la organización del licitador y especialmente los responsables del control de calidad y en contratos de obras el personal técnico o los organismos técnicos de que disponga el licitador para la ejecución de las mismas.

- Si resulta pertinente, incluir la información exigida para la solvencia económica y financiera; y técnica y profesional de las actividades que realizarán en la ejecución del contrato.

- Presentar el compromiso de utilización de dichos medios para la realización de dicho contrato a lo largo de la vigencia del contrato correspondiente caso de resultar adjudicatario.

1.6.- SUBCONTRATISTAS

(Se rellenará sólo en el caso de que se pretenda subcontratar parte de la ejecución del contrato, caso contrario se presumirá que el licitador declara que no celebrará subcontrataciones en la ejecución del contrato)

El licitador subcontratará parte de la ejecución del contrato derivado de la presente licitación, en un porcentaje del _________ de acuerdo con el siguiente detalle:

(Se procederá a enumerar los subcontratistas previstos, los trabajos que realizarán y el porcentaje que éstos suponen sobre el total del valor estimado ofertado)

En caso de que Tragsa solicite información de los mismos por resultar adjudicador el licitador adjuntaré la información y documentación correspondiente a los puntos 1.1, 1.2, y 1.5. y la solvencia exigible a los mismos de acuerdo con los pliegos, mediante la presentación de esta declaración por cada uno de los contratistas o categorías de subcontratistas.

II. MOTIVO DE EXCLUSIÓN

2.1.- CONDENAS PENALES

El licitador al que represento, las personas miembros de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tienen poderes de representación, decisión o control en él, no han sido objeto, de una condena en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que haya establecido directamente un periodo de exclusión que siga siendo aplicable:

- Por participar en una organización delictiva tal como se define en el art 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L300 de 11.11.2008 p.42)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Sí / No  (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por corrupción tal como se define en el art 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la UE (DOC 195 de 25.6.19997, p.1) y en el art. 2 apartado 1, de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de Julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003 p.54). Este motivo de exclusión también la corrupción tal como se defina en la legislación nacional del poder adjudicador (entidad adjudicadora) o del licitador.

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por fraude en el sentido del art 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316 de 27.11.1995, p.48).

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Sí / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por delitos de terrorismo o ligados con el terrorismo tal como se define en los arts. 1 y 3 de la Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002, p.3). Este motivo engloba también la inducción, complicidad para cometer un delito o la tentativa de cometerlo, tal como se contempla en el art 4 de la citada Decisión Marco.

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Sí / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, tal como se definen en el art 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el bloqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p.15).

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Sí / No  (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos, tal como se definen en el art 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p.1)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Sí / No  (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

2.2.- PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

2.2.1.- Pago de impuestos

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de impuestos, en el país en el que está establecido o en España: Sí / No  (En caso de incumplimiento se rellenará lo siguiente)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

El incumplimiento ha quedado establecido por medios distintos de una resolución judicial o administrativa: Sí / No

Descripción de los medios utilizados ______________________________________________________________(En caso de que se haya establecido por medios distintos a la resolución judicial o administrativa).

La resolución anterior es firme y vinculante: Sí / No  (En caso de que el incumplimiento sea por resolución)

Fecha de la condena o resolución: ___________________________________________ (En caso de que sea firme y vinculante)

En la condena se establece una duración del periodo de exclusión de: __________________________

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Sí / No  (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

2.2.2.- Pago de cotizaciones a la seguridad social

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones a la seguridad social, en el país en el que está establecido o en el España: Sí / No  (En caso de incumplimiento se rellenará lo siguiente)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

El incumplimiento ha quedado establecido por medios distintos de una resolución judicial o administrativa: Sí / No

Descripción de los medios utilizados ______________________________________________________________(En caso de que se haya establecido por medios distintos a la resolución judicial o administrativa)

La resolución anterior es firme y vinculante: Sí / No  (En caso de haberse establecido por resolución judicial o administrativa)

Fecha de la condena o resolución: ___________________________________________(En caso de que sea firme y vinculante)

En la condena se establece una duración del periodo de exclusión de: __________________________

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones a la seguridad social, en el país en el que está establecido y en España, si no coincide con su país de establecimiento: Sí / No  (En caso de incumplimiento se rellenan los 2 apartados sig.)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

2.3-. INSOLVENCIA, CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL

El licitador a la que represento; respecto de sus obligaciones en el ámbito del Derecho ambiental, Derecho social y el Derecho Laboral tal como se contemplan a efectos de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio de licitación o los pliegos de la contratación o en el art. 18, ap. 2 de la Directiva 2014/24/UE, ha cumplido con todas ellas: Sí / No  (En caso de incumplimiento, se indicará lo siguiente)

Ámbito incumplido: _____________________________________________________________

Preceptos incumplidos: ______________________________________________________________

Medidas adoptadas para demostrar su credibilidad: __________________________________________

2.4.- SOMETIMIENTO A FUERO NACIONAL

El licitador por la presente renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderme en las controversias que se produzcan con motivo de la contratación referida, sometiéndome para estos asuntos y cualesquiera otros relacionados con el correspondiente contrato a los Juzgados y Tribunales Españoles.

2.5.- MOTIVOS DE EXCLUSIÓN NACIONALES

El licitador declara que no se encuentra incurso en ninguno de los supuestos incluidos en el art. 71 referente a las Prohibiciones de Contratar recogido en la Subsección 2ª del Capítulo II del Título II de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre. por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

2.6.- PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

El licitador declara su pertenencia al siguiente Grupo empresarial _________________________, de conformidad con lo dispuesto en el art 42.1 del Código de Comercio. Así mismo declaro que respecto de la presente licitación, presentan proposiciones a dicha licitación otras empresas del mismo grupo: Sí / No

(En caso afirmativo incluir el nombre de dichas empresas)

______________________________________________________

______________________________________________________

III. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

3.1.- VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIO:

El volumen de negocios anual referido al mejor de los últimos tres ejercicios disponibles en el anuncio pertinente y los pliegos de la contratación:

| Anualidad a la que se refiere el volumen de negocio |  |
| --- | --- |
| Volumen anual de negocios |  |

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Sí / No  (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

IV. SOLVENCIA TÉCNICA

4.1.- EJECUCIÓN DE OBRAS DEL TIPO ESPECIFICADO

Durante el período de referencia y tipo de obras establecido en los pliegos, el licitador ha ejecutado las siguientes obras:

| Descripción obra / CPV | Fecha inicio | Fecha Fin | Destinatario | Importe (Sin IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Lugar, fecha y firma)

Sr. Presidente de la Mesa Central de Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.,

Nota: se firmarán todas y cada una de las hojas en que el licitador cumplimente datos referentes a la licitación, los medios electrónicos de comprobación consignados deberán ser de libre acceso y gratuitos

ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Con el fin de dar cumplimiento al R.D. 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, les rogamos que cumplimenten debidamente el siguiente documento y marque las casillas de la columna “DECLARADO” si cumple y le son de aplicación.

El firmante, declara bajo su responsabilidad, que los datos indicados en este documento son ciertos, y se compromete a justificarlo documentalmente cuando le sea requerido por esta empresa para la firma del contrato (según notas al pie de página del presente documento).

| 1 DATOS GENERALES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre o Razón Social: |  |  |  |  |
| Domicilio Social: |  |  |  |  |
| Teléfono: |  | Fax: |  | E-mail: |
| Actividad: |  |  |  |  |
| Nº Trabajadores: | Mutua de Accidentes de Trabajo y Enf. Prof.: |  |  |  |
| 2. RESPONSABLE / INTERLOCUTOR DE PREVENCIÓN |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  | Teléfono: |  |
| Cargo en la empresa: |  |  |  | Correo electrónico: |  |

| 3. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA | VERIFICADO (a cumplimentar por el Grupo Tragsa) |
| --- | --- |
| 3.1. Marcar lo que proceda Se deberá acreditar la modalidad preventiva asumida (p.ej: con el contrato de la actividad preventiva con el SPA, en su caso)b. | a |
|  | DECLARADO |
| a) Trabajador autónomo |  |
| b) Asunción personal por el empresario |  |
| c) Designación de uno o varios trabajadores |  |
| d) Servicio de Prevención Propio (SPP) y/o Servicio de Prevención Ajeno (SPA) Especialidad; S.P.P.; S.P.A.; Entidad. Seguridad en el Trabajo. Higiene Industrial. Ergonomía y Psicosociología. Medicina del Trabajo. |  |

a Obligatorio con la firma del contrato

b  No es de aplicación a Trabajadores Autónomos (excepto si tiene personal a su cargo)

| 4. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN |  |  | DECLARADO cumplimentar por el Colaborador) | VERIFICADO (cumplimentar por el Grupo Tragsa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. ¿Dispone de Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva para todas las actividades objeto de la presente oferta? Se entregará Evaluación de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva para los trabajos subcontratados e información sobre los riesgos inducidos a terceros por la empresa en el desarrollo de los trabajos encomendados por el Grupo TRAGSA. |  |  | b | a |
| ¿Personal de su empresa va a trabajar en centros de trabajo del Grupo Tragsad o realizar trabajos de campo o en centros diferentes al suyoe? Sólo en caso afirmativo deberá aportar documentación acreditativa de las siguientes preguntas: Se aportará listado de personal que va a trabajar con el Grupo Tragsa (nombre y apellidos, DNI y categoría profesional) |  |  | SÍ; NO. | c |
| 4.2. ¿Se garantiza la Formación e información en materia preventiva de su puesto de trabajo a los trabajadores objeto de esta oferta? (art.18-19-20 de la Ley PRL) Se aportará Certificado acreditativo, con firma de cada trabajador y entidad formadora de Prevención |  |  | b | c |
| 4.3. ¿Se facilitan Equipos de Protección Individual, en función del riesgo de los trabajos, a cada trabajador? Se aportará Certificación de entrega de los EPIs (documento con firma de cada trabajador) |  |  | b | c |
| 4.4. ¿Se garantiza la protección especial a Trabajadores Sensibles, Menores y Embarazadas? |  |  | b | a |
| 4.5. ¿Se realiza la Vigilancia de la Salud en función de los riesgos inherentes a los puestos de trabajo? Certificado de la Aptitud médica de todos los trabajadores para el puesto de trabajo encomendado (si se encuadran en el Anejo 1 del R.D. 39/1997), firmado por médico del trabajo o Renuncia. |  |  | b | c |
| 4.6. DOCUMENTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO |  |  |  |  |
| Todos los equipos de trabajo a utilizar para la realización de los trabajos poseen Marcado CE |  |  |  |  |
| ¿Va a utilizar maquinaria en obras del Grupo Tragsa? Sólo en caso afirmativo, deberá contestar las siguientes 3 cuestiones: Se aportará listado de maquinaria autopropulsada que va a trabajar en actuación del Grupo Tragsa (tipo de máquina, ,marca y modelo DNI y matrícula, en su caso) Se aportará Acreditación Propiedad, si no queda suficientemente justificado con la documentación siguiente |  |  | SÍ; NO. | c |
| 4.6.1. La maquinaria a utilizar para la realización de los trabajos, ¿posee Declaración de Conformidad y Marcado CE? En caso contrario, ¿dispone de Certificado de Adaptación al R.D. 1215/1997? Se aportará Declaración de Conformidad o Marcado CE (o, en su lugar, Justificación documental que acredite la adecuación al R.D. 1215/1997) de toda la maquinaria a emplear en la actuación objeto del contrato |  |  |  | c |
| 4.6.2. El personal que maneja estos equipos ¿dispone de Autorización de Uso de Maquinaria por parte de la empresa? Se aportará Certificado de Autorización que relacione a cada trabajador con las máquinas para las que está autorizado su manejo en función de la formación en manejo seguro recibida |  |  |  | c |
| 4.6.3. ¿Todas las máquinas tienen a disposición el Manual del Operador y el Libro de Mantenimiento? Se aportarán ambos documentos y un Autocertificado de Mantenimiento |  |  |  | c |
| 4.7. OTROS: |  |  |  |  |
| ¿Se entregan a los trabajadores las Fichas de Seguridad de los productos químicos a utilizar? Aportará relación de Fichas de Datos de Seguridad de los productos químicos que, en su caso, se vayan a emplear |  |  |  | c |
| Si va a subcontratar parte del objeto de su contrato, maque esta casilla Debe aportar este mismo anexo cumplimentado por cada empresa y aportar toda la documentación descrita en el mismo. |  |  |  | c |
| 5. RESPONSABLE DE LA EMPRESA |  |  |  |  |
| Nombre: |  | Fecha, Sello y Firma: |  |  |
| Cargo en la empresa: |  |  |  |  |
| Teléfono: | Correo electrónico: |  |  |  |

a Obligatorio con la firma del contrato

b No es de aplicación a Trabajadores Autónomos (excepto si tiene personal a su cargo)

c Obligatorio antes del inicio de las actividades contratadas

d En contratos de Servicios sólo aplica si su personal va a tener una presencia continuada en el centro.

e Por ejemplo: Laboratorios, oficinas ajenas, industrias,…

ANEXO IV

MODELO DE ACTA DE CONFORMIDAD/RECEPCIÓN

En ..., a ...de... del año dos mil ..., siendo las ... horas y estando presente, D......, en representación de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., (en acrónimo, Tragsa) y D. ....., en representación de (datos del  adjudicatario), se procede por el citado Sr..., a la conformidad/recepción, en nombre y representación de Tragsa, de los trabajos en virtud del Contrato suscrito entre ambas partes con fecha de....de.. de dos mil..., reconociéndose por Tragsa haber realizado la totalidad/unidades (especificar) de los trabajos adjudicatarios en la fecha de otorgamiento del presente documento, dando comienzo a partir de la misma el plazo de garantía establecido en los Pliegos para la Contratación de los TRABAJOS DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL PARA LA OBRA DE TERMINACIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. Ref.: TSA0067364 (Párrafo de aplicación, si se apreciaran defectos a la vista en el momento de entrega de los trabajos)

“Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego para la Contratación del servicio consistente en TRABAJOS DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL PARA LA OBRA DE TERMINACIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. Ref.: TSA0067364 y en la legislación vigente, respecto a la existencia de defectos y/o vicios ocultos, Tragsa manifiesta expresamente en el presente acto que los trabajos realizados adolecen de los siguientes defectos (especificar)”

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman el presente documento en la fecha y lugar ut supra.

POR LA ADJUDICATARIA                                                                           POR TRAGSA

ANEXO V (1)

AVAL BANCARIO

La Entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), N.I.F. con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos), en la calle..., y en su nombre (nombre y domicilio de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, se constituye en fiador solidario, con renuncia a los beneficios de excusión, orden y división, del ADJUDICATARIO y C.I.F. nº... y domicilio en ........, por la cantidad de ........ (........€), a favor de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), importe que se corresponde con la garantía definitiva establecida en el Pliego para la Contratación de la ejecución de los TRABAJOS DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL PARA LA OBRA DE TERMINACIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. Ref.: TSA0067364. La fianza así constituida se entiende hecha con los siguientes requisitos:

1º.- Que se constituye a favor y a disposición de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) con C.I.F. nº A/28-476208, y domicilio en 28006 Madrid, calle Maldonado, 58

2º.-	Que la obligación contraída por el fiador lo es con carácter solidario, por la cantidad de .......... (...... €).

3º.- La fianza que se constituye en el presente documento surtirá efectos a partir de la fecha del mismo y hasta que haya transcurrido el plazo de garantía previsto en el contrato.

4º.- La Entidad fiadora estará obligada a entregar el importe afianzado al primer requerimiento fehaciente que realice la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), sin poder oponer ningún motivo de oposición como el beneficio de excusión o la prelación de créditos.

5º.- Que la fianza que en el presente documento se hace constar, firmada por quien representa a la Entidad fiadora, es una de las operaciones que, a tenor de los Estatutos, porque se rige el Banco Fiador, puede verificar por constituir uno de sus fines.

6º.- Que de modificarse los Estatutos de la Entidad fiadora y dejare de formar parte de las operaciones peculiares de ella la de constituir fianzas, queda aquélla obligada a poner en conocimiento de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), tal modificación, sin que se entienda la misma liberada de sus obligaciones en este caso, continuando los efectos de la fianza solidaria con todas sus consecuencias.

7º.-  Que dicha fianza tiene carácter mercantil, rigiéndose en lo previsto en el presente documento, por lo dispuesto en el Código de Comercio.

El presente documento de garantía ha sido inscrita en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales de la Entidad Bancaria fiadora en ..., de..., con el número...

Y sujetándose a tales requisitos, se firma el presente documento con el sello del Banco, en ......

(Lugar y fecha)

(Razón social)

(Firma de los apoderados)

ANEXO V (2)

SEGURO DE CAUCIÓN

(Garantía definitiva)

Certificado número ..........

............................. (en adelante, asegurador), con domicilio en .......... calle ......... y NIF ....... debidamente representado por Don ......................... con poderes suficientes para obligarle en este acto, según manifiesta.

ASEGURA

A ............... NIF/CIF, ................ en concepto de tomador del seguro, ante la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), (en adelante, asegurado), hasta el importe de (en letra)........................................ (en cifra).............. EUROS en los términos y condiciones establecidos en Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del sector Público y su normativa de desarrollo y Pliego que rige el contrato de los TRABAJOS DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL PARA LA OBRA DE TERMINACIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. Ref.: TSA0067364 en concepto de GARANTIA DEFINITIVA para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos exigidos en el artículo 57.1. del RGLCAP.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) en los términos establecidos en Ley 9/2017 de 9 de noviembre por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, normativa de desarrollo y los Pliegos.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en el Ley 9/2017 de 9 de noviembre por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y legislación complementaria.

En..... ,a … de.....de.........

Firma (Asegurador):