ANEXO I:

SOBRE B: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LA CUENCA N9  PARA EL SISTEMA AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA (SAIH) DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO.

Ref: TEC0005260 se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

|  | LOTE ÚNICO: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº Uds. | Descripción | Precio Unitario € (Sin IVA) | IMPORTE TOTAL € (Sin IVA) |
| 2,00 | Ud. Suministro de radio MDS MASTER STATION redundante. Incluye dos módulos con radio MDS ORBIT LN4 406-470MHz -10W, 2 módulos de alimentación de 12-36Vcc, 1 modulo Interfaz con dos puertos 10/100 BaseT IP/Ethernet y dos puertos serie, COM2 programable RS232/4875, COM 1 solo RS232. 2 salidas de antena o similar. |  |  |
| 16,00 | Ud. Suministro de radio MDS ORBIT LN4 Ethernet y serie, 406-470 MHz, con potencia de transmisión máxima de 10W, alimentación 10-60Vcc, dos puertos 10/100 BaseT IP/Ethernet y un puerto serie, programable como RS232/485, incluye modulación adaptativa (QPSK, 16QAM, 64QAM), codificación FEC dinámica, enrutamiento de capa 3, conmutación de capa 2, y seguridad empresarial o similar. |  |  |
| 2,00 | Ud. Suministro de SWITCH CISCO CATALYST M3650 24 Ports POE 4x1G Uplink IP Services o similar. |  |  |
| 2,00 | Ud. Suministro de RADIOENLACE RADWIN PTO A PTO WiMAX- 5.x GHz. O similar |  |  |
| 2,00 | Ud. Suministro de convertidor 24/48Vcc |  |  |
| 3,00 | Ud. Suministro de antena omnidireccional marca Procom modelo CXL 70/5C/h, Frecuencia 440-470MHz, ganancia 7 dBi, impedancia 50 Ohms, VSWR < 1,5:1, polarización vertical, potencia máxima 150 W, conector N(H), peso 2.8 Kg, altura 2200 mm, diametro radomo 25mm, resistencia al viento de 57N@160Km/h. o similar. |  |  |
| 5,00 | Ud. Suministro de antena Yagi marca PROCOM modelo S12Y-445, frecuencia 420-470MHz, ganancia 14,2 dBi, impedancia 50 Ohms, VSWR < 1,5:1, polarización horizontal o vertical, relación delante/atrás >20 dB, potencia máxima 150 W, abertura plano horizontal 40º, abertura plano E 34º, conector N(H), peso 4.5 Kg, longitud 2400mm, resistencia al viento de 155N@160Km/h. o similar. |  |  |
| 2,00 | Ud. Suministro de antena Yagi marca PROCOM modelo S8Y-445, frecuencia 420-470MHz, ganancia 12,2 dBi, impedancia 50 Ohms, VSWR < 1,5:1, polarización horizontal o vertical, relación delante/atrás >18 dB, potencia máxima 150 W, abertura plano horizontal 50º, abertura plano E 43º, conector N(H), peso 4.5 Kg, longitud 1600mm, resistencia al viento de 98N@160Km/h. o similar. |  |  |
| 1,00 | Ud. Suministro de antena paraflectora marca Kathrein modelo PR410, frecuencia 406-420MHz, ganancia 17 dBi, impedancia 50 Ohms, VSWR < 1,5:1, polarización horizontal o vertical, relación delante/atrás >25 dB, potencia máxima 100 W, abertura plano horizontal 24º, abertura plano E 32º, conector N(H), peso 17.2 Kg, dimensiones 1717x914x457mm, resistencia al viento de 320N@160Km/h. o similar. |  |  |
| 2,00 | Ud. Suministro de Kit flitros Master Statión compuesto por un duplexor de 6 cavidades de 1/4 longitud de onda, marca PROCOM, modelo DPF 70/6-9/13-N(f), separación duplex de 10MHz, frecuencias de trabajo configurable entre 406-470MHz, VSWR <1.5:1, impedancia 50 Ohms, potencia de entrada <50W, conectores N Hembra. Y dos filtros paso banda de 3 cavidades de 3-1/4 longitud de onda, marca PROCOM, modelo BPF 70/3, frecuencias de trabajo configurable entre 406-470MHz, VSWR <1.5:1, impedancia 50 Ohms, potencia de entrada <50W, conectores N Hembra. Incluido cableados de interconexión y accesorios de fijación o similar. |  |  |
| 3,00 | Ud. Suministro de filtro paso banda de 1 cavidad High Q, marca PROCOM, modelo BPF 70/1-125, frecuencias de trabajo configurable entre 380-470MHz, VSWR <1.5:1, impedancia 50 Ohms, potencia de entrada <300W, conectores N Hembra.Incluido cableado y accesorios de fijación o similar. |  |  |
| 2,00 | Ud. Suministro de antena panel marca KATHREIN modelo 91121363, Frecuencia380-500MHz, ganancia 12 dBi, impedancia 50 Ohms, VSWR < 1,5:1, polarización vertical, potencia máxima 500 W, conector 7/16(H), peso 12Kg, altura 992 mm, ancho 492mm, resistencia al viento de 500N@150Km/h. |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA no incluido) |  |  |  |
| Impuesto sobre el Valor Añadido |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE UNICO (IVA incluido) |  |  |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello, fecha y firma del ofertante)

Obligatoriamente se firmaran todas las hojas de la oferta

NOTA IMPORTANTE:

Este ANEXO I debe presentarse en el sobre “B”, cerrado y debiendo figurar en el anverso del mismo, el título y la referencia del procedimiento de licitación Ref. TEC0005260.