ANEXO I:

SOBRE B: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA EL PROYECTO DE EJECUCIÓN “OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN Y CLASIFICACIÓN PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS EN EL C.G.R. DE LORCA (MURCIA)" Ref: TSA0065808 se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

| LOTE UNICO: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº Uds. Estimadas | Descripción | Precio Unitario (Sin IVA) | IMPORTE TOTAL (Sin IVA) |  |
| ZONA ACTUACIÓN 1: NAVE DE ALIMENTACIÓN |  |  |  |  |
| 1.023,00 | KG. Desmontaje de estructura de acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, incluyendo medios auxiliares, de elevación, desmontaje y carga sobre camión. |  |  |  |
| 470,61 | M2. Desmontaje de cerramientos verticales y horizontales de chapa de acero grecada o lucernarios, incluso desatornillados, cortes, remates laterales y limas, incluos medios auxiliares para retirada a pie de obra, con carga sobre camión. |  |  |  |
| 4,00 | UD. Desmontaje de luminarias interiores o exteriores, incluso báculo troncocónico, brazo y luminaria, o brazo mural, o luminarias de techo o de emergencias, alarmas, pulsadores y extintores, hasta 12 m de altura, desconexiones eléctricas, y carga sobre camión. |  |  |  |
| 56.007,10 | KG. Suministro y montaje de acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas y/o soldadas; i/p.p. soldaduras, tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma vigente. Incluye medios auxiliares. |  |  |  |
| 1.342,34 | M2. Tratamiento para superficie en estructura metálica expuesta a ambiente C-3, según ISO 12944-2 y estableciendo una durabilidad media (5-15 años) según ISO 120944-1, utilizando para protección anticorrosiva sistema número A3.08 según ISO 12944-5, mediante la aplicación de los siguientes procedimientos: 1- Preparación de superficies mediante chorro abrasivo hasta alcanzar un grado de limpieza Sa 2,5 según norma ISO 8501-1, obteniendo un perfil de rugosidad mínimo de 25 micras. 2- Aplicación de imprimación epoxi pigmentada con fosfato de zinc y color a elegir C-Pox Primer ZP 200 HB marca Valentine o similar, con un espesor de 80 micras secas. 3- Aplicación de poliuretano acrílico con buena retención de brillo y color a elegir C-Thane 250 LC marca Valentine o similar, con un espesor de 80 micras secas. Incluido los repasos necesarios en obra con el mismo procedimiento de pintura y p.p. de medios auxiliares de elevación. |  |  |  |
| 198,82 | M2. Cubierta traslúcida realizada con placa alveolar traslúcida, de policarbonato compacto grecado, para cubiertas de espesor 1 mm, incoloro, totalmente instalada en cualquier faldón, i/solapes, piezas especiales de remate, tornillos o ganchos de fijación, juntas... etc. y p.p. de costes indirectos. |  |  |  |
| 1.162,06 | M2. Cubierta completa realizada con chapa de acero galvanizado de 0.6 mm de espesor con perfil laminado tipo 40/250 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorroscantes, i/ejecución de cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos y p.p. de costes indirectos. |  |  |  |
| 404,11 | M2. Instalación de panel de cerramiento de placa de hormigón pretensado liso con acabado de cemento de 16 cms. de espesor y 1,20 m. de anchura, existente en acopio del desmontaje de cerramiento existente, sin material, incluso colocación en naves con autogrua. |  |  |  |
| ZONA ACTUACIÓN 2: NAVE DE AFINO DE COMPOST |  |  |  |  |
| 1.285,83 | KG. Suministro y montaje de acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas y/o soldadas; i/p.p. soldaduras, tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma vigente. Incluye medios auxiliares. CIMENTACIONES ZONA DE VIDRIO |  |  |  |
| 1.236,20 | KG. Suministro y montaje de acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas y/o soldadas; i/p.p. soldaduras, tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma vigente. Incluye medios auxiliares. REFUERZO DE PLACAS EXISTENTES |  |  |  |
| 35.172,31 | KG. Suministro y montaje de acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas y/o soldadas; i/p.p. soldaduras, tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma vigente. Incluye medios auxiliares. ESTRUCTURA METALICA |  |  |  |
| 589,68 | M2. Tratamiento para superficie en estructura metálica expuesta a ambiente C-3, según ISO 12944-2 y estableciendo una durabilidad media (5-15 años) según ISO 120944-1, utilizando para protección anticorrosiva sistema número A3.08 según ISO 12944-5, mediante la aplicación de los siguientes procedimientos: 1- Preparación de superficies mediante chorro abrasivo hasta alcanzar un grado de limpieza Sa 2,5 según norma ISO 8501-1, obteniendo un perfil de rugosidad mínimo de 25 micras. 2- Aplicación de imprimación epoxi pigmentada con fosfato de zinc y color a elegir C-Pox Primer ZP 200 HB marca Valentine o similar, con un espesor de 80 micras secas. 3- Aplicación de poliuretano acrílico con buena retención de brillo y color a elegir C-Thane 250 LC marca Valentine o similar, con un espesor de 80 micras secas. Incluido los repasos necesarios en obra con el mismo procedimiento de pintura y p.p. de medios auxiliares de elevación. |  |  |  |
| 150,72 | M2. Cubierta traslúcida realizada con placa alveolar traslúcida, de policarbonato compacto grecado, para cubiertas de espesor 1 mm, incoloro, totalmente instalada en cualquier faldón, i/solapes, piezas especiales de remate, tornillos o ganchos de fijación, juntas... etc. y p.p. de costes indirectos. |  |  |  |
| 753,60 | M2. Chapa de acero grecada galvanizada y prelacada de 0,6 mm de espesor de acero galvanizado tipo "Hacaciero 4.250.46 C de Arval Arcelor Mittal" o similar para luces de 1.500 mm con apertura de huecos a criterio de la d.f., fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorroscantes, remates laterales y limas, apertura y rematado de huecos y p.p. de costes indirectos. |  |  |  |
| 36,00 | ML. Suministro e instalación de cumbrera para chapa de cubierta grecada, formada por chapa de acero trapezoidal tipo "Hacaciero 4.250.46 C de Arval Arcelor Mittal" o similar de 0,6 mm de espesor de acero galvanizado para luces de 1.500 mm, fijada a la estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, totalmente instalada incluyendo transporte y p.p. de costes indirectos. |  |  |  |
| 72,00 | ML. Remate de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial prelacado por cara exterior, de 333 mm de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medida en verdadera magnitud. |  |  |  |
| 79,20 | ML. Canalón de sección rectangular de 0,8 mm de espesor, conformado en chapa de acero prelacado en color, i/recibido de soportes prelacados, piezas especiales y p.p. de costes indirectos. |  |  |  |
| ZONA ACTUACIÓN 3: ACCONDICIONAMIENTO DE PAPEL CARTÓN |  |  |  |  |
| 4.190,75 | Kg. Suministro y montaje de acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas y/o soldadas; i/p.p. soldaduras, tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma vigente. Incluye medios auxiliares. |  |  |  |
| 3.205,55 | Kg. Recubrimiento de Galvanización en caliente según norma internacional UNE-EN ISO 1461, obtenido por inmersión de los perfiles tubulares en un baño de zinc fundido a 450° aproximadamente. Está constituido por varias capas de aleaciones zinc-hierro de elevada adherencia y dureza, recubiertas a su vez por una capa externa de zinc puro, que proporcionan una protección integral de gran eficacia y elevada duración a toda la superficie de la pieza (incluidas las superficies internas y partes huecas), debido al efecto de protección catódica que proporciona el zinc y las aleaciones zinc-hierro al acero. El espesor mínimo del recubrimiento será de 70 micras, para espesores de 3 a 6 mm, según la norma UNE-EN ISO 1461. |  |  |  |
| 134,40 | M2. Cubierta completa realizada con chapa de acero galvanizado de 0.6 mm de espesor con perfil laminado tipo 40/250 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorroscantes, i/ejecución de cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos y p.p. de costes indirectos. |  |  |  |
| 12,00 | ml. Canalón de sección rectangular de 0,8 mm de espesor, conformado en chapa de acero prelacado en color, i/recibido de soportes prelacados, piezas especiales y p.p. de costes indirectos. |  |  |  |
| ZONA ACTUACIÓN 4: SALA DE CONTROL |  |  |  |  |
| 3.373,68 | Kg. Suministro y montaje de acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas y/o soldadas; i/p.p. soldaduras, tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma vigente. Incluye medios auxiliares. |  |  |  |
| 99,76 | M2. Tratamiento para superficie en estructura metálica expuesta a ambiente C-3, según ISO 12944-2 y estableciendo una durabilidad media (5-15 años) según ISO 120944-1, utilizando para protección anticorrosiva sistema número A3.08 según ISO 12944-5, mediante la aplicación de los siguientes procedimientos: 1- Preparación de superficies mediante chorro abrasivo hasta alcanzar un grado de limpieza Sa 2,5 según norma ISO 8501-1, obteniendo un perfil de rugosidad mínimo de 25 micras. 2- Aplicación de imprimación epoxi pigmentada con fosfato de zinc y color a elegir C-Pox Primer ZP 200 HB marca Valentine o similar, con un espesor de 80 micras secas. 3- Aplicación de poliuretano acrílico con buena retención de brillo y color a elegir C-Thane 250 LC marca Valentine o similar, con un espesor de 80 micras secas. Incluido los repasos necesarios en obra con el mismo procedimiento de pintura y p.p. de medios auxiliares de elevación. |  |  |  |
| 5,33 | Kg. Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra. |  |  |  |
| 40,61 | M2. Cubierta completa realizada con chapa de acero galvanizado de 0.6 mm de espesor con perfil laminado tipo 40/250 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorroscantes, i/ejecución de cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos y p.p. de costes indirectos. |  |  |  |
| ZONA ACTUACIÓN 5: ACOPIO DE MATERIALES RECICLABLES |  |  |  |  |
| 20.071,78 | Kg. Suministro y montaje de acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas y/o soldadas; i/p.p. soldaduras, tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma vigente. Incluye medios auxiliares |  |  |  |
| 7.421,81 | Kg. Recubrimiento de Galvanización en caliente según norma internacional UNE-EN ISO 1461, obtenido por inmersión de los perfiles tubulares en un baño de zinc fundido a 450° aproximadamente. Está constituido por varias capas de aleaciones zinc-hierro de elevada adherencia y dureza, recubiertas a su vez por una capa externa de zinc puro, que proporcionan una protección integral de gran eficacia y elevada duración a toda la superficie de la pieza (incluidas las superficies internas y partes huecas), debido al efecto de protección catódica que proporciona el zinc y las aleaciones zinc-hierro al acero. El espesor mínimo del recubrimiento será de 70 micras, para espesores de 3 a 6 mm, según la norma UNE-EN ISO 1461. |  |  |  |
| 1.348,20 | M2. Cubierta completa realizada con chapa de acero galvanizado de 0.6 mm de espesor con perfil laminado tipo 40/250 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorroscantes, i/ejecución de cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos y p.p. de costes indirectos. |  |  |  |
| 96,30 | Ml. Canalón de sección rectangular de 0,8 mm de espesor, conformado en chapa de acero prelacado en color, i/recibido de soportes prelacados, piezas especiales y p.p. de costes indirectos. |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA no incluido) |  |  |  |  |
| Impuesto sobre el Valor Añadido |  |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE UNICO (IVA incluido) |  |  |  |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

Modalidad de garantía elegida:

Ingreso en metálico del 5% mediante transferencia bancaria

Aval del 5% del valor total contratado

Seguro de caución con entidad aseguradora del 5% del valor contratado

(Sello, fecha y firma del ofertante)

*Obligatoriamente se firmaran todas las hojas de la oferta