## Hoja1
ANEJO I
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS
El que suscribe D._ _ domiciliado en _ _, calle _ _ y D.N.I. nº_ _ en su propio nombre, o en representación de _ _, con N.I.F._ _ con domicilio en _ _, calle _ _ enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de 'SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SANEAMIENTO Y FONTANERÍA EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO DE CÓRDOBA' Ref.: TSA0067141, se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de:
| 0 |  | € IVA incluido.
De acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:
CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS
| Nº Uds. | Ud. | Descripción | Precio unit. (IVA no incluido) | Importe (IVA no incluido)
04ECP90009 | 40 | m | Suministro de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, para encolar, puesta en obra. |  | 0 | 0 | 0
04ECP90011 | 20 | m | Suministro de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 315 mm de diámetro nominal,para encolar, puesta en obra. |  | 0 | 0 | 0
DFTUPA020 | 180 | ml | Suministro de Tuberia para conducciones de saneamiento colgado de las siguientes características: - TIPO: POLIPROPILENO INSONORIZADO con aditivos minerales que ofrecen alta resistencia al agua (2<pH<12) y a temperaturas elevadas (hasta 95ºC), según DIN 19560. - DIAMETRO NOMINAL:40 mm. . puesta en obra. |  | 0 | 0 | 0
DFTUPA021 | 850 | ml | Suministro de tuberia para conducciones de saneamiento colgado de las siguientes características: - TIPO: POLIPROPILENO INSONORIZADO con aditivos minerales que ofrecen alta resistencia al agua (2<pH<12) y a temperaturas elevadas (hasta 95ºC), según DIN 19560. - DIAMETRO NOMINAL:50 mm. - . Puesta en Obra |  | 0 | 0 | 0
DFTUPA015 | 20 | ml | Suministro de Tuberia para conducciones de saneamiento colgado de las siguientes características: - TIPO: POLIPROPILENO INSONORIZADO con aditivos minerales que ofrecen alta resistencia al agua (2<pH<12) y a temperaturas elevadas (hasta 95ºC), según DIN 19560. - DIAMETRO NOMINAL: 110 mm.Puesta en Obra. |  | 0 | 0 | 0
DFTUPA016 | 10 | ml | Suministro de Tuberia para conducciones de saneamiento colgado de las siguientes características: - TIPO: POLIPROPILENO INSONORIZADO con aditivos minerales que ofrecen alta resistencia al agua (2<pH<12) y a temperaturas elevadas (hasta 95ºC), según DIN 19560. - DIAMETRO NOMINAL: 125 mm.Puesta en Obra. |  | 0 | 0 | 0
DFTUPA020M | 10 | ml | Suministro de Tuberia para conducciones de saneamiento colgado de las siguientes características: - TIPO: POLIPROPILENO INSONORIZADO con aditivos minerales que ofrecen alta resistencia al agua (2<pH<12) y a temperaturas elevadas (hasta 95ºC), según DIN 19560. - DIAMETRO NOMINAL: 160 mm. Puesta en Obra. |  | 0 | 0 | 0
DFTUPA025M | 5 | ml | Suministro de Tuberia para conducciones de saneamiento colgado de las siguientes características: - TIPO: POLIPROPILENO INSONORIZADO con aditivos minerales que ofrecen alta resistencia al agua (2<pH<12) y a temperaturas elevadas (hasta 95ºC), según DIN 19560. - DIAMETRO NOMINAL: 250 mm. Puesta en Obra. |  | 0 | 0 | 0
DFTUPA325M | 4 | ml | Suministro de Tuberia para conducciones de saneamiento colgado de las siguientes características: - TIPO: POLIPROPILENO INSONORIZADO con aditivos minerales que ofrecen alta resistencia al agua (2<pH<12) y a temperaturas elevadas (hasta 95ºC), según DIN 19560. - DIAMETRO NOMINAL: 125 mm. Puesta en Obra. |  | 0 | 0 | 0
D03ODP06 | 280 | m. | Suministro de Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 160 mm. Puesta en Obra. |  | 0 | 0 | 0
DFSUSS005 | 52 | Ud | Suministro de sumidero sifónico plano las siguientes características: - TIPO: PVC registrable. - TAMAÑO: 30 x 30 cm. planta cuadrada - rígido. - DIAMETRO NOMINAL SALIDA: 110 mm.. Tapa plana, para recogida de agua de superficie, Puesto en obra. |  | 0 | 0 | 0
DFAQSUI01M | 1 | Ud | Suministro de Arqueta sumidero prefabricada, para colocación en zonas protegidas de tráfico rodado, de las siguientes características: - DIMENSIONES: 51 x 51 cm. sumidero sifónico con rejilla plana, Puesta en Obra.. |  | 0 | 0 | 0
DFAQPA001Na | 5 | Ud | Suministro de Arqueta de paso incluyendo válvula de corte vaciado aljibe de incendios, de las siguientes características: - DIMENSIONES: 51 x 51cm. Tapa, Puesta en Obra. |  | 0 | 0 | 0
pNPBXX0m | 10 | ml | Suministro Tubería de PVC UNE-EN-1329-1 para conducciones de presión, de ø 50 mm 1.6 MPa, Puesta en Obra. |  | 0 | 0 | 0
PARA LA INSTALACION DE FONTANERÍA
pNFRITE030n | 70 | ml | Suministro de Tubería de las siguientes características: - TIPO: POLIETILENO. - PRESION NOMINAL: 10 - DIAMETRO NOMINAL: 80 mm.Puesta en Obra.. |  | 0 | 0 | 0
pnFRITE075 | 10 | ml | Suministro de Tubería , de las siguientes características: - TIPO: POLIETILENO. - PRESION NOMINAL: 10 - DIAMETRO NOMINAL: 75 mm. Puesta en Obra. |  | 0 | 0 | 0
DCTAPP005C | 10 | ml | Suministro de Tubería compuesta multicapa con las siguientes características: -MATERIAL: POLIPROPILENO -DIAMETRO: 20 mm. -. -ESPESOR: 2,8 mm -UNIONES: Soldadura en caliente -AISLAMIENTO: Coquilla aislamiento térmico flexible de celula cerrada 1" (Segun RITE). Incluso aislamiento, Puesta en Obra |  | 0 | 0 | 0
DCTAPP010C | 20 | ml | Suministro de Tubería multicapas con las siguientes características: -MATERIAL: POLIPROPILENO -DIAMETRO: 25 mm. . -ESPESOR: 3,5 mm -UNIONES: Soldadura en caliente -AISLAMIENTO: Coquilla aislamiento térmico flexible de celula cerrada 1 1/4" (Segun RITE). Incluso aislamiento, Puesta en Obra. |  | 0 | 0 | 0
DCTAPP015tm | 15 | ml | Suministro de Tubería multicapas con las siguientes características: -MATERIAL: POLIPROPILENO REFORZADO CON FIBRA -DIAMETRO: 32 mm. . -ESPESOR: 4,4 mm -UNIONES: Soldadura en caliente -AISLAMIENTO: Coquilla aislamiento térmico flexible de celula cerrada 1 1/2" (Segun RITE). Incluso aislamiento,Puesta en Obra. |  | 0 | 0 | 0
DCTAPP005F | 350 | ml | Suministro de Tubería multicapas con las siguientes características: -MATERIAL: POLIPROPILENO -DIAMETRO: 20 mm. - -ESPESOR: 2,8 mm -UNIONES: Soldadura en caliente -AISLAMIENTO: Coquilla aislamiento térmico flexible de celula cerrada 1" (Segun RITE). Incluso aislamiento,Puesta en Obra. |  | 0 | 0 | 0
DCTAPP010F | 115 | ml | Suministro de Tubería multicapas con las siguientes características: -MATERIAL: POLIPROPILENO -DIAMETRO: 25 mm. -. -ESPESOR: 3,5 mm -UNIONES: Soldadura en caliente -AISLAMIENTO: Coquilla aislamiento térmico flexible de celula cerrada 1 1/4" (Segun RITE). Incluso aislamiento, Puesta en Obra. |  | 0 | 0 | 0
DCTAPP015F | 25 | ml | Suministro de Tubería multicapas con las siguientes características: -MATERIAL: POLIPROPILENO -DIAMETRO: 32 mm. . -ESPESOR: 4,4 mm -UNIONES: Soldadura en caliente -AISLAMIENTO: Coquilla aislamiento térmico flexible de celula cerrada 1 1/2" (Segun RITE). Incluso aislamiento, Puesta en Obra. |  | 0 | 0 | 0
DCTAPP020F | 190 | ml | Suministro de Tubería multicapas con las siguientes características: -MATERIAL: POLIPROPILENO -DIAMETRO: 40 mm -. -ESPESOR: 5,5 mm -UNIONES: Soldadura en caliente -AISLAMIENTO: Coquilla aislamiento térmico flexible de celula cerrada 2" (Segun RITE). Incluso aislamiento, Puesta en Obra. |  | 0 | 0 | 0
DCTAPP025F | 330 | ml | Suministro de Tubería multicapas con las siguientes características: -MATERIAL: POLIPROPILENO -DIAMETRO: 50 mm -. -ESPESOR: 6,9 mm -UNIONES: Soldadura en caliente -AISLAMIENTO: Coquilla aislamiento térmico flexible de celula cerrada 2 1/2" (Segun RITE). Incluso aislamiento,Puesta en Obra. |  | 0 | 0 | 0
DCTAPP030F | 223 | ml | Suministro de Tubería multicapas con las siguientes características: -MATERIAL: POLIPROPILENO -DIAMETRO: 63 mm - -ESPESOR: 8,6 mm -UNIONES: Soldadura en caliente -AISLAMIENTO: Coquilla aislamiento térmico flexible de celula cerrada 3" (Segun RITE). Incluso aislamiento, Puesta en Obra. |  | 0 | 0 | 0
pNTAPP035F | 15 | ml | Suministro de Tubería multicapas con las siguientes características: -MATERIAL: POLIPROPILENO segun UNE EN ISO 15874:2004. -DIAMETRO: 75 mm. -. -ESPESOR: 10,3 mm -UNIONES: Soldadura en caliente -AISLAMIENTO: Coquilla aislamiento térmico flexible de celula cerrada 4" (Segun RITE). Incluso aislamiento,Puesta en Obra. |  | 0 | 0 | 0
URBANIZACIÓN
DFSURJ016 | 35 | ml | Suministro de Canal de drenaje de las siguientes características: - TIPO: HORMIGON POLIMERO - . Con rejilla y marco de fundición, con cuerpo modular acoplable, de altura de construccion mínima/máxima (19.1/31.1 cm), apta para tráfico rodado, Puesta en Obra. |  | 0 | 0 | 0
000212 | 19.5 | ml | Suministro de tuberia de PVC PRESION P.N. 16, unión por junta pegada de 110 mm. de diámetro,Puesta en Obra. |  | 0 | 0 | 0
000186 | 65 | ml | Suministro de Tuberia para conducciones de saneamiento enterrado, de las siguientes características: - TIPO: PVC - DIAMETRO NOMINAL: 200 mm. - Según norma UNE-EN 1401-1, Puesta en Obra. |  | 0 | 0 | 0
227194 | 5 | m | TUBERIA PVC 315 MM |  | 0 | 0 | 0
227195 | 1356 | m | TUBERIA PVC DN 40 MM |  | 0 | 0 | 0
227196 | 2 | ud | PIEZA HORMIGÓN CÓNICA ASIMÉTRICA ø 90-110 CM |  | 0 | 0 | 0
227197 | 2 | ud | SUMINISTRO PRECERCO Y TAPA FUNDICION CONO 90 CM |  | 0 | 0 | 0
227198 | 8 | m | SUMINISTRO TUBERÍA HORMIGÓN MACHIHEMBRADO 110 CM |  | 0 | 0 | 0
227200 | 1 | ud | SUMINISTRO TE POLIPROPILENO ø 40 MM p.o. |  | 0 | 0 | 0
RED DE SANEAMIENTO
DFSURJ005 | 166 | ml | Suministro de Rejilla de las siguientes características: - TIPO: CONTINUA. - . Formada por rejilla de fundición dúctil clase F, bastidor en fundición dúctil, Puesta en obra. |  | 0 | 0 | 0
04ECP90005 | 41 | m | Suministro de Tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, para encolar. Puesta en obra. |  | 0 | 0 | 0
04ECP90007 | 41 | m | Suministro de Tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, puesta en bra.. |  | 0 | 0 | 0
227204 | 1 | ud | SUMINISTRO CODO PVC 90º ø 40 MM p.o. |  | 0 | 0 | 0
227202 | 4 | ud | SUMINISTRO TE POLIPROPILENO ø 50 MM. p.o. |  | 0 | 0 | 0
227205 | 2 | ud | SUMINISTRO TE POLIPROPILENO ø 40 MM. p.o. |  | 0 | 0 | 0
228426 | 3 | ud | SUMINISTRO TE POLIPROPILENO ø 32 MM. p.o. |  | 0 | 0 | 0
228427 | 5 | ud | SUMINISTRO TE POLIPROPILENO ø 25 MM. p.o. |  | 0 | 0 | 0
228428 | 3 | ud | SUMINISTRO TE POLIPROPILENO ø 20 MM. p.o. |  | 0 | 0 | 0
227201 | 30 | ud | SUMINISTRO CODO POLIPROPILENO ø 50 MM. p.o. |  | 0 | 0 | 0
227199 | 10 | ud | SUMINISTRO CODO POLIPROPILENO ø 40 MM p.o. |  | 0 | 0 | 0
228429 | 4 | UD | SUMINISTRO CODO POLIPROPILENO ø 20 MM. p.o. |  | 0 | 0 | 0
228430 | 10 | UD | SUMINISTRO CODO POLIPROPILENO ø 32 MM. p.o. |  | 0 | 0 | 0
228431 | 10 | UD | SUMINISTRO CODO POLIPROPILENO ø 25 MM. p.o. |  | 0 | 0 | 0
228432 | 15 | UD | SUMINISTRO MANGUITO UNIÓN POLIPROPILENO ø 20 MM. p.o. |  | 0 | 0 | 0
228433 | 10 | UD | SUMINISTRO MANGUITO UNIÓN POLIPROPILENO ø 32 MM. p.o. |  | 0 | 0 | 0
228434 | 10 | UD | SUMINISTRO MANGUITO UNIÓN POLIPROPILENO ø 25 MM. p.o. |  | 0 | 0 | 0
228435 | 10 | UD | SUMINISTRO MANGUITO UNIÓN POLIPROPILENO ø 40 MM. p.o. |  | 0 | 0 | 0
228436 | 125 | UD | SUMINISTRO MANGUITO UNIÓN POLIPROPILENO ø 50 MM. p.o. |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total importe base ofertado (IVA no incluido): | 0
|  |  |  | Impuesto sobre el Valor Añadido: | 0
|  |  |  | Importe total ofertado (IVA incluido): | 0
En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados. La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.
(Sello, fecha y firma del ofertante)
[Se deben firmar todas las hojas de la oferta]