ANEXO I:

SOBRE UNICO: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LA “REFORMA INTERIOR PARA LA ADECUACIÓN DE SALAS EN EDIFICIOS 24 HORAS DEL COMPLEJO DE EMERGENCIAS” Ref: TSA0066407 se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

| LOTE ÚNICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº Uds. | Descripción | Precio Unitario (Sin IVA) | IMPORTE TOTAL (Sin IVA) |
| SUMINISTRO CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN |  |  |  |
| 1,00 | Ud. Conjunto split con sistema inverter con marcado CE, de potencia frigorífica 19 kW Mitsubishi Electric PUHZ-ZRP200 YKA y PEA-RP200GA o similar SEER 5,52 y SCOP 3,68, con unidades exteriores precargadas con R-410a, etiquetado según R.D. 142/2003 y conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE 04.7 del RITE y en la norma UNE-EN 14511, totalmente instalado en techo, comprobado y en correcto funcionamiento según Decreto 173/2000 del Gobierno Valenciano. |  |  |
| 3,00 | Ud. Conjunto split de cassette con sistema inverter con marcado CE, de potencia frigorífica 5.kW,Mitsubishi Electric PLA-RP50BA y PUHZ-ZRP50VKA o similar con unidades exteriores precargadas con R-410a, etiquetado según R.D. 142/2003 y conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE 04.7 del RITE y en la norma UNE-EN 14511, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según Decreto 173/2000 del Gobierno Valenciano. |  |  |
| 2,00 | Ud.Conjunto split de cassette con sistema inverter con marcado CE, de potencia frigorífica 3.5.kW,Mitsubishi Electric PLA-RP35BA y PUHZ-ZRP35VKA o similar con unidades exteriores precargadas con R-410a, etiquetado según R.D. 142/2003 y conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE 04.7 del RITE y en la norma UNE-EN 14511, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según Decreto 173/2000 del Gobierno Valenciano. |  |  |
| 1,00 | Ud. Recuperador de calor, con intercambiador de flujos cruzados, con by-pass incorporado, caudal máximo de 580 m3/h S&P CADB-HE D 8 RH PRO-REG o similar eficiencia superior al 80%, con alimentación monofásica, instalación horizontal, conectado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE. |  |  |
| 2,00 | Ud. Sensor C02 con salida 0-10V con alimentación 24VCD incluso fuente de alimentación 230/24 VDC |  |  |
| 1,00 | Ud. Extractor helicocentrífugo para conducto con marcado CE, con motor velocidad regulable 1-10V y control AC/DC, de 100mm de diámetro y 160 m3/h de caudal en descarga libre, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 12101, incluso accesorios para montaje, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE. |  |  |
| 20,00 | m. Conducto realizado con tubo flexible de aluminio, montado sobre una espiral de hilo de acero, revestido de aluminio y poliéster, de 125mm de diámetro, para instalaciones de climatización, ventilación y evacuación de humos. Incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE. |  |  |
| 9,00 | Ud. Difusor rotacional de 30 Ranuras Airsum DRT-630 o similar con plenum y regulador de caudal tipo mariposa construido en acero galvanizado accionado manualmente y montado en el cuello del difusor, conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE 04.7 del RITE, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento. |  |  |
| 3,00 | Ud. Rejilla de retorno para abertura de ventilación colocada en muro realizada en aluminio, de dimensiones 600x300mm (largo x alto), conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 13142, totalmente instalada y comprobada según DB HS-3 del CTE. |  |  |
| 85,00 | Ud. Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Neto "ISOVER" o similar, según UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, revestido por un complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior. |  |  |
| 1,00 | Ud. Rejilla de retorno para abertura de ventilación colocada en techo realizada en retícula de aluminio, de dimensiones 400x200mm (largo x alto), conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 13142, totalmente instalada y comprobada según DB HS-3 del CTE. |  |  |
| 1,00 | Ud. Rejilla de retorno para abertura de ventilación colocada en techo realizada en retícula de aluminio, de dimensiones 600x600mm (largo x alto), conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 13142, totalmente instalada y comprobada según DB HS-3 del CTE. |  |  |
| 1,00 | Ud. Regulador circular de caudal constante con junta de goma para equilibrar instalaciones de ventilación y climatización. Las compuertas mantienen el caudal constante en variaciones de presión, ocasionadas por causas varias, como conexiones o desconexiones en la insstalación, obturaciones de filtros o conductos, etc. Compuertas circulares automáticas, sin fuente de energía externa. Flujo preestablecido de fábrica, ajustable mediante mecanismo exterior de alta precisión. Construcción compacta en acero galvanizado, soldada con láser y juntas de conexión de goma en los extremos, con hermeticidad según norma DIN 24194cl 4. Totalmente instalado y funcionando Presión diferencial de 50 Pa a 1000 Pa y flujo de aire de 03:01Temperatura de funcionamiento de -30ºC a +100ºC. Larga durabilidad y sin necesidad de mantenimiento. Montaje directo a tubo. | 0 | 0 |
| 2,00 | Ud. Rejilla de retorno para abertura de ventilación colocada en techo realizada en retícula de aluminio, de dimensiones 250x200mm (largo x alto), conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 13142, totalmente instalada y comprobada según DB HS-3 del CTE. |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA no incluido) |  |  |  |
| Impuesto sobre el Valor Añadido (21%) |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE UNICO (IVA incluido) |  |  |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello , fecha y firma del ofertante)

*Obligatoriamente se firmaran todas las hojas de la oferta (Persona con Poderes bastantes)