ANEXO I

SOBRE ÚNICO: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN PARA EL  “PROYECTO DE TRANSFORMACION EN REGADIO DE MAS DE LAS MATAS (TERUEL) FASE IV. (ELECTRICIDAD, BOMBEO, HIDRANTES Y AUTOMATISMOS)” Ref: TSA0067715 se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

| LOTE ÚNICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cant | Descripción | Precio €/Ud. | IMPORTE |
| 1 | ud. Apoyo metálico galvanizado C-10-2000 con cabeza recta. Tipo C UNE 207017. Incluye tornillería y accesorios necesarios para su instalación. |  |  |
| 6 | ud. Apoyo metálico galvanizado C-12-1000 con cabeza recta. Tipo C UNE 207017. Incluye tornillería y accesorios necesarios para su instalación. |  |  |
| 2 | ud. Apoyo metálico galvanizado C-12-2000 con cabeza recta. Tipo C UNE 207017. Incluye tornillería y accesorios necesarios para su instalación. |  |  |
| 4 | ud. Apoyo metálico galvanizado C-14-1000 con cabeza recta. Tipo C UNE 207017. Incluye tornillería y accesorios necesarios para su instalación. |  |  |
| 26 | ud. Semi cruceta triangulo atirantado 2,00 MTS. C500/C4500. Adecuadas a los postes suministrados. Incluye tornillería y accesorios necesarios para su instalación. |  |  |
| 13 | ud. Herraje Sujeción fase Central Cadena. Herrajes para sujección de la fase central en cabeza de torre. Incluye tornillería y accesorios necesarios para su instalación, tipo AP-271014 o similar. |  |  |
| 1 | ud. Soporte escalera sencillo con los herrajes para su sujección |  |  |
| 28 | ud. Terminal Al-Cu Bimet. TDS/S-50 Subto. TA50 o similar. Terminal bimetálico 1x50 |  |  |
| 28 | ud. Terminal Al-Cu Bimet. TDS/A-56 CBL. AEREO o similar. Terminal hexagonal acero Z |  |  |
| 1 | ud. Juego de chapas antiescalo (chapas + sujecciones). Cerramiento de chapa galvanizada 2x1m, adecuada al los postes suministrados (C-14-1000 y C-12-2000) |  |  |
| 3 | Ud.. Cortacircuitos fusibles de Expulsión Poliméricos de 36 KV. 200 A., 830mm de línea de fuga, Tipo Cut-out Inael A-1200-VP/36 o similar |  |  |
| 3 | ud. Eslabón fusible para XS de 10A. Tipo K-EK010 Inael o similar. Compatible con el Cortacircuito de expulisión XS suministrado y de acuerdo con la instalación. |  |  |
| 1 | ud. Herraje de fijación ASIMÉTRICO para XS. Modelo IN-J90CA de Inael o similar. Compatible con el material suministrado. Incluye tornillería y accesorios necesarios para su instalación. |  |  |
| 3 | Ud. Pararrayos o autoválvula polimerica 36 kV 10 kA. Tipo INZP 36 10 de Inael o similar |  |  |
| 1 | ud. Herraje de botellas y autoválvulas para torre metálica, completo. Cruceta soporte para pararrayos y terminaciones cable subterráneo. Compatible con las autoválvulas y el resto del conjunto suministrado. |  |  |
| 40 | Ud. Aislador polimérico 36kV CS70AB30 170/555 mod. C36/70 EB A o similar. Cadena de suspensión polimérica. |  |  |
| 80 | Ud.. Aislador avifauna 36KV CS70AB30 170/1150, mod. C36/70 EB AV_AR o similar. Cadena de amarre polimérica |  |  |
| 130 | ud. Grillete recto GN-16 |  |  |
| 92 | Ud. Grapa de Amarre GA-1 (LA-28/LA-56) Corta |  |  |
| 43 | Ud. Grapa suspensión GS-1 |  |  |
| 130 | ud. Rótulas normal-corta R-16 |  |  |
| 64 | ud. Pica de t.t. 2000/14,6 Fe+Cu |  |  |
| 1 | ud. Seccionador/Interuptor tripolar basculante mando por estribo 36 kV 400A tipo A-1200VP/36 o similar, para servicio exterior |  |  |
| 1 | ud. Herraje para sujección vertical de tripolar 36 KV mando por estribo. Adecuado al seccionador suministrado y al tipo de poste. |  |  |
| 3 | Ud. Caja Secc Tierras 160x110 PNZ-CST-50 TAPA |  |  |
| 3 | ud. Conector/Terminal para celda de Ormazabal tipo M400TB de Euromold o similar, para una intensidad nominal de 630A.36 kV. Aislamiento seco y conector apantallado. |  |  |
| 3 | ud. Terminación (frio) CAESK-F 36kV 70-150kV exterior (terminal incluido) o similar |  |  |
| 409 | ud. Baliza salvapájaros anticolisión de la casa SAPREM en forma de X o similar para cable LA 56 |  |  |
| 3 | ud. Protector grapa de amarre Envertec o similar. Adecuadas a las grapas de amarre suministradas. |  |  |
| 38 | ud. Protector grapa de suspensión Envertec o similar. Adecuadas a las grapas de suspensión suministradas. |  |  |
| 180 | m. Protector para conductores modelo swp de la casa Envertec o similar. Para cable LA-56 |  |  |
| 3 | ud. Protector avifauna. Forro para uso en pararrayos autoválvulas MT. Adecuados al material suministrado. |  |  |
| 2 | ud. Cinta señalizadora de cables eléctricos amarilla. Color amarillo. Ancho 150mm. Rollo 500m. En castellano. |  |  |
| 550 | m. Placa señalización y protección de cables enterrados 1000x250x2 mm. En Castellano. |  |  |
| 16 | ud. Placa señalización Riesgo eléctrico para apoyos. De aluminio. Con texto "ALTA TENSIÓN PELIGRO DE MUERTE" Dimensiones 210mm |  |  |
| 2 | ud. Cartel primeros auxiliro PVC 297x210mm |  |  |
| 60 | m. Cinta de silicona gris para protección avifauna en sistemas de herrajes y elementos metálicos. (rollos 20m) |  |  |
| 45 | m. Cinta de silicona gris para protección avifauna en sistemas de herrajes y elementos metálicos. |  |  |
| PRESUPUESTO OFERTADO (IVA NO INCLUIDO) |  |  |  |
| Impuesto sobre el Valor Añadido |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA incluido) |  |  |  |

| Descripción | Plazo |
| --- | --- |
| Fecha a partir de la cual podrían realizar la entrega del material objeto de la presente oferta |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello, fecha y firma del ofertante)

*Obligatoriamente se firmaran todas las hojas de la oferta (Persona con Poderes bastantes)

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LICITAR AL CONCURSO DEL SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN PARA EL  “PROYECTO DE TRANSFORMACION EN REGADIO DE MAS DE LAS MATAS (TERUEL) FASE IV. (ELECTRICIDAD, BOMBEO, HIDRANTES Y AUTOMATISMOS)” Ref. TSA0067715

Don .............................................................................................................................................., como ..............................................................................................................................................................., de la Empresa...................................................................................................................................................

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: Que la información consignada en la presente declaración es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave. Se declara formalmente que podrá aportar los certificados y las pruebas documentales contemplados sin tardanza, cuando se soliciten, salvo de que la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. tenga la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse de forma libre y gratuita, de los facilitados en la presente declaración, que permita a Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P a hacerlo; si fuera preciso, deberá otorgarse el oportuno consentimiento para acceder a  dicha base de datos.

A estos efectos sirva la presente para dar consentimiento expreso a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., para que tenga acceso a los documentos justificativos de la información que se ha facilitado en la presente declaración a efectos de la contratación de la licitación ______________________________________________________ Ref: _____________________________________ por parte de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.,

1.1.- DATOS GENERALES DEL LICITADOR

Razón Social: ______________________________________________________________________

N.I.F., Número de IVA (si procede): __________________

Dirección: ____________________________________________________________________________________

Dirección de internet (página web en su caso): ____________________________

Correo electrónico de contacto: __________________________________

Teléfono: ___________________

Persona/s de contacto: ______________________________________________________

Microempresa o una PYME: Si / No (Señalar la opción correcta)

Porcentaje de trabajadores discapacitados o desfavorecidos: _______________

1.2.- OFERTAS DE AGRUPACIONES DE ENTIDADES / UTEs

Participo en la licitación conjuntamente con otro/s operadores económicos: Si / No (Señalar la opción correcta)

- Nombre del grupo/UTE:

- Los operadores que presentamos proposición conjunta somos (Identificar todos):

- El Responsable principal es __________________ su participación en el grupo es ___________

- El Responsable de realizar _____________________ es __________________________ su participación en el grupo es ________ (Se incluirán todos los integrantes con sus funciones y participaciones)

- Representante del grupo/UTE:

  - Nombre: ______________________  Apellidos: _____________________________________

  - Dirección:_______________________________________________________________________

  - Correo Electrónico: ___________________________

  - Teléfono: _____________________________________

  - Cargo en el grupo/Calidad en la que actúa: ___________________________

  - Alcance de su representación: _________________________________________

En el Sobre A de la presente licitación adjunto:

- Declaración responsable firmada por todos los miembros de su compromiso de formalizar la UTE/agrupación en caso de resultar adjudicataria

- Una Declaración Responsable de cumplimiento de requisitos mínimos por cada uno de los participantes en la UTE / Agrupación.

1.3.- REPRESENTANTE DEL LICITADOR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________________

N.I.F., (si procede): __________________

Cargo/calidad en la que actúa:_________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________________________________________

Correo electrónico de contacto: __________________________________

Teléfono: ___________________

Alcance de su representación: _________________________________________

2.1.- CONDENAS PENALES

El licitador al que represento, las personas miembros de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tienen poderes de representación, decisión o control en él, no han sido objeto, de una condena en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que haya establecido directamente un periodo de exclusión que siga siendo aplicable:

- Por participar en una organización delictiva tal como se define en el art 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de Octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L300 de 11.11.2008 p.42)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por corrupción tal como se define en el art 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la UE (DOC 195 de 25.6.19997, p.1) y en el art. 2 apartado 1, de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de Julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003 p.54). Este motivo de exclusión también la corrupción tal como se defina en la legislación nacional del poder adjudicador (entidad adjudicadora)  o del licitador.

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por fraude en el sentido del art 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316 de 27.11.1995, p.48).

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por delitos de terrorismo o ligados con el terrorismo tal como se define en los arts. 1 y 3 de la Decisión Marco del Consejo, de 13 de Junio de 2002, sobre lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002, p.3). Este motivo engloba también la inducción, complicidad para cometer un delito o la tentativa de cometerlo, tal como se contempla en el art 4 de la citada Decisión Marco.

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo,  tal como se definen en el art 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el bloqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p.15).

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos,  tal como se definen en el art 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de Abril de 2011, relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p.1)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

2.2.- PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

2.2.1.- Pago de impuestos

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de impuestos, en el país en el que está establecido o en España: Si / No (En caso de incumplimiento se rellenará lo siguiente)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

El incumplimiento ha quedado establecido por medios distintos de una resolución judicial o administrativa: Si / No

Descripción de los medios  utilizados ______________________________________________________________(En caso de que se haya establecido por medios distintos a la resolución judicial o administrativa).

La resolución anterior es firme y vinculante: Si / No (En caso de que el incumplimiento sea por resolución)

Fecha de la condena o resolución:  ___________________________________________ (En caso de que sea firme y vinculante)

En la condena se establece una duración del periodo de exclusión de: __________________________

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de impuestos, en el país en el que está establecido y en España: Si / No (En caso de incumplimiento se rellenan los 2 apartados sig.)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

2.2.2.- Pago de cotizaciones a la seguridad social

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones a la seguridad social, en el país en el que está establecido o en el España: Si / No (En caso de incumplimiento se rellenará lo siguiente)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

El incumplimiento ha quedado establecido por medios distintos de una resolución judicial o administrativa: Si / No

Descripción de los medios  utilizados ______________________________________________________________(En caso de que se haya establecido por medios distintos a la resolución judicial o administrativa)

La resolución anterior es firme y vinculante: Si / No (En caso de haberse establecido por resolución judicial o administrativa)

Fecha de la condena o resolución:  ___________________________________________(En caso de que sea firme y vinculante)

En la condena se establece una duración del periodo de exclusión de: __________________________

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones a la seguridad social, en el país en el que está establecido y en España, si no coincide con su país de establecimiento: Si / No (En caso de incumplimiento se rellenan los 2 apartados sig.)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

2.3-. INSOLVENCIA, CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL

El licitador a la que represento; respecto de sus obligaciones en el ámbito del Derecho ambiental, Derecho social y el Derecho Laboral tal como se contemplan a efectos de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio de licitación o el pliego de la contratación o en el art. 18, ap.. 2 de la Directiva 2014/24/UE, ha cumplido con todas ellas: Si / No (En caso de incumplimiento, se indicará lo siguiente)

Ámbito incumplido: _____________________________________________________________

Preceptos incumplidos: ______________________________________________________________

Medidas adoptadas para demostrar su credibilidad: __________________________________________

2.5.- SOMETIMIENTO A FUERO NACIONAL

El licitador por la presente renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderme en las controversias que se produzcan con motivo de la contratación referida, sometiéndome para estos asuntos y cualesquiera otros relacionados con el correspondiente contrato a los Juzgados y Tribunales Españoles.

2.6.- MOTIVOS DE EXCLUSIÓN NACIONALES

El licitador declara que no se encuentra incurso en ninguno de los supuestos  incluidos en el art. 71 referente a las Prohibiciones de Contratar recogido en la Subsección 2ª del Capítulo II del Título II de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre. por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

2.7.- PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

El licitador declara su pertenencia al siguiente Grupo empresarial _________________________, de conformidad con lo dispuesto en el art 42.1 del Código de Comercio. Así mismo declaro que respecto de la presente licitación, presentan proposiciones a dicha licitación otras empresas del mismo grupo: SI / NO

(En caso afirmativo incluir el nombre de dichas empresas)

______________________________________________________

______________________________________________________

2.8.- MEDIOS ADSCRITOS A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los medios que el licitador se compromete a adscribir a la realización de los trabajos son:

(Enumerar en caso de solicitarlo el pliego)

2.9.- CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES SOBRE LAS NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

En caso de serle solicitado el licitador presentará los certificados expedidos por organismos independientes que acredite con las normas de aseguramiento de la calidad requeridas en el anuncio de licitación y en el pliego, o presentará los siguientes medios de prueba, conforme a lo establecido en el anuncio de licitación o el pliego:

(Detallar en caso de no disponer de la norma solicitada el motivo de no tenerla  y de qué otros medios de prueba  se dispone)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

2.10.- CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES SOBRE LAS NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

En caso de serle solicitado el licitador presentará los certificados expedidos por organismos independientes que acredite que aplica los sistemas o normas de gestión medioambiental requeridas en el anuncio de licitación y en el pliego, o presentará los siguientes medios de prueba, conforme a lo establecido en el anuncio de licitación o el pliego:

(Detallar en caso de no disponer de la norma solicitada se incluirá el motivo de no tenerla  y de qué otros medios de prueba  se dispone)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

(Lugar, fecha y firma)

Sr. Presidente de la Mesa Central de Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.,

Nota: se firmarán todas y cada una de las hojas en que el licitador cumplimente datos referentes a la licitación, los medios electrónicos de comprobación consignados deberán ser de libre acceso y gratuitos