## Hoja1
TSA0070968
ANEJO I
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS
El que suscribe D._ _ domiciliado en _ _, calle _ _ y D.N.I. nº_ _ en su propio nombre, o en representación de _ _, con N.I.F._ _ con domicilio en _ _, calle _ _ enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de 'SUMINISTRO, A PIE DE OBRA, DE DIFERENTES CABLES PARA TOMAS DE TIERRA DE LOS TÚNELES Y ACOMETIDA, PARA LA "PUESTA EN MARCHA URGENTE DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD DE LOS TÚNELES DE LA LAV MADRID-EXTREMADURA-FRONTERA PORTUGUESA. TRAMO PLASENCIA - BADAJOZ' Ref.: TSA0070968, se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de:
| 0 |  | € IVA incluido.
De acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:
CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS
| Nº Uds. | Ud. | Descripción | Precio unit. (IVA no incluido) | Importe (IVA no incluido)
1 | 750 | ml | Suministro puesto en obra de ml cable unipolar HEPRZ1-H16 3,6/6 kV (AS) 1x400mm2 Al, clase 5, con un conductor de Aluminio de 400mm2 y una seccion exterior de cable de con aislamiento compuesto libre de halogenos |  | 0 | 0 | 0
2 | 8365 | ml | Suministro puesto en obra de ml cable unipolar 0,6/1kV RZ1-K (AS) 1x50mm2 Cu, clase 5, con un conductor de Cobre de 50mm2 y una seccion exterior de cable de 13,9 mm de diametro ,con aislamiento compuesto libre de halogenos y una reaccion al fuego CPR B2ca-s1a,d1,a1 según norma EN 50575. |  | 0 | 0 | 0
3 | 480 | ml | Suministro puesto en obra de ml cable unipolar 450/750V H07VZ1-K (AS) 1x16mm2 Cu, clase 5, con un conductor de Cobre de 16mm2 ,con aislamiento compuesto libre de halogenos y una reaccion al fuego CPR B2ca-s1a,d1,a1 según norma EN 50575. |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total importe base ofertado (IVA no incluido): | 0
|  |  |  | Impuesto sobre el Valor Añadido: | 0
|  |  |  | Importe total ofertado (IVA incluido): | 0
En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados. La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.
(Sello, fecha y firma del ofertante)
[Se deben firmar todas las hojas de la oferta]