## Hoja1
TSA0069121
ANEJO I
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS
El que suscribe D._ _ domiciliado en _ _, calle _ _ y D.N.I. nº_ _ en su propio nombre, o en representación de _ _, con N.I.F._ _ con domicilio en _ _, calle _ _ enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de 'TRABAJOS DE SOLADO Y ALBAÑILERIA EN ZONA 6.1 CALLE CLAUDIO VÁZQUEZ Y MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA BDA. EL PRÍNCIPE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA' Ref.: TSA0069121, se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de:
| 0 |  | € IPSI incluido.
De acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:
CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS
| Nº Uds. | Ud. | Descripción | Precio unit. (IPSI no incluido) | Importe (IPSI no incluido)
244851 | 663.7 | m | Mano de obra de recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de hormigón o en firmes de mezcla bituminosa en caliente o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales. |  | 0 | 0 | 0
244852 | 378 | m2 | Mano de obra de refino y planeo de acerados por medios manuales. Incluido riego y compactación con rulo tamdem lanza (materiales y pequeña maquinaria aportados por Tragsa). |  | 0 | 0 | 0
244853 | 378 | m2 | Mano de obra de colocación de pavimentos de losa rectangular a escuadra o cartabón de piedra de granito de longitudes variables y espesor hasta 6 cm, sentada con mortero de cemento sobre solera de hormigón, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.(Materiales aportados por Tragsa). |  | 0 | 0 | 0
244854 | 12 | ud | Mano de obra de remate de acerado consistente en colocación de baldosa hasta 5m2. Colocación de pavimentos de losa rectangular a escuadra o cartabón de piedra de granito de longitudes variables y e=6 cm, sentada con mortero de cemento sobre solera de hormigón, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.(Materiales aportados por Tragsa). |  | 0 | 0 | 0
244855 | 210 | m | Mano de obra de colocación de rigola de granito gris de 80x40 cm ,de 6 cm de espesor, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza. (materiales aportados por Tragsa). |  | 0 | 0 | 0
244856 | 210 | m | Mano de obra colocación de bordillo recto de granito mecanizado, de arista achaflanada , de 80x30 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.(Materiales aportados por Tragsa). |  | 0 | 0 | 0
244857 | 36 | ud | Mano de obra de remate de bordillo, incl. cortes en chaflan necesarios en tramos de hasta 2,5mcolocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.(Materiales aportados por Tragsa). |  | 0 | 0 | 0
244858 | 45 | m2 | Mano de obra de colocación de pavimento de adoquines de Granito Negro Nacional Clase 3, de 10 cm de espesor, a colocar en los pasos de vehículos por acerado, con cantos rectos y sentada con mortero de cemento, sobre solera de hormigon incluido extendido y regleado, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. |  | 0 | 0 | 0
244859 | 16 | ud | Mano de obra de ejecución de arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición. |  | 0 | 0 | 0
244860 | 200 | ud | Mano de obra de colocación de pieza para formar jardinera tipo-1 s/plano de detalle, en granito gris Ariz, con paredes inclinadas, de medidas máximas 60x50x40 cm colocada sobre acera, sentada con mortero de cemento, incluido extendido y regleado, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. medido en unidad ejecutada. |  | 0 | 0 | 0
244861 | 45 | m2 | Mano de obra de ejecución de fábrica de bloques huecos de hormigón silícico de 40x20x20 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F. Materiales aportados por Tragsa. |  | 0 | 0 | 0
244862 | 108 | m2 | Mano en obra de chapado en muro de bloque 40x20, , mediante material de granito gris, sobre soporte enfoscado de mortero de cemento M-40, no incluido, y tomado con adhesivo de alta resistencia, rejuntado y limpieza, construido según NTE/RPC-10. Materiales aportados por Tragsa |  | 0 | 0 | 0
244863 | 1578 | m2 | Mano de obra para vertido de hormigón HM-20 para soleras, incl. Colocación de mallazo. Incl. Fratasado manual y curado. Incl. Colocación de niveles.(Materiales aportados por Tragsa). 1 |  | 0 | 0 | 0
244864 | 15 | ud | Mano de obra para arreglo de obstrucción. Equipo formado por un oficial y un peón arreglando obstrucción en las canalizaciones, incluso demolición de solería, losa de hormigón y excavación a mano, incluso restitución del pavimento existente. |  | 0 | 0 | 0
244865 | 3200 | m | Mano de obra para comprobación de canalizaciones.Equipo formado por dos operarios comprobando canalizaciones con guía, de arqueta a arqueta. |  | 0 | 0 | 0
244866 | 16 | ud | Mano de obra para reparación de canalización eléctrica o telefónica incluyendo, rotura de pavimento, excavación manual, reparación de tubo incl. sustitución de los mismos, relleno y compactado y reposición de pavimento. |  | 0 | 0 | 0
244867 | 70 | dia | Mano de obra para señalización. Cuadrilla formada por dos operarios en labores de regulacion de acceso de vehículos, señalización de paso a los peatones y regulación de tráfico por estrechamiento de vía |  | 0 | 0 | 0
244868 | 60 | m | Mano de obra para picado y excavación a mano en acera hormigonada para instalaciones de abastecimiento, riego, media tensión y telefónica de hasta 1 metro de ancho. |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total importe base ofertado (IPSI no incluido): | 0
|  |  |  | Importe de IPSI: | 0
|  |  |  | Importe total ofertado (IPSI incluido): | 0
En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados. La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.
(Sello, fecha y firma del ofertante)
[Se deben firmar todas las hojas de la oferta]