## Hoja1
TSA0070376
ANEJO I
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS
El que suscribe D._ _ domiciliado en _ _, calle _ _ y D.N.I. nº_ _ en su propio nombre, o en representación de _ _, con N.I.F._ _ con domicilio en _ _, calle _ _ enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de 'SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAS Y CELOSIA DE LAMAS DE ALUMINIO PARA LA OBRA DE TERMINACION DEL HOSPITAL DE MELILLA' Ref.: TSA0070376, se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de:
| 0 |  | € IPSI incluido.
De acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:
CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS
Lote 1: CELOSIA DE LAMAS
| Nº Uds. | Ud. | Descripción | Precio unit. (IPSI no incluido) | Importe (IPSI no incluido)
LOTE 1: CELOSIA DE LAMAS
262478 | 2289.23 | m2 | Suministro e instalación de celosía de lamas lisas monopared de aluminio perfilado, fabricadas con fleje de aluminio de aleación de 0,7 mm. de espesor y lacado en continuo con pinturas antioxidante versión marinizado y poliéster-poliamida termoendurecidas al horno mediante proceso coil-coatig según normativa ECCA, en color a elegir por la D.F., formando lamas de perfil monopared y sección de 84 mm., lamas fijas atornilladas y remachadas a la pinza de fijación con inclinación 25º sobre vigueta de aluminio también incluida y separación entre lamas de 16 mm., las viguetas se dispondrán como máximo cada 70 cm y deberán estar fijadas firmemente a la estructura auxiliar, también incluidas, compuesta por tubo de acero galvanizado 60x60x3 mm. colocado horizontalmente cada 88 cm de distancia según planos y detalles. Totalmente instalada. |  | 0 | 0 | 0
264718 | 2289.23 | m2 | Suministro y montaje de estructura auxiliar de acero galvanizado, colocada verticalmente, compuesto de tubo estructural de 80 x 60 x 3 mm fijado a forjados mediante placas de anclaje y nivelación incluida, p.p. de anclajes químicos, como soporte de la celosia de lamas |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total importe base ofertado Lote 1 (IPSI no incluido): | 0
|  |  |  | Importe de IPSI: | 0
|  |  |  | Importe total ofertado Lote 1 (IPSI incluido): | 0
Lote 2: MAMPARAS DE ALUMINIO
| Nº Uds. | Ud. | Descripción | Precio unit. (IPSI no incluido) | Importe (IPSI no incluido)
LOTE 2: MAMPARAS DE ALUMINIO
262472 | 86.62 | m2 | Suministro y montaje de mampara modular de vidrio laminar de seguridad 6+6 transparente o translúcido con al menos un 20% de superficie practicable, junta entre vidrios con silicona, sin perfiles entre módulos, perfiles vistos superiores de 35x45 mm e inferiores de 60x45 mm, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, color a elegir por TRAGSA. Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada. s/NTE-FCL-3. |  | 0 | 0 | 0
262473 | 1123.83 | m2 | Suministro y montaje de mampara modular mixta (de superficie aproximada de 2/5 vidrio + 3/5 panel ciego), con paneles de tablero aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en melamina, fijados mecánicamente con sujeción oculta, entrecalles horizontales empotradas en panel con perfil de PVC de 10 mm, y cámara entre paneles rellena con lana de roca, vidrio laminar de seguridad 6+6 transparente y con al menos un 20% de superficie practicable según planos, junta entre vidrios con silicona, sin perfiles entre módulos, perfiles verticales internos de aluminio, ocultos entre módulos, perfiles vistos superiores de 35x45 mm e inferiores de 60x45 mm, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, color a elegir por TRAGSA. Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada. s/NTE-FCL-3. |  | 0 | 0 | 0
262474 | 43 | ud | Suministro e instalación de módulo de puerta de paso de una hoja batiente de 40 mm de espesor y 900x 2100 mm de luz de paso, incluida los herrajes, para mampara modular con perfiles de aluminio. |  | 0 | 0 | 0
262475 | 2 | ud | Suministro e instalación de módulo de puerta de paso de dos hojas batiente de 40 mm de espesor y 1800 x 2100 mm de luz de paso, incluida los herrajes, para mampara modular con perfiles de aluminio. |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total importe base ofertado Lote 2 (IPSI no incluido): | 0
|  |  |  | Importe de IPSI: | 0
|  |  |  | Importe total ofertado Lote 2 (IPSI incluido): | 0
En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados. La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.
(Sello, fecha y firma del ofertante)
[Se deben firmar todas las hojas de la oferta]