ANEJO I:

SOBRE B: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de Ejecución de instalaciones de electricidad, iluminación, telecomunicaciones, y control de acceso para la obra “Nuevo Pabellón Deportivo Jose Ramón Díaz Flor” (Ceuta) A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. REF.: TSA0065856- se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

| LOTE 1: INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº Uds. | Ud. | Descripción | Precio Unitario (sin IPSI) | Importe total (sin IPSI) |
| 1,00 | Ud. | CUADRO BAJA TENSION CON INTERUPTOR DE CORTE EN CARGA 630 A Cuadro de baja tensión formado por interior de corte en carga de 630 A, automático magnetotérmico poder de corte 50 kA. instalado en armario metálico con accionamiento exterior con embrague bornas especiales bimetálicas para la conexión de 2 cables de aluminio de 240 mm por borna amperimetros voltímetro conmutador de voltímetro tres pilotos para indicación de fases materiales. Incluso p.p. de ayudas de albañilería, medios auxiliares, pequeño material y todo lo necesario para su instalación. Medida la unidad instalada, certificada y en funcionamiento. |  |  |
| 1,00 | U | DESCARGA DE TRAFO CON CONDUCTORES DE 2X240 +240 MM2 1 KV. Descarga de Trafo con conductores de cobre de 2X240 +240 MM2 1 KV. Incluso medios auxiliares, pequeño material y todo lo necesario para su realización |  |  |
| 1,00 | u | MONTAJE DE CUADRO GENERAL DEL EDIFICIO Montaje sin suministro de cuadro principal de protección CON CONTROL DE MEDIDA, con las protecciones incluidas en esquema unifilar. Incluso p.p. de ayudas de albañilería, pequeño material y mano de obra. Medida la unidad instalada, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 1,00 | u | MONTAJE DE SUBCUADRO PLANTA SOTANO Montaje sin suministro de Subcuadro de protección de planta sótano. Con las protecciones incluidas en esquema unifilar. Incluso p.p. de ayudas de albañilería, pequeño material y mano de obra. Medida la unidad instalada, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 1,00 | u | MONTAJE DE SUBCUADRO PLANTA SOTANO – PRODUCCIÓN Montaje sin suministro Subcuadro de protección de planta sótano, zona de producción. Con las protecciones incluidas en esquema unifilar. Incluso p.p. de ayudas de albañilería, pequeño material y mano de obra. Medida la unidad instalada, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 1,00 | u | MONTAJE DE SUBCUADRO PLANTA SOTANO – DEPURACION Montaje sin suministro Subcuadro de protección de planta sótano-depuración con las protecciones incluidas en esquema unifilar. Incluso p.p. de ayudas de albañilería, pequeño material y mano de obra. Medida la unidad instalada, certificada y en funcionamiento. |  |  |
| 1,00 | u | MONTAJE DE SUBCUADRO PLANTA BAJA - RED Y GRUPO Montaje sin suministro Subcuadro de protección de planta baja (embarrados de red y grupo), con las protecciones incluidas en esquema unifilar. Incluso p.p. de ayudas de albañilería, pequeño material y mano de obra. Medida la unidad instalada, certificada y en funcionamiento. |  |  |
| 1,00 | u | MONTAJE DE SUBCUADRO PLANTA BAJA – SAI Montaje sin suministro Subcuadro de protección SAI de planta baja , con las protecciones incluidas en esquema unifilar. Incluso p.p. de ayudas de albañilería, pequeño material y mano de obra. Medida la unidad instalada, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 1,00 | u | MONTAJE DE SUBCUADRO PLANTA BAJA - SALA DE CALDERAS Montaje sin suministro de Subcuadro de protección de planta sótano, con las protecciones incluidas en esquema unifilar. Incluso p.p. de ayudas de albañilería, pequeño material y mano de obra. Medida la unidad instalada, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 1,00 | u | MONTAJE DE SUBCUADRO PLANTA ALTA - RED Y GRUPO Montaje sin suministro de subcuadro de protección de planta alta (embarrados de red y grupo) con las protecciones incluidas en esquema unifilar. Incluso p.p. de ayudas de albañilería, pequeño material y mano de obra. Medida la unidad instalada, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 1,00 | u | MONTAJE DE SUBCUADRO CLIMATIZACION Montaje sin suministro de subcuadro de protección de CLIMATIZACION ubicado en cubierta, con las protecciones incluidas en esquema unifilar. Incluso p.p. de ayudas de albañilería, pequeño material y mano de obra. Medida la unidad instalada, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 3,00 | u | MONTAJE DE SUBCUADRO SALA DE ASCENSORES Montaje sin suministro de Subcuadro de protección en cuadro de ascensores y montacargas, con las protecciones incluidas en esquema unifilar. Incluso p.p. de ayudas de albañilería, pequeño material y mano de obra. Medida la unidad instalada, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 1,00 | u | MONTAJE DE BATERIA DE CONDENSADORES Montaje sin suministro de Batería de condensadores , 10kVA 400V 10MN, con las protecciones incluidas en esquema unifilar. Incluso p.p. de ayudas de albañilería, pequeño material y mano de obra. Medida la unidad instalada, certificada y en funcionamiento |  |  |
|  |  | ELECTRICIDAD INTERIOR PABELLÓN |  |  |
| 125,00 | ml | LINEA GENERAL ALIMENTACION DE 3x240+1x120mm2 RZ1-K (AS) BANDEJA CPR Línea general de alimentación formada por 3 conductores de cobre de 240 mm2 y 1 de 120 mm2 aislamiento RZ1-K (AS) desde la caja general de protección al cuadro general, en bandeja perforada tipo Unex U23X , construido según rebt. Incluso p.p. de ayudas de albañilería, medios auxiliares, excavación transporte de materiales a vertedero relleno de zanjas, reposición de solería igual a la existente y mano de obra. Medida la unidad instalada, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 1,00 | u | MONTAJE DE GRUPO ELECTROGENO 100 KVA EMERG. INSONORIZ CONMUTACION AUTOMATICA Montaje sin suministro de GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO DIESEL DE EMERGENCIA PARA 100 KVA,400 V, TIPO STANDART, CON REGULACION ELECTRICA AVR, REFRIGERADO POR AGUA, CUADRO AUTOMATICO DE INTERVENCION RAMPIDA A.F.T. CON CONMUTACION AUTOMATICA. INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, CERTIFICADA Y EN FUNCIONAMIENTO |  |  |
| 17,00 | m | LINEA ENLACE CUADRO GENERAL AL CUADRO CONMUTACION GRUPO ELECTROGENO Linea de enlace desde el cuadro principal al cuadro de conmutación automática del grupo electrógeno, instalada con cable de cobre de tres conductores de 50 mm2 y uno de 25 mm2 de sección nominal en fases, y neutro, 1 KV tipo RZ1-K libre de halógenos y de opacidad reducida aislada, incluso mano de obra p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, medios auxiliares; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde el equipo de medida hasta el cuadro general de protección, instalada, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 17,00 | m | LINEA ENLACE CUADRO CONMUTACIÓN A EMBARRADO GRUPO CUAD PRINCIPAL Línea de enlace desde el cuadro de conmutación automática del grupo electrógeno al embarrado de grupo del cuadro principal del edificio, instalada con cable de cobre de tres conductores de 50 mm2 y uno de 25 mm2 de sección nominal en fases, y neutro, 1 KV tipo RZ1-K libre de halógenos y de opacidad reducida aislada, incluso mano de obra, p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, medios auxiliares; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde el equipo de medida hasta el cuadro general de protección, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 50,00 | m | LINEA ENLACE CUADRO PRINCIPAL A EMBARRADO GRUPO, GRUPO PRESION Circuito trifásico desde embarrado grupo cuadro principal hasta cuadro grupo presión incendios, instalado con cable de cobre, de cinco conductores de 10 mm2 AS+ RESISTENTE AL FUEGO CPR de sección nominal, instalado en bandeja perforada con tapa libre de halógenos incluso cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro de mando y protección hasta el receptor que alimenta |  |  |
| 115,00 | m | LIN. ENLACE CUADRO PRINCIPAL A EMBARRADO GRUPO SUCUADRO PL. BAJA Línea de enlace desde el cuadro principal del edificio al embarrado del subcuadro de planta baja CONECTADO al grupo electrógeno, instalada con cable de cobre de cinco conductores de 16 mm2 de sección nominal en fases, y neutro, 1 KV tipo CPR - RZ1-K libre de halógenos y de opacidad reducida, incluso mano de obra p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, medios auxiliares; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde el equipo de medida hasta el cuadro general de protección, certificada y en funcionamiento. |  |  |
| 95,00 | m | LIN. ENLACE CUADRO PRINCIPAL A EMBARRADO GRUPO SUCUADRO PL.ALTA Línea de enlace desde el cuadro principal del edificio al embarrado del subcuadro de PLANTA ALTA CONECTADO al grupo electrógeno, instalada con cable de cobre de cinco conductores de 2'5 mm2 de sección nominal en fases, y neutro, 1 KV tipo CPR - RZ1-K libre de halógenos y de opacidad reducida, incluso mano de obra p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, medios auxiliares; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde el equipo de medida hasta el cuadro general de protección, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 195,00 | m | LIN. ENLACE CUADRO PRINCIPAL A EMBARRADO GRUPO ASCENSOR Y MONTAC Línea de enlace desde el cuadro principal del edificio al embarrado del subcuadro de cada uno DE LOS ASCENSORES Y MONTACARGAS CONECTADOS al grupo electrógeno, instalada con cable de cobre de cinco conductores de 10 mm2 de sección nominal en fases, y neutro, 1 KV tipo RZ1-K libre de halógenos y de opacidad reducida, incluso mano de obra p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, medios auxiliares; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde el equipo de medida hasta el cuadro general de protección, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 42,00 | m | LINEA ENLACE CUADRO PRINCIPAL A EMBARRADO RED SUCUADRO SOTANO Línea de enlace desde el cuadro principal del edificio al embarrado del subcuadro de PLANTA SOTANO no conectado al grupo electrógeno, instalada con cable de cobre de cinco conductores de 16 mm2 CPR de sección nominal en fases, y neutro, 1 KV tipo RZ1-K libre de halógenos y de opacidad reducida, incluso mano de obra p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, medios auxiliares; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde el equipo de medida hasta el cuadro general de protección, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 22,00 | m | LINEA ENLACE CUADRO PRINCIPAL A EMBARRADO RED SUCUADRO DEPURACION Línea de enlace desde el cuadro principal del edificio al embarrado del subcuadro de DEPURACION no conectado al grupo electrógeno, instalada con cable de cobre de cinco conductores de 10 mm2 de sección nominal en fases, y neutro, 1KV, tipo CPR - RZ1-K libre de halógenos y de opacidad reducida aislada, incluso mano de obra p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, medios auxiliares; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde el equipo de medida hasta el cuadro general de protección, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 43,00 | m | LINEA ENLACE CUADRO PRINCIPAL A EMBARRADO RED SUCUADRO PRODUCCIO Línea de enlace desde el cuadro principal del edificio al embarrado del subcuadro de PRODUCCION no conectado al grupo electrógeno, instalada con cable de cobre de cinco conductores de 4 mm2 de sección nominal en fases, y neutro, 1 KV tipo CPR-RZ1-K libre de halógenos y de opacidad reducida aislada, incluso mano de obra p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, medios auxiliares; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde el equipo de medida hasta el cuadro general de protección, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 80,00 | m | LINEA ENLACE CUADRO PRINCIPAL A EMBARRADO RED SUCUADRO CALDERAS Línea de enlace desde el cuadro principal del edificio al embarrado del subcuadro de SALA DE CALDERAS no conectado al grupo electrógeno, instalada con cable de cobre de cinco conductores de 6 mm2 de sección nominal en fases, y neutro, 1 KV tipo CPR-RZ1-K libre de halógenos y de opacidad reducida aislada, incluso mano de obra p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, medios auxiliares; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde el equipo de medida hasta el cuadro general de protección, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 115,00 | m | LIN. ENLACE CUADRO PRINCIPAL A EMBARRADO RED SUCUADRO PLANT BAJA Línea de enlace desde el cuadro principal del edificio al embarrado del subcuadro de PLANTA BAJA CONECTADA al grupo electrógeno, instalada con cable de cobre de cinco conductores de 16 mm2 de sección nominal en fases, y neutro, 1 KV tipo CPR - RZ1-K libre de halógenos y de opacidad reducida aislada, incluso mano de obra p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, medios auxiliares; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde el equipo de medida hasta el cuadro general de protección, certificada y en funcionamiento. |  |  |
| 95,00 | m | LIN. ENLACE CUADRO PRINCIPAL A EMBARRADO RED SUCUADRO PL. ALTA Línea de enlace desde el cuadro principal del edificio al embarrado del subcuadro de PLANTA ALTA NO CONECTADO al grupo electrógeno, instalada con cable de cobre de cinco conductores de 16 mm2 de sección nominal en fases, y neutro, 1 KV tipo RZ1-K libre de halógenos y de opacidad reducida aislada, incluso mano de obra p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, medios auxiliares; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde el equipo de medida hasta el cuadro general de protección, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 82,00 | m | LIN. ENLACE CUADRO PRINCIPAL A EMBARRADO RED SUCUADRO CLIMATIZAC Línea de enlace desde el cuadro principal del edificio al embarrado del subcuadro de CLIMATIZACION NO CONECTADO al grupo electrógeno, instalada con cable de cobre de cinco conductores de 120 mm2 de sección nominal en fases, y neutro, 1 KV tipo CPR-RZ1-K libre de halógenos y de opacidad reducida aislada, incluso mano de obra p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, medios auxiliares; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde el equipo de medida hasta el cuadro general de protección, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 15,00 | m | LIN. ENLACE CUADRO PLANTA BAJA A EMBARRADO SUCUADRO SAI Línea de enlace desde el cuadro DE PLANTA BAJA CONECTADO al grupo electrógeno, instalada con cable de cobre de cinco conductores de 10 mm2 de sección nominal en fases, y neutro, 1 KV tipo CPR-RZ1-K libre de halógenos y de opacidad reducida aislada, incluso mano de obra p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, medios auxiliares; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde el equipo de medida hasta el cuadro general de protección, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 65,00 | m | CIRCUITO TRIF. COND. Cu 70 mm2./LIBRE HALÓGENOS CPR 1KV Circuito trifásico instalado con cable de cobre, de cinco conductores de 70 mm2 de sección nominal, tipo CPR-RZ1-K instalado en bandeja perforada tipo UNEX U23X libre de halógenos y tubo corrugado de 63 mm, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería, medios auxiliares y pequeño material; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro de protección hasta la entrada al ultimo recinto suministrado, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 130,00 | m | CIRCUITO TRIF. COND. Cu 16 mm2./LIBRE HALÓGENOS CPR 1KV Circuito trifásico instalado con cable de cobre, de cinco conductores de 16 mm2 de sección nominal, tipo CPR-RZ1-K instalado en bandeja perforada tipo UNEX U23X libre de halógenos y tubo corrugado de 40 mm, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería, medios auxiliares y ; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro de protección hasta la entrada al último recinto suministrado, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 325,00 | m | CIRCUITO TRIFASICO 5X6 MM2 RZ1-K CPR/ LIBRE HALOGENOS Circuito trifásico instalado con cable de cobre, de cinco conductores de 6 mm2 de sección nominal, tipo CPR-RZ1-K instalado en bandeja perforada tipo UNEX U23X libre de halógenos y tubo corrugado de 25 mm, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería, medios auxiliares y pequeño material; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro de protección hasta la entrada al último recinto suministrado, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 618,00 | m | CIRCUITO TRIFASICO 5X2.5 MM2 RZ1-K CPR/ LIBRE HALOGENOS Circuito trifásico instalado con cable de cobre, de cinco conductores de 2.5 mm2 de sección nominal, RZ1-K instalado en bandeja perforada y corrugado libre de halógenos en canalización empotrada de 20 mm, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería, medios auxiliares y pequeño material; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro de protección hasta la entrada al último recinto suministrado, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 601,00 | m | CIRCUITO MONOFASICO 3X6 MM2 RZ1-K CPR/ LIBRE HALOGENOS Circuito monofásico instalado con cable de cobre, de 3 conductores de 6 mm2 de sección nominal, tipo CPR-RZ1-K instalado en bandeja perforada tipo UNEX U23X libre de halógenos y tubo corrugado de 25 mm, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería, medios auxiliares y pequeño material; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro de protección hasta la entrada al último recinto suministrado, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 2.764,00 | m | CIRC MONOFASICO 3X2.5 MM2 RZ1-K INSTALADO EN TUBO SUBC. GARAJE Circuito monofásico instalado con cable de cobre, de tres conductores de 2.5 mm2 de sección nominal, RZ1-K instalado en canal prefabricada y corrugado libre de halógenos en canalización empotrada de 25 mm, incluso p.p. de cajas de derivación, ayudas de albañilería, medios auxiliares y pequeño material; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro de protección hasta la entrada al último recinto suministrado, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 30,00 | m | CIRC MONOFASICO 3X1.5 MM2 RZ1-K CPR CIRCUITOS VARIOS Circuito monofásico instalado con cable de cobre, de tres conductores de 1.5 mm2 de sección nominal, RZ1-K instalado en canal prefabricada y corrugado libre de halógenos en canalización empotrada de 16 mm, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería, medios auxiliares y pequeño material; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro de protección hasta la entrada al último recinto suministrado, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 125,00 | u | BANDEJA PERFORADA CON TAPA UNEX 66 100x200 ACOM. CUADRO PRINCIPAL Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 100x200 mm. UNEX TIPO 66 o equivalente y 3 m. de longitud, sin separadores, con p.p. de ayudas de albañilería, medios auxiliares, pequeño material, de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IP. Medida la longitud instalada, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 118,00 | u | BANDEJA PERFORADA CON TAPA UNEX 66 60x100 ACOM. Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x100 mm. UNEX TIPO 66 o equivalente y 3 m. de longitud, sin separadores, con p.p. de ayudas de albañilería, medios auxiliares, pequeño material de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IP. Medida la longitud instalada , certificada y en funcionamiento |  |  |
| 53,00 | u | BANDEJA PERFORADA CON TAPA UNEX 66 60x200 ACOM. Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x200 mm. UNEX TIPO 66 o similar y 3 m. de longitud, sin separadores, con p.p. de ayudas de albañilería, medios auxiliares, pequeño material, accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IP. Medida la longitud instalada, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 115,00 | u | BANDEJA PERFORADA CON TAPA UNEX 66 60x300 ACOM. Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x300 mm. UNEX TIPO 66 o similar y 3 m. de longitud, sin separadores, con p.p. de albañilería, medios auxiliares, pequeño material, accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IP. Medida la longitud instalada, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 29,00 | u | PUNTO DE LUZ SIMPLE EMPOTRADO EN TECHO Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal, ES07Z1-K empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro bajo en halógenos y de opacidad reducida, en paredes y verticales y tubo corrugado 20 mm libre de halógenos y de opacidad reducida en montaje superficial en techos y horizontales de distribución junto a techos, incluso mecanismos de primera calidad de NIESSEN ARCO o similar empotrados, conexionado p.p. de cajas de derivación mano de obra, y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada desde el cuadro de protección de donde parte el circuito, hasta el punto de luz. Medida la unidad instalada y comprobada |  |  |
| 3,00 | u | PUNTO DE LUZ MULTIPLE ESCALERA ZONAS COMUNES Punto de luz múltiple para escaleras zonas comunes instalado con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal, libre de halógenos ES07Z1-K empotrado y en montaje superficial según zona,, aislado con tubo de PVC flexible o rígido de 20 mm de diámetro, bajo en halógenos centralizado desde cuadro de encendidos situado en conserjeria, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad por punto de luz instalado desde el cuadro de encendidos. Medida la unidad instalada y comprobada |  |  |
| 52,00 | u | PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE EMPOTRADO EN TECHOS (MAXIMO 5 LUMINIARIAS) Punto de luz múltiple instalado con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal, ES07Z1-K empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro bajo en halógenos y de opacidad reducida, en paredes y verticales y tubo rígido libre de halógenos y de opacidad reducida en montaje superficial en techos y horizontales de distribución junto a techos, incluso mecanismos de primera calidad NIESSEN ARCO o similar empotrados, conexionado p.p. de cajas de derivación mano de obra, y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada desde en cuadro de protección de donde parte el circuito hasta el punto de luz. Medida la unidad instalada y comprobada |  |  |
| 36,00 | u | PUNTO LUZ MÚLTIPLE EMPOTRADO EN TECHOS (MAXIMO 10 LUMINIARIAS) Punto de luz múltiple (hasta 10 luminarias) instalado con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal, ES07Z1-K empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro bajo en halógenos y de opacidad reducida, en paredes y verticales y tubo rígido libre de halógenos y de opacidad reducida en montaje superficial en techos y horizontales de distribución junto a techos, incluso mecanismos de primera calidad NIESSEN ARCO o similar empotrados, conexionado p.p. de cajas de derivación mano de obra, y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada desde en cuadro de protección de donde parte el circuito hasta el punto de luz. Medida la unidad instalada y comprobada |  |  |
| 7,00 | u | PUNTO LUZ MÚLTIPLE EMPOTRADO EN TECHOS (MAXIMO 15 LUMINIARIAS) Punto de luz múltiple (hasta 15 luminarias) instalado con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal, ES07Z1-K empotrado y aislado con tubo corrugado flexible de 20 mm de diámetro bajo en halógenos y de opacidad reducida, en paredes y verticales y tubo rígido libre de halógenos y de opacidad reducida en montaje superficial en techos y horizontales de distribución junto a techos, incluso mecanismos de primera calidad NIESSEN ARCO o similar empotrados, conexionado p.p. de cajas de derivación mano de obra, y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada desde en cuadro de protección de donde parte el circuito hasta el punto de luz. Medida la unidad instalada y comprobada. |  |  |
| 3,00 | u | PUNTO LUZ MÚLTIPLE EMPOTRADO EN TECHOS (MAXIMO 20 LUMINIARIAS) Punto de luz múltiple (hasta 20 luminarias) instalado con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal, ES07Z1-K empotrado y aislado con tubo corrugado flexible de 20 mm de diámetro bajo en halógenos y de opacidad reducida, en paredes y verticales y tubo rígido libre de halógenos y de opacidad reducida en montaje superficial en techos y horizontales de distribución junto a techos, incluso mecanismos de primera calidad NIESSEN ARCO o similar empotrados, conexionado p.p. de cajas de derivación mano de obra, y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada desde en cuadro de protección de donde parte el circuito hasta el punto de luz. Medida la unidad instalada y comprobada |  |  |
| 4,00 | u | PUNTO LUZ MÚLTIPLE EMPOTRADO EN TECHOS (MAXIMO 25 LUMINIARIAS) Punto de luz múltiple (hasta 25 luminarias) instalado con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal, ES07Z1-K empotrado y aislado con tubo corrugado flexible de 20 mm de diámetro bajo en halógenos y de opacidad reducida, en paredes y verticales y tubo rígido libre de halógenos y de opacidad reducida en montaje superficial en techos y horizontales de distribución junto a techos, incluso mecanismos de primera calidad NIESSEN ARCO o similar empotrados, conexionado p.p. de cajas de derivación mano de obra, y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada desde en cuadro de protección de donde parte el circuito hasta el punto de luz. Medida la unidad instalada y comprobada. |  |  |
| 128,00 | u | BASE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA 10/16ª Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M20/gp7 y conductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección) para una tensión nominal de 450/750V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado y comprobado |  |  |
| 1,00 | u | DETECTOR CREPUSCULAR PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR Y PORCHE Detector crepuscular modelo SCHENEIDER o equivalente, para control de iluminación exterior y porche según programación y nivel luminoso , incluso p.p. de conductores de 2x1.5 mm2 RZ1-K desde cada detector a cuadro de zona instalado sobre canal prefabricada incluso tubo corrugado de 20 mm desde canal de derivación hasta detector, conexionado pequeño material mano de obra y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada y comprobada |  |  |
| 13,00 | u | DETECTOR LUMINICO MODELO ARGUS O EQUIVALENTE Ud. Detector lumínico modelo ARGUS de SCHNEIDER o equivalente, para control de iluminación de aulas según nivel luminoso y presencia de personas, con un radio de acción de 360º y dos canales de salida, alcance 6 m , sensor de luminosidad regulable de 10 a1.0000 lux temporización ajustable de 1 seg a 8 minutos, incluso p.p. de conductores de 2x1.5 mm2 RZ1-K desde cada detector a cuadro de zona instalado sobre canal prefabricada incluso tubo corrugado de 20 mm desde canal de derivación hasta detector, conexionado pequeño material mano de obra y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada y comprobada |  |  |
| 31,00 | u | LINEA EQUIPOTENCIAL DE TIERRA PARA BAÑOS UD. DE LÍNEA EQUIPOTENCIAL DE TIERRA PARA BAÑOS, EN CABLE DE CU., INCLUSO CONEXIONES, CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. |  |  |
| 23,00 | u | DETECTOR DE PRESENCIA PARA PARED O TECHO Detector de presencia de marca Schneider o equivalente pared con detección 180º para colocación en baños, escaleras, etc. Montaje adosado a pared. incluso p.p. de conductores ESO/Z 1-K y tubo de canalización de 25 mm libre de halógenos para conexión entre detectores y receptor, pequeño material, mano de obra y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada y comprobada |  |  |
| 192,00 | u | PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA Punto de luz de emergencia, en montaje superficial, instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, ES07Z1-K aislado con tubo CORRUGADO rígido de 20 mm de diámetro, y 1 mm de pared, libre de halógenos y de opacidad reducida, incluso p.p. de cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones construido según REBT. Medida la unidad instalada desde el cuadro de protección al punto de luz. Medida la unidad instalada y comprobada |  |  |
|  |  | LUMINARIAS |  |  |
| 106,00 | u | MONTAJE DE LUMINARIA DOWNLIGHT, LEDS, 28 W, IP44, Montaje sin suministro de LUMINARIA DOWNLIGHT, LEDS, 28 W, IP44. Incluso p.p. de ayudas de albañilería, medios auxiliares, pequeño material, y mano de obra. Medida la unidad instalada, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 129,00 | u | MONTAJE DE LUMINARIA DOWNLIGHT, LEDS, 28 W, IP20 Montaje sin suministro de LUMINARIA DOWNLIGHT, LEDS, 28 W, IP20. Incluso p.p. de ayudas de albañilería, medios auxiliares, pequeño material, y mano de obra. Medida la unidad instalada, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 217,00 | u | MONTAJE DE PANEL LED 60X60-36W-IP40 Montaje sin suministro de PANEL LED 60X60-36W-IP40, 4000ºK, 180 leds. Incluso p.p. de ayudas de albañilería, medios auxiliares, pequeño material, y mano de obra. Medida la unidad instalada, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 50,00 | u | MONTAJE DE PANEL LED 30X120-36W-IP40 Montaje sin suministro de PANEL LED, 30X120-36W-IP40, 4000ºK, 216 leds. Incluso p.p. de ayudas de albañilería, medios auxiliares, pequeño material, y mano de obra. Medida la unidad instalada, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 68,00 | u | MONTAJE DE PANTALLA ESTANCA LED Montaje sin suministro de PANTALLA ESTANCA LED 2X36W 4000K Ra80 HF. Incluso p.p. de ayudas de albañilería, medios auxiliares, pequeño material, y mano de obra. Medida la unidad instalada, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 11,00 | u | MONTAJE DE LUMINARIA LEDS IP-65 23 W CRI 80 2526 LUM Montaje sin suministro de LUMINARIA LEDS IP-65 23 W CRI 80 2526 LUM. Incluso p.p. de ayudas de albañilería, medios auxiliares, pequeño material, y mano de obra. Medida la unidad instalada, certificada y en funcionamiento. |  |  |
| 45,00 | u | MONTAJE DE CAMPANA LED 150 W, 23133 L, Montaje sin suministro de CAMPANA LED 150 W, 23133 LUM. Incluso p.p. de ayudas de albañilería, medios auxiliares, pequeño material, y mano de obra Medida la unidad instalada, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 32,00 | u | MONTAJE DE PROYECTOR LED 317 W, IP66, IK7 Montaje sin suministro de PROYECTOR LED, 317 W, IP66, IK7. Incluso p.p. de ayudas de albañilería, medios auxiliares, pequeño material, y mano de obra Medida la unidad instalada, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 10,00 | u | MONTAJE DE ACCESORIO REJILLA ANTIDESLUMBRAMIENTO PARA GUELL 3 ASIMETRICA O EQUIVALENTE Montaje sin suministro de ACCESORIO REJILLA ANTIDESLUMBRAMIENTO PARA GUELL 3 ASIMETRICA o equivalente. Incluso p.p. de ayudas de albañilería, medios auxiliares, pequeño material, y mano de obra. Medida la unidad instalada |  |  |
| 1,00 | u | PARTIDA ALZADA PARA PAGOS OCA Y VARIOS Partida alzada para pagos honorarios Organismo Colaborador con la Administración, marcado de toda la instalación, libro de mantenimiento, Atención a la Dirección del centro para puesta en servicio de las instalaciones ejecución y tramitación de toda la documentación precisa para la puesta en marcha de la instalación. medida la partida realizada |  |  |
|  |  | PUESTA A TIERRA |  |  |
| 8,00 | ud | Toma de tierra independiente con pica Ejecución de punto de agua fría y caliente para 0,2l/s (ducha, fregadero, pila o vertedero) realizado con tubería de polietileno reticulado con diámetro según esquema, incluso tuberías de distribución en interior de cuarto húmedo, p.p. calorifugado de la red de agua caliente con coquilla aislante de 10 mm de espesor y enfundado de las tuberías empotradas de agua caliente en tubo de P.V.C. corrugado, piezas especiales y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada |  |  |
| 60,00 | m | LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 35 mm2 EMPOTRADA Circuito trifásico instalado con cable de cobre, de cinco conductores de 6 mm2 de sección nominal, CPR-RZ1-K instalado en bandeja perforada tipo UNEX U23X libre de halógenos y tubo corrugado de 25 mm, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería, medios auxiliares y pequeño material; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro de protección hasta la entrada al último recinto suministrado, certificada y en funcionamiento |  |  |
| 4,00 | u | ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm Punto de luz de emergencia, en montaje superficial, instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, ES07Z1-K aislado con tubo CORRUGADO rígido de 20 mm de diámetro, y 1 mm de pared, libre de halógenos y de opacidad reducida, incluso p.p. de cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones construido según REBT. Medida la unidad instalada desde el cuadro de protección al punto de luz. Medida la unidad instalada y comprobada |  |  |
| 276,00 | m | LINEA EQUIPOTENCIAL DE TIERRA 16 mm2 EN ALUMBRADO PUBLICO UD. DE LÍNEA EQUIPOTENCIAL DE TIERRA PARA LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CABLE DE CU DE 16 MM2., INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA, MEDIOS AUXILIARES, CONEXIONES Y PEQUEÑO MATERIAL, CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA |  |  |
| 192 | ud | MONTAJE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, 200 LUMENES Montaje sin suministro de LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, 200 LUMENES. Medida la unidad instalada y comprobada |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO (IPSI no incluido) |  |  |  |  |
| IPSI |  |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE 1 (IPSI incluido) |  |  |  |  |

| Lote 2. Instalaciones de telecomunicaciones |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº Uds. | Ud. | Descripción | Precio Unitario (sin IPSI) |  | Importe total (sin IPSI) |
|  |  | INFRAESTRUCTURAS |  |  |  |
| 5,00 | u | REGISTRO DE PLANTA 450X450X150 MM Ud Registro de planta, formado por registro de dimensiones 450x450x150 mm, empotrado o superficial según modo de instalación que corresponda, provisto de tapa, con grado de protección IK.5 según UNE EN 50102, y un grado IP 33 según EN 60529. Incluida ubicación según plano, mano de obra, ayuda albañilería, material complementario, etc. Medida la unidad totalmente instalada |  |  |  |
| 1,00 | u | REGISTRO DE AMPLIFICACIÓN 450X450X150 MM Ud. Registro de amplificación 450x450x150mm , con dos bases de toma de corriente, formado por un armario, con un grado mínimo IP-3X según EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, provisto de cerco que garantice su indeformabilidad, tapa con 2 rejillas de ventilación de 10x10 cm, cerradura y plancha de material aislante en el fondo. El desarrollo de los cableados de telecomunicaciones irá por el interior de canaletas ranuradas de PVC en ejecución perimetral, tipo Unex CANAL 77, con tapa, de dimensiones 80x120 mm. Instalación s/esquema incluida la mano de obra, ayudante de albañilería, material complementario, etc. Medida la unidad totalmente instalada |  |  |  |
| 12,00 | u | REGISTRO DE PASO 360X360X120 MM Ud Registro de paso, formado por registro de dimensiones 360x360x120 mm, empotrado o superficial según modo de instalación que corresponda, provisto de tapa, con grado de protección IK.5 según UNE EN 50102, y un grado IP 33 según EN 60529 . Incluida ubicación según plano, mano de obra, ayuda albañilería, material complementario, etc. Medida la unidad totalmente instalada |  |  |  |
| 375,00 | m | BANDEJA PVC 60X200MM, PERFORADA, CON TAPA TIPO UNEX Ml Bandeja perforada con cubierta de PVC color gris RAL 7030, marca UNEX o equivalente, para tendido de cables de red por su interior, dimensiones 60x200mm, clasificada M1 por su reacción al fuego, instalada mediante soportes fijados a paredes y techos, o suspendida. Incluso p.p. de fijaciones, soportes, uniones de tramos, curvas, derivaciones, piezas especiales, sellado RF en el paso entre sectores de incendio, material auxiliar y complementario, accesorios y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada |  |  |  |
| 3,00 | m | CANALIZACIÓN 4T63 MM Ml. Canalización formada por 4 tubos flexibles de doble capa reforzados con pared interior lisa, s/pliego de condiciones (UNE 50086) de diámetro mínimo exterior 63 mm, REF. DECAPLAST de ODI-BAKAR S.A. o equivalente, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro en tubos vacantes y ocupados, p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles), elementos auxiliares y de fijación. Medida la longitud ejecutada |  |  |  |
| 4,00 | m | CANALIZACIÓN 5T50 MM Ml. Canalización de 5 tubos PVC rígido o flexibles de doble capa reforzados con pared interior lisa, s/pliego de condiciones (UNE 50086) de diámetro mínimo exterior 50 mm, no propagadores de la llama, REF. IGNIPLAST de ODI-BAKAR S.A. o equivalente, con guía alambre galvanizado de 2mm en los tubos vacantes, incluso p/p de manguitos y piezas necesarias para su instalación. Medida la longitud ejecutada. |  |  |  |
| 4,00 | m | CANALIZACIÓN 4T50 MM Ml. Canalización de 4 tubos PVC rígido o flexibles de doble capa reforzados con pared interior lisa, s/pliego de condiciones (UNE 50086) de diámetro mínimo exterior 50 mm, no propagadores de la llama, REF. IGNIPLAST de ODI-BAKAR S.A. o equivalente, con guía alambre galvanizado de 2mm en los tubos vacantes, incluso p/p de manguitos y piezas necesarias para su instalación. Medida la longitud ejecutada |  |  |  |
| 12,00 | m | CANALIZACIÓN 1T50 MM Ml. Canalización de 1 tubo flexibles de doble capa reforzados con pared interior lisa, s/pliego de condiciones (UNE 50086) de diámetro mínimo exterior 50 mm, no propagadores de la llama, REF. IGNIPLAST de ODI-BAKAR S.A. o equivalente, con guía alambre galvanizado de 2mm en los tubos vacantes, incluso p/p de manguitos y piezas necesarias para su instalación. Medida la longitud ejecutada |  |  |  |
| 6,00 | m | CANALIZACIÓN 2T40 MM Ml. Canalización formada por 2 tubos PVC rígido o flexibles de doble capa reforzados con pared interior lisa, s/pliego de condiciones (UNE 50086) de diámetro mínimo exterior 40 mm, no propagadores de la llama, REF. IGNIPLAST de ODI-BAKAR S.A. o equivalente con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro en tubos vacantes y ocupados, p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles), elementos auxiliares y de fijación. Medida la longitud ejecutada |  |  |  |
| 350,00 | m | CANALIZACIÓN 2T25 MM Ml. Canalización de 2 tubos de PVC flexible de diám. 25 mm, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22, con hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro en tubos vacantes y ocupados, incluso p.p. de pequeño material y registros de paso de 20x20x6 cm cada 2 giros de 90º, elementos de sujeción y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada |  |  |  |
| 1.125,00 | m | CANALIZACIÓN 1T20 MM Ml. Canalización interior para el tendido de cables de cada uno de los servicios de telecomunicaciones en instalación empotrada y/o en superficie bajo falso techo s/esquema, formada por un tubo corrugado de diámetro interior 20 mm, no propagador de la llama, s/pliego de condiciones, con guía de alambre galvanizado de 2mm o plástica de 5mm, incluso registros de paso de 10x10x4 mm (mínimo cada 2 giros de 90º o derivación de canalización), incluida mano de obra, ayuda de albañilería, p/p de piezas especiales, etc. Medida la longitud ejecutada |  |  |  |
|  |  | INSTALACIÓN VOZ Y DATOS |  |  |  |
| 1,00 | u | MONTAJE DE RACK 42 UD (200X80X80) RACK EN PLANTA BAJA Montaje sin suministro de Rack de 42 Ud. Totalmente instalado, montado, etiquetado, comprobado y certificado con: 1 Rack 19" de 42 ud. fondo 80 mmm con paneles laterales 3 Paneles de conexión de 24 puertos CAT-6 1 ud. 3 Switch 24 Puertos 10/100 POE y 4 Gigabits, Semigestionable.Tipo FS728TP de Netgear o similar. 6 Pasahilos horizontales 1 ud 2 Pasahilos verticales 1 Bandeja 1 Módulo 6 ventiladores con termostato y control de potencia. 1ud 2 Regletas de alimentación de 6 tomas Schuko 1 ud 72 Latiguillos de interconexión de 1m. CAT-6 2 Latiguillos de interconexión de 3m. CAT-6 1 SAI con formato rack 19" de 8.000/8.000 (VA/W) de potencia de salida, con guías adaptadoras a rack incluídas, del tipo APC Smart-UPS SRT 8000VA RMo similar. 6 ud |  |  |  |
| 1.680,00 | m | CABLE CAT-6 UTP LSZH Ml. Cable CAT6 (500 Mhz) UTP LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA NI DEL INCENDIO, de la serie JetLang6+ de General Cable o equivalente. Montado en interior de canalización, incluso colocación, conexionado, comprobación y certificación; Medida la longitud ejecutada |  |  |  |
| 9,00 | u | PUESTO DE TRABAJO 2XRJ-45 EN PARED Puesto de trabajo para empotrar en pared, tipo CIMA de SIMON CONNECT de 3 módulos o equivalente, para empotrar con led indicativo de tensión, compuesta por: -1 Cajetín para empotrar de 3 módulos -1 Placa doble enchufe Schuko (II+T, 16 A./250V) color rojo conectada a la red del SAI, de uso exclusivo del ordenador y monitor. -1 Placa doble enchufe Schuko (II+T, 16 A./250V) color blanco para otros usos. -2 Placas Doble RJ-45 CAT-6. -2 Conectores RJ-45 CAT-6 de la misma marca que el cable y el panel de conexión. Completamente terminada, incluso conexionado, rotulación, comprobación y certificación. |  |  |  |
| 12,00 | u | PUESTO DE TRABAJO 2XRJ-45 EN SUELO Puesto de trabajo para empotrar en suelo, tipo CIMA de SIMON CONNECT de 3 módulos o equivalente, para empotrar con led indicativo de tensión, compuesta por: -1 Cubeta de plástico para 3 módulos -1 Caja de suelo para 3 módulos -1 Tapa de enrasamiento de 3 módulos -1 Placa doble enchufe Schuko (II+T, 16 A./250V) color rojo conectada a la red del SAI, de uso exclusivo del ordenador y monitor. -1 Placa doble enchufe Schuko (II+T, 16 A./250V) color blanco para otros usos. -2 Placas Doble RJ-45 CAT-6 -2 Conectores RJ-45 CAT-6 de la misma marca que el cable y el panel de conexión. Completamente terminada, incluso conexionado, rotulación, comprobación y certificación. |  |  |  |
| 2,00 | u | PUESTO MULTIMEDIA Puesto de trabajo para empotrar en suelo, tipo CIMA de SIMON CONNECT de 3 módulos o equivalente, para empotrar con led indicativo de tensión, compuesta por: -1 Cubeta de plástico para 3 módulos -1 Caja de suelo para 3 módulos -1 Tapa de enrasamiento de 3 módulos -1 Placa doble enchufe Schuko (II+T, 16 A./250V) color blanco para otros usos. -1 Conector HDMI H/H -1 Conector VGA -1 Conector S-Video -2 Placas Doble RJ-45 CAT-6 -2 Conectores RJ-45 CAT-6 de la misma marca que el cable y el panel de conexión. Completamente terminada, incluso conexionado, rotulación, comprobación y certificación. |  |  |  |
| 5,00 | u | TOMA WIFI 1XRJ-45 Ud Toma en techo destinada a red de WIFI, de la serie de la instalación, para 1 toma RJ-45 UTP Categoría 6 incluyendo: - 1 Cajillo universal enlazable o caja superficie. - 1 Marco de 1 elemento - 1 Placa soporte para 1 toma RJ-45, - 1 Toma RJ-45 UTP Categoría 6 de la misma marca que el cable y el panel de conexión. Incluso conexion, fijaciones, piezas especiales, material auxiliar, ayudas de albañilería y conexionado. Medida la unidad instalada, probada y certificada |  |  |  |
| 5,00 | u | PUNTO DE ACCESO WIFI 2.4 GHZ POE ANTENA OMNIDIRECCIONAL Ud. Punto de Acceso Wifi con alimentación POE para la banda de 2,4 Ghz, para instalar en techo, del tipo UBIQUITI UAP-AC-LR UniFi AP AC Long Range o equivalente, totalmente instalado, ajustado, comprobado y certificado .Medida la unidad instalada |  |  |  |
| 5,00 | u | TOMA CÁMARA VIGILANCIA 1XRJ-45 Ud Toma empotrada o superficie destinada a cámara CCTV , de la serie de la instalación, para 1 toma RJ-45 UTP Categoría 6 incluyendo: - 1 Cajillo universal enlazable o caja superficie. - 1 Marco de 1 elemento - 1 Placa soporte para 1 toma RJ-45, - 1 Toma RJ-45 UTP Categoría 6 de la misma marca que el cable y el panel de conexión. Incluso conexión, fijaciones, piezas especiales, material auxiliar, ayudas de albañilería y conexionado. Medida la unidad, instalada, probada y certificada |  |  |  |
|  |  | INSTALACIÓN CIRCUITO CERRADO TV |  |  |  |
| 1,00 | u | MONTAJE DE CÁMARA INTERIOR IP Montaje sin suministro de Cámara Flexidomo BOSCH IP PAL 2.8-10mm H.264 Poe SMB Ref. NDC-455V03-11PS o equivalente. Incluido montaje, instalación, conexionado y pruebas la colocación, soportes en techos o báculos necesarios, configuración y puesta en marcha |  |  |  |
| 4,00 | u | CÁMARA EXTERIOR IP Montaje sin suministro de Cámara exterior IP Incluido montaje, instalación, conexionado y pruebas la colocación, soportes en techos o báculos necesarios, configuración y puesta en marcha. |  |  |  |
| 1,00 | u | GRABADOR HASTA 8 CAMARAS IP Montaje sin suministro de Cámara exterior IP Incluido montaje, instalación, conexionado y pruebas la colocación, soportes en techos o báculos necesarios, configuración y puesta en marcha |  |  |  |
|  |  | INSTALACIÓN RADIOTELEVISIÓN |  |  |  |
| 1,00 | u | EQUIPO DE CAPTACIÓN DE RTV TERRESTRE Ud Conjunto de elementos de captación de señales terrestres de televisión y radio, constituido por: - 2 Mástil de 3m de altura ø45mm y 2mm de espesor, galvanizado.REF. 3010 de TELEVES o equivalente. - 1 Tramo inferior de torreta 2,5 m, REF. 3017 Serie 180SE de Televes o similar. - 1 Placa base triangular para fijación de torreta. REF. 3019 ó 3020 de Televes o similar - 1 Antena terrestre FM de 1 dB de ganancia Tipo circular de TELEVES o similar. - 1 Antena terrestre UHF C21-C60, de 17 dB de ganancia Tipo Antena DAT HD BOSSMIX 790 (C5-12/21-60) de TELEVES o similar con Reductor de Ruido Impulsivo (MRD) y filtro LTE Incluso garras de fijación, tensores y anclajes de arriostramiento, piezas especiales, material auxiliar y complementario, conexión del mástil de antenas a red de tierras con cable de cobre de 25mm2, aislamiento V-750, bajo tubo flexible doble capa y pared interior lisa (GP-7) de 20mm, ayudas, etc. Medida la unidad totalmente instalada y probada hasta su correcto funcionamiento |  |  |  |
| 1,00 | u | EQUIPO CAPTACIÓN SATÉLITE Ud Conjunto de elementos de captación de señales de satélite de televisión, constituido por: - 2 Soporte para antena tipo "L" de 50 mm de diámetro de acero zincado cromatado, REF. 7371 de Televes o equivalente. - 1 antena parabólica tipo OFFSET de 80 cm de diámetro reflector y 39 dB de ganancia, color blanco, REF. 790101 de Televes o similar. - 1 unidad LNB de 1 salida FI y 55 dB de ganancia, REF: 7475 de Televes o similar. Incluso garras de fijación, piezas especiales, material auxiliar y complementario, conexión del mastil de antenas a red de tierras del RITS con cable de cobre de 25mm2, aislamiento V-750, bajo tubo flexible doble capa y pared interior lisa (GP-7) de 20mm, ayudas, etc. Medida la unidad totalmente instalada y probada hasta su correcto funcionamiento |  |  |  |
| 1,00 | u | MONTAJE DE CENTRAL AMPLIFICADORA PROGRAMABLE Montaje sin suministro de equipo de cabecera para procesado de señales de RTV terrestre formado por una Central Amplificadora Programable para UHF+UHF2+FM+DAB+FI G(RF/FI)=45/45dB Vmax(RF/FI)=117/120 dBµV tipo AVANT 7-HD REF.532840 de Televes o equivalente, con rechazo a LTE, colocación, conexión y ajuste; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada. |  |  |  |
| 1,00 | u | DERIVADOR RTV 6 SALIDAS 24 DB Ud. Derivador de 6 salidas para señales de RF y FI con pérdidas de derivación 24 dB, REF. 5137 de Televes o equivalente, incluso p.p. de resistencias de cierre, colocación, conexión, y ajuste; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada |  |  |  |
| 1,00 | u | DERIVADOR RTV 2 SALIDAS 23 DB Ud. Derivador de 2 salidas para señales de RF y FI con pérdidas de derivación 23 dB, REF. 5133 de Televes o equivalente, incluso p.p. de resistencias de cierre, colocación, conexión, y ajuste; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada. |  |  |  |
| 8,00 | u | TOMA DE USUARIO DE RTV Ud. Toma de usuario (BAT) para señales de TV/FM terrestre y de satelite en FI, REF. 5226 de Televes o equivalente, formada por mecanismo de toma separadora final de 2 salidas y placa embellecedora de la serie de la instalación, incluso montaje de caja de registro y conexión, y tapa de protección en toma exterior. Medida la unidad ejecutada |  |  |  |
| 250,00 | m | CABLE COAXIAL RTV T-100 Ml de cable coaxial de cobre T-100 de Televés (o equivalente) 17,5 dB/860 Mhz, 30,5 dB/2150 Mhz, incluido ubicación s/esquema, mano de obra, material auxiliar y complementario, ayudas albañilería, conexionado etc. Totalmente instalado y etiquetado |  |  |  |
| 20,00 | m | CABLE COAXIAL RTV EXTERIORES M de cable coaxial de cobre T-100 para exteriores, con cubierta de PE de Televés (o equivalente) 17,5 dB/860 Mhz, 30,5 dB/2150 Mhz, incluido ubicación s/esquema, mano de obra, material auxiliar y complementario, ayudas albañilería, conexionado etc. Totalmente instalado |  |  |  |
|  |  | INSTALACIÓN MEGAFONÍA |  |  |  |
| 1.200,00 | m | CIRCUITO MEGAFONIA 100 V. 2 COND. 4 MM2 M. Circuito MEGAFONÍA 100 V,instalado con cable de cobre de dos conductores de 4 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro o bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la derivación hasta el altavoz o rack. Totalmente instalado y comprobado |  |  |  |
| 108,00 | u | MONTAJE DE ALTAVOZ DE TECHO SIN REJILLA 7 W Montaje sin suministro de Altavoz de techo con transformador de línea 100 V. Ref modelo FONESTAR GAT-4507 o similar. Totalmente instalado y comprobado |  |  |  |
| 20,00 | u | MONTAJE DE ALTAVOZ DE ESFERA COLGANTE. Montaje sin suministro de Esfera colgante con transformador de línea 100 V,del tipo Modelo FONESTAR EF-331 o equivalente, incluido cable necesario. Totalmente instalado y comprobado. |  |  |  |
| 6,00 | u | MONTAJE DE PROYECTOR DE SONIDO CON DIFUSOR 50 W RMS Montaje sin suministro de Proyector de sonido con difusor y transformador de línea 100 V. Tipo FONESTAR PF-35T o equivalente. Totalmente instalado y comprobado |  |  |  |
| 3,00 | u | MONTAJE DE PROYECTOR SONIDO BIDIRECCIONAL 20 W Montaje sin suministro de Proyector de sonido bidireccional con transformador de línea 100 V. del tipo Ref. PF-21T de Fonestar o equivalente. Totalmente instalado y comprobado |  |  |  |
| 6,00 | u | MONTAJE DE REPRODUCTOR CON AMPLIFICADOR 60W Montaje sin suministro de Amplificador de megafonía con reproductor USB/SD/MP3, del tipo FONESTAR MA-61RU o equivalente. Totalmente instalado y comprobado |  |  |  |
| 4,00 | u | MONTAJE DE REPRODUCTOR USB/SD/MP3/FM/BT MEZCLADOR Montaje sin suministro de Reproductor mezclador. Mezclador con entrada de mic y auxiliares. Reproductor de música desde smartphones, tablets y otros dispositivos bluetooth. Del tipo FONESTAR FS-3000RGUB o equivalente. Totalmente instalado y comprobado |  |  |  |
| 1,00 | u | MONTAJE DE AMPLIFICADOR MEGAFONÍA 120 RMS Montaje sin suministro de Amplificador de megafonía para instalaciones de megafonía. 4 entradas con nivel seleccionable y 1 de línea auxiliar, del tipo FONESTAR MA-125 o equivalente. Totalmente instalado y comprobado |  |  |  |
| 3,00 | u | MONTAJE DE ETAPA DE POTENCIA DE MEGAFONÍA 2X500W RMS Montaje sin suministro de Etapa de potencia mono de 2 canales. Potencia 2 x 500 W RMS. 2 entradas de nivel de línea, del tipo FONESTAR FS-2503E o equivalente. Totalmente instalado y comprobado |  |  |  |
| 2,00 | u | MONTAJE DE MICRÓFONO PETACA INALÁMBRICO VHF Montaje sin suministro de Receptor compacto VHF 174 a 194 MHz. Control de frecuencia fija a cuarzo. Controles de volumen y squelch. Micrófonos de condensador electret unidireccional de solapa y de cabeza. Conector micrófono de petaca: jack 3'5 mm mono, del tipo FONESTAR MSH-135 o equivalente. Totalmente instalado y comprobado. |  |  |  |
| 2,00 | u | MONTAJE DE MICRÓFONO SOBREMESA Montaje sin suministro de Micrófono con generador de tonos musicales de aviso y preamplificador. Cápsula de condensador electret. Anillo y pulsador luminosos de funcionamiento. Salida de línea balanceada con conector XLR y desbalanceada con conector jack 6'3 mm mono, del tipo FONESTAR MCH-205 equivalente. Totalmente instalado y comprobado |  |  |  |
| 2,00 | u | MONTAJE DE MICRÓFONO INALÁMBRICO DOBLE UHF Montaje sin suministro de Receptor true diversity con 1 micrófono inalámbrico de mano con cápsula de condensador electret unidireccional y 1 micrófono de solapa con cápsula de condensador electret unidireccional y transmisor inalámbrico de petaca. Función auto scan , del tipo FONESTAR MSH-898-512 o equivalente. Totalmente instalado y comprobado |  |  |  |
| 1,00 | u | MONTAJE DE MICRÓFONO DE ZONAS Montaje sin suministro de Micrófono con selector de zonas para sistema de zonas. Emisión de avisos con prioridad y tonos musicales de aviso. Entrada de línea para la reproducción de música ambiente desde el micrófono. Selección de 300 zonas. Conexión al sistema mediante cable Cat 5e, del tipo FONESTAR ZS-11 o equivalente. Totalmente instalado y comprobado. |  |  |  |
| 2,00 | u | CABLE AUDIO JACK 6'3 MM A XLR Ud. Conector a: Jack 6'3 mm estéreo macho. Conector b: XLR macho. Características: Cable especial para micrófonos y señales balanceadas de 3 conductores. Longitud: 1'5 m. Del tipo FONESTAR SM-679 o equivalente. Totalmente instalado y comprobado |  |  |  |
| 1,00 | u | UNIDAD DE CONMUTACIÓN 100 V Ud. Sistema de zonas para megafonía con control de 10 zonas de altavoces, ampliable a 300 zonas. Emisión de avisos en una o varias zonas mientras que en otras se mantiene la música ambiente. Entradas para conexión con la central de alarmas. Conmutación de línea de 100 V: 2 entradas por zona de línea 100 V procedentes de los amplificadores de música ambiente y avisos (máximo 500 W por zona), del tipo modelo FONESTAR ZSC-1110 o equivalente. Totalmente instalado y comprobado |  |  |  |
| 2,00 | u | MONTAJE DE MEZCLADOR MATRICIAL Montaje sin suministro de Mezclador/preamplificador profesional de 5 canales asignables a 4 zonas de salida con control independiente de volumen. Alimentación phantom y prioridad, del tipo FONESTAR MX-4000 o equivalente con la siguiente característica: Totalmente instalado y comprobado |  |  |  |
| 9,00 | u | MONTAJE DE TRANSFORMADOR 100 V A NIVEL DE LÍNEA Montaje sin suministro de Transformador de línea 100 V a señal de línea auxiliar. Nivel de salida ajustable. Permite disponer de una señal de línea a partir de una señal ya amplificada. Entrada y salida con CC aislada. Entradas: Línea 100 V, euroblock. Salidas: 1 línea auxiliar desbalanceada, 1 x RCA y XLR 0-1'5 V ajustable, del tipo FONESTAR TFL-100 o equivalente. Totalmente instalado y comprobado |  |  |  |
| 3,00 | u | MONTAJE DE ARMARIO RACK 19" 9 UD. Montaje sin suministro de Armario rack 19' metálico 9 U, puerta de metacrilato transparente con cierre y llave, ruedas con freno, patas y 2 ventiladores (230 V CA) en el techo. Panel lateral y posterior desmontable. Pasacables en el lateral. Incluye termostato y regleta de conexión de corriente de 1 UD. Totalmente instalado y comprobado |  |  |  |
| 7,00 | u | MONTAJE DE ARMARIO RACK 19" 6 UD. Montaje sin suministro de Armario rack 19' metálico 6 U, puerta de metacrilato transparente con cierre y llave, ruedas con freno, patas y 2 ventiladores (230 V CA) en el techo. Panel lateral y posterior desmontable. Pasacables en el lateral. Incluye termostato y regleta de conexión de corriente de 1 UD. Totalmente instalado y comprobado. |  |  |  |
|  |  | INSTALACIÓN MULTIMEDIA |  |  |  |
| 2,00 | Ud | PREINSTALACIÓN PARA PARED Y TECHO DE MULTIMEDIA. Ud. Caja de conexionado para pared y techo en previsión de montaje de proyector, situado según plano. Incluyendo cableado y conexionado, con los siguientes elementos: -1 Caja de registro -2 Schuko (II+T, 16 A./250V) color blanco para otros usos. -1 Conector HDMI H/H -1 Conector VGA -1 Conector S-Video Completamente terminada, incluso conexionado, rotulación, comprobación y certificación. |  |  |  |
| 2,00 | Ud | MONTAJE DE PROYECTOR LCD 5.200 LUMENS MÁX. LÁMPARA HALÓGENA Montaje sin suministro de Proyector LCD, 5.200 lumens máximo, 2.600 lumens ANSI, con lámpara halógena de larga duración. Para pantallas de 30' a 300'. Resolución XGA (1024 x 768). Totalmente instalado, ajustado y comprobado |  |  |  |
| 1,00 | Ud | MONTAJE DE PANTALLA DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA 120´ Montaje sin suministro de Pantalla de proyección eléctrica 120 ' con motor síncrono. Del tipo modelo FONESTAR PPEL-43120-BA o equivalente. Totalmente instalado y comprobado |  |  |  |
| 1,00 | Ud | MONTAJE DE PANTALLA DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA 150´ Montaje sin suministro de Pantalla de proyección eléctrica. Motor síncrono. Carcasa hexagonal. Del tipo FONESTAR PPEL-43150-BA o equivalente. Totalmente instalado y comprobado |  |  |  |
|  |  | PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIÓN |  |  |  |
| 1,00 | u | MONTAJE DE CENTRAL DE INTRUSIÓN CONECTADA A CRA HOMOLOGADA Montaje sin suministro de instalación y cableado de Central de alarmas multiplexada de 8 a 248 zonas con comunicador, placa multiplexada para dos buses, del tipo Central Ref. DS7400Xi-SPA+DX4020+ITS-300GSM de BOSCH o equivalente de Grado 2. Instalación y cableado de Central de alarmas, incluso módulo para conexionado con ordenador. Totalmente instalada y certificada por empresa de seguridad homologada |  |  |  |
| 100,00 | m | CABLEADO BUS DE DATOS A LOS MODULOS EXPANSORES Ud. Suministro, transporte e instalación de cable Bus de datos y señales elementos terminales. La instalación se realizara por bandeja de datos existente en la instalación. Incluso parte proporcional de bandeja y/o tubo tras abandonar la bandeja para realizar el rutado final desde las bandejas principales hasta los módulos expansores, cajas de derivación, terminales, accesorios. Totalmente tendida, conexionada, instalada y certificada por empresa de seguridad homologada |  |  |  |
| 600,00 | m | CABLEADO DE ELEMENTOS Ud. Suministro, transporte e instalación del cableado necesario desde los módulos expansores o central a cada contacto magnético, volumetrico, etc. La instalación se realizara por bandeja de datos existente en la instalación. Incluso parte proporcional de bandeja y/o tubo tras abandonar la bandeja para realizar el rutado final desde las bandejas principales hasta los detectores y elementos del sistema de intrusión, cajas de derivación, terminales, accesorios. Totalmente tendida, conexionada, instalada y certificada por empresa de seguridad homologada |  |  |  |
| 2,00 | u | MONTAJE DE MÓDULO EXPANSIÓN 8 ENTRADAS Montaje sin suministro de Módulo expansor de 8 zonas, 4 hilos, tipo BOSCH Ref. DS7432E, o equivalente con fuente de alimentación integrada de 8 entradas. Totalmente instalado, conexionado y probado, incluyendo parte proporcional de cableado, registros y canalizaciones necesarias, por empresa de seguridad homologada |  |  |  |
| 1,00 | u | MONTAJE DE SIRENA EXTERIOR Montaje sin suministro de Sirena exterior de intensidad sonora de 110 dB a 30 cm de distancia. Fabricada en plástico ABS de color negro y con peana metálica. De tamaño 100 mm de diámetro y 100 mm de fondo, con peana orientable y fijable a pared mediante tornillería. Incluido montaje, instalación, conexionado y certificada por empresa de seguridad homologada |  |  |  |
| 1,00 | u | MONTAJE DE SIRENA INTERIOR Montaje sin suministro de Sirena interior 12V para Interior, 110 dB piezoeléctrica del tipo BOSCH tipo ES991MA-ZT1 o equivalente. Incluido, montaje, instalación, conexionado y certificada por empresa de seguridad homologada |  |  |  |
| 1,00 | u | MONTAJE DE TECLADO ALFANUMÉRICO Montaje sin suministro de Teclado de conexión y desconexión alfanumérico para central del tipo DS7220/40/7400xi de BOSCH Ref. DS7447V2-SPA o equivalente de Grado 2. Totalmente instalado, conexionado y probado, incluyendo parte proporcional de cableado, registros y canalizaciones necesarias y certificado por empresa de seguridad homologada |  |  |  |
| 7,00 | u | MONTAJE DE CONTACTO MAGNÉTICO DE SUPERFICIE GRAN POTENCIA Montaje sin suministro de Contacto magnético de superficie de gran potencia, del tipo Ref. ISC-PMC-S3 de Bosch o equivalente. Mínimo Grado 2. Totalmente instalado, conexionado y probado, incluyendo parte proporcional de cableado, registros y canalizaciones necesarias y certificado por empresa de seguridad homologada |  |  |  |
| 31,00 | u | MONTAJE DE DETECTOR VOLUMÉTRICO Montaje sin suministro de Detector volumétrico antisabotaje de doble tecnología tipo Ref. ISC-PDL1-W18G. de BOSCH o equivalente. Grado 2. Incluido soporte de rótula o techo según instalación. Totalmente instalado, conexionado y probado, incluyendo parte proporcional de cableado, registros y canalizaciones necesarias y certificado por empresa de seguridad homologada |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO (IPSI no incluido) |  |  |  |  |  |
| IPSI |  |  |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE 2 (IPSI incluido) |  |  |  |  |  |

| Lote 3. Sistema de control de acceso |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº Uds | Ud | Descripción | Precio Unitario (sin IPSI) |  | Importe total (sin IPSI) |
|  |  | CONTROL DE ACCESO |  |  |  |
| 2,00 | u | MONTAJE DE MUEBLE EXTREMO ESTANDAR DE PORTILLO PARA PUERTAS CORREDERAS Montaje sin suministro de Mueble extremo estándar de portillo de acero inoxidable, de puertas correderas, funcionamiento eléctrico bidireccional, panel corredero de ancho estándar de cristal security de 10 mm de espesor, altura 900 mm, con mecanizado para alojar lector estándar y pictograma indicativo. Incluso p.p. de tendido eléctrico necesario para su puesta en marcha y pequeño material. Medida la unidad montada e instalada |  |  |  |
| 2,00 | u | MONTAJE DE PORTILLO MOTORIZADO SENCILLO, PANEL BATIENTE e=10 mm Montaje sin suministro de Portillo motorizado sencillo, de acero inoxidable, funcionamiento eléctrico Bidireccional, panel batiente de cristal Security de 10 mm de espesor, altura 900 mm, con mecanizado para alojar lector estándar y pictograma indicativo. Incluso p.p. de tendido eléctrico necesario para su puesta en marcha y pequeño material. Medida la unidad montada e instalada |  |  |  |
| 2,00 | u | MONTAJE DE POSTE ESTANDAR DE ACERO INOXIDABLE Montaje sin suministro de Poste estándar para cierre de espacios, de acero inoxidable, con un diámetro de 50 mm. Incluso p.p. de tendido eléctrico necesario para su puesta en marcha y pequeño material. Medida la unidad montada e instalada. |  |  |  |
| 1,00 | u | MONTAJE DE MUEBLE INTERMEDIO ESTANDAR DE PORTILLO PARA PUERTAS CORREDERAS Montaje sin suministro de Mueble intermedio estándar de portillo de puertas correderas, de acero inoxidable, funcionamiento electrico bidireccional, con dos paneles correderos de ancho estándar de cristal security de 10 mm de espesor, altura 900 mm, incluso mecanizado para alojar lectores estándar y pictogramas indicativos. Incluso p.p. de tendido eléctrico necesario para su puesta en marcha y pequeño material. Medida la unidad montada e instalada |  |  |  |
| 1,00 | u | MONTAJE DE VIDEOPORTERO A COLOR Montaje sin suministro de Sistema de video portero color tipo CITYLINE de FERMAX o equivalente, compuesto de: -2 Ud. Placa de calle con cámara color. -1 Ud. Alimentación. -2 Ud. Abrepuerta reforzado (800 kgr). -1 Ud. Video teléfono color. Totalmente instalado y comprobado. Medida la unidad instalada |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO (IPSI no incluido) |  |  |  |  |  |
| IPSI |  |  |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE 3 (IPSI incluido) |  |  |  |  |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello , fecha y firma del ofertante)

(Se deben firmar todas las hojas de la oferta)

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LICITAR AL CONCURSO Ejecución de instalaciones de electricidad, iluminación, telecomunicaciones, y control de acceso para la obra “Nuevo Pabellón Deportivo Jose Ramón Díaz Flor” (Ceuta) A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

REF.: TSA0065856

Don .............................................................................................................................................., como ..............................................................................................................................................................., de la Empresa...................................................................................................................................................

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: Que la información consignada en la presente declaración es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave. Se declara formalmente que podrá aportar los certificados y las pruebas documentales contemplados sin tardanza, cuando se soliciten, salvo de que la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. tenga la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse de forma libre y gratuita, de los facilitados en la presente declaración, que permita a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P a hacerlo; si fuera preciso, deberá otorgarse el oportuno consentimiento para acceder a  dicha base de datos.

A estos efectos sirva la presente para dar consentimiento expreso a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., para que tenga acceso a los documentos justificativos de la información que se ha facilitado en la presente declaración a efectos de la contratación de la licitación ______________________________________________________ Ref: _____________________________________ por parte de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.,

1.1.- DATOS GENERALES DEL LICITADOR

Razón Social : ______________________________________________________________________

N.I.F., Número de IVA (si procede): __________________

Dirección: ____________________________________________________________________________________

Dirección de internet (página web en su caso): ____________________________

Correo electrónico de contacto: __________________________________

Teléfono: ___________________

Persona/s de contacto: ______________________________________________________

Microempresa o una PYME: Si / No (Señalar la opción correcta)

Porcentaje de trabajadores discapacitados o desfavorecidos: _______________

1.2.- CLASIFICACIÓN / INSCRIPCIÓN

Se encuentra clasificado: Si / No (Señalar la opción correcta)

Nª Inscripción o certificación: ____________________ (Si procede)

El certificado de inscripción o certificación están disponibles en formato electrónico: Si / No (Señalar la opción correcta)

Grupo: _____ Subgrupo ________ Categoría _______________ o Referencias en las que se basa la inscripción o certificación ___________________________________________________

La inscripción o certificación abarca todos los criterios de selección exigidos: Si / No (Señalar si la inscripción no abarca todos los criterios de selección elegidos)

A cumplimentar si el apartado anterior es No:

- Me encuentro inscrito en el Registro profesional de mi Estado miembro de mi establecimiento de acuerdo con el Anexo IX de la Directiva 2014/24/UE y cumplo cualquier requisito adicional solicitado legalmente por dicho estado incluidos en dicho Anexo: Si / No (Señalar la opción correcta)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: SI / NO (Señalar la opción correcta, si se ha marcado SI se rellenarán  los apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Me encuentro inscrito en el Registro Mercantil del Estado miembro de mi establecimiento de acuerdo con el Anexo IX de la Directiva 2014/24/UE y cumplo cualquier requisito adicional solicitado legalmente por dicho estado incluidos en dicho Anexo: Si / No (Señalar la opción correcta)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: SI / NO (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

(Los siguientes dos apartados se rellenarán si el objeto del contrato es un   servicio)

- Es preciso para la realización de los servicios descritos en los pliegos una autorización específica: Si / No (Señalar la opción correcta y en caso de marcar SI se incluirá una descripción de la misma)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Es preciso para la realización de los servicios descritos en los pliegos estar afiliado a una determinada organización: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se incluirá una descripción)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

1.3.- OFERTAS DE AGRUPACIONES DE ENTIDADES / UTEs

Participo en la licitación conjuntamente con otro/s operadores económicos: Si / No (Señalar la opción correcta)

- Nombre del grupo/UTE:

- Los operadores que presentamos proposición conjunta somos (Identificar todos):

- El Responsable principal es __________________ su participación en el grupo es ___________

- El Responsable de realizar _____________________ es __________________________ su participación en el grupo es ________ (Se incluirán todos los integrantes con sus funciones y participaciones)

- Representante del grupo/UTE:

  - Nombre: ______________________  Apellidos: _____________________________________

  - Dirección:_______________________________________________________________________

  - Correo Electrónico: ___________________________

  - Teléfono: _____________________________________

  - Cargo en el grupo/Calidad en la que actúa: ___________________________

  - Alcance de su representación: _________________________________________

En el Sobre A de la presente licitación adjunto:

- Declaración responsable firmada por todos los miembros de su compromiso de formalizar la UTE/agrupación en caso de resultar adjudicataria

- Una Declaración Responsable de cumplimiento de requisitos mínimos por cada uno de los participantes en la UTE / Agrupación.

1.4.- INDICACIÓN DE LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTA EL LICITADOR

Se relacionarán los lotes para los que el licitador presenta oferta.

En caso de que la información solicitada en los pliegos sea distinta en  función de los lotes a los que se presente el licitador se deberán presentar varias declaraciones indicando la información solicitada por cada lote

1.5.- REPRESENTANTE DEL LICITADOR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________________

N.I.F., (si procede): __________________

Cargo/calidad en la que actúa:_________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________________________________________

Correo electrónico de contacto: __________________________________

Teléfono: ___________________

Alcance de su representación: _________________________________________

1.6.- ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS

Recurro para acreditar la solvencia económica y financiera; y técnica y profesional a la capacidad de otras entidades: SI / NO.

En caso de haber señalado afirmativamente la cuestión anterior, me comprometo, a solicitud de Tragsa a:

- Facilitar una declaración de cumplimiento de requisitos mínimos de los apartados anteriores y de los referentes a Motivos de Exclusión debidamente cumplimentado por las entidades a las que se recurra para ésta acreditación. Incluyendo el personal técnico u organismos técnicos no integrados directamente en la organización del licitador y especialmente los responsables del control de calidad y en contratos de obras el personal técnico o los organismos técnicos de que disponga el licitador para la ejecución de las mismas.

- Si resulta pertinente, incluir la información exigida para la solvencia económica y financiera; y técnica y profesional de las actividades que realizarán en la ejecución del contrato.

- Presentar el compromiso de utilización de dichos medios para la realización de dicho contrato a lo largo de la vigencia del contrato correspondiente caso de resultar adjudicatario.

1.7.- SUBCONTRATISTAS

(Se rellenará sólo en el caso de que se pretenda subcontratar parte de la ejecución del contrato, caso contrario se presumirá que  el licitador declara que no celebrará subcontrataciones en la ejecución del contrato)

El licitador subcontratará parte de la ejecución del contrato derivado de la presente licitación, en un porcentaje del _________ de acuerdo con el siguiente detalle:

(Se procederá a enumerar los subcontratistas previstos, los trabajos que realizarán y el porcentaje que éstos suponen sobre el total del valor estimado ofertado)

En caso de que Tragsa solicite información de los mismos por resultar adjudicador el licitador adjuntaré la información y documentación correspondiente  a los puntos 1.1, 1.2, y 1.5. y la solvencia exigible a los mismos de acuerdo con los pliegos, mediante la presentación de esta declaración por cada uno de los contratistas o categorías de subcontratistas.

2.1.- CONDENAS PENALES

El licitador al que represento, las personas miembros de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tienen poderes de representación, decisión o control en él, no han sido objeto, de una condena en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que haya establecido directamente un periodo de exclusión que siga siendo aplicable:

- Por participar en una organización delictiva tal como se define en el art 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de Octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L300 de 11.11.2008 p.42)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por corrupción tal como se define en el art 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la UE (DOC 195 de 25.6.19997, p.1) y en el art. 2 apartado 1, de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de Julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003 p.54). Este motivo de exclusión también la corrupción tal como se defina en la legislación nacional del poder adjudicador (entidad adjudicadora)  o del licitador.

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por fraude en el sentido del art 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316 de 27.11.1995, p.48).

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por delitos de terrorismo o ligados con el terrorismo tal como se define en los arts. 1 y 3 de la Decisión Marco del Consejo, de 13 de Junio de 2002, sobre lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002, p.3). Este motivo engloba también la inducción, complicidad para cometer un delito o la tentativa de cometerlo, tal como se contempla en el art 4 de la citada Decisión Marco.

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo,  tal como se definen en el art 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el bloqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p.15).

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos,  tal como se definen en el art 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de Abril de 2011, relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p.1)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

2.2.- PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

2.2.1.- Pago de impuestos

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de impuestos, en el país en el que está establecido o en España: Si / No (En caso de incumplimiento se rellenará lo siguiente)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

El incumplimiento ha quedado establecido por medios distintos de una resolución judicial o administrativa: Si / No

Descripción de los medios  utilizados ______________________________________________________________(En caso de que se haya establecido por medios distintos a la resolución judicial o administrativa).

La resolución anterior es firme y vinculante: Si / No (En caso de que el incumplimiento sea por resolución)

Fecha de la condena o resolución:  ___________________________________________ (En caso de que sea firme y vinculante)

En la condena se establece una duración del periodo de exclusión de: __________________________

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

2.2.2.- Pago de cotizaciones a la seguridad social

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones a la seguridad social, en el país en el que está establecido o en el España: Si / No (En caso de incumplimiento se rellenará lo siguiente)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

El incumplimiento ha quedado establecido por medios distintos de una resolución judicial o administrativa: Si / No

Descripción de los medios  utilizados ______________________________________________________________(En caso de que se haya establecido por medios distintos a la resolución judicial o administrativa)

La resolución anterior es firme y vinculante: Si / No (En caso de haberse establecido por resolución judicial o administrativa)

Fecha de la condena o resolución:  ___________________________________________(En caso de que sea firme y vinculante)

En la condena se establece una duración del periodo de exclusión de: __________________________

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones a la seguridad social, en el país en el que está establecido y en España, si no coincide con su país de establecimiento: Si / No (En caso de incumplimiento se rellenan los 2 apartados sig.)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

2.3-. INSOLVENCIA, CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL

El licitador a la que represento; respecto de sus obligaciones en el ámbito del Derecho ambiental, Derecho social y el Derecho Laboral tal como se contemplan a efectos de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio de licitación o los pliegos de la contratación o en el art. 18, ap.. 2 de la Directiva 2014/24/UE, ha cumplido con todas ellas: Si / No (En caso de incumplimiento, se indicará lo siguiente)

Ámbito incumplido: _____________________________________________________________

Preceptos incumplidos: ______________________________________________________________

Medidas adoptadas para demostrar su credibilidad: __________________________________________

2.5.- SOMETIMIENTO A FUERO NACIONAL

El licitador por la presente renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderme en las controversias que se produzcan con motivo de la contratación referida, sometiéndome para estos asuntos y cualesquiera otros relacionados con el correspondiente contrato a los Juzgados y Tribunales Españoles.

2.6.- MOTIVOS DE EXCLUSIÓN NACIONALES

El licitador declara que no se encuentra incurso en ninguno de los supuestos  incluidos en el art. 71 referente a las Prohibiciones de Contratar recogido en la Subsección 2ª del Capítulo II del Título II de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre. por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

2.7.- PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

El licitador declara su pertenencia al siguiente Grupo empresarial _________________________, de conformidad con lo dispuesto en el art 42.1 del Código de Comercio. Así mismo declaro que respecto de la presente licitación, presentan proposiciones a dicha licitación otras empresas del mismo grupo: SI / NO

(En caso afirmativo incluir el nombre de dichas empresas)

______________________________________________________

______________________________________________________

2.8.- MEDIOS ADSCRITOS A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los medios que el licitador se compromete a adscribir a la realización de los trabajos son:

(Enumerar en caso de solicitarlo el pliego)

3.1.- VOLUMEN DE NEGOCIO ANUAL:

LOTE 1 :

El volumen de negocios del licitador al que represento, en las anualidades solicitadas, en el mismo ha sido de:

| Anualidad |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumen de negocio (En miles de Euros) |  |  |  |  |  |

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

LOTE 2 :

El volumen de negocios del licitador al que represento, en las anualidades solicitadas, en el mismo ha sido de:

| Anualidad |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumen de negocio (En miles de Euros) |  |  |  |  |  |

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

LOTE 3:

El volumen de negocios del licitador al que represento, en las anualidades solicitadas, en el mismo ha sido de:

| Anualidad |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumen de negocio (En miles de Euros) |  |  |  |  |  |

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

El licitador al que represento no dispone de la información requerida sobre el volumen de negocios (general o específico) los pliegos y anuncio de licitación, por ser posterior la fecha de creación de la empresa o de inicio de las actividades del licitador. Dichas fechas son:

Fecha de creación ________________

Fecha de inicio de las actividades ______________________________

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

C: Capacidad técnica y profesional

4.1.- EJECUCIÓN DE OBRAS DEL TIPO ESPECIFICADO

LOTE 1:

Durante el período de referencia  y tipo de obras establecido en los pliegos, el licitador ha ejecutado las siguientes obras:

| Descripción obra / CPV | Fecha inicio | Fecha Fin | Destinatario | Importe (Sin IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

LOTE 2:

Durante el período de referencia  y tipo de obras establecido en los pliegos, el licitador ha ejecutado las siguientes obras:

| Descripción obra / CPV | Fecha inicio | Fecha Fin | Destinatario | Importe (Sin IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

LOTE 3:

Durante el período de referencia  y tipo de obras establecido en los pliegos, el licitador ha ejecutado las siguientes obras:

| Descripción obra / CPV | Fecha inicio | Fecha Fin | Destinatario | Importe (Sin IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

4.2.- PRODUCTOS A UTILIZAR POR EL LICITADOR EN LA OBRA:

En relación a los requerimientos solicitados en los pliegos y el anuncio de licitación a este respecto,  el licitador declara que para la realización de las obras dispondrá de los siguientes productos, descritos en el cuadro de unidades y precios como:

*Marcar si/no el producto a utilizar coincide con la marca comercial indicada en el Pliego. En caso de marcar no, indicar marca/modelo comercial del producto equivalente y sus diferencias con el producto de referencia.

| Lote 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre comercial Pliego | Producto ofertado, igual al de referencia* | Producto equivalente | Diferencias técnicas con los productos de referencia |
| Bandeja perforada tipo Unex U23X | Si / No |  |  |
| Bandeja perforada de PVC. Tipo UNEX TIPO 66 | Si / No |  |  |
| Mecanismos de punto de luz de primera calidad de tipo NIESSEN ARCO | Si / No |  |  |
| Detector crepuscular modelo SCHENEIDER | Si / No |  |  |
| Detector lumínico modelo ARGUS de SCHNEIDER | Si / No |  |  |
| Detector de presencia de marca Schneider | Si / No |  |  |
| Lote 2 |  |  |  |
| Nombre comercial Pliego | Producto ofertado, igual al de referencia* | Producto equivalente | Diferencias técnicas con los productos de referencia |
| Canaletas ranuradas de PVC, tipo Unex CANAL 77 | Si / No |  |  |
| Ml Bandeja perforada con cubierta de PVC color gris RAL 7030, tipo UNEX | Si / No |  |  |
| Tubos flexibles de doble capa reforzados con pared interior lisa, 63 mm, REF. DECAPLAST de ODI-BAKAR S.A. | Si / No |  |  |
| Tubos PVC rígido o flexibles de doble capa reforzados con pared interior lisa,, no propagadores de llama, REF. IGNIPLAST de ODI-BAKAR S.A | Si / No |  |  |
| Ud. De conmutación para megafonía del tipo FONESTAR ZSC-1110 | Si / No |  |  |
| Cable CAT6 (500 Mhz) UTP LIBRE DE HALÓGENOS, de la serie JetLang6+ de General Cable | Si / No |  |  |
| Puesto de trabajo para empotrar, tipo CIMA de SIMON | Si / No |  |  |
| Punto de Acceso Wifi del tipo UBIQUITI UAP-AC-LR UniFi AP AC Long Range | Si / No |  |  |
| EQUIPO DE CAPTACIÓN DE RTV TERRESTRE constituido por: - 2 Mástil de 3m de altura ø45mm y 2mm de espesor, galvanizado.REF. 3010 de TELEVES o equivalente. - 1 Tramo inferior de torreta 2,5 m, REF. 3017 Serie 180SE de Televes o similar. - 1 Placa base triangular para fijación de torreta. REF. 3019 ó 3020 de Televes o similar - 1 Antena terrestre FM de 1 dB de ganancia Tipo circular de TELEVES o similar. - 1 Antena terrestre UHF C21-C60, de 17 dB de ganancia Tipo Antena DAT HD BOSSMIX 790 (C5-12/21-60) de TELEVES o similar con Reductor de Ruido Impulsivo (MRD) y filtro LTE | Si / No |  |  |
| EQUIPO CAPTACIÓN SATÉLITE constituido por:- 2 Soporte para antena tipo "L" de 50 mm de diámetro de acero zincado cromatado, REF. 7371 de Televes o equivalente. - 1 antena parabólica tipo OFFSET de 80 cm de diámetro reflector y 39 dB de ganancia, color blanco, REF. 790101 de Televes o similar. - 1 unidad LNB de 1 salida FI y 55 dB de ganancia, REF: 7475 de Televes o similar. | Si / No |  |  |
| DERIVADOR RTV 6 SALIDAS 24 DB REF. 5133 de Televes o equivalente | Si / No |  |  |
| DERIVADOR RTV 2 SALIDAS 23 DB REF. 5133 de Televes o equivalente | Si / No |  |  |
| TOMA DE USUARIO DE RTV REF. 5226 de Televes o equivalente | Si / No |  |  |
| CABLE COAXIAL RTV T-100 T-100 de Televés (o equivalente) | Si / No |  |  |
| CABLE COAXIAL RTV EXTERIORES con cubierta de PE de Televés (o equivalente) | Si / No |  |  |
| CABLE AUDIO JACK 6'3 MM A XLR FONESTAR SM-679 o equivalente | Si / No |  |  |
| UNIDAD DE CONMUTACIÓN 100 V Conmutación de línea de 100 V: 2 entradas por zona de línea 100 V procedentes de los amplificadores de música ambiente y avisos (máximo 500 W por zona), del tipo modelo FONESTAR ZSC-1110 o equivalente. | Si / No |  |  |

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

(Lugar, fecha y firma)

Sr. Presidente de la Mesa Central de Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.,

Nota: se firmarán todas y cada una de las hojas en que el licitador cumplimente datos referentes a la licitación, los medios electrónicos de comprobación consignados deberán ser de libre acceso y gratuitos

ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Con el fin de dar cumplimiento al R.D. 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, les rogamos que cumplimenten debidamente el siguiente documento y marque las casillas de la columna “DECLARADO” si cumple y le son de aplicación.

El firmante, declara bajo su responsabilidad, que los datos indicados en este documento son ciertos, y se compromete a justificarlo documentalmente cuando le sea requerido por esta empresa para la firma del contrato (según notas al pie de página del presente documento).

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre o Razón Social: |  |  |  |
| Domicilio Social: |  |  |  |
| Teléfono: |  | Fax: | E-mail: |
| Actividad: |  |  |  |
| Nº Trabajadores: | Mutua de Accidentes de Trabajo y Enf. Prof.: |  |  |

| 2. RESPONSABLE / INTERLOCUTOR DE PREVENCIÓN |  |
| --- | --- |
| Nombre: | Teléfono: |
| Cargo en la empresa: | Correo electrónico: |

| 3. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA | VERIFICADO (a cumplimentar por el Grupo Tragsa) |
| --- | --- |
| 3.1. Marcar lo que proceda Se deberá acreditar la modalidad preventiva asumida (p.ej: con el contrato de la actividad preventiva con el SPA, en su caso)b. | a |
|  | DECLARADO |
| a) Trabajador autónomo |  |
| b) Asunción personal por el empresario |  |
| c) Designación de uno o varios trabajadores |  |
| d) Servicio de Prevención Propio (SPP) y/o Servicio de Prevención Ajeno (SPA) Especialidad; S.P.P.; S.P.A.; Entidad. Seguridad en el Trabajo. Higiene Industrial. Ergonomía y Psicosociología. Medicina del Trabajo. |  |

aObligatorio con la firma del contrato

b No es de aplicación a Trabajadores Autónomos (excepto si tiene personal a su cargo)

| 4. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN |  |  | DECLARADO (a cumplimentar por el Colaborador) | VERIFICADO (a cumplimentar por el Grupo Tragsa) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Personal de su empresa va a trabajar en centros de trabajo del Grupo Tragsa o realizar trabajos de campo? Sólo en caso afirmativo deberá aportar documentación acreditativa de las siguientes preguntas: Se aportará listado de personal que va a trabajar con el Grupo Tragsa (nombre y apellidos, DNI y categoría profesional) |  |  | SÍ; NO. | c |  |
| 4.1. ¿Dispone de Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva para todas las actividades objeto de la presente oferta? Se entregará Evaluación de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva para los trabajos subcontratados e información sobre los riesgos inducidos a terceros por la empresa en el desarrollo de los trabajos encomendados por el Grupo TRAGSA. |  |  | b | a |  |
| 4.2. ¿Se garantiza la Formación e información en materia preventiva de su puesto de trabajo a los trabajadores objeto de esta oferta? (art.18-19-20 de la Ley PRL) Se aportará Certificado acreditativo, con firma de cada trabajador y entidad formadora de Prevención |  |  | b | c |  |
| 4.3. ¿Se facilitan Equipos de Protección Individual, en función del riesgo de los trabajos, a cada trabajador? Se aportará Certificación de entrega de los EPIs (documento con firma de cada trabajador) |  |  | b | c |  |
| 4.4. ¿Se garantiza la protección especial a Trabajadores Sensibles, Menores y Embarazadas? |  |  | b | a |  |
| 4.5. ¿Se realiza la Vigilancia de la Salud en función de los riesgos inherentes a los puestos de trabajo? Certificado de la Aptitud médica de todos los trabajadores para el puesto de trabajo encomendado (si se encuadran en el Anejo 1 del R.D. 39/1997), firmado por médico del trabajo o Renuncia. |  |  | b | c |  |
| 4.6. DOCUMENTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO |  |  |  |  |  |
| Todos los equipos de trabajo a utilizar para la realización de los trabajos poseen Marcado CE |  |  |  |  |  |
| ¿Va a utilizar maquinaria en obras del Grupo Tragsa? Sólo en caso afirmativo, deberá contestar las siguientes 3 cuestiones: Se aportará listado de maquinaria autopropulsada que va a trabajar en actuación del Grupo Tragsa (tipo de máquina, ,marca y modelo DNI y matrícula, en su caso) Se aportará Acreditación Propiedad, si no queda suficientemente justificado con la documentación siguiente |  |  | SÍ; NO. | c |  |
| 4.6.1. La maquinaria a utilizar para la realización de los trabajos, ¿posee Declaración de Conformidad y Marcado CE? En caso contrario, ¿dispone de Certificado de Adaptación al R.D. 1215/1997? Se aportará Declaración de Conformidad o Marcado CE (o, en su lugar, Justificación documental que acredite la adecuación al R.D. 1215/1997) de toda la maquinaria a emplear en la actuación objeto del contrato |  |  |  | c |  |
| 4.6.2. El personal que maneja estos equipos ¿dispone de Autorización de Uso de Maquinaria por parte de la empresa? Se aportará Certificado de Autorización que relacione a cada trabajador con las máquinas para las que está autorizado su manejo en función de la formación en manejo seguro recibida |  |  |  | c |  |
| 4.6.3. ¿Todas las máquinas tienen a disposición el Manual del Operador y el Libro de Mantenimiento? Se aportarán ambos documentos y un Autocertificado de Mantenimiento |  |  |  | c |  |
| 4.7. OTROS: |  |  |  |  |  |
| ¿Se entregan a los trabajadores las Fichas de Seguridad de los productos químicos a utilizar? Aportará relación de Fichas de Datos de Seguridad de los productos químicos que, en su caso, se vayan a emplear |  |  |  | c |  |
| Si va a subcontratar parte del objeto de su contrato, maque esta casilla Debe aportar este mismo anexo cumplimentado por cada empresa y aportar toda la documentación descrita en el mismo. |  |  |  | c |  |
| 5. RESPONSABLE DE LA EMPRESA |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  | Fecha, Sello y Firma: |  |  |  |
| Cargo en la empresa: |  |  |  |  |  |
| Teléfono: | Correo electrónico: |  |  |  |  |

aObligatorio con la firma del contrato

b No es de aplicación a Trabajadores Autónomos (excepto si tiene personal a su cargo)

c Obligatorio antes del inicio de las actividades contratadas

ANEXO IV

MODELO DE ACTA DE CONFORMIDAD/RECEPCIÓN

En ..., a ...de... del año dos mil ..., siendo las ... horas y estando presente, D......, en representación de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., (en acrónimo, Tragsa) y D. ....., en representación de (datos del  adjudicatario), se procede por el citado Sr..., a la conformidad/recepción, en nombre y representación de Tragsa, de los trabajos en virtud del Contrato suscrito entre ambas partes con fecha de....de.. de dos mil..., reconociéndose por Tragsa haber realizado la totalidad/unidades (especificar) de los trabajos adjudicatarios en la fecha de otorgamiento del presente documento, dando comienzo a partir de la misma el plazo de garantía establecido en los Pliegos para la Contratación de “____________________________________________ Ref: ____________________-

(Párrafo de aplicación, si se apreciaran defectos a la vista en el momento de entrega de los trabajos)

“Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego para la Contratación del servicio consistente en los “________________________________________________________”. Ref: __________________________ y en la legislación vigente, respecto a la existencia de defectos y/o vicios ocultos, Tragsa manifiesta expresamente en el presente acto que los trabajos realizados adolecen de los siguientes defectos (especificar)”

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman el presente documento en la fecha y lugar ut supra.

POR LA ADJUDICATARIA                                                                           POR TRAGSA

ANEXO V (1)

AVAL BANCARIO

La Entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), N.I.F. con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos), en la calle..., y en su nombre (nombre y domicilio de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, se constituye en fiador solidario, con renuncia a los beneficios de excusión, orden y división, del ADJUDICATARIO y C.I.F.nº... y domicilio en ........, por la cantidad de ........ (........€), a favor de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), importe que se corresponde con la garantía definitiva establecida en el Pliego para la Contratación de la ejecución de la obra  “Ejecución de instalaciones de electricidad, iluminación, telecomunicaciones, y control de acceso para la obra “Nuevo Pabellón Deportivo Jose Ramón Díaz Flor” (Ceuta) A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. REF.: TSA0065856”

La fianza así constituida se entiende hecha con los siguientes requisitos:

1º.- Que se constituye a favor y a disposición de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) con C.I.F. nº A/28-476208, y domicilio en 28006 Madrid, calle Maldonado, 58

2º.-	Que la obligación contraída por el fiador lo es con carácter solidario, por la cantidad de .......... (...... €).

3º.- La fianza que se constituye en el presente documento surtirá efectos a partir de la fecha del mismo y hasta que haya transcurrido el plazo de garantía previsto en el contrato.

4º.- La Entidad fiadora estará obligada a entregar el importe afianzado al primer requerimiento fehaciente que realice la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), sin poder oponer ningún motivo de oposición como el beneficio de excusión o la prelación de créditos.

5º.- Que la fianza que en el presente documento se hace constar, firmada por quien representa a la Entidad fiadora, es una de las operaciones que, a tenor de los Estatutos, porque se rige el Banco Fiador, puede verificar por constituir uno de sus fines.

6º.- Que de modificarse los Estatutos de la Entidad fiadora y dejare de formar parte de las operaciones peculiares de ella la de constituir fianzas, queda aquélla obligada a poner en conocimiento de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA),  tal modificación, sin que se entienda la misma liberada de sus obligaciones en este caso, continuando los efectos de la fianza solidaria con todas sus consecuencias.

7º.-  Que dicha fianza tiene carácter mercantil, rigiéndose en lo previsto en el presente documento, por lo dispuesto en el Código de Comercio.

El presente documento de garantía ha sido inscrita en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales de la Entidad Bancaria fiadora en ..., de..., con el número...

Y sujetándose a tales requisitos, se firma el presente documento con el sello del Banco, en ......

(Lugar y fecha)

(Razón social)

(Firma de los apoderados)

ANEXO V (2)

SEGURO DE CAUCIÓN

(Garantía definitiva)

Certificado número ..........

............................. (en adelante, asegurador), con domicilio en .......... calle ......... y NIF ....... debidamente representado por Don ......................... con poderes suficientes para obligarle en este acto, según manifiesta.

ASEGURA

A ............... NIF/CIF, ................ en concepto de tomador del seguro, ante la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), (en adelante, asegurado), hasta el importe de (en letra)........................................ (en cifra).............. EUROS en los términos y condiciones establecidos en Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del sector Público y su normativa de desarrollo y Pliego que rige el contrato de la realización de la obra “Ejecución de instalaciones de electricidad, iluminación, telecomunicaciones, y control de acceso para la obra “Nuevo Pabellón Deportivo Jose Ramón Díaz Flor” (Ceuta) A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. REF.: TSA0065856-, en concepto de GARANTIA DEFINITIVA para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos exigidos en el artículo 57.1. del RGLCAP.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) en los términos establecidos en Ley 9/2017 de 9 de noviembre. por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, normativa de desarrollo y los Pliegos.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en el Ley 9/2017 de 9 de noviembre. por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y legislación complementaria.

En..... ,a ..de.....de.........

Firma (Asegurador):