ANEJO I:

SOBRE B: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de Ejecución de instalaciones de saneamiento y fontanería para la obra "Nuevo Pabellón Deportivo Jose Ramón Díaz Flor" (Ceuta) Ref: TSA0065922 se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

| Nº Uds. | Ud. | Descripción | Precio unit. (IPSI no incluido) | Importe (IPSI no incluido) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SANEAMIENTO |  |  |
| 2 | u | Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada y en funcionamiento. |  |  |
| 2 | u | Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. |  |  |
| 4 | u | Ejecución de arqueta de registro o paso de 50x50x125 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de hormigón armado prefabricada, incluso p.p. de medios auxiliares, excavación, relleno perimetral posterior, y elementos complementarios. Medida la unidad ejecutada. |  |  |
| 4 | u | Ejecución de arqueta de registro o paso de 50x50x150 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de hormigón armado prefabricada, incluso p.p. de medios auxiliares, excavación, relleno perimetral posterior, y elementos complementarios. Medida la unidad ejecutada. |  |  |
| 1 | u | Instalación de equipo para elevación de aguas sucias, para un caudal desde 4.300l/h, con una altura manométrica de 6`0 m.c.a., instalación formada por: - 2 electrobomba sumergibles. (Bombas suministradas por Tragsa) - Equipamiento de conexión hidráulica y de sujeción de cada bomba con tubería de conexión en PVC de PN10 con válvula de PVC de bola y válvula antirretorno de clapeta en cada equipo, ambas de diámetro 63mm. - Equipo de sonda para nivel de arranque, parada y emergencia, cuadro eléctrico de protección y maniobra para funcionamiento del equipo en alternancia y en cascada en caso de emergencia, cableado desde equipo de bombeo hasta cuadro, así como conexionado de elementos de maniobra y fuerza. - Conexiones de salida hidráulica mediante tubería desde unificación de equipos hasta punto de conexión con el saneamiento colgado, con tubería de PVC de diámetro según planos, PN10, así como tubería de ventilación de arqueta hasta zona exterior alejada de zonas de acceso con tubería de PVC 90mm. - Arqueta de bombeo de 120x100 cm de sección interior y profundidad según cotas del terreno (mínima profundidad 110 cm), construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 hidrófugo, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapadera y marco metálicos con tratamiento anticorrosión y pintada según indicaciones de la D.F., , conjunto de ambos con cierre estanco a los olores. Todo ejecutado y realizado con accesorios de montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 1 | u | Instalación de equipo para elevación de aguas sucias, para un caudal desde 13.700l/h, con una altura manométrica de 60 m.c.a., instalación formada por: -2 electrobomba sumergibles. (Bombas suministradas por Tragsa). - Equipamiento de conexión hidráulica y de sujeción de cada bomba con tubería de conexión en PVC de PN10 con válvula de PVC de bola y válvula antirretorno de clapeta en cada equipo, ambas de diámetro 63mm. - Equipo de sonda para nivel de arranque, parada y emergencia, cuadro eléctrico de protección y maniobra para funcionamiento del equipo en alternancia y en cascada en caso de emergencia, cableado desde equipo de bombeo hasta cuadro, así como conexionado de elementos de maniobra y fuerza. - Conexiones de salida hidráulica mediante tubería desde unificación de equipos hasta punto de conexión con el saneamiento colgado, con tubería de PVC de diámetro según planos, PN10, así como tubería de ventilación de arqueta hasta zona exterior alejada de zonas de acceso con tubería de PVC 90mm. - Arqueta de bombeo de 180x150 cm de sección interior y profundidad según cotas del terreno (mínima profundidad 120 cm), construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 hidrófugo, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapadera y marco metálicos con tratamiento anticorrosión y pintada según indicaciones de la D.F., , conjunto de ambos con cierre estanco a los olores. Todo ejecutado y realizado con accesorios de montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 3 | u | Suministro e instalación de válvula de mariposa de PVC de presión de 90 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de saneamiento para vaciado de aljibes, colocada en arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos, sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluso accesorios de instalación. Medida la unidad ejecutada. |  |  |
| 147 | m | Suministro e instalación de colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta gris, serie B, con un diámetro de 90 mm. y de unión por junta pegada, colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, compactando ésta hasta los riñones, incluso p.p. de medios auxiliares y incluyendo la excavación y tapado posterior de las zanja. Medida la longitud ejecutada. |  |  |
| 86,5 | m | Suministro e instalación de colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta gris, serie B, con un diámetro de 110 mm. y de unión por junta pegada, colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, compactando ésta hasta los riñones, incluso p.p. de medios auxiliares y incluyendo la excavación y tapado posterior de las zanja. Medida la longitud ejecutada. |  |  |
| 31 | m | Suministro e instalación de colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta gris, serie B, con un diámetro de 125 mm. y de unión por junta pegada, colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, compactando ésta hasta los riñones, incluso p.p. de medios auxiliares y incluyendo la excavación y tapado posterior de las zanja. Medida la longitud ejecutada. |  |  |
| 15 | m | Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. |  |  |
| 8,5 | m | Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. |  |  |
| 8,5 | m | Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. |  |  |
| 30 | m | Suministro e instalación de colector de saneamiento colgado, de PVC serie B, liso color gris, de 50 mm de diámetro, con unión por encolada, colgado mediante abrazaderas metálicas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales, pegamento, material complementario y auxiliar. Medida la longitud ejecutada. |  |  |
| 84 | m | Suministro e instalación de colector de saneamiento colgado, de PVC serie B, liso color gris, de 90 mm de diámetro, con unión por encolada, colgado mediante abrazaderas metálicas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales, pegamento, material complementario y auxiliar. Medida la longitud ejecutada. |  |  |
| 268 | m | Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 110 mm y con union por encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5. |  |  |
| 170 | m | Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 125 mm y con union por encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5. |  |  |
| 35 | m | Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 160 mm y con union por encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5. |  |  |
| 17 | m | Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 200 mm y con union por encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5. |  |  |
| 4,5 | m | Suministro e instalación de colector de saneamiento colgado, de PVC serie B, liso color gris, de 250 mm de diámetro, con unión por encolada, colgado mediante abrazaderas metálicas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales, pegamento, material complementario y auxiliar. Medida la longitud ejecutada. |  |  |
| 24 | u | Suministro e instalación de caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales de cubiertas, con salida vertical/horizontal de 90/110 mm de diámetro y con rejilla alta parahojas o para cubiertas de chinos de PP de 200x200 mm, prevista para soldar a tela asfáltica o lamina de PVC, incluso accesorios y piezas especiales para conexión a la red general de desagüe, apertura de hueco y posterior sellado, sellado de huecos de paso y accesorios de instalación. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 10 | u | Suministro e instalación de caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales de cubiertas, con salida vertical/horizontal de 110 mm de diámetro y con rejilla alta parahojas o para cubiertas de chinos de PP de 250x250 mm, prevista para soldar a tela asfáltica o lamina de PVC, incluso accesorios y piezas especiales para conexión a la red general de desagüe, apertura de hueco y posterior sellado, sellado de huecos de paso y accesorios de instalación. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 8 | u | Suministro e instalación de caldereta sifónica extensible de PVC para formación de duchas o recogidas de pequeños habitáculos, con salida vertical/horizontal de 40/50 mm de diámetro y con rejilla plana de acero inoxidable de 105x105 mm, prevista para soldar a tela asfáltica o lamina de PVC, incluso accesorios y piezas especiales para conexión a la red general de desagüe, apertura de hueco y posterior sellado, sellado de huecos de paso y accesorios de instalación. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 34 | u | Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC para recogida de agua zonas peatonales, con salida vertical/horizontal de 40/50 mm y con rejilla plana de PVC de 150x150 mm, incluso accesorios y piezas especiales para conexión a la red general de desagüe, elementos de sujeción, apertura de hueco y posterior sellado, y accesorios de instalación. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 25 | u | Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC para recogida de agua zonas peatonales, con salida vertical/horizontal de 90/110 mm y con rejilla plana de PVC de 250x250 mm, incluso accesorios y piezas especiales para conexión a la red general de desagüe, elementos de sujeción, apertura de hueco y posterior sellado, y accesorios de instalación. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 63,7 | m | Suministro e instalación de canaleta de drenaje superficial para zonas de uso peatonal o ajardinada, A-15/P, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x130x64 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC color gris o blanca, incluso con p.p. de piezas para conexión de tuberías, tapas finales, codos, accesorios de instalación y sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 74 | u | Suministro e instalación de bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, previsto de 5 entradas para conexión de tuberías de 40/50 mm, 1 salida para conexión de tuberías de 50 mm y tapadera de registro de expansión de acero inoxidable, incluso accesorios de instalación, piezas especiales, elementos de sujeción y material complementario. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 5 | m | Suministro e instalación de bajante de saneamiento, de PVC serie B, liso de color gris, de 90 mm de diámetro nominal, con unión por encolado, sujeción mediante abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales, pegamento, material complementario y auxiliar. Medida la longitud instalada. |  |  |
| 56 | m | Suministro e instalación de bajante de saneamiento, de PVC serie B, liso de color gris, de 110 mm de diámetro nominal, con unión por encolado, sujeción mediante abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales, pegamento, material complementario y auxiliar. Medida la longitud instalada. |  |  |
| 85,9 | m | Suministro e instalación de bajante de saneamiento, de PVC serie B, liso de color gris, de 125 mm de diámetro nominal, con unión por encolado, sujeción mediante abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales, pegamento, material complementario y auxiliar. Medida la longitud instalada. |  |  |
| 3 | m | Suministro e instalación de bajante de saneamiento, de PVC serie B, liso de color gris, de 160 mm de diámetro nominal, con unión por encolado, sujeción mediante abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales, pegamento, material complementario y auxiliar. Medida la longitud instalada. |  |  |
| 9,8 | m | Suministro e instalación de bajante de saneamiento, de PVC serie B, liso de color gris, de 250 mm de diámetro nominal, con unión por encolado, sujeción mediante abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales, pegamento, material complementario y auxiliar. Medida la longitud instalada. |  |  |
| 161 | u | Suministro e instalación de conjunto de accesorios y elementos para ejecución de pequeño saneamiento de recogida de sanitario o máquina, con tuberías de PVC, serie B, de 40 mm, con longitud máxima de 4m desde punto de aparato hasta bajante o bote sifónico, incluso accesorios de instalación, piezas especiales, elementos de sujeción y material complementario. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 9 | u | Suministro e instalación de conjunto de accesorios y elementos para ejecución de pequeño saneamiento de recogida de sanitario o máquina, con tuberías de PVC, serie B, de 50 mm, con longitud máxima de 4 m desde punto de aparato hasta bajante o bote sifónico, incluso accesorios de instalación, piezas especiales, elementos de sujeción y material complementario. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 2 | u | Suministro e instalación de conjunto de accesorios y elementos para ejecución de pequeño saneamiento de recogida de sanitario o máquina, con tuberías de PVC, serie B, de 90 mm, con longitud máxima de 3 m desde punto de aparato hasta bajante o bote sifónico, incluso accesorios de instalación, piezas especiales, elementos de sujeción y material complementario. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 70 | u | Suministro e instalación de conjunto de accesorios y elementos para ejecución de pequeño saneamiento de recogida de sanitario o máquina, con tuberías de PVC, serie B, de 110 mm, con longitud máxima de 3 m desde punto de aparato hasta bajante o bote sifónico, incluso accesorios de instalación, piezas especiales, elementos de sujeción y material complementario. Medida la unidad instalada. |  |  |
|  |  | INSTALACIÓN DE FONTANERÍA |  |  |
| 1 | u | Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 63 mm de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 2", codo de latón, enlace recto de polipropileno, llave de esfera latón roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. |  |  |
| 1 | u | Suministro e instalación de conjunto de piezas para preparación de contador de agua fría, para un diámetro nominal de 25 mm, colocado en centralización interior, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, compuesto por dos válvulas de esfera de 11/4", (entrada y salida), filtro colador en Y de 11/4" con tamiz de acero inox., grifo de prueba, válvula de retención de 11/4" y recores de conexión para contador DN25, incluso p.p. de tuberías, piezas especiales, material complementario de instalación. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 30 | m | Suministro e instalación de tubería de polietileno de 63 mm, PN10, para derivación individual, con uniones mediante electrosoldará, tope o piezas, con protección en zona enterrada mediante tubo coarrugado de 110mm, incluso p.p. de piezas especiales, soportación, accesorios de montaje y pruebas hidráulicas. Medida la unidad ejecutada. |  |  |
| 1 | u | Suministro e instalación de elementos para equipamiento de aljibe de construcción en obra, compuesto por sistema de llenado formado por válvula mecánica flotador de latón de 2", conexión de aspiración con manguito pasante de PVC de presión de embridado en ambas caras de 3", punto de aliviadero con pasante de PVC de 63 mm, y conjunto de boyas de nivel de máximo, inicio llenado y mínimo, incluso material de sellado entre construcciones y tuberías, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada y probada. |  |  |
| 1 | u | Instalación de grupo de presión para 22 m3/h de caudal y 54,00 m.c.a. de presión total ( 3 Electrobombas y cuadro suministradas por Tragsa) , colocado en aspiración de depósito, formado por tres electrobombas en paralelo, funcionamiento dos en servicio y una en reserva, prevista de sistema con variador de frecuencia para funcionamiento a presión constante y caudal variable, equipado con instrumentos de control de la presión y del caudal, y eléctricos en cuadro mando, interruptor general y fusibles, incluso materiales especiales, manguitos antivibratorios, colectores de impulsión y aspiración y llaves de corte y válvulas de retención de bombas, incluso conexiones hidráulicas, eléctricas, accesorios de montaje, elementos antivibratorios y pequeño material. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 3 | u | Suministro e instalación de manómetro en baño de glicerina, de 50 mm. de diámetro, escala 0-6 bars, caja y anillo de acero inoxidable, rácor de ½" de diámetro, elemento de cobre, aguja de aluminio, instalado con válvula de aislamiento, incluso accesorios de montaje. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 4 | u | Suministro e instalación de termómetro bimetálico, de 63 mm. de diámetro, escala 0-60 ºC o 0-120 ºC, según proceda, caja en acero galvanizado y anillo de acero inoxidable, rácor de conexión y vaina de latón, elemento termométrico de espiral bimetálica, aguja de aluminio, incluso accesorios de montaje. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 43 | u | Suministro e instalación de válvula metálica de obturador esférico con accionamiento manual mediante palanca, paso total, de 1/2", PN16 y temperatura de trabajo de -20ªC a 140ºC, instalada por rosca o soldada, incluso accesorio de instalación y elementos de sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 54 | u | Suministro e instalación de válvula metálica de obturador esférico con accionamiento manual mediante palanca, paso total, de 3/4", PN16 y temperatura de trabajo de -20ªC a 140ºC, instalada por rosca o soldada, incluso accesorio de instalación y elementos de sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 39 | u | Suministro e instalación de válvula metálica de obturador esférico con accionamiento manual mediante palanca, paso total, de 1", PN16 y temperatura de trabajo de -20ªC a 140ºC, instalada por rosca o soldada, incluso accesorio de instalación y elementos de sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 9 | u | Suministro e instalación de válvula metálica de obturador esférico con accionamiento manual mediante palanca, paso total, de 11/4", PN16 y temperatura de trabajo de -20ªC a 140ºC, instalada por rosca o soldada, incluso accesorio de instalación y elementos de sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 8 | u | Suministro e instalación de válvula metálica de obturador esférico con accionamiento manual mediante palanca, paso total, de 11/2", PN16 y temperatura de trabajo de -20ªC a 140ºC, instalada por rosca o soldada, incluso accesorio de instalación y elementos de sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 3 | u | Suministro e instalación de válvula metálica de obturador esférico con accionamiento manual mediante palanca, paso total, de 2", PN16 y temperatura de trabajo de -20ªC a 140ºC, instalada por rosca o soldada, incluso accesorio de instalación y elementos de sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 3 | u | Suministro e instalación de válvula metálica de obturador esférico con accionamiento manual mediante palanca, paso total, de 21/2", PN16 y temperatura de trabajo de -20ªC a 140ºC, instalada por rosca, incluso accesorio de instalación y elementos de sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 8 | u | Suministro e instalación de válvula metálica de obturador esférico con accionamiento manual mediante palanca, paso total, de 3", PN16 y temperatura de trabajo de -20ªC a 140ºC, instalada por rosca, incluso accesorio de instalación y elementos de sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 4 | u | Suministro e instalación de válvula metálica de retención, con muelle, tipo york, de 1/2", PN16 y temperatura de trabajo de 0ªC a 80ºC, instalada por roca, construida en laton, incluso accesorio de instalación y elementos de sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 23 | u | Suministro e instalación de válvula metálica de retención, con muelle, tipo york, de 3/4", PN16 y temperatura de trabajo de 0ªC a 80ºC, instalada por roca, construida en laton, incluso accesorio de instalación y elementos de sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 18 | u | Suministro e instalación de válvula metálica de retención, con muelle, tipo york, de 1", PN16 y temperatura de trabajo de 0ªC a 80ºC, instalada por rosca, construida en laton, incluso accesorio de instalación y elementos de sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 3 | u | Suministro e instalación de válvula metálica de retención, con muelle, tipo york, de 11/2", PN16 y temperatura de trabajo de 0ªC a 80ºC, instalada por rosca, construida en laton, incluso accesorio de instalación y elementos de sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 3 | u | Suministro e instalación de válvula metálica de retención, con muelle, tipo york, de 2", PN16 y temperatura de trabajo de 0ªC a 80ºC, instalada por rosca, construida en laton, incluso accesorio de instalación y elementos de sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 4 | u | Suministro e instalación de válvula metálica de retención, con clapeta metálica con cierre de goma, de 3", PN16 y temperatura de trabajo de 0ªC a 80ºC, instalada por rosca, construida en laton, incluso accesorio de instalación y elementos de sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 2 | u | Suministro e instalación de filtro de asiento inclunado, en forma de "Y", con malla de acero inoxidable clapeta metálica, de 1", PN16 y temperatura de trabajo de 0ªC a 80ºC, instalada por rosca, construida en laton, incluso accesorio de instalación y elementos de sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 1 | u | Suministro e instalación de filtro de asiento inclunado, en forma de "Y", con malla de acero inoxidable clapeta metálica, de 11/4", PN16 y temperatura de trabajo de 0ªC a 80ºC, instalada por rosca, construida en laton, incluso accesorio de instalación y elementos de sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 1 | u | Suministro e instalación de filtro autolimpiante de 3", con retrolavado de accionamiento manual sin corte de suministro, equipado con malla filtrante de acero inoxidable de 0,09 mm, previsto para un caudal de 4 m³/h y presión máxima 10 bar, incluso accesorios de montaje. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 11 |  | Suministro e instalación de válvula termostática para regulación de agua, rango 32ºC-55ºC, para un caudal de 12 l/ls, con conexión en 3/4", prevista de sistemas antirretorno en sus conexión de fría y caliente, incluso accesorios de instalación y montaje. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 8 | u | Suministro e instalación de válvula termostática para regulación de agua, rango 32ºC-55ºC, para un caudal de 20 l/ls, con conexión en 1", prevista de sistemas antirretorno en sus conexión de fría y caliente, incluso accesorios de instalación y montaje. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 21 | u | Suministro e instalación de canalización para redes de fontanería, realizada con tubería de polietileno reticulado PEX, de 32mm, serie 5, fabricada según UNE-EN ISO 15875, con accesorios en latón y unión mediante casquillo exterior corredizo o de presión, instalada en montaje superficial con abrazaderas isotónicas, incluso accesorios montaje y elementos de sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 57 | m | Suministro e instalación de canalización para redes de fontanería, realizada con tubería de polipropileno PPR, de 16mm, serie 3.2, fabricada según UNE-EN ISO 15874, con accesorios en polipropileno con unión mediante termo-fusión, instalada en montaje empotrado o superficial con p.p. de abrazaderas isotónicas, incluso accesorios montaje y elementos de sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 129 | m | Suministro e instalación de canalización para redes de fontanería, realizada con tubería de polipropileno PPR, de 16mm, serie 3.2, fabricada según UNE-EN ISO 15874, con accesorios en polipropileno con unión mediante termo-fusión, instalada en montaje empotrado o superficial con p.p. de abrazaderas isotónicas, incluso accesorios montaje y elementos de sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 47 | u | Suministro e instalación de canalización para redes de fontanería, realizada con tubería de polipropileno PPR, de 25mm, serie 3.2, fabricada según UNE-EN ISO 15874, con accesorios en polipropileno con unión mediante termo-fusión, instalada en montaje empotrado o superficial con p.p. de abrazaderas isotónicas, incluso accesorios montaje y elementos de sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 206 | u | Suministro e instalación de canalización para redes de fontanería, realizada con tubería de polipropileno PPR, de 32mm, serie 3.2, fabricada según UNE-EN ISO 15874, con accesorios en polipropileno con unión mediante termo-fusión, instalada en montaje empotrado o superficial con p.p. de abrazaderas isotónicas, incluso accesorios montaje y elementos de sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 68 | u | Suministro e instalación de canalización para redes de fontanería, realizada con tubería de polipropileno PPR, de 40mm, serie 3.2, fabricada según UNE-EN ISO 15874, con accesorios en polipropileno con unión mediante termo-fusión, instalada en montaje empotrado o superficial con p.p. de abrazaderas isotónicas, incluso accesorios montaje y elementos de sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 45 | m | Suministro e instalación de canalización para redes de fontanería, realizada con tubería de polipropileno PPR, de 50mm, serie 3.2, fabricada según UNE-EN ISO 15874, con accesorios en polipropileno con unión mediante termo-fusión, instalada en montaje empotrado o superficial con p.p. de abrazaderas isotónicas, incluso accesorios montaje y elementos de sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 70 | m | Suministro e instalación de canalización para redes de fontanería, realizada con tubería de polipropileno PPR, de 63mm, serie 3.2, fabricada según UNE-EN ISO 15874, con accesorios en polipropileno con unión mediante termo-fusión, instalada en montaje empotrado o superficial con p.p. de abrazaderas isotónicas, incluso accesorios montaje y elementos de sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 99 | m | Suministro e instalación de canalización para redes de fontanería, realizada con tubería de polipropileno PPR, de 75mm, serie 2.5, fabricada según UNE-EN ISO 15874, con accesorios en polipropileno con unión mediante termo-fusión, instalada en montaje empotrado o superficial con p.p. de abrazaderas isotónicas, incluso accesorios montaje y elementos de sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 12 | m | Suministro e instalación de canalización para redes de fontanería, realizada con tubería de polipropileno PPR, de 16mm, serie 2.5, fabricada según UNE-EN ISO 15874, con accesorios en polipropileno con unión mediante termo-fusión, instalada en montaje empotrado o superficial con p.p. de abrazaderas isotónicas, incluso accesorios montaje y elementos de sujeción. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 57 | m | Suministro e instalación de aislamiento de tubería de 22 mm (1/2") de diámetro exterior, con espesor según RITE-07 para instalación de climatización o calefacción por el interior de los edificios, mediante coquilla de espuma elastomérica flexible autoextinguible, con un coeficiente de conductividad térmica mínimo a 10° C. de 0,040 W/(m.K.) y temperatura de utilización máxima de 105ºC, incluso accesorios de montaje y de instalación. Medida la unidad ejecutada. |  |  |
| 78 | m | Suministro e instalación de aislamiento de tubería de 22 mm (1/2") de diámetro exterior, con espesor según RITE-07 para instalación de climatización o calefacción por el interior de los edificios, mediante coquilla de espuma elastomérica flexible autoextinguible, con un coeficiente de conductividad térmica mínimo a 10° C. de 0,040 W/(m.K.) y temperatura de utilización máxima de 105ºC, incluso accesorios de montaje y de instalación. Medida la unidad ejecutada. |  |  |
| 17 | m | Suministro e instalación de aislamiento de tubería de 25 mm de diámetro exterior, con espesor según RITE-07 para instalación de climatización o calefacción por el interior de los edificios, mediante coquilla de espuma elastomérica flexible autoextinguible, con un coeficiente de conductividad térmica mínimo a 10° C. de 0,040 W/(m.K.) y temperatura de utilización máxima de 105ºC, incluso accesorios de montaje y de instalación. Medida la unidad ejecutada. |  |  |
| 116 | m | Suministro e instalación de aislamiento de tubería de 35 mm (1") de diámetro exterior, con espesor según RITE-07 para instalación de climatización o calefacción por el interior de los edificios, mediante coquilla de espuma elastomérica flexible autoextinguible, con un coeficiente de conductividad térmica mínimo a 10° C. de 0,040 W/(m.K.) y temperatura de utilización máxima de 105ºC, incluso accesorios de montaje y de instalación. Medida la unidad ejecutada. |  |  |
| 13 | m | Suministro e instalación de aislamiento de tubería de 42 mm (11/4") de diámetro exterior, con espesor según RITE-07 para instalación de climatización o calefacción por el interior de los edificios, mediante coquilla de espuma elastomérica flexible autoextinguible, con un coeficiente de conductividad térmica mínimo a 10° C. de 0,040 W/(m.K.) y temperatura de utilización máxima de 105ºC, incluso accesorios de montaje y de instalación. Medida la unidad ejecutada. |  |  |
| 27 | m | Suministro e instalación de aislamiento de tubería de 54 mm de diámetro exterior, con espesor según RITE-07 para instalación de climatización o calefacción por el interior de los edificios, mediante coquilla de espuma elastomérica flexible autoextinguible, con un coeficiente de conductividad térmica mínimo a 10° C. de 0,040 W/(m.K.) y temperatura de utilización máxima de 105ºC, incluso accesorios de montaje y de instalación. Medida la unidad ejecutada. |  |  |
| 16 | m | Suministro e instalación de aislamiento de tubería de 64 mm de diámetro exterior, con espesor según RITE-07 para instalación de climatización o calefacción por el interior de los edificios, mediante coquilla de espuma elastomérica flexible autoextinguible, con un coeficiente de conductividad térmica mínimo a 10° C. de 0,040 W/(m.K.) y temperatura de utilización máxima de 105ºC, incluso accesorios de montaje y de instalación. Medida la unidad ejecutada. |  |  |
| 3 | u | Ejecución de punto de agua fría y caliente para 0,1l/s (lavabo y bide) realizado con tubería de polietileno reticulado con diametro según esquema, incluso tuberías de distribución en interior de cuarto húmedo, p.p. calorifugado de la red de agua caliente con coquilla aislante de 10 mm de espesor y enfundado de las tuberías empotradas de agua caliente en tubo de P.V.C. corrugado, piezas especiales y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 12 | u | Ejecución de punto de agua fría y caliente para 0,2l/s (ducha, fregadero, pila o vertedero) realizado con tubería de polietileno reticulado con diametro según esquema, incluso tuberías de distribución en interior de cuarto húmedo, p.p. calorifugado de la red de agua caliente con coquilla aislante de 10 mm de espesor y enfundado de las tuberías empotradas de agua caliente en tubo de P.V.C. corrugado, piezas especiales y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 78 | u | Ejecucion de punto de agua fría para 0,10l/s (inodoro, lavabo, bide, otros usos) realizado con tubería de polietileno reticulado con diametro, incluso tuberías de distribución de cuarto húmedo, p.p, piezas especiales y ayudas de albañileria. Medida la unidad instalada y probada. |  |  |
| 2 | u | Punto de agua fría para 0,2l/s (fregadero, ducha, electrodomesticos, otros usos) realizado con tubería de polietileno reticulado con diametro según esquema, incluso tuberías de distribución de cuarto húmedo, p.p, piezas especiales, y ayudas de albañileria. Medida la unidad instalada, probada. |  |  |
| 71 | u | Ejecución de punto de agua caliente para 0,2l/s (ducha, electrodomesticos, otros usos) realizado con tubería de polietileno reticulado con diametro según esquema, incluso tuberías de distribución en interior de cuarto húmedo, p.p. calorifugado con coquilla aislante de 10 mm de espesor, piezas especiales y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 70 | u | Punto de agua fría para fluxor de 1.25 l/s (inodoro, otros usos) realizado con tubería de polietileno reticulado con diametro según esquema, incluso tuberías de distribución de cuarto húmedo, p.p, piezas especiales y ayudas de albañileria. Medida la unidad instalada y probada. |  |  |
| 3 | u | Suministro e instalación de depósito hidroneumático de 30 litros de membrana, 10 bar, previsto para garantizar presión y caudal de red de fluxores, instalación horizontal en techo, fabricado en acero según especificaciones de equipos a presión, recubrimiento externo de pintura epoxi, membrana recambiable, apta para agua potable, temperatura de trabajo -10ºC/100ºC, incluso accesorio de instalación y sujeción. Medida la unidad instalada |  |  |
| 9 | u | Suministro e instalación de depósito hidroneumático de 20 litros de membrana, 10 bar, previsto para garantizar presión y caudal de red de fluxores, instalación horizontal en techo, fabricado en acero según especificaciones de equipos a presión, recubrimiento externo de pintura epoxi, membrana recambiable, apta para agua potable, temperatura de trabajo -10ºC/100ºC, incluso accesorio de instalación y sujeción. Medida la unidad instalada |  |  |
| 11 | u | Suministro e instalación de depósito hidroneumático de 80 litros de membrana, 10 bar, previsto para garantizar presión y caudal de red de fluxores, instalación horizontal en techo, fabricado en acero según especificaciones de equipos a presión, recubrimiento externo de pintura epoxi, membrana recambiable, apta para agua potable, temperatura de trabajo -10ºC/100ºC, incluso accesorio de instalación y sujeción. Medida la unidad instalada |  |  |
| 10 | u | Purgador automático de aire, incluso juntas, pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 8 | u | Suministro e instalación de grifo de riego curvo compacto, entrada en 1/2" y salida en 1/2", con accesorio para conexión de goma, PN16, accionamiento por palanca, fabricado en latón con terminación cromada, incluso embellecedor y accesorios de conexión e instalación. Medida la unidad instalada. |  |  |
| 10 | UD | Instalación de lavabo colectivo de acero inoxidable de 60x17x40 cm. Suministro de lavabo y cartabón de fijación mural a cargo de Tragsa. La instalación incluye tacos, tornillos, válvula de desagüe de 32 mm, sifón curvo cromado salida horizontal 1 1/4". Totalmente instalado y conexionado. , i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. (material que debe aportar el instalador). Medida la unidad ejecutada |  |  |
| 7 | UD | Instalación de Lavabo colectivo de acero inoxidable de 120x17x40 cm. Suministro de lavabo y cartabón de fijación mural a cargo de Tragsa. La instalación incluye tacos, tornillos, válvula de desagüe de 32 mm, sifón curvo cromado salida horizontal 1 1/4". Totalmente instalado y conexionado. , i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. (material que debe aportar el instalador). Medida la unidad ejecutada |  |  |
| 10 | UD | Instalación de lavabo colectivo de acero inoxidable de 180x17x40 cm. Suministro de lavabo y cartabón de fijación mural a cargo de Tragsa. La instalación incluye tacos, tornillos, válvula de desagüe de 32 mm, sifón curvo cromado salida horizontal 1 1/4". Totalmente instalado y conexionado. i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. (material que debe aportar el instalador). Medida la unidad ejecutada |  |  |
| 13 | UD | Instalacion de lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regulable mediante anclajes de fijación a la pared. Suministro de lavabo y anclajes de fijación a cargo de Tragsa. La instalación incluye la tornillería y el desagüe con sifón flexible. (material que debe aportar el instalador). Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA |  |  |
| 13 | UD | Instalación de inodoro accesible de tanque bajo con apertura frontal, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura de asiento accesible. Suministro de taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa, mecanismo de descarga de doble pulsador, asiento con aro abierto y tapa con bisagras a cargo de Tragsa. La instalación incluye p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave de aparato (material que debe aportar el instalador). Completamente instalado, probado y funcionando;Instalado conforme a CTE DB SUA-9. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA |  |  |
| 14 | ud | Instalación de urinario mural de porcelana vitrificada, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, instalado con grifo temporizador para urinarios. Suministro de urinario, grifo y anclajes a cargo de Tragsa. La instalación incluye enlace de 1/2" , llave de escuadra de 1/2" . (material que debe aportar el instalador). Funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe). |  |  |
| 57 | ud | Instalación de inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo. Suministro de taza, tanque bajo con tapa, mecanismos y asiento con tapa a cargo de Tragsa. La instalación incluye la colocación mediante tacos y tornillos al solado, sellado con silicona, y , instalado, incluso con válvula de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2". Funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe). |  |  |
| 13 | ud | Instalación de plato de ducha de porcelana vitrificada. Suministro de plato de ducha a cargo de Tragsa. Colocado sobre cama de arena que se valorará aparte. La instalación incluye sellado perimetral, con válvula de desagüe, instalado y funcionando. (material que debe aportar el instalador). (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe). |  |  |
| 4 | UD | Instalación de vertedero de porcelana vitrificada,de 50x42 cm. Suministro de vertedero, rejilla de desagüe y enchufe de unión a cargo de Tragsa. La instalación irá colocada mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, válvula de desagüe de 40 mm., p.p. de pequeño material y medios auxiliares (material que debe aportar el instalador). Funcionando. Totalmente instalado y conexionado. Medida la unidad ejecutada |  |  |
| 1 | UD | Instalación de fregadero de acero inoxidable, de 90x49 cm, de 1 seno y escurridor, para colocar encastrado en encimera o equivalente (sin incluir). Incluso grifería monomando instalada. Suministro de fregadero y griferia a cargo de Tragsa. La instalación incluye la colocación de válvula de desagüe de 40 mm, desagüe sifónico sencillo, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. (material que debe aportar el instalador). Totalmente instalado y conexionado, . Medida la unida ejecutada |  |  |
| 58 | UD | Instalación de grifo temporizado de un agua (ACS o AF) mural para lavabo, apertura por pulsador. Suministro de grifo a cargo de Tragsa. Totalmente instalado y conexionado. Pequeño material y medios auxiliares a cargo del instalador. Medida la unidad instalada |  |  |
| 13 | UD | Instalación de Grifo temporizado de repisa para lavabo o encimera, mezclador, con mando de control de temperatura del agua en el cuerpo del grifo, con palanca accesible de tipo gerontológico,antivandálico con aireador, rompechorros. Suministro de grifo a cargo de Tragsa. , Totalmente instalado, probado y funcionando. Incluido llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2", p.p. de latiguillo, material de fijación, juntas y arandelas. (Material a cargo de instalador). Conforme a CTE DB SUA-9 y EN 15091 (Aparatado acústico).Medida la unidad instalada |  |  |
| 58 | UD | Grifo temporizado mezclador, mural empotrado para ducha, apertura por pulsador con selección de Tª mediante giro 180º, gama media; cuerpo y pulsador en latón cromado, válvulas antiretorno incorporadas, caudal 8 l/min, cierre automático 30 s (+5 s/-10 s); conforme EN 816, con rociador mural antivandálico de latón cromado, caudal 8 l/min. Totalmente instalado y conexionado. Pequeño material a cargo de instalador. Medida la unidad instalada |  |  |
| 8 | u | Instalación de grifo mezclador termostático, mural, para duchas en aplicaciones hospitalarias, acabado latón cromado, apertura por palanca gerontológica, cabeza cerámica para el ajuste del caudal y cartucho termostático, con regulador de Tª de 18 a 38º, caudal regulable 7-13,8 l/min ajustable, aireador universal F22x1 con salida libre, conexiónes 1/2" a 3/4" con excentricidad y embellecedor, instalado con ducha de mano flexible de 1,70 m, soporte articulado. Suministro de grifo y ducha de mano a cargo de Tragsa. Totalmente instalado y conexionado, Pequeño material a cargo de instalador. Medida la unidad instalada. |  |  |
| Total importe ofertado (IPSI no incluido): |  |  |  |  |
| Importe de IPSI: |  |  |  |  |
| Importe total ofertado (IPSI incluido): |  |  |  |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello , fecha y firma del ofertante)

(Se deben firmar todas las hojas de la oferta)

SOBRE B: PLAZO DE ENTREGA

La propuesta de la empresa _________________________________para la reducción de plazo de ejecución es la siguiente:

| Reducción de plazo de ejecución de la obra de Ejecución de instalaciones de saneamiento y fontanería para la obra "Nuevo Pabellón Deportivo Jose Ramón Díaz Flor" (Ceuta). | _______________________SEMANAS |
| --- | --- |

La obra se ejecutará en un total de ____________________________semanas.

(Sello , fecha y firma del ofertante)

(Se deben firmar todas las hojas de la oferta)

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LICITAR AL CONCURSO EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y FONTANERÍA PARA LA OBRA "NUEVO PABELLÓN DEPORTIVO JOSE RAMÓN DÍAZ FLOR" (CEUTA)

Ref. TSA0065922

Don .............................................................................................................................................., como ..............................................................................................................................................................., de la Empresa...................................................................................................................................................

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: Que la información consignada en la presente declaración es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave. Se declara formalmente que podrá aportar los certificados y las pruebas documentales contemplados sin tardanza, cuando se soliciten, salvo de que la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. tenga la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse de forma libre y gratuita, de los facilitados en la presente declaración, que permita a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P a hacerlo; si fuera preciso, deberá otorgarse el oportuno consentimiento para acceder a  dicha base de datos.

A estos efectos sirva la presente para dar consentimiento expreso a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., para que tenga acceso a los documentos justificativos de la información que se ha facilitado en la presente declaración a efectos de la contratación de la licitación ______________________________________________________ Ref: _____________________________________ por parte de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.,

1.1.- DATOS GENERALES DEL LICITADOR

Razón Social : ______________________________________________________________________

N.I.F., Número de IVA (si procede): __________________

Dirección: ____________________________________________________________________________________

Dirección de internet (página web en su caso): ____________________________

Correo electrónico de contacto: __________________________________

Teléfono: ___________________

Persona/s de contacto: ______________________________________________________

Microempresa o una PYME: Si / No (Señalar la opción correcta)

Porcentaje de trabajadores discapacitados o desfavorecidos: _______________

1.2.- CLASIFICACIÓN / INSCRIPCIÓN

Se encuentra clasificado: Si / No (Señalar la opción correcta)

Nª Inscripción o certificación: ____________________ (Si procede)

El certificado de inscripción o certificación están disponibles en formato electrónico: Si / No (Señalar la opción correcta)

Grupo: _____ Subgrupo ________ Categoría _______________ o Referencias en las que se basa la inscripción o certificación ___________________________________________________

La inscripción o certificación abarca todos los criterios de selección exigidos: Si / No (Señalar si la inscripción no abarca todos los criterios de selección elegidos)

A cumplimentar si el apartado anterior es No:

- Me encuentro inscrito en el Registro profesional de mi Estado miembro de mi establecimiento de acuerdo con el Anexo IX de la Directiva 2014/24/UE y cumplo cualquier requisito adicional solicitado legalmente por dicho estado incluidos en dicho Anexo: Si / No (Señalar la opción correcta)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: SI / NO (Señalar la opción correcta, si se ha marcado SI se rellenarán  los apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Me encuentro inscrito en el Registro Mercantil del Estado miembro de mi establecimiento de acuerdo con el Anexo IX de la Directiva 2014/24/UE y cumplo cualquier requisito adicional solicitado legalmente por dicho estado incluidos en dicho Anexo: Si / No (Señalar la opción correcta)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: SI / NO (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

(Los siguientes dos apartados se rellenarán si el objeto del contrato es un   servicio)

- Es preciso para la realización de los servicios descritos en los pliegos una autorización específica: Si / No (Señalar la opción correcta y en caso de marcar SI se incluirá una descripción de la misma)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Es preciso para la realización de los servicios descritos en los pliegos estar afiliado a una determinada organización: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se incluirá una descripción)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

1.3.- OFERTAS DE AGRUPACIONES DE ENTIDADES / UTEs

Participo en la licitación conjuntamente con otro/s operadores económicos: Si / No (Señalar la opción correcta)

- Nombre del grupo/UTE:

- Los operadores que presentamos proposición conjunta somos (Identificar todos):

- El Responsable principal es __________________ su participación en el grupo es ___________

- El Responsable de realizar _____________________ es __________________________ su participación en el grupo es ________ (Se incluirán todos los integrantes con sus funciones y participaciones)

- Representante del grupo/UTE:

  - Nombre: ______________________  Apellidos: _____________________________________

  - Dirección:_______________________________________________________________________

  - Correo Electrónico: ___________________________

  - Teléfono: _____________________________________

  - Cargo en el grupo/Calidad en la que actúa: ___________________________

  - Alcance de su representación: _________________________________________

En el Sobre A de la presente licitación adjunto:

- Declaración responsable firmada por todos los miembros de su compromiso de formalizar la UTE/agrupación en caso de resultar adjudicataria

- Una Declaración Responsable de cumplimiento de requisitos mínimos por cada uno de los participantes en la UTE / Agrupación.

1.4.- INDICACIÓN DE LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTA EL LICITADOR

Se relacionarán los lotes para los que el licitador presenta oferta.

En caso de que la información solicitada en los pliegos sea distinta en  función de los lotes a los que se presente el licitador se deberán presentar varias declaraciones indicando la información solicitada por cada lote

1.5.- REPRESENTANTE DEL LICITADOR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________________

N.I.F., (si procede): __________________

Cargo/calidad en la que actúa:_________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________________________________________

Correo electrónico de contacto: __________________________________

Teléfono: ___________________

Alcance de su representación: _________________________________________

1.6.- ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS

Recurro para acreditar la solvencia económica y financiera; y técnica y profesional a la capacidad de otras entidades: SI / NO.

En caso de haber señalado afirmativamente la cuestión anterior, me comprometo, a solicitud de Tragsa a:

- Facilitar una declaración de cumplimiento de requisitos mínimos de los apartados anteriores y de los referentes a Motivos de Exclusión debidamente cumplimentado por las entidades a las que se recurra para ésta acreditación. Incluyendo el personal técnico u organismos técnicos no integrados directamente en la organización del licitador y especialmente los responsables del control de calidad y en contratos de obras el personal técnico o los organismos técnicos de que disponga el licitador para la ejecución de las mismas.

- Si resulta pertinente, incluir la información exigida para la solvencia económica y financiera; y técnica y profesional de las actividades que realizarán en la ejecución del contrato.

- Presentar el compromiso de utilización de dichos medios para la realización de dicho contrato a lo largo de la vigencia del contrato correspondiente caso de resultar adjudicatario.

1.7.- SUBCONTRATISTAS

(Se rellenará sólo en el caso de que se pretenda subcontratar parte de la ejecución del contrato, caso contrario se presumirá que  el licitador declara que no celebrará subcontrataciones en la ejecución del contrato)

El licitador subcontratará parte de la ejecución del contrato derivado de la presente licitación, en un porcentaje del _________ de acuerdo con el siguiente detalle:

(Se procederá a enumerar los subcontratistas previstos, los trabajos que realizarán y el porcentaje que éstos suponen sobre el total del valor estimado ofertado)

En caso de que Tragsa solicite información de los mismos por resultar adjudicador el licitador adjuntaré la información y documentación correspondiente  a los puntos 1.1, 1.2, y 1.5. y la solvencia exigible a los mismos de acuerdo con los pliegos, mediante la presentación de esta declaración por cada uno de los contratistas o categorías de subcontratistas.

2.1.- CONDENAS PENALES

El licitador al que represento, las personas miembros de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tienen poderes de representación, decisión o control en él, no han sido objeto, de una condena en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que haya establecido directamente un periodo de exclusión que siga siendo aplicable:

- Por participar en una organización delictiva tal como se define en el art 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de Octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L300 de 11.11.2008 p.42)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por corrupción tal como se define en el art 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la UE (DOC 195 de 25.6.19997, p.1) y en el art. 2 apartado 1, de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de Julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003 p.54). Este motivo de exclusión también la corrupción tal como se defina en la legislación nacional del poder adjudicador (entidad adjudicadora)  o del licitador.

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por fraude en el sentido del art 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316 de 27.11.1995, p.48).

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por delitos de terrorismo o ligados con el terrorismo tal como se define en los arts. 1 y 3 de la Decisión Marco del Consejo, de 13 de Junio de 2002, sobre lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002, p.3). Este motivo engloba también la inducción, complicidad para cometer un delito o la tentativa de cometerlo, tal como se contempla en el art 4 de la citada Decisión Marco.

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo,  tal como se definen en el art 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el bloqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p.15).

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos,  tal como se definen en el art 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de Abril de 2011, relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p.1)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

2.2.- PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

2.2.1.- Pago de impuestos

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de impuestos, en el país en el que está establecido o en España: Si / No (En caso de incumplimiento se rellenará lo siguiente)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

El incumplimiento ha quedado establecido por medios distintos de una resolución judicial o administrativa: Si / No

Descripción de los medios  utilizados ______________________________________________________________(En caso de que se haya establecido por medios distintos a la resolución judicial o administrativa).

La resolución anterior es firme y vinculante: Si / No (En caso de que el incumplimiento sea por resolución)

Fecha de la condena o resolución:  ___________________________________________ (En caso de que sea firme y vinculante)

En la condena se establece una duración del periodo de exclusión de: __________________________

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

2.2.2.- Pago de cotizaciones a la seguridad social

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones a la seguridad social, en el país en el que está establecido o en el España: Si / No (En caso de incumplimiento se rellenará lo siguiente)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

El incumplimiento ha quedado establecido por medios distintos de una resolución judicial o administrativa: Si / No

Descripción de los medios  utilizados ______________________________________________________________(En caso de que se haya establecido por medios distintos a la resolución judicial o administrativa)

La resolución anterior es firme y vinculante: Si / No (En caso de haberse establecido por resolución judicial o administrativa)

Fecha de la condena o resolución:  ___________________________________________(En caso de que sea firme y vinculante)

En la condena se establece una duración del periodo de exclusión de: __________________________

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones a la seguridad social, en el país en el que está establecido y en España, si no coincide con su país de establecimiento: Si / No (En caso de incumplimiento se rellenan los 2 apartados sig.)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

2.3-. INSOLVENCIA, CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL

El licitador a la que represento; respecto de sus obligaciones en el ámbito del Derecho ambiental, Derecho social y el Derecho Laboral tal como se contemplan a efectos de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio de licitación o los pliegos de la contratación o en el art. 18, ap.. 2 de la Directiva 2014/24/UE, ha cumplido con todas ellas: Si / No (En caso de incumplimiento, se indicará lo siguiente)

Ámbito incumplido: _____________________________________________________________

Preceptos incumplidos: ______________________________________________________________

Medidas adoptadas para demostrar su credibilidad: __________________________________________

2.5.- SOMETIMIENTO A FUERO NACIONAL

El licitador por la presente renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderme en las controversias que se produzcan con motivo de la contratación referida, sometiéndome para estos asuntos y cualesquiera otros relacionados con el correspondiente contrato a los Juzgados y Tribunales Españoles.

2.6.- MOTIVOS DE EXCLUSIÓN NACIONALES

El licitador declara que no se encuentra incurso en ninguno de los supuestos  incluidos en el art. 71 referente a las Prohibiciones de Contratar recogido en la Subsección 2ª del Capítulo II del Título II de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre. por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

2.7.- PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

El licitador declara su pertenencia al siguiente Grupo empresarial _________________________, de conformidad con lo dispuesto en el art 42.1 del Código de Comercio. Así mismo declaro que respecto de la presente licitación, presentan proposiciones a dicha licitación otras empresas del mismo grupo: SI / NO

(En caso afirmativo incluir el nombre de dichas empresas)

______________________________________________________

______________________________________________________

2.8.- MEDIOS ADSCRITOS A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los medios que el licitador se compromete a adscribir a la realización de los trabajos son:

(Enumerar en caso de solicitarlo el pliego)

3.1.- VOLUMEN DE NEGOCIO ANUAL:

El volumen de negocios del licitador al que represento, en las anualidades solicitadas, en el mismo ha sido de:

| Anualidad |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumen de negocio (En miles de Euros) |  |  |  |  |  |

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

El licitador al que represento no dispone de la información requerida sobre el volumen de negocios (general o específico) los pliegos y anuncio de licitación, por ser posterior la fecha de creación de la empresa o de inicio de las actividades del licitador. Dichas fechas son:

Fecha de creación ________________

Fecha de inicio de las actividades ______________________________

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

C: Capacidad técnica y profesional

4.1.- EJECUCIÓN DE OBRAS DEL TIPO ESPECIFICADO

Durante el período de referencia  y tipo de obras establecido en los pliegos, el licitador ha ejecutado las siguientes obras:

| Descripción obra / CPV | Fecha inicio | Fecha Fin | Destinatario | Importe (Sin IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

(Lugar, fecha y firma)

Sr. Presidente de la Mesa Central de Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.,

Nota: se firmarán todas y cada una de las hojas en que el licitador cumplimente datos referentes a la licitación, los medios electrónicos de comprobación consignados deberán ser de libre acceso y gratuitos

ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Con el fin de dar cumplimiento al R.D. 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, les rogamos que cumplimenten debidamente el siguiente documento y marque las casillas de la columna “DECLARADO” si cumple y le son de aplicación.

El firmante, declara bajo su responsabilidad, que los datos indicados en este documento son ciertos, y se compromete a justificarlo documentalmente cuando le sea requerido por esta empresa para la firma del contrato (según notas al pie de página del presente documento).

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre o Razón Social: |  |  |  |
| Domicilio Social: |  |  |  |
| Teléfono: |  | Fax: | E-mail: |
| Actividad: |  |  |  |
| Nº Trabajadores: | Mutua de Accidentes de Trabajo y Enf. Prof.: |  |  |

| 2. RESPONSABLE / INTERLOCUTOR DE PREVENCIÓN |  |
| --- | --- |
| Nombre: | Teléfono: |
| Cargo en la empresa: | Correo electrónico: |

| 3. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA | VERIFICADO (a cumplimentar por el Grupo Tragsa) |
| --- | --- |
| 3.1. Marcar lo que proceda Se deberá acreditar la modalidad preventiva asumida (p.ej: con el contrato de la actividad preventiva con el SPA, en su caso)b. | a |
|  | DECLARADO |
| a) Trabajador autónomo |  |
| b) Asunción personal por el empresario |  |
| c) Designación de uno o varios trabajadores |  |
| d) Servicio de Prevención Propio (SPP) y/o Servicio de Prevención Ajeno (SPA) Especialidad; S.P.P.; S.P.A.; Entidad. Seguridad en el Trabajo. Higiene Industrial. Ergonomía y Psicosociología. Medicina del Trabajo. |  |

aObligatorio con la firma del contrato

b No es de aplicación a Trabajadores Autónomos (excepto si tiene personal a su cargo)

| 4. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN |  |  | DECLARADO (a cumplimentar por el Colaborador) | VERIFICADO (a cumplimentar por el Grupo Tragsa) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Personal de su empresa va a trabajar en centros de trabajo del Grupo Tragsa o realizar trabajos de campo? Sólo en caso afirmativo deberá aportar documentación acreditativa de las siguientes preguntas: Se aportará listado de personal que va a trabajar con el Grupo Tragsa (nombre y apellidos, DNI y categoría profesional) |  |  | SÍ; NO. | c |  |
| 4.1. ¿Dispone de Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva para todas las actividades objeto de la presente oferta? Se entregará Evaluación de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva para los trabajos subcontratados e información sobre los riesgos inducidos a terceros por la empresa en el desarrollo de los trabajos encomendados por el Grupo TRAGSA. |  |  | b | a |  |
| 4.2. ¿Se garantiza la Formación e información en materia preventiva de su puesto de trabajo a los trabajadores objeto de esta oferta? (art.18-19-20 de la Ley PRL) Se aportará Certificado acreditativo, con firma de cada trabajador y entidad formadora de Prevención |  |  | b | c |  |
| 4.3. ¿Se facilitan Equipos de Protección Individual, en función del riesgo de los trabajos, a cada trabajador? Se aportará Certificación de entrega de los EPIs (documento con firma de cada trabajador) |  |  | b | c |  |
| 4.4. ¿Se garantiza la protección especial a Trabajadores Sensibles, Menores y Embarazadas? |  |  | b | a |  |
| 4.5. ¿Se realiza la Vigilancia de la Salud en función de los riesgos inherentes a los puestos de trabajo? Certificado de la Aptitud médica de todos los trabajadores para el puesto de trabajo encomendado (si se encuadran en el Anejo 1 del R.D. 39/1997), firmado por médico del trabajo o Renuncia. |  |  | b | c |  |
| 4.6. DOCUMENTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO |  |  |  |  |  |
| Todos los equipos de trabajo a utilizar para la realización de los trabajos poseen Marcado CE |  |  |  |  |  |
| ¿Va a utilizar maquinaria en obras del Grupo Tragsa? Sólo en caso afirmativo, deberá contestar las siguientes 3 cuestiones: Se aportará listado de maquinaria autopropulsada que va a trabajar en actuación del Grupo Tragsa (tipo de máquina, ,marca y modelo DNI y matrícula, en su caso) Se aportará Acreditación Propiedad, si no queda suficientemente justificado con la documentación siguiente |  |  | SÍ; NO. | c |  |
| 4.6.1. La maquinaria a utilizar para la realización de los trabajos, ¿posee Declaración de Conformidad y Marcado CE? En caso contrario, ¿dispone de Certificado de Adaptación al R.D. 1215/1997? Se aportará Declaración de Conformidad o Marcado CE (o, en su lugar, Justificación documental que acredite la adecuación al R.D. 1215/1997) de toda la maquinaria a emplear en la actuación objeto del contrato |  |  |  | c |  |
| 4.6.2. El personal que maneja estos equipos ¿dispone de Autorización de Uso de Maquinaria por parte de la empresa? Se aportará Certificado de Autorización que relacione a cada trabajador con las máquinas para las que está autorizado su manejo en función de la formación en manejo seguro recibida |  |  |  | c |  |
| 4.6.3. ¿Todas las máquinas tienen a disposición el Manual del Operador y el Libro de Mantenimiento? Se aportarán ambos documentos y un Autocertificado de Mantenimiento |  |  |  | c |  |
| 4.7. OTROS: |  |  |  |  |  |
| ¿Se entregan a los trabajadores las Fichas de Seguridad de los productos químicos a utilizar? Aportará relación de Fichas de Datos de Seguridad de los productos químicos que, en su caso, se vayan a emplear |  |  |  | c |  |
| Si va a subcontratar parte del objeto de su contrato, maque esta casilla Debe aportar este mismo anexo cumplimentado por cada empresa y aportar toda la documentación descrita en el mismo. |  |  |  | c |  |
| 5. RESPONSABLE DE LA EMPRESA |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  | Fecha, Sello y Firma: |  |  |  |
| Cargo en la empresa: |  |  |  |  |  |
| Teléfono: | Correo electrónico: |  |  |  |  |

aObligatorio con la firma del contrato

b No es de aplicación a Trabajadores Autónomos (excepto si tiene personal a su cargo)

c Obligatorio antes del inicio de las actividades contratadas

ANEXO IV

MODELO DE ACTA DE CONFORMIDAD/RECEPCIÓN

En ..., a ...de... del año dos mil ..., siendo las ... horas y estando presente, D......, en representación de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., (en acrónimo, Tragsa) y D. ....., en representación de (datos del  adjudicatario), se procede por el citado Sr..., a la conformidad/recepción, en nombre y representación de Tragsa, de los trabajos en virtud del Contrato suscrito entre ambas partes con fecha de....de.. de dos mil..., reconociéndose por Tragsa haber realizado la totalidad/unidades (especificar) de los trabajos adjudicatarios en la fecha de otorgamiento del presente documento, dando comienzo a partir de la misma el plazo de garantía establecido en los Pliegos para la Contratación de “____________________________________________ Ref: ____________________-

(Párrafo de aplicación, si se apreciaran defectos a la vista en el momento de entrega de los trabajos)

“Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego para la Contratación del servicio consistente en los “________________________________________________________”. Ref: __________________________ y en la legislación vigente, respecto a la existencia de defectos y/o vicios ocultos, Tragsa manifiesta expresamente en el presente acto que los trabajos realizados adolecen de los siguientes defectos (especificar)”

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman el presente documento en la fecha y lugar ut supra.

POR LA ADJUDICATARIA                                                                           POR TRAGSA

ANEXO V (1)

AVAL BANCARIO

La Entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), N.I.F. con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos), en la calle..., y en su nombre (nombre y domicilio de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, se constituye en fiador solidario, con renuncia a los beneficios de excusión, orden y división, del ADJUDICATARIO y C.I.F.nº... y domicilio en ........, por la cantidad de ........ (........€), a favor de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), importe que se corresponde con la garantía definitiva establecida en el Pliego para la Contratación de la ejecución de la obra  “……………………………...………………………………………………”. REF: _______________________

La fianza así constituida se entiende hecha con los siguientes requisitos:

1º.- Que se constituye a favor y a disposición de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) con C.I.F. nº A/28-476208, y domicilio en 28006 Madrid, calle Maldonado, 58

2º.-	Que la obligación contraída por el fiador lo es con carácter solidario, por la cantidad de .......... (...... €).

3º.- La fianza que se constituye en el presente documento surtirá efectos a partir de la fecha del mismo y hasta que haya transcurrido el plazo de garantía previsto en el contrato.

4º.- La Entidad fiadora estará obligada a entregar el importe afianzado al primer requerimiento fehaciente que realice la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), sin poder oponer ningún motivo de oposición como el beneficio de excusión o la prelación de créditos.

5º.- Que la fianza que en el presente documento se hace constar, firmada por quien representa a la Entidad fiadora, es una de las operaciones que, a tenor de los Estatutos, porque se rige el Banco Fiador, puede verificar por constituir uno de sus fines.

6º.- Que de modificarse los Estatutos de la Entidad fiadora y dejare de formar parte de las operaciones peculiares de ella la de constituir fianzas, queda aquélla obligada a poner en conocimiento de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA),  tal modificación, sin que se entienda la misma liberada de sus obligaciones en este caso, continuando los efectos de la fianza solidaria con todas sus consecuencias.

7º.-  Que dicha fianza tiene carácter mercantil, rigiéndose en lo previsto en el presente documento, por lo dispuesto en el Código de Comercio.

El presente documento de garantía ha sido inscrita en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales de la Entidad Bancaria fiadora en ..., de..., con el número...

Y sujetándose a tales requisitos, se firma el presente documento con el sello del Banco, en ......

(Lugar y fecha)

(Razón social)

(Firma de los apoderados)

ANEXO V (2)

SEGURO DE CAUCIÓN

(Garantía definitiva)

Certificado número ..........

............................. (en adelante, asegurador), con domicilio en .......... calle ......... y NIF ....... debidamente representado por Don ......................... con poderes suficientes para obligarle en este acto, según manifiesta.

ASEGURA

A ............... NIF/CIF, ................ en concepto de tomador del seguro, ante la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), (en adelante, asegurado), hasta el importe de (en letra)........................................ (en cifra).............. EUROS en los términos y condiciones establecidos en Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del sector Público y su normativa de desarrollo y Pliego que rige el contrato de la realización de la obra “………………………………………………………………”. REF: _________________________-, en concepto de GARANTIA DEFINITIVA para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos exigidos en el artículo 57.1. del RGLCAP.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) en los términos establecidos en Ley 9/2017 de 9 de noviembre. por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, normativa de desarrollo y los Pliegos.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en el Ley 9/2017 de 9 de noviembre. por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y legislación complementaria.

En..... ,a ..de.....de.........

Firma (Asegurador):