ANEJO I:

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

El que suscribe D. .................................................................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de SUMINISTRO EN OBRA DE TOMAMUESTRAS AUTOMÁTICOS REFRIGERADOS PARA EL COLECTOR DE INDUSTRIALES DE AVILÉS-ASTURIAS Ref: TSA0069044 se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

| nº | descripción | Uds | Precio Unitario | Importe Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ud Suministro en obra de tomamuestras automático refrigerado, resistentes a la intemperie, modelo ISCO 5800 o HACH AS950 o equivalente, equipado con una bomba peristáltica y características según el apartado 2.3.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, a instalar en 4 de las estaciones de bombeo del colector de Industriales de Avilés, incluida puesta en marcha y formación de uso. | 4,00 |  |  |
|  | TOTAL ofertas (IVA no incluido) |  |  |  |
|  | Impuesto sobre el Valor Añadido | 21% |  |  |
|  | TOTAL ofertas (IVA incluido) |  |  |  |

No se admitirán las ofertas que superen el presupuesto base de licitación.

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello, fecha y firma del ofertante)

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LICITAR AL SUMINISTRO EN OBRA DE TOMAMUESTRAS AUTOMÁTICOS REFRIGERADOS PARA EL COLECTOR DE INDUSTRIALES DE AVILÉS-ASTURIAS

Ref. TSA0069044

Don .............................................................................................................................................., como ..............................................................................................................................................................., de la Empresa...................................................................................................................................................

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: Que la información consignada en la presente declaración es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave. Se declara formalmente que podrá aportar los certificados y las pruebas documentales contemplados sin tardanza, cuando se soliciten, salvo de que la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. tenga la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse de forma libre y gratuita, de los facilitados en la presente declaración, que permita a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P a hacerlo; si fuera preciso, deberá otorgarse el oportuno consentimiento para acceder a  dicha base de datos.

A estos efectos sirva la presente para dar consentimiento expreso a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., para que tenga acceso a los documentos justificativos de la información que se ha facilitado en la presente declaración a efectos de la contratación de la licitación SUMINISTRO EN OBRA DE TOMAMUESTRAS AUTOMÁTICOS REFRIGERADOS PARA EL COLECTOR DE INDUSTRIALES DE AVILÉS-ASTURIAS Ref: TSA0069044 por parte de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.,

1.1.- DATOS GENERALES DEL LICITADOR

Razón Social : ______________________________________________________________________

N.I.F., Número de IVA (si procede): __________________

Dirección: ____________________________________________________________________________________

Dirección de internet (página web en su caso): ____________________________

Correo electrónico de contacto: __________________________________

Teléfono: ___________________

Persona/s de contacto: ______________________________________________________

Microempresa o una PYME:  (Marcar  la opción correcta) 	 	SI   ☐     NO  ☐

Porcentaje de trabajadores discapacitados o desfavorecidos: _______________

Objeto Social:_______________________________________________________________________________________________

1.2.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES O REGISTRO AUTONÓMICO

El licitador al que represento está inscrita en el:

Registro Oficial de Licitadores:  (Marcar  la opción correcta) 	 SI   ☐  NO  ☐

Registro Comunidad Autónoma:  (Marcar  la opción correcta) 	SI   ☐  NO  ☐

, y la información contenida en el registro es la siguiente:

-Datos de la Entidad:   (Marcar  la opción correcta)  SI   ☐  NO  ☐

-Constitución Empresarial:    (Marcar  la opción correcta)   SI   ☐  NO  ☐

-Domicilio Social: (Marcar  la opción correcta) 	 SI   ☐  NO  ☐

-Objeto Social: (Marcar  la opción correcta)  SI   ☐  NO  ☐

-Capital: (Marcar  la opción correcta)  SI   ☐  NO  ☐

-Órgano de Administración: (Marcar  la opción correcta)  SI   ☐  NO  ☐

-Poderes para Contratar: (Marcar  la opción correcta) 	 SI   ☐  NO  ☐

-Clasificaciones Empresariales Vigentes: (Marcar  la opción correcta)   SI   ☐  NO  ☐

-Autorizaciones/Habilitaciones Profesionales o Empresariales: (Marcar  la opción correcta) 	 SI   ☐  NO  ☐

-Pólizas de Responsabilidad Asegurada: (Marcar  la opción correcta) 	 SI   ☐  NO  ☐

En caso de marcar negativamente alguno/s de lo/s punto/s anteriores cumplimentar el apartado correspondiente del Anexo II de declaración responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos

1.3.- CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL / INSCRIPCIÓN

Se encuentra clasificado: (Marcar  la opción correcta) 	SI   ☐     NO  ☐

- Sólo contestar en caso afirmativo de disponer de clasificación empresarial:

Nª Inscripción o certificación: ____________________

El certificado de inscripción o certificación están disponibles en formato electrónico: 	SI   ☐     NO  ☐   (Marcar  la opción correcta)

Grupo: _____ Subgrupo ________ Categoría _______________ o Referencias en las que se basa la inscripción o certificación ___________________________________________________

La inscripción o certificación abarca todos los criterios de selección exigidos: 	SI   ☐     NO  ☐     (Marcar  la opción correcta)

- Sólo contestar en caso negativo de disponer de clasificación empresarial:

- Me encuentro inscrito en el Registro profesional de mi Estado miembro de mi establecimiento de acuerdo con el Anexo IX de la Directiva 2014/24/UE y cumplo cualquier requisito adicional solicitado legalmente por dicho estado incluidos en dicho Anexo:     SI   ☐     NO  ☐    (Marcar  la opción correcta)

- Me encuentro inscrito en el Registro Mercantil del Estado miembro de mi establecimiento de acuerdo con el Anexo IX de la Directiva 2014/24/UE y cumplo cualquier requisito adicional solicitado legalmente por dicho estado incluidos en dicho Anexo:      SI   ☐     NO  ☐    (Marcar  la opción correcta)

1.4.- OFERTAS DE AGRUPACIONES DE ENTIDADES / UTEs

Participo en la licitación conjuntamente con otro/s operadores económicos:

SI   ☐     NO  ☐       (Marcar  la opción correcta))

- Nombre del grupo/UTE:

- Los operadores que presentamos proposición conjunta somos (Identificar todos):

- El Responsable principal es __________________ su participación en el grupo es ___________

- El Responsable de realizar _____________________ es __________________________ su participación en el grupo es ________ (Se incluirán todos los integrantes con sus funciones y participaciones)

- Representante del grupo/UTE:

  - Nombre: ______________________  Apellidos: _____________________________________

  - Dirección:_______________________________________________________________________

  - Correo Electrónico: ___________________________

  - Teléfono: _____________________________________

  - Cargo en el grupo/Calidad en la que actúa: ___________________________

  - Alcance de su representación: _________________________________________

En el sobre de la presente licitación adjunto:

- Declaración responsable firmada por todos los miembros de su compromiso de formalizar la UTE/agrupación en caso de resultar adjudicataria

- Una Declaración Responsable de cumplimiento de requisitos mínimos por cada uno de los participantes en la UTE / Agrupación.

1.5.- INDICACIÓN DE LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTA EL LICITADOR

- Sin Lotes

1.6.- REPRESENTANTE DEL LICITADOR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________________

N.I.F., (si procede): __________________

Cargo/calidad en la que actúa:_________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________________________________________

Correo electrónico de contacto: __________________________________

Teléfono: ___________________

Alcance de su representación: _________________________________________

1.7.- SUBCONTRATISTAS

(Se rellenará sólo en el caso de que se pretenda subcontratar parte de la ejecución del contrato, caso contrario se presumirá que  el licitador declara que no celebrará subcontrataciones en la ejecución del contrato)

El licitador subcontratará parte de la ejecución del contrato derivado de la presente licitación, en un porcentaje del _________ de acuerdo con el siguiente detalle:

En caso de que Tragsa solicite información de los mismos por resultar adjudicador el licitador adjuntaré la información y documentación correspondiente  a los puntos 1.1, 1.2, y 1.5. y la solvencia exigible a los mismos de acuerdo con los pliegos, mediante la presentación de esta declaración por cada uno de los contratistas o categorías de subcontratistas.

1.8.- ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS

Recurro para acreditar la solvencia económica y financiera; y técnica y profesional a la capacidad de otras entidades: SI   ☐     NO  ☐            (Marcar  la opción correcta)

En caso de haber señalado afirmativamente la cuestión anterior, me comprometo, a solicitud de Tragsa a:

- Facilitar una declaración de cumplimiento de requisitos mínimos de los apartados anteriores y de los referentes a Motivos de Exclusión debidamente cumplimentado por las entidades a las que se recurra para ésta acreditación. Incluyendo el personal técnico u organismos técnicos no integrados directamente en la organización del licitador y especialmente los responsables del control de calidad y en contratos de obras el personal técnico o los organismos técnicos de que disponga el licitador para la ejecución de las mismas.

- Si resulta pertinente, incluir la información exigida para la solvencia económica y financiera; y técnica y profesional de las actividades que realizarán en la ejecución del contrato.

- Presentar el compromiso de utilización de dichos medios para la realización de dicho contrato a lo largo de la vigencia del contrato correspondiente caso de resultar adjudicatario.

2.1.- CONDENAS PENALES

El licitador al que represento, las personas miembros de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tienen poderes de representación, decisión o control en él,

□ Sí 	□ No

han sido objeto, de una condena en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que haya establecido directamente un periodo de exclusión que siga siendo aplicable:

- Por participar en una organización delictiva tal como se define en el art 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de Octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L300 de 11.11.2008 p.42)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por corrupción tal como se define en el art 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la UE (DOC 195 de 25.6.19997, p.1) y en el art. 2 apartado 1, de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de Julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003 p.54). Este motivo de exclusión también la corrupción tal como se defina en la legislación nacional del poder adjudicador (entidad adjudicadora)  o del licitador.

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por fraude en el sentido del art 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316 de 27.11.1995, p.48).

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por delitos de terrorismo o ligados con el terrorismo tal como se define en los arts. 1 y 3 de la Decisión Marco del Consejo, de 13 de Junio de 2002, sobre lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002, p.3). Este motivo engloba también la inducción, complicidad para cometer un delito o la tentativa de cometerlo, tal como se contempla en el art 4 de la citada Decisión Marco.

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo,  tal como se definen en el art 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el bloqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p.15).

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos,  tal como se definen en el art 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de Abril de 2011, relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p.1)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

2.2.- PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

2.2.1.- Pago de impuestos

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de impuestos, en el país en el que está establecido o en España:

SI   ☐     NO  ☐    (Marcar  la opción correcta)

- Sólo en el caso de no estar al corriente con el pago de impuestos:

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

-El incumplimiento ha quedado establecido por medios distintos de una resolución judicial o administrativa: SI   ☐     NO  ☐            (Marcar  la opción correcta)

Descripción de los medios  utilizados _______________________________________(En caso de que se haya establecido por medios distintos a la resolución judicial o administrativa).

La resolución anterior es firme y vinculante: SI   ☐     NO  ☐    (Marcar  la opción correcta)

Fecha de la condena o resolución:  ___________________________________________ (En caso de que sea firme y vinculante)

En la condena se establece una duración del periodo de exclusión de: __________________________

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: SI   ☐     NO  ☐          (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de impuestos, en el país en el que está establecido y en España:  SI   ☐     NO  ☐    (Marcar  la opción correcta)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

2.2.2.- Pago de cotizaciones a la seguridad social

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones a la seguridad social, en el país en el que está establecido o en el España:

SI   ☐     NO  ☐    (Marcar  la opción correcta)

- Sólo en el caso de no estar al corriente con el pago de las cotizaciones a la seguridad social:

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

El incumplimiento ha quedado establecido por medios distintos de una resolución judicial o administrativa: SI   ☐     NO  ☐     (Marcar  la opción correcta) Descripción de los medios  utilizados ______________________________________(En caso de que se haya establecido por medios distintos a la resolución judicial o administrativa)

La resolución anterior es firme y vinculante:

SI   ☐     NO  ☐          (En caso de haberse establecido por resolución judicial o administrativa)

Fecha de la condena o resolución:  ___________________________________________(En caso de que sea firme y vinculante)

En la condena se establece una duración del periodo de exclusión de: __________________________

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: SI   ☐     NO  ☐          (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones a la seguridad social, en el país en el que está establecido y en España, si no coincide con su país de establecimiento:

SI   ☐     NO  ☐          (En caso de incumplimiento se rellenan los 2 apartados sig.)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

2.3-. INSOLVENCIA, CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL

El licitador a la que represento; respecto de sus obligaciones en el ámbito del Derecho ambiental, Derecho social y el Derecho Laboral tal como se contemplan a efectos de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio de licitación o los pliegos de la contratación o en el art. 18, ap.. 2 de la Directiva 2014/24/UE, ha cumplido con todas ellas:

SI   ☐     NO  ☐          (En caso de incumplimiento, se indicará lo siguiente)

Ámbito incumplido: _____________________________________________________________

Preceptos incumplidos: ______________________________________________________________

Medidas adoptadas para demostrar su credibilidad: __________________________________________

2.4.- SOMETIMIENTO A FUERO NACIONAL

El licitador por la presente renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderme en las controversias que se produzcan con motivo de la contratación referida, sometiéndome para estos asuntos y cualesquiera otros relacionados con el correspondiente contrato a los Juzgados y Tribunales Españoles.

2.5.- MOTIVOS DE EXCLUSIÓN NACIONALES

El licitador declara que no se encuentra incurso en ninguno de los supuestos  incluidos en el art. 71 referente a las Prohibiciones de Contratar recogido en la Subsección 2ª del Capítulo II del Título II de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre. por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

2.6.- PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

El licitador declara su pertenencia al siguiente Grupo empresarial _________________________, de conformidad con lo dispuesto en el art 42.1 del Código de Comercio. Así mismo declaro que respecto de la presente licitación, presentan proposiciones a dicha licitación otras empresas del mismo grupo:

SI   ☐     NO  ☐          (En caso afirmativo incluir el nombre de dichas empresas)

______________________________________________________

______________________________________________________

3.1.- VOLUMEN ANUAL MEDIO DE NEGOCIO:

El volumen de negocios anual referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles  ha sido:

| Anualidad de mayor ejecución |  |
| --- | --- |
| Importe de la anualidad de mayor ejecución (En Euros) |  |

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE:

SI   ☐     NO  ☐          (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: _________________________pr

ofesional

4.1.- SUMINISTROS DE TIPO ESPECIFICADO

Relación de suministros similares relativos al mismo código CPV: 38400000 “Instrumentos de medida o control de características físicas” ejecutados en los últimos tres años cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución no sea menos 11.000,00 €, en el que se indique la fecha de ejecución del suministro, el importe y el destinatario.

| Descripción suministro / CPV | Fecha inicio | Fecha Fin | Destinatario | Importe (Sin IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.2.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A SUMINISTRAR

4.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS A SUMINISTRAR (MARCAS Y MODELOS)

El licitador se compromete a suministrar las siguientes marcas y modelos  de los equipos relacionados a continuación:

| Cod | Marcas y Modelos Referencia | Marcas Ofertadas | Modelos Ofertados |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ISCO 5800 o HACH AS950 |  |  |

En caso de ofertar marcas y modelos distintas a las de referencia el licitante deberá justificar su absoluta equivalencia respecto a las prestaciones técnicas del producto de referencia, declarando las prestaciones del material ofertado en los siguientes cuadros.

Partida nº 1.1:

|  |  | Especificaciones Pliego | Especificaciones Oferta |
| --- | --- | --- | --- |
| MUESTREADOR | Carcasa | LLPDE. |  |
|  | Alimentación | 230 VAC , 50 Hz. |  |
|  | Batería de respaldo | Si |  |
|  | Temperatura de operación | -29 a 49 ºC |  |
|  | Temperatura programable | de 0 a 8ºC con precisión +-1º C. |  |
|  | Guardado en memoria historico de temperatura | Si |  |
|  | Historico de temperatura registrado exportable | Si |  |
|  | Medida de temperatura del interior, exterior y compresor | Si |  |
|  | Protección anticorrosión del condensador, compresor evaporado y tubo de refrigeración. | Si |  |
| BOMBA | Carcasa | LLPDE. |  |
|  | Funcionamiento mediante bomba peristáltica. | Si |  |
|  | Longitud del tubo de succión | de 1 a 30 m |  |
|  | Material del tubo de succión | Vinilo o Teflón |  |
|  | Diametro interno del tubo de succión | 9 mm (3/8 inch) |  |
|  | Contador de vida del tubo de bomba | Si |  |
|  | Altura máxima de succión | 8,5 m |  |
|  | Repetibilidad típica | ±5 ml ó ±5 % del volumen medio, lo que sea mayor a una altura de succión de 7,5 m. |  |
|  | Precisión (a altura de succión de 7,5 m) | ±10 ml ó ± 10 % del valor programado, aquello que sea mayor |  |
|  | Detector de presencia de líquido | Por presión, sin contacto con la muestra. Detecta cuando la muestra llega a la entrada de la bomba para compensar de forma automática los cambios en la altura de succión. |  |
|  | Purga de entrada | Purga automática del tubo, antes y después de cada muestreo. |  |
|  | Enjuague de entrada | Automático antes de cada toma de muestra (máximo 3) |  |
|  | Fallo de entrada | Reintento de muestreo si la toma de muestra es fallida |  |
|  | Muestreo manual | Muestreo manual independiente del programa en curso |  |
| CONTROLADOR | Protección de la carcasa | NEMA 4X, 6(IP67) |  |
|  | Memoria | ROM no volátil |  |
|  | Entrada para señal de caudalímetro | pulsos de cierre de contacto de 5 a 15 VDC y 25 ms. entrada 4-20 mA |  |
|  | Alarmas digitales | 4 salidas programables; 5V 100 mA |  |
|  | Número de muestras compuestas | Programable de 1 a 999 samples. |  |
| SOFTWARE | Frecuencia de muestreo | De 1 minuto a 99 horas 59 minutos, en incrementos de 1 minuto. de 1 a 9.999 pulsos de caudal. |  |
|  | Modos de muestreo | - Tiempo constante – Volumen constante - Tiempo constante – Volumen variable - Tiempo variable – Volumen constante - Por caudal en función de la señal de entrada del caudalímetro: Proporcional a pulsos de caudalímetro, volumen de muestra uniforme Intervalos de tiempo uniforme, volumen de muestra proporcional al caudal |  |
|  | Selección de botellas | - Muestra individual en cada botella. - Muestra individual en varias botellas (para duplicados etc.) - Varias muestras en la misma botella (muestras integradas) |  |
|  | Volumen de muestra programable | De 10 a 9.990 ml en incrementos de 1 ml. |  |
|  | Reintentos | En caso de que no se detecte líquido, hasta 3 programables por el usuario. |  |
|  | Ciclos de limpieza de la línea de succión | Hasta 3 enjuagues de la línea de succión en cada toma de muestra, programables por el usuario. |  |
|  | Diagnóstico | Test para RAM, ROM, bomba, display, distribuidor y componentes electrónicos. |  |
|  | Configuración de frascos | 24 frascos en forma de cuña de 1 l en polipropileno. |  |
|  | Conexión USB | Si |  |
|  | Dos puertos auxiliares para entrada de pulsos y 4-20. | Si |  |

Nota: se firmarán todas y cada una de las hojas en que el licitador cumplimente datos referentes a la licitación, los medios electrónicos de comprobación consignados deberán ser de libre acceso y gratuitos

ANEJO nº III

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EMPRESAS COLABORADORAS

CONTRATO DE  SERVICIOS, ASISTENCIAS TÉCNICAS Y SUMINISTROS

Con el fin de dar cumplimiento al R.D. 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, les rogamos que cumplimenten debidamente el siguiente documento y marque las casillas de la columna “DECLARADO” si cumple y le son de aplicación.

El firmante, declara bajo su responsabilidad, que los datos indicados en este documento son ciertos, y se compromete a justificarlo documentalmente cuando le sea requerido por esta empresa para la firma del contrato (según notas al pie de página del presente documento).

| 1 DATOS GENERALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre o Razón Social: |  |  |  |
| Domicilio Social: |  |  |  |
| Teléfono: |  | Fax: | E-mail: |
| Actividad: |  |  |  |
| Nº Trabajadores: | Mutua de Accidentes de Trabajo y Enf. Prof.: |  |  |

| 2. RESPONSABLE / INTERLOCUTOR DE PREVENCIÓN |  |
| --- | --- |
| Nombre: | Teléfono: |
| Cargo en la empresa: | Correo electrónico: |

| 3. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA | VERIFICADO (a cumplimentar por el Grupo Tragsa) |
| --- | --- |
| 3.1. Marcar lo que proceda Se deberá acreditar la modalidad preventiva asumida (p.ej: con el contrato de la actividad preventiva con el SPA, en su caso)b. | a |
|  | DECLARADO |
| a) Trabajador autónomo |  |
| b) Asunción personal por el empresario |  |
| c) Designación de uno o varios trabajadores |  |
| d) Servicio de Prevención Propio (SPP) y/o Servicio de Prevención Ajeno (SPA) Especialidad; S.P.P.; S.P.A.; Entidad. Seguridad en el Trabajo. Higiene Industrial. Ergonomía y Psicosociología. Medicina del Trabajo. |  |

aObligatorio con la firma del contrato

b No es de aplicación a Trabajadores Autónomos (excepto si tiene personal a su cargo)

| 4. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN |  |  | DECLARADO (cumplimentar por el Colaborador) | VERIFICADO (cumplimentar por el Grupo Tragsa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. ¿Dispone de Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva para todas las actividades objeto de la presente oferta? Se entregará Evaluación de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva para los trabajos subcontratados e información sobre los riesgos inducidos a terceros por la empresa en el desarrollo de los trabajos encomendados por el Grupo TRAGSA. |  |  | b | a |
| ¿Personal de su empresa va a trabajar en centros de trabajo del Grupo Tragsad o realizar trabajos de campo o en centros diferentes al suyoe? Sólo en caso afirmativo deberá aportar documentación acreditativa de las siguientes preguntas: Se aportará listado de personal que va a trabajar con el Grupo Tragsa (nombre y apellidos, DNI y categoría profesional) |  |  | SÍ; NO. | c |
| 4.2. ¿Se garantiza la Formación e información en materia preventiva de su puesto de trabajo a los trabajadores objeto de esta oferta? (art.18-19-20 de la Ley PRL) Se aportará Certificado acreditativo, con firma de cada trabajador y entidad formadora de Prevención |  |  | b | c |
| 4.3. ¿Se facilitan Equipos de Protección Individual, en función del riesgo de los trabajos, a cada trabajador? Se aportará Certificación de entrega de los EPIs (documento con firma de cada trabajador) |  |  | b | c |
| 4.4. ¿Se garantiza la protección especial a Trabajadores Sensibles, Menores y Embarazadas? |  |  | b | a |
| 4.5. ¿Se realiza la Vigilancia de la Salud en función de los riesgos inherentes a los puestos de trabajo? Certificado de la Aptitud médica de todos los trabajadores para el puesto de trabajo encomendado (si se encuadran en el Anejo 1 del R.D. 39/1997), firmado por médico del trabajo o Renuncia. |  |  | b | c |
| 4.6. DOCUMENTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO |  |  |  |  |
| Todos los equipos de trabajo a utilizar para la realización de los trabajos poseen Marcado CE |  |  |  |  |
| ¿Va a utilizar maquinaria en obras del Grupo Tragsa? Sólo en caso afirmativo, deberá contestar las siguientes 3 cuestiones: Se aportará listado de maquinaria autopropulsada que va a trabajar en actuación del Grupo Tragsa (tipo de máquina, ,marca y modelo DNI y matrícula, en su caso) Se aportará Acreditación Propiedad, si no queda suficientemente justificado con la documentación siguiente |  |  | SÍ; NO. | c |
| 4.6.1. La maquinaria a utilizar para la realización de los trabajos, ¿posee Declaración de Conformidad y Marcado CE? En caso contrario, ¿dispone de Certificado de Adaptación al R.D. 1215/1997? Se aportará Declaración de Conformidad o Marcado CE (o, en su lugar, Justificación documental que acredite la adecuación al R.D. 1215/1997) de toda la maquinaria a emplear en la actuación objeto del contrato |  |  |  | c |
| 4.6.2. El personal que maneja estos equipos ¿dispone de Autorización de Uso de Maquinaria por parte de la empresa? Se aportará Certificado de Autorización que relacione a cada trabajador con las máquinas para las que está autorizado su manejo en función de la formación en manejo seguro recibida |  |  |  | c |
| 4.6.3. ¿Todas las máquinas tienen a disposición el Manual del Operador y el Libro de Mantenimiento? Se aportarán ambos documentos y un Autocertificado de Mantenimiento |  |  |  | c |
| 4.7. OTROS: |  |  |  |  |
| ¿Se entregan a los trabajadores las Fichas de Seguridad de los productos químicos a utilizar? Aportará relación de Fichas de Datos de Seguridad de los productos químicos que, en su caso, se vayan a emplear |  |  |  | c |
| Si va a subcontratar parte del objeto de su contrato, maque esta casilla Debe aportar este mismo anexo cumplimentado por cada empresa y aportar toda la documentación descrita en el mismo. |  |  |  | c |
| 5. RESPONSABLE DE LA EMPRESA |  |  |  |  |
| Nombre: |  | Fecha, Sello y Firma: |  |  |
| Cargo en la empresa: |  |  |  |  |
| Teléfono: | Correo electrónico: |  |  |  |

aObligatorio con la firma del contrato

b No es de aplicación a Trabajadores Autónomos (excepto si tiene personal a su cargo)

c Obligatorio antes del inicio de las actividades contratadas

d En contratos de Servicios sólo aplica si su personal va a tener una presencia continuada en el centro.

e Por ejemplo: Laboratorios, oficinas ajenas, industria