ANEXO I:

SOBRE B: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASCENSORES Y MARQUESINAS. Ref: TSA0066172 se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

| LOTE UNICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº Uds. | Descripción | Precio Unitario | IMPORTE TOTAL |
|  |  | (Sin IVA) | (Sin IVA) |
| 24.248,09 | KG. Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado. Nocturno. Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliete, elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. Instalación en horario nocturno |  |  |
| 231,28 | M2. Cubierta chapa nervada. Nocturno. Cubierta no transitable realizada con chapa nervada de 35 mm de altura de greca , modelo G.0.8 , compuesto por chapa de acero galvanizada y prelacada de 0.8 mm de espesor, acabado HAIRPLUS 35 o equivalente, color BLANC 880/35, formando pendientes comprendidas entre 1 <= p <= 5%, fijados mecánicamente, incluso replanteo, formación de baberos, sumideros y otros elementos especiales, mermas y solapos. También se incluye el remate lateral con chapa lisa de 0,8 mm de espesor.Totalmente terminada. Ejecutado en horario nocturno. |  |  |
| 14,62 | M2. CHAPA ACERO INOX. SATINADO LISA. Nocturno. Suministro y colocación de chapa de acero inoxidable tipo AISI 304 acabado satinado y espesor 1,5 mm, para la formación de zócalo y revestimientos, con anclajes, remates, recibidos y p.p. de cortes. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno. |  |  |
| 3,78 | M2 CHAPA ACERO INOX. SATINADO PERFORADA. Nocturno. Suministro y colocación de chapa de acero inoxidable perforado tipo AISI 304 acabado satinado y espesor 1,5 mm, para revestimiento de la unión con cubierta, con anclajes, remates, recibidos y p.p de cortes, colocación en obra. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno. |  |  |
| 26,22 | M2. CHAPA ACERO INOX. SATINADO DOBLADO. Nocturno. Embocadura de puerta de ascensor realizada con chapa de acero inoxidable tipo AISI 304 acabado satinado y espesor 1,5 mm, perfilería, anclajes, dobleces, ajustes, remates, recibidos y p.p. de cortes y colocación en obra. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno. |  |  |
| 3,84 | M2 CHAPA ACERO GALVANIZADO PARA CANALÓN. Nocturno. Suministro y colocación de chapa de acero galvanizada tipo Aceralia o equivalente de espesor 1 mm, para la formación de canalón oculto, incluyendo anclajes, dobleces, remates y p.p. de cortes. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno. |  |  |
| 18,26 | M2 CHAPA ACERO GALVANIZADO CUBIERTA ASCENSOR. Nocturno. Suministro y colocación de chapa de acero galvanizado tipo Aceralia o equivalente de espesor 3 mm, para cubierta del ascensor, incluyendo anclajes, remates y p.p. de cortes. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno. |  |  |
| 55,44 | M2 CERRAMIENTO DE VIDRIO LAMINADO TEMPLADO. Nocturno. Suministro y colocación de cerramiento a base de vidrio laminar STADIP o equivalente 8+8 mm templado con canto pulido en cerramiento de hueco de ascensor, considerando cortes, ajustes, anclajes auxiliares, uniones, sellados, terminado según directrices de proyecto. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno. |  |  |
| 125,98 | M,2 Pintura tipo ferro sobre metal. Nocturno Pintura de acabado tipo ferro sobre todas las piezas que forman parte del montaje del ascensor, guias, anclajes, soportes de maquinaria, contrapeso, etc., para la obtención de un aspecto estético unitario, mediante un mismo tratamiento y acabado, aplicación de dos manos, i/raspados de óxidos y limpieza manual. Color a definir por la D.F. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno. |  |  |
| 43,21 | M2 Pintura tipo ferro blanco sobre metal+minio. Nocturno. Pintura tipo ferro color blanco sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual. Totalmente terminada. Ejecutado en horario nocturno. |  |  |
| IMPORTER TOTAL OFERTADO (IVA no incluido) |  |  |  |
| Impuesto sobre el Valor Añadido |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE UNICO (IVA incluido) |  |  |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

Modalidad de garantía elegida:

Ingreso en metálico del 5% mediante transferencia bancaria

Aval del 5% del valor total contratado

Seguro de caución con entidad aseguradora del 5% del valor contratado

(Sello, fecha y firma del ofertante)

*Obligatoriamente se firmaran todas las hojas de la oferta