ANEXO I:

SOBRE UNICO: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de SUMINISTRO CERRAJERIA, REJAS Y OTROS ELEMENTOS METÁLICOS PARA LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR EN LA ESTACIÓN DE XERACO. FASE II (VALENCIA) “ Ref: TSA0066265 se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

| LOTE UNICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº Uds. | Descripción | Precio Unitario(Sin IVA) | IMPORTE TOTAL (Sin IVA) |
| 31,06 | M- Baran hrz s/travñ pasam 40mm inox. Nocturno Barandilla de acero, de 105 cm de altura total medido desde el pavimento, con pasamanos de tubo de acero inoxidable de diámetro 40 mm y espesor 2 mm adaptado a PMR´s, con extremos curvados, montantes verticales cada 105 cm de acero de A42B de 50x50 mm y espesor de 2 mm soldados a pletina base, travesaño central de tubo de acero A42B de diámetro 40 mm y espesor de 2 mm, pletina base de 100x100x6 mm y plancha de acero A42B microperforada soldada a montantes, todo pintado (color a definir por la D.F.). Fijada mecánicamente a paramento vertical, horizontal ó sobre peto de obra, con tacos de acero, arandela y tuerca, según planos de detalle constructivo. |  |  |
| 68,28 | M. Pasamanos doble, compuesto por tubo acero inox.,d=40mm.,pletinas conexión,col. Nocturno. Pasamanos de escalera de tubo de acero inoxidable de diámetro 40 mm con pletinas de conexión a paramento vertical, con extremos curvados, fijado mecánicamente, incluso parte proporcional de piezas especiales, totalmente colocado. |  |  |
| 60,98 | M2 Falso techo metálico. Falso techo de bandeja de chapa de acero grecada lacada, fijado a tope contra forjado, en paso inferior, incluso perfil perimetral y perfil de remate en encuentros con tabicas. Totalmente terminado. |  |  |
| 5,00 | M2 Cancela tubo acero 40x20/20x20 mm. Horario nocturno. Cancela de dos hoja abatibles de 2.00m de ancho y 2.50m de alto, formada por perfiles huecos de acero laminado en frío, bastidor de 40x20x1,5 mm. y barrotes de 20x20x1,5 mm. separados cada 12 cm. y soldados a tope, de similares características a las rejas existentes en el edificio, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller, con pintura tipo ferro color a definir por la D.F. sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual. Incluso aplomado sobre fábricas, recibido de reja metálica con mortero de cemento M-10, incluso apertura y tapado de huecos para colocación de garras, p.p. de remates en los encuentros con el cerramiento existente, bisagras reforzadas con discos templados antidesgaste de la hoja. Totalmente terminada. |  |  |
| 19,00 | m2. Tramex o Rejilla electrosoldada formada por pletina de acero galvanizada, de 30x3 mm y bastidor con uniones electrosoldadas para colocación con una luz entre apoyos de 1,5 m max. Con terminación con superficie dentada, antideslizante |  |  |
| 270,40 | KG. Acero laminado S275JR para vigas IPN120 y placa de anclaje para apoyo de tramex. Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliete, elaborado y colocado en vigas y pilares con placas de anclaje, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. |  |  |
| 2,00 | UD. Puerta 1hj a galv 80x205cm c/rej. Nocturno. Puerta de paso de una hoja abatible de 80x205cm, formada por dos planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, con rejillas inferiores y superiores, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos. Totalmente terminado. |  |  |
| 27,34 | M. Valla Corporativa Renfe. Horario nocturno. Cerramiento exterior tipo corporativo de Renfe, de 2 m de altura con la parte superior inclinada hacia el exterior, formado por barrotes horizontales de tubo redondo 50x2 mm, barrote horizontal central de perfil cuadrado de 50x50x1,5 mm, chapa perforada 1,5 mm espesor (con perforaciones #10 mm y nervio de 5 mm), chapa superior de 2000x750 mm, chapa inferior de 2000x1000 mm, poste vertical con doble perfil de 70x30x1,5 mm. Estructura metálica pintada al horno RAL 7012 gris mate, chapas perforadas pintadas al horno RAL 3020 rojo brillo. Incluso placas de anclaje a pavimento y tornillería, p.p. de excavación y cimentación en cada poste de apoyo a base de dado de hormigón en masa de 20x40x20 cm., montaje y colocación en obra, eliminación de restos y limpieza. Comprende todos los trabajos necesarios así como materiales. Totalmente terminado. |  |  |
| 2,00 | UD. Puerta valla corporativa Renfe. Horario nocturnoPuerta de acceso en cerramiento exterior tipo corporativo de Renfe, abatible de acero de 1 hoja de 1,10 de ancho y 1,80 m de altura, formada por dos postes verticales laterales de 70x70x1,5 mm., cerco formado por barrotes verticales laterales de 70x30x1,5 mm., barrotes horizontales de tubo redondo 50x2 mm. y chapa perforada superior e inferior de 1,5 mm espesor (con perforaciones #10 mm y nervio de 5 mm). Estructura metálica pintada al horno RAL 7012 gris mate, chapas perforadas pintadas al horno RAL 3020 rojo brillo. Incluso placas de anclaje a cerramiento vertical existente, tornillería y p.p. de remates en los encuentros con el cerramiento existente, soldadura de poste al vallado contiguo, bisagras reforzadas con discos templados antidesgaste de la hoja, incluso cierre antipánico con llave y maneta exterior, montaje y colocación en obra. Totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-1 del CTE. Totalmente terminada. Ejecutada en horario nocturno. |  |  |
| 1,00 | UD. Puerta valla corporativa Renfe 2 hojas. Horario nocturno. Puerta de acceso en cerramiento exterior tipo corporativo de Renfe, abatible de acero de 2 hojas de 1,60 m de ancho total y 1,80 m de altura, formada por dos postes verticales laterales de 70x70x1,5 mm., cerco formado por barrotes verticales laterales de 70x30x1,5 mm., barrotes horizontales de tubo redondo 50x2 mm. y chapa perforada superior e inferior de 1,5 mm espesor (con perforaciones #10 mm y nervio de 5 mm). Estructura metálica pintada al horno RAL 7012 gris mate, chapas perforadas pintadas al horno RAL 3020 rojo brillo. Incluso placas de anclaje a cerramiento vertical existente, tornillería y p.p. de remates en los encuentros con el cerramiento existente, soldadura de poste al vallado contiguo, bisagras reforzadas con discos templados antidesgaste de la hoja, incluso cierre antipánico con llave y maneta exterior, montaje y colocación en obra. Totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-1 del CTE. Totalmente terminada. |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA no incluido) |  |  |  |
| Impuesto sobre el Valor Añadido |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE UNICO (IVA incluido) |  |  |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello , fecha y firma del ofertante)

*Obligatoriamente se firmaran todas las hojas de la oferta (Persona con Poderes bastantes)