ANEXO I

SOBRE UNICO: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA REHABILITACIÓN DEL EDIFICO 602, ANTIGUO ALMACÉN Y CAPILLA DEL RECINTO MILITAR, COMO ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA EL III DESTACAMENTO DEL BATALLÓN DE LA UME (IBIZA) TSA0066459 se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

| LOTE UNICO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº Uds. | Descripción | Precio Unitario (Sin IVA) | IMPORTE TOTAL (Sin IVA) |
|  | 1, NAVE 301 |  |  |
| 68,64 | M2 Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir Ejecución de fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero 1:6, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². .( Solo mano de obra, medios auxiliares y pequeña herramienta) |  |  |
| 137,28 | M2 Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical Ejecución de enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². .( Solo mano de obra, medios auxiliares y pequeña herramienta ) |  |  |
|  | Total 1 |  |  |
|  | 2,- CIMENTACIONES |  |  |
| 20,11 | M3 HORMIGÓN LIMPIEZA HL-15/P/40/I CIM.V.MANUAL Puesta en obra de hormigón de limpieza HL-15/B/40/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido por medios manuales y colocación ( sin materiales ). Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. |  |  |
| 92,75 | M3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL Puesta en obra de hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluido atado y colocación de armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación ( sin materiales ) . Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. |  |  |
| 4,85 | M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIIa 1 CARA 0,30 m V.MANUAL MURO Puesta en obra de hormigón armado HA-25/P/20/IIIa elaborado en central, en muro de 30 cm de espesor, incluido atado y colocacion de armadura (70 kg/m³), incluido encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado ( sin materiales ). Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. |  |  |
|  | Total 2 |  |  |
|  | 3,- ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS |  |  |
| 848,53 | M2 Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical Ejecución de enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². .( Solo mano de obra, medios auxiliares y pequeña herramienta ) |  |  |
| 414,53 | M2 LIMPIEZA CERRAMIENTO FÁBRICA REVESTIDA CON REVOCO O ENFOSCADO Limpieza de cerramiento de fábrica revestida exteriormente con revoco o enfoscado, eliminando todo tipo de restos, manchas y suciedad en general; mediante la aplicación de chorro de agua a presión con hidrolimpiadora, paso de cepillo de raíces si fuera necesario, aplicación de solución acuosa de detergente neutro y posterior aclarado. Incluye p.p. de productos de limpieza y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Se evitarán todos aquellos productos que puedan alterar la composición de los materiales de la fábrica. Medida la superficie real ejecutada. ( Solo mano de obra, medios auxiliares y pequeña herramienta ) |  |  |
| 258,21 | M2 Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir Ejecución de fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero 1:6, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². .( Solo mano de obra, medios auxiliares y pequeña herramienta ) |  |  |
| 581,37 | M2 Fábrica bloque hormigón 40x10x20 cm, revestir Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x10x20 cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. ( Solo mano de obra, medios auxiliares y pequeña herramienta ) |  |  |
| 25,11 | M2 Fábrica bloque hormigón 40x15x20 cm, revestir Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x15x20 cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. ( Solo mano de obra, medios auxiliares y pequeña herramienta ) |  |  |
| 25,11 | M2 Tabicón 9 cm, ladrillo hueco doble, mortero 1:8 Tabicón de 9 cm de espesor con ladrillo hueco doble, recibido con mortero 1:8 de 190 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².( Solo mano de obra, medios auxiliares y pequeña herramienta ) |  |  |
| 500,76 | M2 Guarnecido maestreado con yeso negro, paramento vertical Guarnecido maestreado con yeso negro en paramentos verticales. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².( Solo mano de obra, medios auxiliares y pequeña herramienta ) |  |  |
| 858,78 | M2 Enlucido con yeso blanco, paramento vertical Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².( Solo mano de obra, medios auxiliares y pequeña herramienta ) |  |  |
| 27,24 | M2 Recibido de cercos en muros exteriores Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro. ( Solo mano de obra, medios auxiliares y pequeña herramienta ) |  |  |
| 8,35 | M2 Recibido de cerco de puerta en tabique Recibido de cerco de puerta en tabique, con pasta de yeso negro. ( Solo mano de obra, medios auxiliares y pequeña herramienta ) |  |  |
| 3,35 | M2 Recibido reja en fábrica Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento, tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, medida la superficie ejecutada. Según RC-08. ( Solo mano de obra, medios auxiliares y pequeña herramienta ) |  |  |
| 500,00 | ML Apertura y tapado de rozas en tabiqueria de todo tipo Apertura y tapado de rozas en tabiqueria de todo tipo |  |  |
| 40,00 | UD Colocacion del precercos metalicos y de madera( Solo mano de obra, medios auxiliares y pequeña herramienta ) |  |  |
| 100,00 | UD AYUDA DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD Ayuda de albanileríia a la instalación de electricidad, incluyendo la realización de rozas y huecos, la formación de galerias, nichos, y entronques, el recibido de los elementos de la instalación y el relleno y acabado de las superficies para el ocultamiento de las conducciones y total terminado de la instalación. ( Solo mano de obra, medios auxiliares y pequeña herramienta ) |  |  |
| 50,00 | UD AYUDA DE ALBAÑILERIA FONTANERIA Ayuda de albañilería a la instalación de fontanería, incluyendo la realización de rozas y huecos, la formación de galerías, nichos, y entronques, el recibido de los elementos de la instalación y el relleno y acabado de las superficies para el ocultamiento de las conducciones y total terminado de la instalación. ( Solo mano de obra, medios auxiliares y pequeña herramienta ) |  |  |
| 100,00 | UD AYUDA DE ALBAÑILERIA SANEAMIENTO Ayuda de albañilería a la instalación de saneamiento (6% del Presupuesto), incluyendo la realización de rozas y huecos, la formación de galerías, nichos, y entronques, el recibido de los elementos de la instalación y el relleno y acabado de las superficies para el ocultamiento de las conducciones y total terminado de la instalación. ( Solo mano de obra, medios auxiliares y pequeña herramienta ) |  |  |
| 10,00 | UD AYUDA DE ALBAÑILERIA SOLAR FV Ayuda de albañilería a la instalación de energía solar fotovoltaica, incluyendo la realización de rozas y huecos, la formación de galerías, nichos, y entronques, el recibido de los elementos de la instalacion y el relleno y acabado de las superficies para el ocultamiento de las conducciones y total terminado de la instalación. ( Solo mano de obra, medios auxiliares y pequeña herramienta ) |  |  |
| 200,00 | UD. AYUDA DE ALBAÑILERIA CLIMA Y E. SOLAR Ayuda de albañilería a la instalación de climatización y energía solar, incluyendo la realización de rozas y huecos, la formación de galerías, nichos, y entronques, el recibido de los elementos de la instalación y el relleno y acabado de las superficies para el ocultamiento de las conducciones y total terminado de la instalación. ( Solo mano de obra, medios auxiliares y pequeña herramienta ) |  |  |
| 50,00 | UD AYUDA DE ALBAÑILERIA ACS Y E. SOLAR Ayuda de albañilería a la instalación de climatización y energía solar, incluyendo la realización de rozas y huecos, la formación de galerías, nichos, y entronques, el recibido de los elementos de la instalación y el relleno y acabado de las superficies para el ocultamiento de las conducciones y total terminado de la instalación( Solo mano de obra, medios auxiliares y pequeña herramienta ) |  |  |
|  | Total 3 |  |  |
|  | 4,- SOLADOS Y ALICATADOS |  |  |
| 202,75 | M2 ALICATADO PORCELÁNICO MOSAICO 10x10 cm RECTIFICADO PULIDO Colocacion de azulejo de gres porcelánico mosaico rectificado pulido de 10x10 cm con malla en formato de 30x30 cm (BIa-AI s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. .( Solo mano de obra, medios auxiliares y pequeña herramienta ) |  |  |
|  | Total 4 |  |  |
|  | 5,- ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR |  |  |
| 76,10 | M2 Solera hormigón en masa HM-20 15 cm y grava 15 cm, acera Realización de solera de hormigón en masa HM-20, formada por: compactación de base, capa de grava de 15 cm de espesor, solera de 15 cm de espesor y p.p. de junta de contorno, en formación de acera o similares..( Solo mano de obra, medios auxiliares y pequeña herramienta ) |  |  |
| 76,10 | M2 Pavimento adoquines hormigón Puesta del pavimento de adoquines de hormigón vibrado de 22x11x8 cm de color gris, colocados sobre base de arena gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivelada, homogeneizada y confinada, incluso nivelado y compactado del pavimento con vibrador de placa, sellado de juntas con arena fina y vibrado final..( Solo mano de obra, medios auxiliares y pequeña herramienta ) |  |  |
| 78,10 | ML Bordillo prefabricado hormigón Puesta de bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1)..( Solo mano de obra, medios auxiliares y pequeña herramienta ) |  |  |
| 355,25 | M2. PAV.TERRIZO ARENA CALIZA e=10 cm MANUAL Puesta de pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con arena caliza seleccionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.V) |  |  |
| 3,10 | M3 Ejecución de mampostería ordinaria 1 cara vista Ejecución de mampostería ordinaria 1 cara vista, considerando mampuestos irregulares en bruto, colocados con mortero de cemento, incluso preparación de piedras, asiento y rejuntado con mortero de cemento, completamente terminado. En muros de hasta 50 cm de espesor y hasta 2 m de altura. No se incluye el suministro, ni transporte de la piedra |  |  |
| 33,80 | M2 Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir Ejecución de fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero 1:6, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². .( Solo mano de obra, medios auxiliares y pequeña herramienta ) |  |  |
| 67,60 | M2 Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical Ejecución de enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². .( Solo mano de obra, medios auxiliares y pequeña herramienta |  |  |
| 5,52 | M3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL Puesta en obra de hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluido atado y colocacion de armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación ( sin materiales ) . Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. |  |  |
|  | Total 5 |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA no incluido) |  |  |  |
| Impuesto sobre el Valor Añadido |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE UNICO (IVA incluido) |  |  |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello , fecha y firma del ofertante)

(Se deben firmar todas las hojas de la oferta por el representante legal)