# ANEXO I:

SOBRE UNICO: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE FALSOS TECHOS PARA LA OBRA DE: “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE MANACOR (MALLORCA, ILLES BALEARS)”

Ref: TSA0066618- se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

| Nº Uds. | Descripción | Precio Unitario (Sin IVA) | IMPORTE TOTAL (Sin IVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 99,22 | M2 FALSO TECHO ACÚSTICO DESMONTABLE DE PLACAS RESISTENTE A LA HUMEDAD. Falso techo realizado con placas de fibra mineral, dimensiones 60x60 x 1,5 cm modelo Armstrong Hydroboard 3687 M o similar, con anclaje de perfilería vista con ancho de base de 24 mm modelo Perfil Principal Universal 24, sistema de gancho muesca contra muesca, conexión perfiles con corte a tope, incluso replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado. |  |  |
| 194,38 | M2 FALSO TECHO ACÚSTICO CONTÍNUO. Falso techo contínuo acústico de Fibra mineral con acabado perforado, de dimensiones 120x200x12,5 cm Modelo Placo Saint Gobain Riginton 12-20/66 o similar, con anclaje de perfilería oculta Modelo perfil Principal Universal 24, formada por perfiles de 24 mm de ancho de base, sisntema de gancho muesca contra muesca, conexión a perfiles con corte a tope, incluso replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado. |  |  |
| 22,16 | M2 FALSO TECHO ACÚSTICO CONTÍNUO HIDRÓFUGO. Falso techo contínuo acústico de Fibra mineral con acabado perforado hidrófugo, de dimensiones 120x200x12,5 cm Modelo Placo Saint Gobain Riginton 12-20/66 o similar, con anclaje de perfilería oculta Modelo perfil Principal Universal 24, formada por perfiles de 24 mm de ancho de base, sisntema de gancho muesca contra muesca, conexión a perfiles con corte a tope, incluso replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado. |  |  |
| 283,31 | M2 FALSO TECHO ACÚSTICO DESMONTABLE DE PLACAS BIOGUARD LAMINADO o similar. Falso techo formado por placas de Fibra mineral de dimensiones 600x600 mm. y espesor 17 mm Modelo Bioguard Laminado o similar, color blanco con perfilería vista Modelo perfil Principal universal 24, sistema de gancho muesca contra muesca, conexión perfiles con corte a tope, incluso piezas de cuelgue y nivelación, accesorios de fijación, repaso de juntas con cinta y pasta, replanteo auxiliar, montaje y desmontaje de andamios. |  |  |
| 268,31 | M2 FALSO TECHO ACÚSTICO DESMONTABLE DE PLACAS. Falso techo formado por placas de Fibra mineral de dimensiones 600x600 mm. y espesor 19 mm Model Armstrong Ultima+ 7661M o similar color blanco con perfilería vista, anclaje con cuelgue regulable, incluso piezas de cuelgue y nivelación, accesorios de fijación, repaso de juntas con cinta y pasta, replanteo auxiliar, montaje y desmontaje de andamios. |  |  |
| 239,22 | ML. FOSEADO PERIMETRAL FALSO TECHO. Encuentro de falso techo continuo de placas de fibra mineral, mediante formación de foseado perimetral de 5 cm; dejando una separación mínima de 5 mm entre las placas y el paramento. |  |  |
| 14,00 | UD. TRAMPILLA DE REGISTRO. Suministro y montaje de trampilla de registro de acero, de 300x300 mm, formada por marco, puerta, cierre y brazo de seguridad, para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA no incluido) |  |  |  |
| Impuesto sobre el Valor Añadido |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE UNICO (IVA incluido) |  |  |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello , fecha y firma del ofertante)

(Se deben firmar todas las hojas de la oferta)