# ANEXO I:

SOBRE B: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de SUMINISTRO E CON INSTALACIÓN DE PANELADOS DE HPL Y PUERTAS EN LA OBRA DE REFORMA DEL CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE ES PINARET, MARRATXÍ PARA LA OBRA DE REFORMA DEL CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE ES PINARET, MARRATXÍ (PALMA DE MALLORCA) Ref: TSA0067243 se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

| Nº Uds. | DESCRIPCIÓN | Precio €/Ud. | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN (Tabiques, carpinterías interiores...) |  |  |
| 32,00 | Ud. P01.Forrado de puerta de acero mediante HPL enrasada de una hoja, 800x2350 mm P01. Suministro y colocación de forrado puerta de paso enrasada, de una hoja, 800x2350 mm de luz y altura de paso, y panel superior de HPL de 800x300mm, microperforado (con una superficie mínima de 0,026m2 de agujero) y con agujero para recibir luminaria (color a definir por la D. Facultativa). Formada por bastidor de acero JANSEN Economy-50 o similar, acabado lacado, con 2 perfiles intermedios verticales rectangulares, con cámara intermedia rellena de poliuretano, y revestida a cada cara por una chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y una placa laminada compacta de alta presión (HPL) de 4mm de grosor (color a definir por la D. Facultativa), acopladas y montadas, sobre marco de acero galvanizado de suelo a techo con garras de anclaje a obra. Con ventanilla escamotable vertical de policarbonato de 150x300x10mm, y cierre con control de acceso (no incluido dentro de la partida). Elaborada en taller, con ajuste y fijación a obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Detalles según planos de TTANCAMENTS I DELLS-INT - DET-TAN-P01 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del aro. Fijación del aro al menaje. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herramientas de cierre y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. |  |  |
| 54,00 | Ud . P02. Puerta de paso de madera + HPL, de una hoja de 2100x800mm de tablero de MDF, P02. Suministro y colocación de puerta de paso de madera + HPL, enrasada, de una hoja de 2100x800mm, de tablero de MDF, prelacada en blanco y revestida a cada cara por una placa laminada compacta de alta presión (HPL) de 4mm de grosor (color a definir por la D. Facultativa); marco de base de pino del país de 100x35 mm; renvalsos de MDF de 100x20 mm; cubrejuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras; cierre con control de acceso (no incluido dentro de la partida) y con bisagras y herrajes reforzados de acero inoxidable. Incluso herraje de colgar, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajustado final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Detalles según planos de TANCAMENTS I DELLS-INT. Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. |  |  |
| 9,00 | Ud . P03. Puerta de paso de madera + HPL, de una hoja de 2100x700mm de tablero de MDF P03. Suministro y colocación de puerta de paso de madera + HPL, enrasada, de una hoja de 2100x700mm, de tablero de MDF, prelacada en blanco y revestida a cada cara por una placa laminada compacta de alta presión (HPL) de 4mm de grosor (color a definir por la D. Facultativa); marco de base de pino del país de 100x35 mm; renvalsos de MDF de 100x20 mm; cubrejuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras; cierre con control de acceso (no incluido dentro de la partida) y con bisagras y herrajes reforzados de acero inoxidable. Incluso herrajes de colgar, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Detalles según planos de TANCAMENTS I DELLS-INT. Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. |  |  |
| 2,00 | Ud . P04. Puerta de paso de madera + HPL, de una hoja de 2100x1000mm de tablero de MDF, prelacada en blanco y revestida a cada cara por un P04. Suministro y colocación de puerta de paso de madera + HPL, enrasada, de una hoja de 2100x1000mm, de tablero de MDF, prelacada en blanco y revestida a cada cara por una placa laminada compacta de alta presión (HPL) de 4 mm de grosor (color a definir por la D. Facultativa); marco de base de pino del país de 100x35 mm; renvalsos de MDF de 100x20 mm; cubrejuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras; cierre con control de acceso (no incluido dentro de la partida) y con bisagras y herrajes reforzados de acero inoxidable. Incluso herrajes de colgar, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Detalles según planos de TANCAMENTS I DELLS-INT. Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. |  |  |
| 3,00 | Ud . P06. Puerta de paso de madera + HPL, de dos hojas asimétricas, de 2100x1100mm total, de tablero de MDF, prelacada en blanco y rev P06. Suministro y colocación de puerta de paso de madera + HPL, enrasada, de dos hojas asimétricas, de 2100x1100mm total, de tablero de MDF, prelacada en blanco y revestida a cada cara por una placa laminada compacta de alta presión (HPL) de 4mm de grosor (color a definir por la D. Facultativa); marco de base de pino del país de 100x35 mm; renvalsos de MDF de 100x20 mm; cubrejuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras; cierre con control de acceso (no incluido dentro de la partida) y con bisagras y herrajes reforzados de acero inoxidable. Incluso herrajes de colgar, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Detalles según planos de TANCAMENTS I DELLS-INT. Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. |  |  |
| 4,00 | Ud . Puerta de paso de madera + HPL, de una hoja de 2100x700mm de tablero de MDF, prelacada en blanco, revestida a cada cara por una P07. Suministro y colocación de puerta de paso de madera + HPL, enrasada, de una hoja de 2100x700mm, de tablero de MDF, y revestida a cada cara por una placa laminada compacta de alta presión (HPL) de 4mm de grosor (color a definir por la D. Facultativa); marco de base de pino del país de 100x35 mm; renvalsos de MDF de 100x20 mm; cubrejuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras; con ventana vertical de policarbonato de 1000x600x10mm, y cierre con control de acceso (no incluido dentro de la partida) y con bisagras y herrajes reforzados de acero inoxidable. Incluso herrajes de colgar, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Detalles según planos de TANCAMENTS I DELLS-INT. Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. |  |  |
| 2,00 | Ud .Forrado de puerta de paso corredera con HPL de una hoja, 900x2100 mm de luz y altura de paso, P08. Suministro y colocación de forrado de puerta de paso corredera con HPL, 900x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado (color a definir por la D. Facultativa). Formada por bastidor de acero JANSEN Janisol EI30 sliding doors o similar, con 2 perfiles intermedios verticales rectangulares, con cámara intermedia rellena de poliuretano, y revestida a cada cara por una chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y una placa laminada compacta de alta presión (HPL) de 4mm de grosor (color a definir por la D. Facultativa), acopladas y montadas, sobre marco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra. Con ventanilla escamotable vertical de policarbonato de 100x200x10mm, y cierre con control de acceso (no incluido dentro de la partida). Elaborada en taller, con ajuste y fijación a obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Detalles según planos de TANCAMENTS I DELLS-INT. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del aro. Fijación del aro al menaje. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. |  |  |
| 1,00 | Ud. Puerta de armario de madera + HPL, de cuatro hojas de 2000x2450mm de tablero de MDF, prelacada en blanco, revestida a una cara A01. Suministro y colocación de puerta de armario de madera + HPL, enrasada, de cuatro hojas de 2000x2450mm, de tablero de MDF, y revestida a una cara por una placa laminada compacta de alta presión (HPL) de 4mm de grosor (color a definir por la D. Facultativa); marco de base de pino del país de 100x35 mm; renvalsos de MDF de 100x20 mm; cubrejuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras, con bisagras y herrajes reforzados de acero inoxidable. Incluso herrajes de colgar, ajuste de las hojas, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Detalles según planos de TANCAMENTS I DELLS-INT. Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. |  |  |
|  | SISTEMA DE ACABADOS (Interiores, exteriores, pavimentos, menajes, ...) |  |  |
|  | S. ACA. INTERIORES |  |  |
| 594,67 | M2 Extradosado directo con banda acústica, realizado con placas laminadas compactas de alta presión (HPL) sobre rastreles. Suministro y montaje de Extradosado directo con banda acústica, colocada sobre la estructura portante, realizado con placas laminadas compactas de alta presión (HPL) Fundermax Compact Interior o similar, clasificación CGS según Norma EN438, con resistencia al fuego C-s1,d0, de 600x2500x6 mm, acabado satinado con color a definir por la D. Facultativa, textura Satin, colocadas con sistema de fijación con pegatina SikaTack Panel, o similar, sobre listones de madera, con separación < o = a 450mm y anclados a la hoja de fábrica con atornillado de acero. Incluso p/p de replanteo y trazado en forjados y menajes de la ubicación de los listones, zonas de paso y vacíos; colocación, anclaje al menaje apoyo y nivelación de los listones; corte y fijación de las placas mediante pegatina; tratamiento de las zonas de paso y vacíos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntos mediante pasta y cinta de juntos; recibo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Completamente instalado. Según plano de DETALLS CONSTRUCTIUS. Incluye: Replanteo y marcado. Nivelación y limpieza de la base. Sujeción de las maestras al muro. Montaje de las placas sobre listones, previo replanteo de los vacíos de paso, mecanismos y de instalaciones. Recibo de marcos, instalaciones y mecanismos. Sellado de juntas de movimiento. Criterio de medición de proyecto: Superficie mesurada según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los vacíos de superficie mayor de 1 m². Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar |  |  |
| 197,30 | M2. Falso techo continuo de tablero fenólico. Suministro y montaje de falso techo continuo de tablero fenólico, situado a una altura menor de 4m, formado por un tablero fenólico HPL Fundermax, o similar, de medidas 600x2500x8mm, acabado satinado con color a definir por la D. Facultativa, atornillado con tornillos Torx SFS enrasados, lacados en el mismo color que el tablero, a una estructura de maestras primarias de madera de 45x45mm separadas cada 650 mm entre esos y suspensas del techo o elemento apoyo mediante colgados combinados cada 550 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios y al mismo nivel y colocadas con una modulación máxima de 650 mm entre esos, incluso p/p de fijaciones, tornillos, resolución del perímetro y puntos singulares y accesorios de montaje. Totalmente acabado. Según plano de DETALLS CONSTRUCTIUS.. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura de apoyo. Nivelación y fijación al perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento de apoyo. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte, atornillado y colocación de los tableros. Criterio de medición de proyecto: Superficie mesurada entre menajes, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar vacíos por instalaciones. Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. |  |  |
|  | BAÑOS |  |  |
| 2,00 | Ud. Cabina con puerta y 1 lateral, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor. Suministro y colocación de cabina con puerta y 1 lateral, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a escoger, de 2000 mm de altura y estructura de aluminio anodizado. Incluso elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y percha de acero inoxidable. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la cabina. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. |  |  |
| 2,00 | Ud. Cabina con puerta, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor. Suministro y colocación de cabina con puerta, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a escoger, de 2000 mm de altura y estructura de aluminio anodizado. Incluso elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y percha de acero inoxidable. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la cabina. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. |  |  |
|  | IMPORTE OFERTADO LOTE UNICO (IVA no incluido) |  |  |
|  | Impuesto sobre el Valor Añadido |  |  |
|  | IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE UNICO (IVA incluido) |  |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

Modalidad de garantía elegida:

Ingreso en metálico del 5% mediante transferencia bancaria

Aval del 5% del valor total contratado

Seguro de caución con entidad aseguradora del 5% del valor contratado

(Sello, fecha y firma del ofertante)

(Se deben firmar todas las hojas de la oferta por  el representante legal)