ANEXO I:

SOBRE B: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de CONTRATACIÓN DEL “SUMINISTRO DE TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL Y PIEZAS ESPECIALES PARA LA ARQUETA DE SA LLAVANERA DENTRO DE LA OBRA: ”CONEXIÓN DE LA DESALADORA DE SANTA EULALIA DEL RIO Y LA RED DE ABASTECIMIENTO EN ALTA DE IBIZA (BALEARES)”, Ref: TSA0065728 se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

| LOTE UNICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº Uds. | Descripción | Precio Unitario (Sin IVA) | IMPORTE TOTAL (Sin IVA) |
| 105,00 | m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de agua potable, DN 500mm, y Clase de Presión C 30, según norma UNE EN 545:2011, , con revestimiento interior de mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación y revestimiento exterior de aleación cinc y aluminio y con capa de protección de naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio mayor de 70 µm. El cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE. Unión automática flexible tipo mediante junta de elastómero en EPDM según norma UNE EN 681-1:1996. Incluye la propia junta. |  |  |
| 244,00 | m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de agua potable, DN 400mm, y Clase de Presión C 30, según norma UNE EN 545:2011, con revestimiento interior de mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación y revestimiento exterior de aleación cinc y aluminio y con capa de protección de naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio mayor de 70 µm. El cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE. Unión automática flexible tipo mediante junta de elastómero en EPDM según norma UNE EN 681-1:1996. Incluye la propia junta. |  |  |
| 40,00 | m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de agua potable, DN 300 mm, y Clase de Presión C 30, según norma UNE EN 545:2011, con revestimiento interior de mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación y revestimiento exterior de aleación cinc y aluminio y con capa de protección de naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio mayor de 70 µm. El cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE. Unión automática flexible tipo mediante junta de elastómero en EPDM según norma UNE EN 681-1:1996. Incluye la propia junta. |  |  |
| 16,00 | m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de agua potable, DN 250 mm, y Clase de Presión C 30, según norma UNE EN 545:2011, con revestimiento interior de mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación y revestimiento exterior de aleación cinc y aluminio y con capa de protección de naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio mayor de 70 µm. El cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE. Unión automática flexible tipo mediante junta de elastómero en EPDM según norma UNE EN 681-1:1996. Incluye la propia junta. |  |  |
| 2,00 | Ud Codo EE 1/8 (45º), DN 500 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul con certificado de potabilidad con certificado de potabilidad de espesor mínimo 70 µm. Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. |  |  |
| 1,00 | Ud Codo EE 1/16 (22,5º), DN 500 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul con certificado de potabilidad con certificado de potabilidad de espesor mínimo 70 µm. Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. |  |  |
| 2,00 | Ud Codo EE 1/8 (45º), DN 400 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul con certificado de potabilidad con certificado de potabilidad de espesor mínimo 70 µm. Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. |  |  |
| 2,00 | Ud Codo EE 1/16 (22,5º), DN 400 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul con certificado de potabilidad con certificado de potabilidad de espesor mínimo 70 µm. Unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida |  |  |
| 5,00 | Ud Codo EE 1/4 (90º), DN 300 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul con certificado de potabilidad con certificado de potabilidad de espesor mínimo 70 µm. Sistema de acople por bridas orientables según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. |  |  |
| 3,00 | Ud Codo EE 1/4 (90º), DN 250 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul con certificado de potabilidad con certificado de potabilidad de espesor mínimo 70 µm. Sistema de acople por bridas orientables según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. |  |  |
| 1,00 | Ud Manguito Brida-enchufe, DN 500 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul con certificado de potabilidad con certificado de potabilidad aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm; en el enchufe, unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092-1. |  |  |
| 1,00 | Ud Manguito Brida-enchufe, DN 400 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul con certificado de potabilidad con certificado de potabilidad aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm; en el enchufe, unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092-1. |  |  |
| 3,00 | Ud Manguito Brida-enchufe, DN 300 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul con certificado de potabilidad con certificado de potabilidad aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm; en el enchufe, unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092-1. |  |  |
| 4,00 | Ud Manguito Brida-enchufe, DN 250 de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul con certificado de potabilidad con certificado de potabilidad aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm; en el enchufe, unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092-1. |  |  |
| 1,00 | Ud Cono de reducción BB, DN 500/400 (PN 16), con bridas orientables, de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul con certificado de potabilidad con certificado de potabilidad de espesor mínimo 70 µm. |  |  |
| 3,00 | Ud Cono de reducción BB, DN 400/300 (PN 16), con bridas orientables, de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul con certificado de potabilidad con certificado de potabilidad de espesor mínimo 70 µm. |  |  |
| 1,00 | Ud Cono de reducción BB, DN 400/250 (PN 16), con bridas orientables, de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul con certificado de potabilidad con certificado de potabilidad de espesor mínimo 70 µm. |  |  |
| 1,00 | Ud Té de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901 |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA no incluido) |  |  |  |
| Impuesto sobre el Valor Añadido |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA incluido) |  |  |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

Modalidad de garantía elegida:

Ingreso en metálico del 5% mediante transferencia bancaria

Aval del 5% del valor total contratado

Seguro de caución con entidad aseguradora del 5% del valor contratado

(Sello, fecha y firma del ofertante en todas las hojas)