ANEXO I:

SOBRE UNICO: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de OBRAS DE REPOSICIÓN DE CUBIERTA DE TEJA A DOS AGUAS CON RECUPERACIÓN EN LAS OBRAS DE REFORMA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL PATRIMONIO NACIONAL Y DE LA COMANDANCIA GENERAL DE BALEARES EN EL PALACIO DE ALMUDAINA. PALMA DE MALLORCA (ISLAS BALEARES) Ref: TSA0065763- se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

| LOTE UNICO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº Uds. | Descripción | Precio Unitario (Sin IVA) | IMPORTE TOTAL (Sin IVA) |
|  | CAPÍTULO 02.- DEMOLICIONES |  |  |
| 360,00 | M2. DEMOLICIÓN CUBRICIÓN TEJA CERÁMICA CURVA. Demolición de cubrición de teja cerámica curva con recuperación, si fuera posible, incluyendo limpieza y paletizado para su posterior colocación, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, y con p.p. de medios auxiliares. |  |  |
| 360,00 | M2. DEMOLICIÓN DE ENTABLADO DE MADERA. Demolición del soporte de la cubrición, formada por entablado de madera sobre entramado de cerchas y correas de madera, sin incluir la demolición del entramado, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a contenedor, y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas. |  |  |
| 2,00 | UD. DEMOLICIÓN ELEMENTOS SALIENTES DE CUBIERTA. Demolición de elementos salientes en cubiertas de todo tipo, tales como chimeneas, ventilaciones, etc., de hasta 1,50 m de altura máxima, por medios manuales, i/limpieza y retirada de escombros a contenedor y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas. |  |  |
|  | CAPÍTULO 04.- ALBAÑILERÍA |  |  |
| 360,00 | M2. AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUSIONADO DANOPREN-40 O SIMILAR. Aislamiento térmico, placa rígida de poliestireno extrusionado machihembrada Danopren o SIMILAR de 40 mm. de espesor, en cubiertas, totalmente colocado. |  |  |
| 360,00 | M2. IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA CLAVADA. Impermeabilización bajo teja constituida por: panel de lana de roca Rocdan 233-30 o SIMILAR (densidad 100 kg/m3) entre rastreles (no incluidos); lámina sintética bajo teja, fijada mecánicamente a los rastreles de madera, incluso p.p. remates y medios auxiliares |  |  |
| 360,00 | M2. TEJA CURVA ÁRABE C/RECUPERABLE(AP.100%). Cobertura con teja cerámica curva de 40x19 cm., procedente de derribo, recuperada en demoliciones o en cubiertas de edificios reformados, aportada en su totalidad, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08, según NTE/QTT-11. Medido en verdadera magnitud. |  |  |
| 360,00 | M2. CUBIERTA PLACA ASFALTICA ONDULADA VERDE TRICAPA. Placa asfáltica ondulada cubierta verde tricapa o similar, instalada. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m². |  |  |
|  | CAPÍTULO 08.- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA |  |  |
| 360,00 | M2. ENRIPIADO DE MADERA 15x2,5 cm. Enripiado o entablado de cubierta de tablas de madera tratada en autoclave contra xilófagos sin cepillar de ripia de pino nacional, con envejecimiento natural de un año, de dimensiones 15x2,5 cm. y longitudes variables, colocada a tope transversal con clavos y puntas de carpintero, incluso replanteo, cortes, mermas, colocación y limpieza del lugar de trabajo. |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA no incluido) |  |  |  |
| Impuesto sobre el Valor Añadido |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE UNICO (IVA incluido) |  |  |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello , fecha y firma del ofertante)

(Se deben firmar todas las hojas de la oferta)