ANEJO I:

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

El que suscribe D. .................................................................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de SUMINISTRO EN OBRA DE REACTIVOS Y FUNGIBLES PARA TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO EN EDAR (ASTURIAS), Ref: TSA0070670 se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

|  | LOTE 1 : SANEAMIENTO GAFO EDAR LAS CALDAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nº | descripción | Uds | Precio Unitario | Importe Total |
| 1.1 | L. Suministro de ácido sulfúrico >95%. Fórmula: H2SO4. Densidad (ρ)=1.84 g/cm³ (20 °C). Para determinación de DQO. Referencia: 20700.298 VWR PROLABO o equivalente. | 12,00 |  |  |
| 1.2 | gr. Suministro de mercurio (II) sulfato purificado. Fórmula: HgSO4. Para determinación de DQO. Referencia: 25445.233 VWR PROLABO o equivalente. | 250,00 |  |  |
| 1.3 | L. Suministro de potasio Dicromato 0,167 mol/l, 1 N en solución acuosa. Fórmula: K2Cr2O7. Para determinación de DQO. Referencia: 31396,291 VWR PROLABO o equivalente | 1,00 |  |  |
| 1.4 | kg de suministro de Amonio Hierro (II) Sulfato Hexahidrato. Fórmula: (NH4)2Fe(SO4)2∙6H2O. Para determinación de DQO. Referencia: 24257.293 VWR PROLABO o equivalente. | 1,00 |  |  |
| 1.5 | gr. Suministro de potasio Hidrogeno Ftalato para analisis. Fórmula: C8H5KO4. Para determinación de DQO. Referencia: 26948.237 VWR PROLABO o equivalente | 250,00 |  |  |
| 1.6 | gr. Suministro de plata Sulfato. Fórmula: Ag2SO4. Para determinación de DQO. Referencia: 21589.153 VWR PROLABO o equivalente | 150,00 |  |  |
| 1.7 | Ml. Suministro de solución indicadora de ferroina. Solución volumétrica, para determinación de DQO. Fórmula: C36H24FeN6SO4. Referencia: 30890.188 VWR PROLABO o equivalente | 100,00 |  |  |
| 1.8 | L. Suministro de Ácido sulfúrico 98%. Fórmula: H2SO4. Densidad (ρ)=1.84 g/cm³ (20 °C). Para determinación de Nitrógeno. Referencia: 1.00748.0500 MERCK-MILLIPORE o equivalente. | 6,00 |  |  |
| 1.9 | kg Suministro de mezcla reactiva de Selenio para determinación de nitrógeno según Wieninger. Referencia: 1.08030.1000 MERCK-MILLIPORE o equivalente. | 1,00 |  |  |
| 1.10 | Ml Suministro de indicador mixto 5 para valoraciones de amoniaco. Referencia: 1.06130.0250 MERCK-MILLIPORE o equivalente. | 250,00 |  |  |
| 1.11 | Ml Suministro de fenolftaleina en solución 1% etanólica. Indicador pH 8,2-9,8. Referencia: 1.07227.0250 MERCK-MILLIPORE o equivalente. | 250,00 |  |  |
| 1.12 | kg Suministro de sodio Hidroxido, en lentejas para analisis. Peso molecular: 40 g/mol. Fórmula: Na OH. Referencia: 28244.295 VWR PROLABO o equivalente. | 6,00 |  |  |
| 1.13 | L. Suministro de sodio Hidroxido 0,1 mol/l (0,1 N) en solución acuosa, solución volumétrica. Fórmula: Na OH. Referencia: 31770.294 VWR PROLABO o equivalente. | 3,00 |  |  |
| 1.14 | L. Suministro de ácido Sulfúrico 0,05 mol/l (0,1 N) en solución acuosa, solución volumétrica. Fórmula: H2SO4. Referencia: 30150.295 VWR PROLABO o equivalente. | 3,00 |  |  |
| 1.15 | Ml suministro de disolución tampón pH 4,01. Referencia: LZW9463.99 CRISON o equivalente. | 1.000,00 |  |  |
| 1.16 | Ml suministro de disolución tampón pH 7,00,. Referencia: LZW9464.98 CRISON o equivalente. | 1.000,00 |  |  |
| 1.17 | Ml suministro de disolución patrón conductividad 1413 μS/cm. Referencia: Hach LZW9710.99 CRISON o equivalente. | 1.000,00 |  |  |
| 1.18 | L Suministro de etanol 96 % (v/v). Fórmula: C2H5OH. Referencia: 20824.296 VWR PROLABO o equivalente. | 2,00 |  |  |
| 1.19 | L Suministro de éter dietílico. Fórmula: (C2H5)2O. Referencia: 23809.294 VWR PROLABO o equivalente. | 2,00 |  |  |
| 1.20 | Ud Suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de nitrato por fotometría Spectroquant NOVA 60. Rango de medida: 0,5-18 mg/l NO3-N. . Referencia: 1.14542.0001 MERK-MILLIPORE o equivalente | 875,00 |  |  |
| 1.21 | Ud Suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de ortofosfato y fosfato total por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant NOVA 60. Rango de medida: 0,05-5 mg/l PO4-P. Referencia: 1.14543.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 625,00 |  |  |
| 1.22 | Ud suministro de cubetas con reactivos predosificados para determinación de nitrogeno total por fotometría. Compatibles con fotómetro Spectroquant NOVA 60. Rango de medida: 10-150 mg/l Nt. Referencia: 1.14763.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 300,00 |  |  |
| 1.23 | Ud suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Nitrogeno total por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Rango de medida: 0,50-15,00 mg/l N. . Referencia: 1.14537.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 300,00 |  |  |
| 1.24 | Ud Suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Nitritos por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Apto para agua de mar. Rango de medida: 0,01-0,70 mg/l NO2-N. Referencia: 1.114547.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 300,00 |  |  |
| 1.25 | Ud Suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Amonio por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Apto para agua de mar. Rango de medida: 0,010-2,00 mg/l NH4-N. Referencia: 1.114739.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 300,00 |  |  |
| 1.26 | Ud Suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Amonio por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Apto para agua de mar. Rango de medida: 4,00-80,00 mg/l NH4-N. Referencia: 1.114559.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 300,00 |  |  |
| 1.27 | Ud Suministro de Kit Spectroquant® Combicheck 10. Compatibles con fotómetro Spectroquant NOVA 60. Referencia: 1.14676.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 1,00 |  |  |
| 1.28 | Ud Suministro de Kit Spectroquant® Combicheck 20. Compatibles con fotómetro Spectroquant NOVA 60. Referencia: 1.14675.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 1,00 |  |  |
| 1.29 | Ud Suministro de Kit Spectroquant® Combicheck 50. Compatibles con fotómetro Spectroquant NOVA 60. Referencia: 1.14695.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 1,00 |  |  |
| 1.30 | Ud Suministro de Kit Spectroquant® Combicheck 70 . Compatibles con fotómetro Spectroquant NOVA 60. Referencia: 1.14689.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 1,00 |  |  |
| 1.31 | Ud Suministro de kit tinción de GRAM que incluya los 3 reactivos: Cristal violeta, lugol, y safranina. Referencia: Hydrolab Microbiológica o equivalente. El kit contiene 3 envases de ≥ 100 ml (1 envase por cada reactivo). | 1,00 |  |  |
| 1.32 | Ud Suministro de kit tinción de Neisser que incluya los 3 reactivos: Solución 1A, solución 1B, y solución 2. Referencia Hydrolab Microbiológica o equivalente. El kit contiene 3 envases de ≥ 200 ml (1 envase por cada reactivo). | 1,00 |  |  |
| 1.33 | gr. Suministro de sudan negro B de alto grado de pureza. Referencia: 0593-25G AMRESCO o equivalente. | 25,00 |  |  |
| 1.34 | gr. Suministro de envase de Safranina O para microscopio. Referencia: 1.15948.0025 MERCK MILLIPORE o equivalente. | 25,00 |  |  |
| 1.35 | gr. Suministro de Nigrosina hidrosoluble para microscopio. Referencia: 1.15924.0025 MERCK MILLIPORE o equivalente. | 25,00 |  |  |
| 1.36 | kg Suministro de Sodio Tiosulfato 5-hidrato para analisis. Referencia: 27910.291 PROLABO o equivalente. | 1,00 |  |  |
| 1.37 | Ml Suministro de Inhibidor de la nitrificación para determinación de DBO. Concentración: 5 g/l. Referencia: 209331 WTW o equivalente. | 150,00 |  |  |
| 1.38 | Ud Suministro de tabletas de calibración OXITOP WTW o equivalente. Referencia: 209333 WTW. | 8,00 |  |  |
| 1.39 | Ml Suministro de solución para limpieza de cubetas de turbidimetro HANNA HI98703. Referencia: 93703-50 o equivalente. | 230,00 |  |  |
| 1.40 | Ml Suministro de solución electrólitica (KCl 3 M). Referencia: LZW9500.99 CRISOLYT (KCl 3 M) CRISON o equivalente. | 125,00 |  |  |
| 1.41 | Ud Suministro de electrolíto para sensor OD 51 20 . Referencia: 9811 CRISON o equivalente | 25,00 |  |  |
| 1.42 | Ud Suministro de papel filtro cuantitativo grado 41 de Whatman diametro 150mm. Referencia: 1441-150 GE Healthcare Life Sciences o equivalente. | 1.000,00 |  |  |
| 1.43 | Ud Suministro de filtro de fibra vidrio sin ligante, grado GF/C, diámetro 47 mm. Referencia: AP4004705 MERCK MILLIPORE o equivalente. | 1.500,00 |  |  |
| 1.44 | kg Suministro de gel de sílice (desecante). Referencia: SGE0-002-3K0 LABBOX o equivalente. | 3,00 |  |  |
| 1.45 | Ud Suministro de envase de punta micropipeta 2-200 µl, tipo Gilson. Referencia: TIPP-200-1K0 LABBOX o equivalente. Envase de 1000 puntas. | 1,00 |  |  |
| 1.46 | Ud Suministro de envase de punta micropipeta 100-1000 µl, tipo Gilson. Referencia: TIPP-1K0-1K0 LABBOX o equivalente. Envase de 1000 puntas. | 1,00 |  |  |
| 1.47 | Ud Suministro de portaobjeto con bordes redondeados. Lavados y pulidos. Dimensiones 76 x 26 mm. . Fisherbrand o equivalente. | 50,00 |  |  |
| 1.48 | Ud Suministro de cubreobjeto cuadrados. Dimensiones: 18x18 mm. Lavados y pulidos. | 200,00 |  |  |
| 1.49 | Ud Suministro de paño precisión para limpieza de lentes y cristales de laboratorio. Toallitas de 1 capa con dimensiones aprox. 11x21cm. Referencia: 7552 kimtech Sciences Kimberly-Clark Professional o equivalente | 1.120,00 |  |  |
| 1.50 | Ml Suministro de aceite inmersión. Referencia: 11513859 LEICA o equivalente. | 10,00 |  |  |
| 1.51 | gr. Suministro de grasa silicona para engrase de juntas esmeriladas. Referencia: S025-100-001 LABBOX o equivalente. | 100,00 |  |  |
| 1.52 | Ud Suministro de papel de filtros 73 gr/m2 420x520 tipo Resma COMECTA o equivalente. | 1.000,00 |  |  |
|  | TOTAL OFERTA (IVA no incluido) |  |  |  |
|  | Impuesto sobre el Valor Añadido | 21% |  |  |
|  | TOTAL OFERTA (IVA incluido) |  |  |  |
|  | LOTE 2 : EDAR El Franco |  |  |  |
| nº | descripción | Uds | Precio Unitario | Importe Total |
| 2.1 | Ud Suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de DQO por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Rango de medida: 5,00-80,00 mg/l. . Referencia: 1.101796.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 150,00 |  |  |
| 2.2 | Ud Suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de DQO por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Rango de medida: 15,00-300,00 mg/l. . Referencia: 1.114895.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 150,00 |  |  |
| 2.3 | Ud Suministro de cubetas con reactivos predosificados para determinación de DQO por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Rango de medida: 4,00-40,00 mg/l. . Referencia: 1.114560.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 150,00 |  |  |
| 2.4 | Ud Suministro de cubetas con reactivos predosificados para determinación de DQO por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Rango de medida: 50,00-500,00 mg/l. . Referencia: 1.114690.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 50,00 |  |  |
| 2.5 | Ud Suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Amonio por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Apto para agua de mar. Rango de medida: 4,00-80,00 mg/l NH4-N. Referencia: 1.114559.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 25,00 |  |  |
| 2.6 | Ud Suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Amonio por fotometría para uso con fotómetro Spectroquant. Apto para agua de mar. Rango de medida: 0,50-16,00 mg/l NH4-N. Referencia: 1.114544.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 150,00 |  |  |
| 2.7 | Ud Suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Amonio por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Apto para agua de mar. Rango de medida: 0,20-8,00 mg/l NH4-N. Referencia: 1.114558.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 350,00 |  |  |
| 2.8 | Ud Suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Amonio por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. . Rango de medida: 0,010-2,00 mg/l NH4-N. Referencia: 1.114739.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 375,00 |  |  |
| 2.9 | Ud Suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Nitratos por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Apto para agua de mar. Rango de medida: 0,10-3,00 mg/l NO3-N. Referencia: 1.114556.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 150,00 |  |  |
| 2.10 | Ud Suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Nitratos por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Apto para agua de mar. Rango de medida: 0,20-17,00 mg/l NO3-N. Referencia: 1.114942.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 400,00 |  |  |
| 2.11 | Ud Suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Nitritos por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Apto para agua de mar. Rango de medida: 0,01-0,70 mg/l NO2-N. Referencia: 1.114547.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 150,00 |  |  |
| 2.12 | Ud Suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Nitritos por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Apto para agua de mar. Rango de medida: 1,00-90,00 mg/l NO2-N. Referencia: 1.00609.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 25,00 |  |  |
| 2.13 | Ud Suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Cloruros por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Apto para agua de mar. Rango de medida: 5,00-125,00 mg/l Cl. Referencia: 1.14730.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 250,00 |  |  |
| 2.14 | Ud Suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Nitrogeno total por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Rango de medida: 10,00-150,00 mg/l N. . Referencia: 1.14763.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 50,00 |  |  |
| 2.15 | Ud Suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Nitrogeno total por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Rango de medida: 0,50-15,00 mg/l N. . Referencia: 1.14537.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 300,00 |  |  |
| 2.16 | Ud Suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Nitrogeno total por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Rango de medida: 0,50-15,00 mg/l N. Referencia: 1.00613.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 50,00 |  |  |
| 2.17 | Ud Suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Fósforo total y ortofosfatos por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Rango de medida: 0,05-5,00 mg/l PO4-P. Referencia: 1.14543.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 700,00 |  |  |
| 2.18 | Ud Suministro de cubetas con reactivos predosificados para determinación de Fósforo total y ortofosfatos por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Rango de medida: 0,50-25,00 mg/l PO4-P. Referencia: 1.14729.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 250,00 |  |  |
| 2.19 | Ud Suministro de kit tinción de GRAM que incluya los 3 reactivos: Cristal violeta, lugol, y safranina. Referencia: Hydrolab Microbiológica o equivalente. El kit contiene 3 envases de ≥ 100 ml (1 envase por cada reactivo). | 2,00 |  |  |
| 2.20 | Ud Suministro de kit tinción de Neisser que incluya los 3 reactivos: Solución 1A, solución 1B, y solución 2. Referencia Hydrolab Microbiológica o equivalente. El kit contiene 3 envases de ≥ 200 ml (1 envase por cada reactivo). | 2,00 |  |  |
| 2.21 | Ud Suministro de kit tinción de Vainas que incluya solución de Cristal violeta. Referencia: Hydrolab Microbiológica o equivalente. El kit contiene frasco de ≥ 100 ml con cuentagotas. | 1,00 |  |  |
| 2.22 | Ud Suministro de kit tinción granulos de PHB que incluya los 2 reactivos: negro de sudán y safranina. Referencia: Hydrolab Microbiológica o equivalente. El kit contiene 2 envases de ≥ 100 ml (1envase por cada reactivo). | 1,00 |  |  |
| 2.23 | Ml Suministro de aceite inmersión. Referencia: 11513859 LEICA o equivalente. | 10,00 |  |  |
| 2.24 | Ud Suministro de cubreobjeto cuadrados. Dimensiones: 18x18 mm. Lavados y pulidos. | 200,00 |  |  |
| 2.25 | ud suministro de papel filtro cuantitativo grado 41 de Whatman diametro 150mm. Referencia: 1441-150 GE Healthcare Life Sciences o equivalente. | 100,00 |  |  |
| 2.26 | Ud Suministro de portaobjeto con bordes redondeados. Lavados y pulidos. Dimensiones 76 x 26 mm. . Fisherbrand o equivalente. | 50,00 |  |  |
| 2.27 | Ud Suministro de papel de filtros 73 gr/m2 420x520 tipo Resma COMECTA o equivalente. | 500,00 |  |  |
| 2.28 | Ud Suministro de filtro de fibra vidrio sin ligante, grado GF/C, diámetro 47 mm, tamaño poro 0,7 µm. Referencia: AP4004705 MERCK MILLIPORE o equivalente. | 1.500,00 |  |  |
| 2.29 | Ml Suministro de disolución tampón pH 10,01. Referencia: PHBS-010-1K0 DE LABKEM o equivalente. | 1.000,00 |  |  |
| 2.30 | Ml Suministro de disolución tampón pH 4,01, . Referencia: LZW9463.99 CRISON o equivalente. | 1.000,00 |  |  |
| 2.31 | Ml Suministro de disolución tampón pH 7,00, . Referencia: LZW9464.98 CRISON o equivalente. | 1.000,00 |  |  |
| 2.32 | Ml Suministro de Inhibidor de la nitrificación para determinación de DBO. Concentración: 5 g/l. Referencia: 209331 WTW o equivalente. | 150,00 |  |  |
| 2.33 | kg Suministro de Sodio Hidroxido 0,1 mol/l (0,1 N) en lentejas. Fórmula: NaOH. Referencia: 1064821000 de MERK-MILLIPORE o equivalente. | 1,00 |  |  |
| 2.34 | kg Suministro de Sodio Tiosulfato 5-hidrato para análisis. Referencia: 27910.291 PROLABO o equivalente. | 1,00 |  |  |
| 2.35 | Ud Suministro de tinta china tipo Pelikan 523-17 o equivalente, | 10,00 |  |  |
| 2.36 | ml de suministro de tubo de silicona grado médico transparente, flexible de 10x16mm de diametro (interior x exterior) | 50,00 |  |  |
| 2.37 | Ml Suministro de tubo de silicona para bomba peristáltica de tomamuestras ISCO5800, precortado | 6,00 |  |  |
|  | TOTAL OFERTA (IVA no incluido) |  |  |  |
|  | Impuesto sobre el Valor Añadido | 21% |  |  |
|  | TOTAL OFERTA (IVA incluido) |  |  |  |
|  | LOTE 3 : EDAR de Navia-Coaña |  |  |  |
| nº | descripción | Uds | Precio Unitario | Importe Total |
| 3.1 | Ud Suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de DQO por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Rango de medida: 5,00-80,00 mg/l. Referencia: 1.101796.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 250,00 |  |  |
| 3.2 | Ud Suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de DQO por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Rango de medida: 15,00-300,00 mg/l. . Referencia: 1.114895.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 400,00 |  |  |
| 3.3 | ud suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de DQO por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Rango de medida: 4,00-40,00 mg/l. Referencia: 1.114560.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 450,00 |  |  |
| 3.4 | ud suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de DQO por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Rango de medida: 50,00-500,00 mg/l. . Referencia: 1.114690.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 200,00 |  |  |
| 3.5 | ud suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Amonio por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Apto para agua de mar. Rango de medida: 4,00-80,00 mg/l NH4-N. . Referencia: 1.114559.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 25,00 |  |  |
| 3.6 | ud suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Amonio por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Apto para agua de mar. Rango de medida: 0,50-16,00 mg/l NH4-N. Referencia: 1.114544.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 375,00 |  |  |
| 3.7 | ud suministro de cubetascon reactivos predosificados para determinación de Amonio por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Apto para agua de mar. Rango de medida: 0,20-8,00 mg/l NH4-N. . Referencia: 1.114558.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 375,00 |  |  |
| 3.8 | ud deministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Amonio por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Rango de medida: 0,010-2,00 mg/l NH4-N. Referencia: 1.114739.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 375,00 |  |  |
| 3.9 | ud suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Nitratos por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Apto para agua de mar. Rango de medida: 0,10-3,00 mg/l NO3-N. . Referencia: 1.114556.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 375,00 |  |  |
| 3.10 | ud suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Nitratos por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Apto para agua de mar. Rango de medida: 0,20-17,00 mg/l NO3-N. Referencia: 1.114942.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 200,00 |  |  |
| 3.11 | ud suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Nitritos por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Apto para agua de mar. Rango de medida: 0,01-0,70 mg/l NO2-N. . Referencia: 1.114547.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 700,00 |  |  |
| 3.12 | ud suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Nitritos por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Apto para agua de mar. Rango de medida: 1,00-90,00 mg/l NO2-N. . Referencia: 1.00609.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 25,00 |  |  |
| 3.13 | ud suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Cloruros por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Apto para agua de mar. Rango de medida: 5,00-125,00 mg/l Cl-. Referencia: 1.14730.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 700,00 |  |  |
| 3.14 | ud suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Sulfatos por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Apto para agua de mar. Rango de medida: 100,00-1000,00 mg/l. Referencia: 1.14564.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 700,00 |  |  |
| 3.15 | ud suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Sulfatos por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Apto para agua de mar. Rango de medida: 50,00-500,00 mg/l. . Referencia: 1.14617.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 625,00 |  |  |
| 3.16 | ud suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Nitrogeno total por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Rango de medida: 10,00-150,00 mg/l N. . Referencia: 1.14763.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 50,00 |  |  |
| 3.17 | ud suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Nitrogeno total por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Rango de medida: 0,50-15,00 mg/l N. . Referencia: 1.14537.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 700,00 |  |  |
| 3.18 | udSuministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Nitrogeno total por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Rango de medida: 0,50-15,00 mg/l N. . Referencia: 1.00613.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 50,00 |  |  |
| 3.19 | ud Suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Fósforo total y ortofosfatos por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Rango de medida: 0,05-5,00 mg/l PO4-P. Referencia: 1.14543.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 1.375,00 |  |  |
| 3.20 | Ud Suministro de cubeta con reactivos predosificados para determinación de Fósforo total y ortofosfatos por fotometría para uso con con fotómetro Spectroquant. Rango de medida: 0,50-25,00 mg/l PO4-P. . Referencia: 1.14729.0001 MERCK-MILLIPORE o equivalente | 625,00 |  |  |
| 3.21 | Ud suministro de cubreobjetos cuadrados. Dimensiones: 18x18 mm. Lavados y pulidos. | 200,00 |  |  |
| 3.22 | ud suministro de papel filtro cuantitativo grado 41 de Whatman diametro 150mm. Referencia: 1441-150 GE Healthcare Life Sciences o equivalente. | 100,00 |  |  |
| 3.23 | Ud Suministro de portaobjetos con bordes redondeados. Lavados y pulidos. Dimensiones 76 x 26 mm. . Fisherbrand o equivalente. | 50,00 |  |  |
| 3.24 | Ud Suministro de papel de filtros 73 gr/m2 420x520 tipo Resma COMECTA o equivalente. | 500,00 |  |  |
| 3.25 | Ud Suministro de filtro de fibra vidrio sin ligante, grado GF/C, diámetro 47 mm, tamaño poro 0,7 µm. Referencia: AP4004705 MERCK MILLIPORE o equivalente. | 1.500,00 |  |  |
| 3.26 | Ml Suministro de disolución tampón pH 10,01. Referencia: PHBS-010-1K0 DE LABKEM o equivalente. | 1.000,00 |  |  |
| 3.27 | Ml suministro de disolución tampón pH 4,01, Referencia: LZW9463.99 CRISON o equivalente. | 1.000,00 |  |  |
| 3.28 | Ml suministro de disolución tampón pH 7,00, Referencia: LZW9464.98 CRISON o equivalente. | 1.000,00 |  |  |
| 3.29 | Ml suministro de Inhibidor de la nitrificación para determinación de DBO. Concentración: 5 g/l. Referencia: 209331 WTW o equivalente. | 300,00 |  |  |
| 3.30 | kg de suministro de Sodio Hidroxido 0,1 mol/l (0,1 N) en lentejas. Fórmula: Na OH. Referencia: 1064821000 de MERK-MILLIPORE o equivalente. | 1,00 |  |  |
| 3.31 | Ud de suministro de puntas micropipeta 1-5 ml, tipo Gilson. Referencia: TIPP-250-5K0 LABBOX o equivalente. | 250,00 |  |  |
| 3.32 | Ud Suministro de punta micropipeta 100-1000 µl, tipo Gilson. Referencia: TIPP-1K0-1K0 LABBOX o equivalente. | 1.000,00 |  |  |
| 3.33 | Ml Suministro de tubo de silicona grado médico transparente, flexible de 10x16mm de diametro (interior x exterior) | 50,00 |  |  |
| 3.34 | Ml de Suministro de tubo de silicona para bomba peristáltica de tomamuestras ISCO5800, precortado | 9,00 |  |  |
| 3.35 | kg Suministro de gel de sílice (desecante). Referencia: SGE0-002-3K0 LABBOX o equivalente. | 6,00 |  |  |
| 3.36 | Ud Suministro de paño precisión para limpieza de lentes y cristales de laboratorio. Toallitas de 1 capa con dimensiones aprox. 11x21cm. Referencia: 7552 kimtech Sciences Kimberly-Clark Professional o equivalente | 280,00 |  |  |
| 3.37 | Ud de suministro de filtro esteril de celulosa diametro 47mm, tamaño de poro 0,45µm. Referencia M0475545 de PRAT DUMAS o equivalente. | 600,00 |  |  |
|  | TOTAL OFERTA (IVA no incluido) |  |  |  |
|  | Impuesto sobre el Valor Añadido | 21% |  |  |
|  | TOTAL OFERTA (IVA incluido) |  |  |  |

No se admitirán las ofertas que superen el presupuesto base de licitación en cada lote.

El licitador podrá presentar oferta para uno, varios o la totalidad de los lotes. Asimismo podrá ser adjudicatario de uno o varios o la totalidad de los lotes.

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá al precio unitario

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello, fecha y firma del ofertante)

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LICITAR AL SUMINISTRO EN OBRA DE REACTIVOS Y FUNGIBLES PARA TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO EN EDAR (ASTURIAS)

Ref. TSA0070670

Don .............................................................................................................................................., como ..............................................................................................................................................................., de la Empresa...................................................................................................................................................

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: Que la información consignada en la presente declaración es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave. Se declara formalmente que podrá aportar los certificados y las pruebas documentales contemplados sin tardanza, cuando se soliciten, salvo de que la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. tenga la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse de forma libre y gratuita, de los facilitados en la presente declaración, que permita a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P a hacerlo; si fuera preciso, deberá otorgarse el oportuno consentimiento para acceder a  dicha base de datos.

A estos efectos sirva la presente para dar consentimiento expreso a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., para que tenga acceso a los documentos justificativos de la información que se ha facilitado en la presente declaración a efectos de la contratación de la licitación SUMINISTRO EN OBRA DE REACTIVOS Y FUNGIBLES PARA TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO EN EDAR (ASTURIAS) Ref: TSA0070670 por parte de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.,

1.1.- DATOS GENERALES DEL LICITADOR

Razón Social : ______________________________________________________________________

N.I.F., Número de IVA (si procede): __________________

Dirección: ____________________________________________________________________________________

Dirección de internet (página web en su caso): ____________________________

Correo electrónico de contacto: _________________@________________

Teléfono: ___________________

Persona/s de contacto: ______________________________________________________

Microempresa o una PYME:  (Marcar  la opción correcta) 	 	SI   ☐     NO  ☐

Es una empresa con más de 49 trabajadores: (Marcar  la opción correcta) 	 	SI   ☐     NO  ☐

(En caso de contestar afirmativamente cumplimentar de al menos uno de los dos siguientes apartados)

Porcentaje de trabajadores discapacitados o desfavorecidos: _________%

Medidas alternativas LGD (Si procede)  :____________________________________________________  _____________

______________________________________________________________________________________________________________

Objeto Social:_______________________________________________________________________________________________

1.2.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES O REGISTRO AUTONÓMICO

El licitador al que represento está inscrita en el:

Registro Oficial de Licitadores:  (Marcar  la opción correcta) 	 SI   ☐  NO  ☐

Registro Comunidad Autónoma:  (Marcar  la opción correcta) 	SI   ☐  NO  ☐

En caso de marcar negativamente alguno/s de lo/s punto/s anteriores cumplimentar el apartado correspondiente del Anexo II de declaración responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos

1.3.- CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL / INSCRIPCIÓN

Se encuentra clasificado: (Marcar  la opción correcta) 	SI   ☐     NO  ☐

- Sólo contestar en caso afirmativo de disponer de clasificación empresarial:

Nª Inscripción o certificación: ____________________

El certificado de inscripción o certificación están disponibles en formato electrónico: 	SI   ☐     NO  ☐   (Marcar  la opción correcta)

Grupo: _____ Subgrupo ________ Categoría _______________ o Referencias en las que se basa la inscripción o certificación ___________________________________________________

La inscripción o certificación abarca todos los criterios de selección exigidos: 	SI   ☐     NO  ☐     (Marcar  la opción correcta)

- Sólo contestar en caso negativo de disponer de clasificación empresarial:

- Me encuentro inscrito en el Registro profesional de mi Estado miembro de mi establecimiento de acuerdo con el Anexo IX de la Directiva 2014/24/UE y cumplo cualquier requisito adicional solicitado legalmente por dicho estado incluidos en dicho Anexo:     SI   ☐     NO  ☐    (Marcar  la opción correcta)

- Me encuentro inscrito en el Registro Mercantil del Estado miembro de mi establecimiento de acuerdo con el Anexo IX de la Directiva 2014/24/UE y cumplo cualquier requisito adicional solicitado legalmente por dicho estado incluidos en dicho Anexo:      SI   ☐     NO  ☐    (Marcar  la opción correcta)

1.4.- OFERTAS DE AGRUPACIONES DE ENTIDADES / UTEs

Participo en la licitación conjuntamente con otro/s operadores económicos:

SI   ☐     NO  ☐       (Marcar  la opción correcta))

- Nombre del grupo/UTE:

- Los operadores que presentamos proposición conjunta somos (Identificar todos):

- El Responsable principal es __________________ su participación en el grupo es ___________

- El Responsable de realizar _____________________ es __________________________ su participación en el grupo es ________ (Se incluirán todos los integrantes con sus funciones y participaciones)

- Representante del grupo/UTE:

  - Nombre: ______________________  Apellidos: _____________________________________

  - Dirección:_______________________________________________________________________

  - Correo Electrónico: ___________________________

  - Teléfono: _____________________________________

  - Cargo en el grupo/Calidad en la que actúa: ___________________________

  - Alcance de su representación: _________________________________________

En el sobre de la presente licitación adjunto:

- Declaración responsable firmada por todos los miembros de su compromiso de formalizar la UTE/agrupación en caso de resultar adjudicataria

- Una Declaración Responsable de cumplimiento de requisitos mínimos por cada uno de los participantes en la UTE / Agrupación.

1.5.- INDICACIÓN DE LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTA EL LICITADOR

El licitador al que represento, opta a la adjudicación de los siguientes lotes:

LOTE 1 - SI   ☐     NO  ☐       (Marcar  la opción correcta))

LOTE 2 - SI   ☐     NO  ☐       (Marcar  la opción correcta))

LOTE 3 - SI   ☐     NO  ☐       (Marcar  la opción correcta))

1.6.- REPRESENTANTE DEL LICITADOR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________________

N.I.F., (si procede): __________________

Cargo/calidad en la que actúa:_________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________________________________________

Correo electrónico de contacto: __________________________________

Teléfono: ___________________

Alcance de su representación: _________________________________________

1.7.- SUBCONTRATISTAS

(Se rellenará sólo en el caso de que se pretenda subcontratar parte de la ejecución del contrato, caso contrario se presumirá que  el licitador declara que no celebrará subcontrataciones en la ejecución del contrato)

El licitador subcontratará parte de la ejecución del contrato derivado de la presente licitación, en un porcentaje del _________ de acuerdo con el siguiente detalle:

En caso de que Tragsa solicite información de los mismos por resultar adjudicador el licitador adjuntaré la información y documentación correspondiente  a los puntos 1.1, 1.2, y 1.5. y la solvencia exigible a los mismos de acuerdo con los pliegos, mediante la presentación de esta declaración por cada uno de los contratistas o categorías de subcontratistas.

1.8.- ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS

Recurro para acreditar la solvencia económica y financiera; y técnica y profesional a la capacidad de otras entidades: SI   ☐     NO  ☐    (Marcar  la opción correcta)

En caso de haber señalado afirmativamente la cuestión anterior, me comprometo, a solicitud de Tragsa a:

- Facilitar una declaración de cumplimiento de requisitos mínimos de los apartados anteriores y de los referentes a Motivos de Exclusión debidamente cumplimentado por las entidades a las que se recurra para ésta acreditación. Incluyendo el personal técnico u organismos técnicos no integrados directamente en la organización del licitador y especialmente los responsables del control de calidad y en contratos de obras el personal técnico o los organismos técnicos de que disponga el licitador para la ejecución de las mismas.

- Si resulta pertinente, incluir la información exigida para la solvencia económica y financiera; y técnica y profesional de las actividades que realizarán en la ejecución del contrato.

- Presentar el compromiso de utilización de dichos medios para la realización de dicho contrato a lo largo de la vigencia del contrato correspondiente caso de resultar adjudicatario.

2.1.- CONDENAS PENALES

El licitador al que represento, las personas miembros de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tienen poderes de representación, decisión o control en él,

SI   ☐     NO  ☐

han sido objeto, de una condena en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que haya establecido directamente un periodo de exclusión que siga siendo aplicable:

- Por participar en una organización delictiva tal como se define en el art 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de Octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L300 de 11.11.2008 p.42)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE:

SI   ☐     NO  ☐    (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por corrupción tal como se define en el art 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la UE (DOC 195 de 25.6.19997, p.1) y en el art. 2 apartado 1, de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de Julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003 p.54). Este motivo de exclusión también la corrupción tal como se defina en la legislación nacional del poder adjudicador (entidad adjudicadora)  o del licitador.

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE:

SI   ☐     NO  ☐    (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por fraude en el sentido del art 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316 de 27.11.1995, p.48).

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE:

SI   ☐     NO  ☐    (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por delitos de terrorismo o ligados con el terrorismo tal como se define en los arts. 1 y 3 de la Decisión Marco del Consejo, de 13 de Junio de 2002, sobre lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002, p.3). Este motivo engloba también la inducción, complicidad para cometer un delito o la tentativa de cometerlo, tal como se contempla en el art 4 de la citada Decisión Marco.

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE:

SI   ☐     NO  ☐    (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo,  tal como se definen en el art 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el bloqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p.15).

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE:

SI   ☐     NO  ☐    (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos,  tal como se definen en el art 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de Abril de 2011, relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p.1)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE:

SI   ☐     NO  ☐    (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

2.2.- PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

2.2.1.- Pago de impuestos

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de impuestos, en el país en el que está establecido o en España:

SI   ☐     NO  ☐    (Marcar  la opción correcta)

- Sólo en el caso de no estar al corriente con el pago de impuestos:

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

-El incumplimiento ha quedado establecido por medios distintos de una resolución judicial o administrativa:

SI   ☐     NO  ☐    (Marcar  la opción correcta)

Descripción de los medios  utilizados _______________________________________(En caso de que se haya establecido por medios distintos a la resolución judicial o administrativa).

La resolución anterior es firme y vinculante: SI   ☐     NO  ☐    (Marcar  la opción correcta)

Fecha de la condena o resolución:  ___________________________________________ (En caso de que sea firme y vinculante)

En la condena se establece una duración del periodo de exclusión de: __________________________

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE:

SI   ☐     NO  ☐    (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de impuestos, en el país en el que está establecido y en España:  SI   ☐     NO  ☐    (Marcar  la opción correcta)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

2.2.2.- Pago de cotizaciones a la seguridad social

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones a la seguridad social, en el país en el que está establecido o en el España:

SI   ☐     NO  ☐    (Marcar  la opción correcta)

- Sólo en el caso de no estar al corriente con el pago de las cotizaciones a la seguridad social:

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

El incumplimiento ha quedado establecido por medios distintos de una resolución judicial o administrativa:

SI   ☐     NO  ☐    (Marcar  la opción correcta) Descripción de los medios  utilizados ______________________________________(En caso de que se haya establecido por medios distintos a la resolución judicial o administrativa)

La resolución anterior es firme y vinculante:

SI   ☐     NO  ☐    (En caso de haberse establecido por resolución judicial o administrativa)

Fecha de la condena o resolución:  ___________________________________________(En caso de que sea firme y vinculante)

En la condena se establece una duración del periodo de exclusión de: __________________________

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE:

SI   ☐     NO  ☐    (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones a la seguridad social, en el país en el que está establecido y en España, si no coincide con su país de establecimiento:

SI   ☐     NO  ☐    (En caso de incumplimiento se rellenan los 2 apartados sig.)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

2.3-. INSOLVENCIA, CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL

El licitador a la que represento; respecto de sus obligaciones en el ámbito del Derecho ambiental, Derecho social y el Derecho Laboral tal como se contemplan a efectos de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio de licitación o los pliegos de la contratación o en el art. 18, ap.. 2 de la Directiva 2014/24/UE, ha cumplido con todas ellas:

SI   ☐     NO  ☐    (En caso de incumplimiento, se indicará lo siguiente)

Ámbito incumplido: _____________________________________________________________

Preceptos incumplidos: ______________________________________________________________

Medidas adoptadas para demostrar su credibilidad: __________________________________________

2.4.- SOMETIMIENTO A FUERO NACIONAL

El licitador por la presente renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderme en las controversias que se produzcan con motivo de la contratación referida, sometiéndome para estos asuntos y cualesquiera otros relacionados con el correspondiente contrato a los Juzgados y Tribunales Españoles.

2.5.- MOTIVOS DE EXCLUSIÓN NACIONALES

El licitador declara que no se encuentra incurso en ninguno de los supuestos  incluidos en el art. 71 referente a las Prohibiciones de Contratar recogido en la Subsección 2ª del Capítulo II del Título II de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre. por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

2.6.- PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

El licitador declara su pertenencia al siguiente Grupo empresarial _________________________, de conformidad con lo dispuesto en el art 42.1 del Código de Comercio. Así mismo declaro que respecto de la presente licitación, presentan proposiciones a dicha licitación otras empresas del mismo grupo:

SI   ☐     NO  ☐    (En caso afirmativo incluir el nombre de dichas empresas)

______________________________________________________

______________________________________________________

3.1.- VOLUMEN ANUAL MEDIO DE NEGOCIO:

El volumen de negocios anual referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles ha sido:

| Anualidad de mayor ejecución |  |
| --- | --- |
| Importe de la anualidad de mayor ejecución (En Euros) |  |

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE:

SI   ☐     NO  ☐    (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: _________________________profesional

4.1.- SUMINISTROS REALIZADOS

Para ser admitido el licitador indicará en el Anexo II (Declaración responsable suscrita por el representante legal) relación de suministros similares relativos al mismo Lote 1,2 y 3: Código CPV: 33696500 “Reactivos de laboratorio” en los últimos tres años cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, para cada lote o acumulado en el caso de optar a más de uno, no sea menor de Lote 1: 8.000,00 €; Lote 2: 7.000,00 €; Lote 3: 14.000,00 €. Dicha declaración deberá incluir relación de servicios, alcance, año de la ejecución, cliente e importe de los mismos.

| Descripción suministro/ CPV | Fecha inicio | Fecha Fin | Destinatario | Importe (Sin IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.2.- DESCRIPCIONES DE LOS PRODUCTOS A SUMINISTRAR

El licitador oferta las marcas y modelos de referencia en el pliego:

LOTE 1

SI   ☐   NO  ☐    En parte  ☐  (Marcar la opción correcta)

(En caso de macar la opción “no” o “en parte” deberán especificar las marcas y modelos ofertados)

| Cod. | Marca y modelo de referencia | Marca |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | PROLABO Referencia: 20700.298 VWR | ……. |
| 1.2 | PROLABO Referencia: 25445.233 VWR | ……. |
| 1.3 | PROLABO Referencia: 31396,291 VWR | ……. |
| 1.4 | PROLABO Referencia: 24257.293 VWR | ……. |
| 1.5 | PROLABO Referencia: 26948.237 VWR | ……. |
| 1.6 | PROLABO Referencia: 21589.153 VWR | ……. |
| 1.7 | PROLABO Referencia: 30890.188 VWR | ……. |
| 1.8 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.00748.0500 | ……. |
| 1.9 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.08030.1000 | ……. |
| 1.10 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.06130.0250 | ……. |
| 1.11 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.07227.0250 | ……. |
| 1.12 | PROLABO Referencia: 28244.295 VWR | ……. |
| 1.13 | PROLABO Referencia: 31770.294 VWR | ……. |
| 1.14 | PROLABO Referencia: 30150.295 VWR | ……. |
| 1.15 | CRISON Referencia: LZW9463.99 | ……. |
| 1.16 | CRISON Referencia: LZW9464.98 | ……. |
| 1.17 | CRISON Referencia: Hach LZW9710.99 | ……. |
| 1.18 | PROLABO Referencia: 20824.296 VWR | ……. |
| 1.19 | PROLABO Referencia: 23809.294 VWR | ……. |
| 1.20 | MERK-MILLIPORE Referencia: 1.14542.0001 | ……. |
| 1.21 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.14543.0001 | ……. |
| 1.22 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.14763.0001 | ……. |
| 1.23 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.14537.0001 | ……. |
| 1.24 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.114547.0001 | ……. |
| 1.25 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.114739.0001 | ……. |
| 1.26 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.114559.0001 | ……. |
| 1.27 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.14676.0001 | ……. |
| 1.28 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.14675.0001 | ……. |
| 1.29 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.14695.0001 | ……. |
| 1.30 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.14689.0001 | ……. |
| 1.31 | Hydrolab Microbiológica - kit tinción de GRAM | ……. |
| 1.32 | Hydrolab Microbiológica - kit tinción de Neisser | ……. |
| 1.33 | AMRESCO Referencia: 0593-25G | ……. |
| 1.34 | MERCK MILLIPORE Referencia: 1.159483.0025 | ……. |
| 1.35 | MERCK MILLIPORE Referencia: 1.15924.0025 | ……. |
| 1.36 | PROLABO o equivalente Referencia: 27910.291 | ……. |
| 1.37 | WTW Referencia: 209331 | ……. |
| 1.38 | WTW OXITOP Referencia: 209333 | ……. |
| 1.39 | HANNA HI98703. Referencia: 93703-50 | ……. |
| 1.40 | CRISON CRISOLYT (KCl 3 M) Referencia: LZW9500.99 | ……. |
| 1.41 | CRISON Referencia: 9811 | ……. |
| 1.42 | GE Healthcare Life Sciences Referencia: 1441-150 | ……. |
| 1.43 | MERCK MILLIPORE Referencia: AP4004705 | ……. |
| 1.44 | LABBOX Referencia: SGE0-002-3K0 | ……. |
| 1.45 | LABBOX Referencia: TIPP-200-1K0 | ……. |
| 1.46 | LABBOX Referencia: TIPP-1K0-1K0 | ……. |
| 1.47 | Fisherbrand portaobjetos | ……. |
| 1.49 | Kimberly-Clark Professional - Kimtech Sciences Referencia: 7552 | ……. |
| 1.50 | LEICA Referencia: 11513859 | ……. |
| 1.51 | LABBOX Referencia: S025-100-001 | ……. |
| 1.52 | COMECTA Papel filtro tipo Resma | ……. |

LOTE 2

SI   ☐   NO  ☐    En parte  ☐  (Marcar la opción correcta)

(En caso de macar la opción “no” o “en parte” deberán especificar las marcas y modelos ofertados)

| Cod. | Marca y modelo de referencia | Marca |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.101796.0001 | ……. |
| 2.2 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.114895.0001 | ……. |
| 2.3 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.114560.0001 | ……. |
| 2.4 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.114690.0001 | ……. |
| 2.5 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.114559.0001 | ……. |
| 2.6 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.114544.0001 | ……. |
| 2.7 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.114558.0001 | ……. |
| 2.8 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.114739.0001 | ……. |
| 2.9 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.114556.0001 | ……. |
| 2.10 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.114942.0001 | ……. |
| 2.11 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.114547.0001 | ……. |
| 2.12 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.00609.0001 | ……. |
| 2.13 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.14730.0001 | ……. |
| 2.14 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.14763.0001 | ……. |
| 2.15 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.14537.0001 | ……. |
| 2.16 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.00613.0001 | ……. |
| 2.17 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.14543.0001 | ……. |
| 2.18 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.14729.0001 | ……. |
| 2.19 | Hydrolab Microbiológica - kit tinción de GRAM | ……. |
| 2.20 | Hydrolab Microbiológica - kit tinción de Neisser | ……. |
| 2.21 | Hydrolab Microbiológica - kit tinción de Vainas | ……. |
| 2.22 | Hydrolab Microbiológica - kit tinción granulos de PHB | ……. |
| 2.23 | LEICA Referencia: 11513859 | ……. |
| 2.25 | GE Healthcare Life Sciences Referencia: 1441-150 | ……. |
| 2.26 | Fisherbrand portaobjetos | ……. |
| 2.27 | COMECTA Papel filtro tipo Resma | ……. |
| 2.28 | MERCK MILLIPORE Referencia: AP4004705 | ……. |
| 2.29 | LABKEM Referencia: PHBS-010-1K0 | ……. |
| 2.30 | CRISON Referencia: LZW9463.99 | ……. |
| 2.31 | CRISON Referencia: LZW9464.98 | ……. |
| 2.32 | WTW Referencia: 209331 | ……. |
| 2.33 | MERK-MILLIPORE Referencia: 1064821000 | ……. |
| 2.34 | PROLABO Referencia: 27910.291 | ……. |
| 2.35 | Pelikan 523-17 | ……. |

LOTE 3

SI   ☐   NO  ☐    En parte  ☐  (Marcar la opción correcta)

(En caso de macar la opción “no” o “en parte” deberán especificar las marcas y modelos ofertados)

| Cod. | Marca y modelo de referencia | Marca |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.101796.0001 | ……. |
| 3.2 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.114895.0001 | ……. |
| 3.3 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.114560.0001 | ……. |
| 3.4 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.114690.0001 | ……. |
| 3.5 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.114559.0001 | ……. |
| 3.6 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.114544.0001 | ……. |
| 3.7 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.114558.0001 | ……. |
| 3.8 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.114739.0001 | ……. |
| 3.9 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.114556.0001 | ……. |
| 3.10 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.114942.0001 | ……. |
| 3.11 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.114547.0001 | ……. |
| 3.12 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.00609.0001 | ……. |
| 3.13 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.14730.0001 | ……. |
| 3.14 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.14564.0001 | ……. |
| 3.15 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.14617.0001 | ……. |
| 3.16 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.14763.0001 | ……. |
| 3.17 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.14537.0001 | ……. |
| 3.18 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.00613.0001 | ……. |
| 3.19 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.14543.0001 | ……. |
| 3.20 | MERCK-MILLIPORE Referencia: 1.14729.0001 | ……. |
| 3.22 | GE Healthcare Life Sciences Referencia: 1441-150 | ……. |
| 3.23 | Fisherbrand portaobjetos | ……. |
| 3.24 | COMECTA Papel filtro tipo Resma | ……. |
| 3.25 | MERCK MILLIPORE Referencia: AP4004705 | ……. |
| 3.26 | LABKEM Referencia: PHBS-010-1K0 | ……. |
| 3.27 | CRISON Referencia: LZW9463.99 | ……. |
| 3.28 | CRISON Referencia: LZW9464.98 | ……. |
| 3.29 | WTW Referencia: 209331 | ……. |
| 3.30 | MERK-MILLIPORE Referencia: 1064821000 de | ……. |
| 3.31 | LABBOX Referencia: TIPP-250-5K0 | ……. |
| 3.32 | LABBOX Referencia: TIPP-1K0-1K0 | ……. |
| 3.35 | LABBOX Referencia: SGE0-002-3K0 | ……. |
| 3.36 | Kimberly-Clark Professional - Kimtech Sciences Referencia: 7552 | ……. |
| 3.37 | PRAT DUMAS Referencia M0475545 | ……. |

En caso de ofertar marcas y modelos distintas a las de referencia el licitante deberá justificar su absoluta equivalencia respecto a las prestaciones técnicas del producto de referencia, declarando las prestaciones del material ofertado en los siguientes cuadros y aportando ficha técnica del material ofertado para valorar su equivalencia.

| Partida código nº 1.1: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivo utilizado para la determinación de DQO. | Si | ……. |
| Presentación: | ≥ 1 L | ……. |
| Grado: | 95% | ……. |
| Fórmula química: | H2SO4 | ……. |
| Partida código nº 1.2: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivo utilizado para la determinación de DQO. | Si | ……. |
| Presentación: | ≥ 250 gr | ……. |
| Fórmula química: | HgSO4 | ……. |
| Partida código nº 1.3: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivo utilizado para la determinación de DQO. | Si | ……. |
| Grado: | > 0,167 mol/l | ……. |
| Presentación: | ≥ 1 L | ……. |
| Fórmula química: | K2Cr2O7 | ……. |
| Partida código nº 1.4: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivo utilizado para la determinación de DQO. | Si | ……. |
| Presentación: | ≥ 1 kg | ……. |
| Fórmula química: | (NH4)2Fe(SO4)2∙6H2O | ……. |
| Partida código nº 1.5: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivo utilizado para la determinación de DQO. | Si | ……. |
| Presentación: | ≥ 250 gr | ……. |
| Fórmula química: | C8H5KO4 | ……. |
| Partida código nº 1.6: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivo utilizado para la determinación de DQO. | Si | ……. |
| Presentación: | ≥ 50 gr | ……. |
| Fórmula química: | Ag2SO4 | ……. |
| Partida código nº 1.7: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Solución volumétrica para la determinación de DQO | Si | ……. |
| Presentación: | ≥ 100 ml | ……. |
| Fórmula química: | C36H24FeN6SO4 | ……. |
| Partida código nº 1.8: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivo utilizado para la determinación de Nitrógeno. | Si | ……. |
| Grado: | 98% | ……. |
| Presentación: | ≥ 500 ml | ……. |
| Fórmula química: | H2SO4 | ……. |
| Partida código nº 1.9: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivo utilizado para la determinación de Nitrógeno, según Wieninger. | Si | ……. |
| Presentación: | ≥ 1 kg | ……. |
| Partida código nº 1.10: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Indicador 5 mixto para valoración final de amoniaco. | Si | ……. |
| Concentración etanol: | 50-100% | ……. |
| Presentación: | ≥ 250 ml | ……. |
| Partida código nº 1.11: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Indicador de pH 8,2-9,8. | Si | ……. |
| Concentración etanol: | 50-100% | ……. |
| Concentración fenolftaleína: | 1-3% | ……. |
| Presentación: | ≥ 250 ml | ……. |
| Partida código nº 1.12: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Pureza: | ≥ 98% | ……. |
| Apariencia: | Pastillas | ……. |
| Presentación: | ≥ 1 kg | ……. |
| Fórmula química: | NaOH | ……. |
| Partida código nº 1.13: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Concentración: | 0,1 N | ……. |
| Apariencia: | Solución acuosa | ……. |
| Presentación: | ≥ 1 L | ……. |
| Fórmula química: | NaOH | ……. |
| Partida código nº 1.14: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Concentración: | 0,1 N | ……. |
| Apariencia: | Solución acuosa | ……. |
| Presentación: | ≥ 1 L | ……. |
| Fórmula química: | H2SO4 | ……. |
| Partida código nº 1.15 / 2.30 / 3.27: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Disolución patrón utilizado para el análisis de pH. | Si | ……. |
| Grado pH: | 3,99-4,03 (25°C) | ……. |
| Presentación: | ≥ 250 ml | ……. |
| Partida código nº 1.16 / 2.31 / 3.28: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Disolución patrón utilizado para el análisis de pH. | Si | ……. |
| Grado pH: | 6,98-7,02 (25°C) | ……. |
| Presentación: | ≥ 250 ml | ……. |
| Partida código nº 1.17: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Disolución patrón utilizado para el análisis de pH. | Si | ……. |
| Grado conductividad: | 1401-1425 μS/cm (25°C) | ……. |
| Presentación: | ≥ 250 ml | ……. |
| Partida código nº 1.18: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivo utilizado para el análisis de capacidad de intercambio. | Si | ……. |
| Concentración: | 96% v/v | ……. |
| Presentación: | ≥ 1 L | ……. |
| Fórmula química: | C2H5OH | ……. |
| Partida código nº 1.19: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Concentración: | ≥ 99% | ……. |
| Presentación: | ≥ 1 L | ……. |
| Fórmula química: | (C2H5)2O | ……. |
| Partida código nº 1.20: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para determinación de nitrato por fotometría Spectroquant NOVA 60 | Si | ……. |
| Medición: | 0,5-18 mg/l de NO3-N | ……. |
| Presentación: | 25 cubetas para 25 determinaciones | ……. |
| Partida código nº 1.21 / 2.17 / 3.19: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para determinación de ortofosfato y fosfato total por fotometría Spectroquant NOVA 60 | Si | ……. |
| Medición: | 0,05-5 mg/l de PO4-P | ……. |
| Presentación: | 25 cubetas para 25 determinaciones | ……. |
| Partida código nº 1.22 / 2.14 / 3.16: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para determinación de nitrógeno total por fotometría Spectroquant NOVA 60 | Si | ……. |
| Medición: | 10-150 mg/l N | ……. |
| Presentación: | 25 cubetas para 25 determinaciones | ……. |
| Partida código nº 1.23 / 2.15 / 3.17: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para determinación de nitrógeno total por fotometría Spectroquant NOVA 60 | Si | ……. |
| Se comprueba en ácido sulfúrico concentrado | Si | ……. |
| Medición: | 0,50-15 mg/l N | ……. |
| Presentación: | 25 cubetas para 25 determinaciones | ……. |
| Partida código nº 1.24: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para determinación de nitritos por fotometría Spectroquant NOVA 60 | Si | ……. |
| Apto para agua de mar | Si | ……. |
| Medición: | 0,01-0,70 mg/l NO2-N | ……. |
| Presentación: | 25 cubetas para 25 determinaciones | ……. |
| Partida código nº 1.25: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para determinación de amonio por fotometría Spectroquant NOVA 60 | Si | ……. |
| Apto para agua de mar | Si | ……. |
| Medición: | 0,010-2,00 mg/l NH4-N | ……. |
| Presentación: | 25 cubetas para 25 determinaciones | ……. |
| Partida código nº 1.26 / 2.5 / 3.5: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para determinación de amonio por fotometría Spectroquant NOVA 60 | Si | ……. |
| Apto para agua de mar | Si | ……. |
| Medición: | 4,00-80,00 mg/l NH4-N | ……. |
| Presentación: | 25 cubetas para 25 determinaciones | ……. |
| Partida código nº 1.27 / 1.28 / 1.29 / 1.30: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para control de la calidad del método fotométrico para amonio, cloruros, DQO, nitratos, fosfatos, sulfatos con Spectroquant NOVA 60 | Si | ……. |
| Presentación: | 1 frasco de solución patrón 1 frasco de solución de adicción Tarjeta de control | ……. |
| Partida código nº 1.31 / 2.19: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para tinciones, para la determinación de microorganismos filamentosos | Si | ……. |
| Presentación: | 1 frasco cuentagotas de 100ml de solución de cristal de violeta 1 frasco cuentagotas de 100ml de solución de yodo 1 frasco cuentagotas de 100ml de solución de safranina | ……. |
| Partida código nº 1.32 / 2.20: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para tinciones, para la determinación de microorganismos filamentosos | Si | ……. |
| Presentación: | 1 frasco cuentagotas de 100ml de solución de cristal de Violeta (Solución 1A) 1 frasco cuentagotas de 100ml de solución de Azul de Metileno (Solución 1B) 1 frasco cuentagotas de 100ml de solución de Bismark Brown | ……. |
| Partida código nº 1.33: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para tinciones, para la determinación de lípidos intracelulares | Si | ……. |
| Presentación: | ≥ 25 gr | ……. |
| Partida código nº 1.34: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para tinciones, para la tinción de Gram | Si | ……. |
| Presentación: | ≥ 25 gr | ……. |
| Partida código nº 1.35: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para tinciones, para la tinción de cápsulas y esporas | Si | ……. |
| Presentación: | ≥ 25 gr | ……. |
| Partida código nº 1.36 / 2.34: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivo utilizado para el análisis de ACS | Si | ……. |
| Peso molecular: | 248,19 g/mol | ……. |
| Presentación: | ≥ 1 kg | ……. |
| Fórmula química: | Na2S2O3.5H2O | ……. |
| Partida código nº 1.37 / 2.32 / 3.29: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivo utilizado para la determinación de DBO | Si | ……. |
| Concentración: | 5 g/l | ……. |
| Presentación: | ≥ 25 ml | ……. |
| Partida código nº 1.38: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Para calibración de cabezales DBO oxitop | Si | ……. |
| Presentación: | ≥ 8 tabletas | ……. |
| Partida código nº 1.39: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Para limpieza de turbidimetro HANNA HI98703 | Si | ……. |
| Presentación: | ≥ 230 ml | ……. |
| Partida código nº 1.40: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Electrolito para electrodos con elemento de referencia cristales de AgCl encapsulados | Si | ……. |
| Presentación: | ≥ 125 ml | ……. |
| Partida código nº 1.41: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Electrolito para electrodos de oxígeno disuelto | Si | ……. |
| Presentación: | ≥ 125 ml | ……. |
| Partida código nº 1.42 / 2.25 / 3.22: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Filtros estériles Whatman para filtrado de muestras | Si | ……. |
| Presentación: | ≥ 100 ud | ……. |
| Espesor ; diámetro | Espesor 0,21mm ; diámetro 150 mm | ……. |
| Para análisis microbiológico | Si | ……. |
| Partida código nº 1.43 / 2.28 / 3.25: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Filtros de fibra de vidrio sin aglutinante para determinar materia suspendida volátil en aguas residuales | Si | ……. |
| Presentación: | ≥ 1 ud | ……. |
| Tamaño poro | 0,7 µm | ……. |
| Espesor ; diámetro | Espesor 0,47mm ; diámetro 47 mm | ……. |
| Partida código nº 1.44 / 3.35: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Gel de sílice para desecadores | Si | ……. |
| Presentación: | ≥ 1 kg | ……. |
| Granulometría: | 2-5 mm | ……. |
| Partida código nº 1.45: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Material utilizado para la adicción de volúmenes exactos | Si | ……. |
| Presentación: | ≥ 1000 ud | ……. |
| Grado: Reguladas, universales, no esteriles, compatible con micropipeta Gilson | Si | ……. |
| Volumen: | 2-200 µl | ……. |
| Partida código nº 1.46 / 3.32: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Material utilizado para la adicción de volúmenes exactos | Si | ……. |
| Presentación: | ≥ 1000 ud | ……. |
| Grado: Reguladas, universales, no esteriles, compatible con micropipeta Gilson | Si | ……. |
| Volumen: | 100-1000 µl | ……. |
| Partida código nº 1.47 / 2.26 / 3.23: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| De vidrio sencillo | Si | ……. |
| Presentación: | ≥ 50 ud | ……. |
| Tamaño: | 76 x 26 mm | ……. |
| Grosor: | 0,8-1 mm | ……. |
| Partida código nº 1.48 / 2.24 / 3.21: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Material utilizado para la protección de muestras tomadas en portaobjetos antes de su observación bajo microscopía | Si | ……. |
| Presentación: | ≥ 200 ud | ……. |
| Tamaño: | 18 x 18 mm | ……. |
| Partida código nº 1.49 / 3.36: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Paños para limpieza de lentes de lupas y microscopios | Si | ……. |
| Toallitas de una capa | Si | ……. |
| Presentación: | ≥ 280 ud | ……. |
| Tamaño: | 11 x 21 mm | ……. |
| Partida código nº 1.50 / 2.23: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Aceite de inmersión para mejorar el poder de resolución y apertura de la lente del microscopio. | Si | ……. |
| Presentación: | ≥ 10 ml | ……. |
| Partida código nº 1.51: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Grasa de silicona atóxica para engrase de juntas esmeriladas, tapas de desecadores,… | Si | ……. |
| Temperatura de trabajo: | -50°C - 180°C | ……. |
| Presentación: | ≥ 100 gr | ……. |
| Partida código nº 1.52 / 2.27 / 3.24: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Filtros Resma para el soporte y secado de muestras | Si | ……. |
| Presentación: | ≥ 500 ud | ……. |
| Tamaño: | 420 x 520 mm | ……. |
| Partida código nº 2.1 / 3.1: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para determinación de DQO por fotometría Spectroquant NOVA 60 | Si | ……. |
| Medición: | 5,00-80,00 mg/l de DQO | ……. |
| Presentación: | 25 cubetas para 25 determinaciones | ……. |
| Partida código nº 2.2 / 3.2: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para determinación de DQO por fotometría Spectroquant NOVA 60 | Si | ……. |
| Medición: | 15,00-300,00 mg/l de DQO | ……. |
| Presentación: | 25 cubetas para 25 determinaciones | ……. |
| Partida código nº 2.3 / 3.3: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para determinación de DQO por fotometría Spectroquant NOVA 60 | Si | ……. |
| Medición: | 4,00-40,00 mg/l de DQO | ……. |
| Presentación: | 25 cubetas para 25 determinaciones | ……. |
| Partida código nº 2.4 / 3.4: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para determinación de DQO por fotometría Spectroquant NOVA 60 | Si | ……. |
| Medición: | 50,00-500,00 mg/l de DQO | ……. |
| Presentación: | 25 cubetas para 25 determinaciones | ……. |
| Partida código nº 2.6 / 3.6: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para determinación de amonio por fotometría Spectroquant NOVA 60 | Si | ……. |
| Apto para agua de mar | Si | ……. |
| Medición: | 0,50-16,00 mg/l NH4-N | ……. |
| Presentación: | 25 cubetas para 25 determinaciones | ……. |
| Partida código nº 2.7 / 3.7: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para determinación de amonio por fotometría Spectroquant NOVA 60 | Si | ……. |
| Apto para agua de mar | Si | ……. |
| Medición: | 0,20-8,00 mg/l NH4-N | ……. |
| Presentación: | 25 cubetas para 25 determinaciones | ……. |
| Partida código nº 2.8 / 3.8: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para determinación de amonio por fotometría Spectroquant NOVA 60 | Si | ……. |
| Medición: | 0,010-2,00 mg/l NH4-N | ……. |
| Presentación: | 25 cubetas para 25 determinaciones | ……. |
| Partida código nº 2.9 / 3.9: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para determinación de nitratos por fotometría Spectroquant NOVA 60 | Si | ……. |
| Apto para agua de mar | Si | ……. |
| Medición: | 0,10-3,00 mg/l NO3-N | ……. |
| Presentación: | 25 cubetas para 25 determinaciones | ……. |
| Partida código nº 2.10 / 3.10: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para determinación de nitratos por fotometría Spectroquant NOVA 60 | Si | ……. |
| Apto para agua de mar | Si | ……. |
| Medición: | 0,20-17,00 mg/l NO3-N | ……. |
| Presentación: | 25 cubetas para 25 determinaciones | ……. |
| Partida código nº 2.11 / 3.11: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para determinación de nitritos por fotometría Spectroquant NOVA 60 | Si | ……. |
| Apto para agua de mar | Si | ……. |
| Medición: | 0,01-0,70 mg/l NO2-N | ……. |
| Presentación: | 25 cubetas para 25 determinaciones | ……. |
| Partida código nº 2.12/ 3.12: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para determinación de nitritos por fotometría Spectroquant NOVA 60 | Si | ……. |
| Apto para agua de mar | Si | ……. |
| Medición: | 1,00-90,00 mg/l NO2-N | ……. |
| Presentación: | 25 cubetas para 25 determinaciones | ……. |
| Partida código nº 2.13/ 3.13: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para determinación de cloruros por fotometría Spectroquant NOVA 60 | Si | ……. |
| Apto para agua de mar | Si | ……. |
| Medición: | 5,00-125,00 mg/l Cl- | ……. |
| Presentación: | 25 cubetas para 25 determinaciones | ……. |
| Partida código nº 2.16 / 3.18: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para determinación de nitrógeno total por fotometría Spectroquant NOVA 60 | Si | ……. |
| Se comprueba en solución sulfúrica y fosfórica | Si | ……. |
| Medición: | 0,50-15 mg/l N | ……. |
| Presentación: | 25 cubetas para 25 determinaciones | ……. |
| Partida código nº 2.18 / 3.20: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para determinación de fósforo total y ortofosfatos por fotometría Spectroquant NOVA 60 | Si | ……. |
| Medición: | 0,50-25,00 mg/l PO4-P | ……. |
| Presentación: | 25 cubetas para 25 determinaciones | ……. |
| Partida código nº 2.21: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para tinciones, para la determinación de microorganismos filamentosos | Si | ……. |
| Presentación: | 1 frasco cuentagotas de 100ml de solución de cristal de violeta 0,1 | ……. |
| Partida código nº 2.22: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para tinciones, para la determinación de microorganismos filamentosos | Si | ……. |
| Presentación: | 1 frasco cuentagotas de 100ml de solución de negro sudán 1 frasco cuentagotas de 100ml de solución de safranina O | ……. |
| Partida código nº 2.29 / 3.26: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Disolución patrón utilizado para el análisis de pH. | Si | ……. |
| Grado pH: | 10,00 (25C) (±0,01) | ……. |
| Presentación: | ≥ 250 ml | ……. |
| Partida código nº 2.33 / 3.30: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Concentración: | 0,1 N | ……. |
| Apariencia: | En lentejas | ……. |
| Presentación: | ≥ 1 kg | ……. |
| Fórmula química: | NaOH | ……. |
| Partida código nº 2.35: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Presentación: | ≥ 10 ml | ……. |
| Partida código nº 2.36 / 3.33: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Tubo de silicona de grado médico para aplicaciones en laboratorios | Si | ……. |
| Diametros: | 10mm (interior) 16mm (exterior) | ……. |
| Presentación: | ≥ 1 m | ……. |
| Partida código nº 2.37 / 3.34: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Tubo de silicona para bomba peristáltica | Si | ……. |
| Compatible con tomamuestras ISCO5800 | Si | ……. |
| Precortado | Si | ……. |
| Presentación: | ≥ 1 m | ……. |
| Partida código nº 3.14: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para determinación de sulfatos por fotometría Spectroquant NOVA 60 | Si | ……. |
| Apto para agua de mar | Si | ……. |
| Medición: | 100,00-1000,00 mg/l SO42- | ……. |
| Presentación: | 25 cubetas para 25 determinaciones | ……. |
| Partida código nº 3.15: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Reactivos para determinación de sulfatos por fotometría Spectroquant NOVA 60 | Si | ……. |
| Apto para agua de mar | Si | ……. |
| Medición: | 50,00-500,00 mg/l SO42- | ……. |
| Presentación: | 25 cubetas para 25 determinaciones | ……. |
| Partida código nº 3.31: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES PLIEGO | ESPECIFICACIONES OFERTA |
| Material utilizado para la adicción de volúmenes exactos | Si | ……. |
| Volumen: | 1-5 ml | ……. |
| Grado: Reguladas, universales, no esteriles, compatible con micropipeta Gilson | Si | ……. |
| Presentación: | ≥ 250 ud | ……. |

(Lugar, fecha y firma)

Nota: se firmarán todas y cada una de las hojas en que el licitador cumplimente datos referentes a la licitación, los medios electrónicos de comprobación consignados deberán ser de libre acceso y gratuitos

ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Con el fin de dar cumplimiento al R.D. 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, les rogamos que cumplimenten debidamente el siguiente documento y marque las casillas de la columna “DECLARADO” si cumple y le son de aplicación.

El firmante, declara bajo su responsabilidad, que los datos indicados en este documento son ciertos, y se compromete a justificarlo documentalmente cuando le sea requerido por esta empresa para la firma del contrato (según notas al pie de página del presente documento).

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre o Razón Social: |  |  |  |
| Domicilio Social: |  |  |  |
| Teléfono: |  | Fax: | E-mail: |
| Actividad: |  |  |  |
| Nº Trabajadores: | Mutua de Accidentes de Trabajo y Enf. Prof.: |  |  |

| 2. RESPONSABLE / INTERLOCUTOR DE PREVENCIÓN |  |
| --- | --- |
| Nombre: | Teléfono: |
| Cargo en la empresa: | Correo electrónico: |

| 3. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA | VERIFICADO (a cumplimentar por el Grupo Tragsa) |
| --- | --- |
| 3.1. Marcar lo que proceda Se deberá acreditar la modalidad preventiva asumida (p.ej: con el contrato de la actividad preventiva con el SPA, en su caso)b. | a |
|  | DECLARADO |
| a) Trabajador autónomo |  |
| b) Asunción personal por el empresario |  |
| c) Designación de uno o varios trabajadores |  |
| d) Servicio de Prevención Propio (SPP) y/o Servicio de Prevención Ajeno (SPA) Especialidad; S.P.P.; S.P.A.; Entidad. Seguridad en el Trabajo. Higiene Industrial. Ergonomía y Psicosociología. Medicina del Trabajo. |  |

aObligatorio con la firma del contrato

b No es de aplicación a Trabajadores Autónomos (excepto si tiene personal a su cargo)

| 4. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN |  |  | DECLARADO (a cumplimentar por el Colaborador) | VERIFICADO (a cumplimentar por el Grupo Tragsa) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Personal de su empresa va a trabajar en centros de trabajo del Grupo Tragsa o realizar trabajos de campo? Sólo en caso afirmativo deberá aportar documentación acreditativa de las siguientes preguntas: Se aportará listado de personal que va a trabajar con el Grupo Tragsa (nombre y apellidos, DNI y categoría profesional) |  |  | SÍ; NO. | c |  |
| 4.1. ¿Dispone de Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva para todas las actividades objeto de la presente oferta? Se entregará Evaluación de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva para los trabajos subcontratados e información sobre los riesgos inducidos a terceros por la empresa en el desarrollo de los trabajos encomendados por el Grupo TRAGSA. |  |  | b | a |  |
| 4.2. ¿Se garantiza la Formación e información en materia preventiva de su puesto de trabajo a los trabajadores objeto de esta oferta? (art.18-19-20 de la Ley PRL) Se aportará Certificado acreditativo, con firma de cada trabajador y entidad formadora de Prevención |  |  | b | c |  |
| 4.3. ¿Se facilitan Equipos de Protección Individual, en función del riesgo de los trabajos, a cada trabajador? Se aportará Certificación de entrega de los EPIs (documento con firma de cada trabajador) |  |  | b | c |  |
| 4.4. ¿Se garantiza la protección especial a Trabajadores Sensibles, Menores y Embarazadas? |  |  | b | a |  |
| 4.5. ¿Se realiza la Vigilancia de la Salud en función de los riesgos inherentes a los puestos de trabajo? Certificado de la Aptitud médica de todos los trabajadores para el puesto de trabajo encomendado (si se encuadran en el Anejo 1 del R.D. 39/1997), firmado por médico del trabajo o Renuncia. |  |  | b | c |  |
| 4.6. DOCUMENTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO |  |  |  |  |  |
| Todos los equipos de trabajo a utilizar para la realización de los trabajos poseen Marcado CE |  |  |  |  |  |
| ¿Va a utilizar maquinaria en obras del Grupo Tragsa? Sólo en caso afirmativo, deberá contestar las siguientes 3 cuestiones: Se aportará listado de maquinaria autopropulsada que va a trabajar en actuación del Grupo Tragsa (tipo de máquina, ,marca y modelo DNI y matrícula, en su caso) Se aportará Acreditación Propiedad, si no queda suficientemente justificado con la documentación siguiente |  |  | SÍ; NO. | c |  |
| 4.6.1. La maquinaria a utilizar para la realización de los trabajos, ¿posee Declaración de Conformidad y Marcado CE? En caso contrario, ¿dispone de Certificado de Adaptación al R.D. 1215/1997? Se aportará Declaración de Conformidad o Marcado CE (o, en su lugar, Justificación documental que acredite la adecuación al R.D. 1215/1997) de toda la maquinaria a emplear en la actuación objeto del contrato |  |  |  | c |  |
| 4.6.2. El personal que maneja estos equipos ¿dispone de Autorización de Uso de Maquinaria por parte de la empresa? Se aportará Certificado de Autorización que relacione a cada trabajador con las máquinas para las que está autorizado su manejo en función de la formación en manejo seguro recibida |  |  |  | c |  |
| 4.6.3. ¿Todas las máquinas tienen a disposición el Manual del Operador y el Libro de Mantenimiento? Se aportarán ambos documentos y un Autocertificado de Mantenimiento |  |  |  | c |  |
| 4.7. OTROS: |  |  |  |  |  |
| ¿Se entregan a los trabajadores las Fichas de Seguridad de los productos químicos a utilizar? Aportará relación de Fichas de Datos de Seguridad de los productos químicos que, en su caso, se vayan a emplear |  |  |  | c |  |
| Si va a subcontratar parte del objeto de su contrato, maque esta casilla Debe aportar este mismo anexo cumplimentado por cada empresa y aportar toda la documentación descrita en el mismo. |  |  |  | c |  |
| 5. RESPONSABLE DE LA EMPRESA |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  | Fecha, Sello y Firma: |  |  |  |
| Cargo en la empresa: |  |  |  |  |  |
| Teléfono: | Correo electrónico: |  |  |  |  |

aObligatorio con la firma del contrato

b No es de aplicación a Trabajadores Autónomos (excepto si tiene personal a su cargo)

c Obligatorio antes del inicio de las actividades contratadas