[image: image1.emf][image: image2.emf][image: image3.emf]
[image: image4.emf][image: image5.emf]

ANEJO I: 

SOBRE B: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS 

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de SUMINISTRO DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN, ILUMINACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION, TELECOMUNICACIONES, MEGAFONIA Y CRONOMETRIA, SISTEMAS DE INFORMACION AL VIAJERO, SEGURIDAD ANTI-INTRUSION Y CCTV, CONTROL DE INSTALACIONES Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INSTALACION DE UNIDADES DE PROYECTO OBRA: 53 17082 :  “EJECUCION DE PASO INFERIOR E INSTALACION DE ASCENSORES EN LA ESTACION DE TREN DE LEZO-RENTERIA (GIPUZKOA), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Expediente TSA0065787 se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:
CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

	Nº Uds.
	Ud
	DESCRIPCIÓN
	 
	 

	
	
	
	Precio unitario (IVA no incluido)
	Importe Total (IVA no incluido)

	 
	 
	SUMINISTRO
	 
	 

	 
	 
	INSTALACIONES
	 
	 

	 
	 
	RED DE SANEAMIENTO
	 
	 

	2,00
	ud
	SISTEMA DE ELEVACIÓN EBARA BEST 4M O EQUIVALENTE 
	
	

	2
	ud
	

- Sistema de elevación formado por 2 unidades de EBARA BEST ONE 4M (1,1 kW) o equivalente aprobado por la DF, para aguas limpias o parcialmente cargadas, sumergibles de achique fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Eje motor fabricado en acero inoxidable AISI 303. Motor asíncrono, 2 polos. Aislamiento Clase F. Protección IP68. Monofásica 230V +/- 10% 50Hz. Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica). Conexión descarga: ND 1 1/2". 
	
	

	1
	ud
	

- Cuadro de protección y control de las bombas 2x1,1kW, monofásico, arranque directo. Compuesto por armario metálico intemperie, Selector/es manual o automático, Maniobra de tensión reducida, Contactor/es, Pilotos de señalización marcha-paro térmico, alarma óptica y acústica por alto nivel, Relé/s térmico/s, Fusibles de fuerza y maniobras, Rotación automática (2, 3 y 4 bombas), 6 ud de contactos libres de potencial para una posible integración dentro de un sistema de gestión centralizada, toma de tierra y demás elementos necesarios s/R.E.B.T y CTE.


	
	

	2
	ud/ud
	válvula de retención rosca 2"
	
	

	2
	ud/ud
	Válvula de compuerta de cierre elástico
	
	

	1
	ud/ud
	Codo 87,50" largo PVC san 110
	
	

	5
	ud/ud
	Regulador de nivel de aguas sucias 10m
	
	

	6
	ud/ud
	Contacto libre de potencia
	
	

	4
	m/ud
	Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=110mm
	
	

	1,00
	ud
	PUESTA A TIERRA DE ESTACION DE BOMBEO COMPUESTO POR 
	
	

	1,00
	ud/ud
	puente de prueba
	
	

	1,00
	ud/ud
	pica T.T acero-CU 2000x14,6mm (300mic)
	
	

	5
	mt/ud
	conductor de cobre desnudo 35mm2
	
	

	80,00
	M
	COND RZ1-K (AS) 0,6/1KV 1X4MM2 CU PARA ESTACION DE BOMBEO Y CABLEADO DE CONEXIÓN ENTRE EL CUADRO DE PROTECCION Y CONTROL  Y CADA BOMBA
	
	

	 
	 
	ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN
	
	

	60,00
	m
	ACOMETIDA TRÍFASICA 3,5x240 mm2 Al, TUBO PVC 200 mm
	
	

	1,05
	m/m
	  Suministro de conductores unipolares aislados de aluminio con polietileno reticulado (XLEP) Y cubierta de PVC, RV AI 3,5X240mm2, para una tensión nominal de 0,6/1kv para acometida enterrada trifásica entubada. Homologada por la compañía suministradora, según REBT, ITC-BT-08, ITC-BT-11 e ITC-BT-21
	
	

	1,00
	ud
	CAJA GENERAL PROTECCIÓN Y MEDIDA 160A.
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro de caja general protección y medida de 160 A con bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 160 A. para protección de la línea repartidora.
	
	

	1,00
	ud
	CONJUNTO MOD. 1 CONTADOR TRIFÁSICO C/FUSIBLES
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro de conjunto modular para 1 contador electrónico trifásico > 41,5 kW, de 630x1440 mm de dimensiones, homologada por la compañía suministradora, formada por:                                                                                                                                                                      4 bornes de conexión abonado de 25 mm2 y conexión para reloj de 2,5 mm2, Bases BUC de 100/160A, cableado con conductores de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de sección, 1 bloque de bornes de ocho elementos para verificación y cambio de aparatos de medida directa, bloque de bornes interrumpibles de comprobación de 10 elementos 10E-6I-4T, 3 bases de tamaño 2, tipo BUC, con dispositivo extintor de arco y tornillería de conexión M10 de acero inoxidable, cableado con conductores de cobre rígido, clase 2 tipo H07Z-R de 4 mm2 para la conexión de trafos a bornes interrumpibles y de estos a contadores, y 2,5 mm2 para la sección de tensión, dispositivos de ventilación en la tapa, conos entrada y salida de cables, dispositivos de precinto en la tapa y ventanilla practicable para acceso al contado según REBT, ITC-16.
	
	

	1,00
	ud
	CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION CGBT DE GENERAL ELECTRIC O EQUIVALENTE
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro de nueva aparamenta de Cuadro General de distribución de Baja Tensión (CGBT), con embarrado doble para la alimentación de los servicios prioritarios a través del grupo electrógeno en caso de fallo de la red de suministro, con aparamenta marca General Electric, Schneider, ABB, o equivalente, en cuyo interior se situarán los elementos indicados en el esquema unifilar correspondiente, incluyendo analizadores de redes, descargadores de tensión, interruptores automáticos, contactores, contactos auxiliares, módulos de comunicación y toda la aparamenta . Incluso , puesta a tierra del cuadro, reloj astronómico y programador, contactores, interruptores automáticos y diferenciales de características descritas en cálculos y esquema unifilar. 
	
	

	1,00
	ud
	CUADRO SECUNDARIO DE BAJA TENSION PASO INFERIOR (CS-PI) DE GENERAL ELECTRIC O EQUIVALENTE
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro, de Cuadro Secundario de distribución de Baja Tensión para paso inferior (CS-PI), con embarrado triple para la alimentación de los servicios prioritarios a través del grupo electrógeno y esenciales a través de SAI en caso de fallo de la red de suministro, con aparamenta marca General Electric, Schneider, ABB, o equivalente, en cuyo interior se situarán los elementos indicados en el esquema unifilar correspondiente, incluyendo analizadores de redes, descargadores de tensión, interruptores automáticos, contactores, contactos auxiliares, módulos de comunicación y toda la aparamenta y los accesorios necesarios. Incluso, puesta a tierra del cuadro, reloj astronómico y programador, contactores, interruptores automáticos y diferenciales de características descritas en cálculos y esquema unifilar. 
	
	

	1,00
	ud
	CUADRO SECUNDARIO DE BAJA TENSION (CS-CCTV) DE GENERAL ELECTRIC O EQUIVALENTE
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro de nueva aparamenta de Cuadro Secundario de distribución de Baja Tensión para equipos del circuito cerrado de televisión (CS-CCTV), con embarrado triple para la alimentación de los servicios prioritarios a través del grupo electrógeno y esenciales a través de SAI en caso de fallo de la red de suministro, con aparamenta marca General Electric, Schneider, ABB, o equivalente, en cuyo interior se situarán los elementos indicados en el esquema unifilar correspondiente, incluyendo analizadores de redes, descargadores de tensión, interruptores automáticos, contactores, contactos auxiliares, módulos de comunicación y toda la aparamenta y los accesorios necesarios  , puesta a tierra del cuadro, reloj astronómico y programador, contactores, interruptores automáticos y diferenciales de características descritas en cálculos y esquema unifilar. 
	
	

	1,00
	ud
	BATERÍA DE CONDENSADORES AUTOMATICA 21,75kVAr
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro de batería de condensadores formado por                                                                                                                                                                       batería de condensadores para compensación de energía reactiva, de 21,75 kvar, 400 v de tensión, marca schneider o equivalente, de conexión automática .
	
	

	1
	ud/ud
	Módulo de comunicación para gestión remota compatible con el plc central
	
	

	43,00
	m
	BANDEJA HILO REFORZADA ACERO CINCADO 400x65mm TECHO
	
	

	 
	 
	Suministro  de 1 bandeja de hilo reforzada formado por
	
	

	1,05
	mt/m
	Bandeja de hilo reforzada case Y con 2 tabiques para la separación de circuitos modelo BASORFIL BFR o Equivalente de 400x65mm según UNE- EN 61537 de acero al carbono electrocincado según UNE-EN 12329 con una resistencia a la corrosión clase 3 según UNE-EN 61537, no combustible clase MO según UNE 23727, para montar en techo.
	
	

	2
	ud/m
	Soporte modelo Basor SRB o equivalente sobre perfiles CT30  (gs) 60mm o equivalente 
	
	

	0,4
	m/m
	Perfil Basor CT30 (GS) o equivalente
	
	

	0,6666
	ud/m
	Cabezal BASOR CT30 (GS) o equivalente.
	
	

	0,666
	ud/m
	Soporte BASOR SRB(GS)400mm o equivalente.
	
	

	44,00
	m
	BANDEJA HILO REFORZADA ACERO CINCADO 100x65mm TECHO
	
	

	 
	 
	Suministro  de 1 bandeja de hilo reforzada formado por
	
	

	1,05
	mt/m
	Bandeja de hilo reforzada case Y con 2 tabiques para la separación de circuitos modelo BASORFIL BFR o Equivalente de 100x65 mm según UNE- EN 61537 de acero al carbono electrocincado según UNE-EN 12329 con una resistencia a la corrosión clase 3 según UNE-EN 61537, no combustible clase MO según UNE 23727, para montar en techo. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión
	
	

	2
	ud/m
	Soporte modelo Basor SRB o equivalente sobre perfiles CT30  (gs) 60mm o equivalente 
	
	

	0,4
	m/m
	Perfil Basor CT30 (GS) o equivalente
	
	

	0,6666
	ud/m
	Cabezal BASOR CT30 (GS) o equivalente.
	
	

	0,666
	ud/m
	Soporte BASOR SRB(GS)400mm o equivalente.
	
	

	130,00
	m
	TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M32 FORMADO POR
	
	

	1,05
	m/m
	Suministro  de tubo de acero enchufable M32 para canalización en superficie de líneas de distribución, incluso p./p. de elementos de soportación y anclaje, piezas especiales (derivaciones, cambios de dirección, de sección y cambio de plano, etc.), elementos de unión, con todos los útiles y accesorios necesarios. 
	
	

	0,25
	ud/m
	Elementos de soportación y anclaje
	
	

	0,25
	ud/m
	Elementos de piezas especiales(derivaciones, cambios de dirección, de sección y cambio de plano, elementos de unión
	
	

	50,00
	m
	TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M63 FORMADO POR 
	
	

	1,05
	m/m
	Suministro  de tubo de acero enchufable M63  para canalización en superficie de líneas de distribución, incluso p./p. de elementos de soportación y anclaje, piezas especiales (derivaciones, cambios de dirección, de sección y cambio de plano, etc.), elementos de unión, con todos los útiles y accesorios necesarios. 
	
	

	0,5
	ud/m
	Elementos de soportación y anclaje
	
	

	0,5
	ud/m
	Elementos de piezas especiales(derivaciones, cambios de dirección, de sección y cambio de plano, elementos de unión
	
	

	1,00
	ud
	SAI de 3 KVA MONOFÁSICO Y BATERÍAS ADICIONALES 17 min DE GENERAL ELECTRIC O EQUIVALENTE
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro, de Sistema de Alimentación Ininterrumpida de 3 kVA de potencia, con tecnología on line de doble conversión VFI según la norma EN62040-3, con las correspondientes baterías de acumuladores contenidas en su interior, cuyas dimensiones aseguren la autonomía mínima establecida de 17 minutos.
	
	

	1,00
	ud
	GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO DE 18,3 KVA FIJO AUTOMATICO i/ MODULO DE ARRANQUE Y CUADRO DE CONMUTACION 
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro  de Grupo electrógeno motor diésel, estático estándar, marca HIMOINSA, modelo HYW-17 T5 o equivalente, de 17,1 kVA de potencia en continua (P.R.P) y 18,3 kVA  en emergencia (STAND-BY). I/p.p. de medios auxiliares. Previo a la petición de pedido se deberá enviar ficha técnica para la aprobación por parte de la dirección facultativa, suministro en punto de colocación en obra. 
Incluye. 
· Motor diésel YANMAR 1500 RPM modelo 4TNV88 BGGEH, de 4 tiempos, refrigerado por aire con radiador soplante, con regulación de motor de tipo mecánica.
Dispone de arrancador eléctrico, batería/s de plomo ácido con tecnología AGM o Spiralcell® y recombinación, con estructura sellada que evita los derrames, libre de mantenimiento, filtro decantador, filtro de aire de admisión y protecciones de partes calientes y móviles.
· Sistema de caldeo de motor.
. Salida de escape de motor y silencioso residencial de acero -35 dB (A)
· Depósito de combustible de 60 litros con indicador de nivel en cuadro eléctrico y autonomía para 18,24 integrado en la bancada del grupo con llenado desde el exterior de la carrocería y cerradura con llave incluida.
· Alternador modelo HS160C1 fabricado por STAMFORD para HIMOINSA de 17,5 kVA P.R.P., 1500 r.p.m., 50Hz frecuencia, aislamiento clase H, sin escobillas, con regulación electrónica de tensión A.V.R. y autoexcitado. Alternador síncrono de 4 polos, conexión en estrella, grado de protección mecánica IP23, soporte monopalier, tipo de acoplamiento por disco flexible, protección de bobinados estándar y autoventilado.

El conjunto motor-alternador está acoplado mediante campana SAE y discos flexibles.
Está montado sobre chasis provisto de tacos anti vibratorios resistentes a la corrosión que amortiguan y absorben las vibraciones o desplazamientos que puedan producirse entre el conjunto alternador-motor y el soporte. 

Carrocería insonorizada fabricada con chapa de alta calidad en acero que es tratada posteriormente para garantizar un ensayo de niebla salina superior a 1000 horas.
Insonorización con lana de roca de alta densidad, que refuerza las propiedades mecánicas de la carrocería y además confiere un alto índice de absorción del nivel acústico.
Gancho de izado reforzado para elevación con grúa y se incorpora la posibilidad de transporte mediante forklift. 
Salida de gases de escape con tapa anti lluvia y silencioso residencial de acero -35db(A) de atenuación. El registro en techo carrocería para llenado líquido refrigerante (radiador) es totalmente estanco, así como el chasis (hace función de doble pared retención líquidos). 
Toda la estructura es de acero al carbono laminado calidad DD11 según norma EN10111.2008. Espesores: 2mm capota, 3mm a 8mm bancada y elementos estructurales. Todas las uniones por soldadura se realizan con tecnología MIG-MAG robotizada. Acabado de chapa zincada  pintada y barnizada a base de polvo de poliéster epoxídico (ensayo de niebla salina superior a 1000h).
En los laterales disponemos de puertas resistentes equipadas con bisagras de acero inoxidable, juntas de goma y cerraduras de presión para garantizar un perfecto sellado y un total acceso a mantenimientos (agua, aceite y filtros sin desmontar carrocería).
Aislamiento térmico, acústico a base de lana de roca volcánica de alta densidad y 50mm de espesor. Reacción al fuego Clasificación M0.
Chasis totalmente estanco que hace las funciones de bandeja de retención de líquidos de acuerdo a la normativa vigente. Incluye depósito de combustible de polietileno o metálico dependiendo del tipo de carrocería y aforador, insertos para la admisión-retorno de
combustible, así como otros opcionales.
· Cuadro eléctrico de control y potencia AS5 con central de control digital CEA7 para control de red y grupo, protección magnetotérmica tetrapolar y relé diferencial compuesto por:
   - Cuadro eléctrico de control y potencia, con aparatos de medida y central de control (según necesidad y configuración), montados en el grupo.
   - Protección magnetotérmica tetrapolar con bobina MX 230Vac
   - Protección diferencial  
   - Cargador de baterías 3A 230Vac
   - Alimentación precaldeo agua motor.

La central HIMOINSA CEA7 es un equipo de supervisión de señal de red y supervisión y control de alimentación a través de grupo electrógeno. La central está compuesta de 2 módulos distintos:
1. El módulo de VISUALIZACIÓN
2. El módulo de MEDIDAS
MÓDULO DE VISUALIZACIÓN 
Realiza las tareas informativas del estado del dispositivo, así como de permitir la actuación del usuario; a través del módulo de visualización el usuario puede comandar la central, así como programar y configurar su funcionamiento.
MÓDULO DE MEDIDAS
Realiza las tareas de supervisión y control de la central. Dicho módulo se sitúa a fondo de panel para disminuir el cableado y así aumentar la inmunidad de la central frente a ruido electromagnético. Todas la señales, sensores y actuadores se cablean al módulo de medidas.
La conexión entre el módulo de medidas y el de visualización se realiza mediante un bus de comunicaciones CAN, lo que permite la interconexión de módulos adicionales con lo que se garantiza la escalabilidad de la central.

· Medidas (mm):
Largo:2100
Ancho:975
Alto:1409
· Peso (kg):852
	
	

	25,00
	m
	CHIMENEA DOBLE PARED AISL. INOX AISI-304 D=80 mm FORMADA POR 
	
	

	1,05
	m/m
	Chimenea para grupo electrógeno  de doble pared lisa de 80mm, de diámetro interior, aislada con lana mineral de 100mm de espesor, fabricada en acero inoxidable AISI-304 para ambientes normales y resistencia al fuego EI120.Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y 2, UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según el Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 
	
	

	0,15
	ud/m
	Codo 30/45/90 de doble pared AISI-304
	
	

	0,15
	ud/m
	Colector hollín doble pared AISI-304
	
	

	0,15
	ud/m
	Sombrerete antiviento doble pared AISI-304
	
	

	0,35
	ud/m
	Abrazadera unión doble pared AISI-304
	
	

	0,35
	ud/m
	Anclaje plano doble pared chimenea AISI-304
	
	

	1,00
	ud
	PUESTA A TIERRA NEUTRO GRUPO ELECTROGENO FORMADO POR 
	
	

	25
	m/ud
	conductor de cobre desnudo de 50mm2 de sección 
	
	

	8
	m/ud
	cond. Aislado RV 0,6-1KV 50mm2 Cu 
	
	

	2
	ud/ud
	sold. Aluminio t cable/placa
	
	

	25
	m/ud
	tubo de polietileno de doble capa de 63mm de diámetro 
	
	

	1
	ud/ud
	arqueta registrable con Puente de prueba de pletina de Cu cadmiado de 25x330x4mm  de dimensiones 0,74x0,62x0,47m con terminales de presión 
	
	

	2
	ud/ud
	Pica de T.T. 2000/14,3 FE+CU  de 2 metros de longitud 
	
	

	2,00
	ud
	PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES
	
	

	8
	m/ud
	cond. Aislado RV 0,6-1KV 50mm2 Cu 
	
	

	2
	ud/ud
	cartucho carga aluminotérmica C-65
	
	

	8
	m/ud
	tubo de polietileno de doble capa de 63mm de diámetro 
	
	

	1
	ud/ud
	arqueta registrable con Puente de prueba de pletina de Cu cadmiado de 25x330x4mm  de dimensiones 0,74x0,62x0,47m con terminales de presión 
	
	

	100,00
	m
	RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
	
	

	1,05
	m/ud
	conductor de cobre desnudo de 535mm2 
	
	

	0,25
	ud/m
	cartucho carga aluminotérmica C-65
	
	

	0,25
	ud/m
	pica toma de tierra L=1m
	
	

	0,3
	ud/m
	arqueta registrable con Puente de prueba de pletina de Cu cadmiado de 25x330x4mm  de dimensiones 0,74x0,62x0,47m con terminales de presión 
	
	

	2,00
	ud/m
	BASE ENCHUFE 10-16 A  ESTANCO IP44
	
	

	6
	m/ud
	tubo de acero flexible de M 20/gp5
	
	

	18
	m/ud
	conductor rígido de 2,5mm2 de CU y aislamiento W750V
	
	

	1
	ud/ud
	caja de mecanismos universal con tornillos y base de enchufe estanca  con toma de tierra lateral en sistema monofásico (fase, neutro y tierra) sistema schuko 10-16 A (II+T) Estanco IP 44
	
	

	2
	ud/ud
	Cajas de registro
	
	

	4,00
	ud
	BASE ENCHUFE T.T. SCHÜKO 10/16 A PÚBLICA CONCURRENCIA
	
	

	 
	 
	Suministro de base enchufe con toma de tierra lateral : incluyendo tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección) para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo.
	
	

	5
	m/ud
	tubo PVC corrugado M20/gp5 gris libre de halógenos 
	
	

	15
	m/ud
	conductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K(AS) sección 2,5mm2 (activo, neutro y protección) para una tensión nominal de 459/70, no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
	
	

	1
	ud/ud
	Caja de mecanismo universal con tornillo y base de enchufe 10/16 A (II+T.T) sistema "schuko" gama estándar con marco 
	
	

	2
	ud/ud
	Cajas de registro
	
	

	8,00
	ud
	PUNTO DE ALIMENTACION, MONTAJE SALIENTE
	
	

	 
	 
	Suministro  de punto de toma de fuerza, formada por cable de cobre de 2,5 mm² de sección, aislamiento tipo  RZ1-K(AS) 0,6/1kV Prysmian Afumex Easy o equivalente, bajo tubo de acero M20, para canalización en montaje saliente de líneas de distribución, alimentados desde la caja de derivación de su línea, con parte proporcional de cable de 3x2.5 mm2 RZ1-K, en tubo de acero M20, para alimentación desde cuadro secundario a caja de derivación, incluso parte proporcional de accesorios necesarios.  
	
	

	3
	m/ud
	Tubo de acero M20  enchufable 
	
	

	3
	m/ud
	cable de cobre de 2,5mm2 de sección Conducto Afumex easy RZ1-K (AS) 3g2,5mm2 0,60/1kV o equivalente.
	
	

	25,00
	m
	LINEA RZ1-K (AS) 4x1x50+1x25mm² 0,6/1kV 
	
	

	4,05
	m/m
	Cable flexible unipolar de cobre, con aislamiento XLPE o equivalente y cubierta de poliolefina, libre de halógenos,,  Afumex easy RZ1-K(AS) 1X50MM2  0,6/1KV o equivalente. 
	
	

	1,05
	m/m
	Cable flexible unipolar de cobre, con aislamiento XLPE o equivalente y cubierta de poliolefina, libre de halógenos,,  Afumex easy RZ1-K(AS) 1X25MM2  0,6/1KV o equivalente. 
	
	

	15,00
	m
	LINEA RZ1-K (AS) 5G25mm² 0,6/1kV
	
	

	1,05
	m/m
	Cable flexible multipolar de cobre, con aislamiento XLPE o equivalente y cubierta de poliolefina, libre de halógenos,,  Afumex easy RZ1-K(AS)  5g25mm2   0,6/1KV o equivalente. 
	
	

	5,05
	m/m
	Tubo flexible corrugado M xmm
	
	

	130,00
	m
	LINEA RZ1-K (AS) 5G16mm² 0,6/1kV
	
	

	1,05
	m/m
	Cable flexible multipolar de cobre, con aislamiento XLPE o equivalente y cubierta de poliolefina, libre de halógenos,,  Afumex easy RZ1-K(AS)  5g16mm2   0,6/1KV o equivalente. 
	
	

	5,05
	m/m
	Tubo flexible corrugado M xmm
	
	

	120,00
	m
	LINEA RZ1-K (AS) 5G10mm² 0,6/1kV
	
	

	1,05
	m/m
	Cable flexible multipolar de cobre, con aislamiento XLPE o equivalente y cubierta de poliolefina, libre de halógenos,,  Afumex easy RZ1-K(AS)  5g10mm2  (3F+N+PE)  0,6/1KV o equivalente. 
	
	

	5,05
	m/m
	Tubo flexible corrugado M xmm
	
	

	10,00
	m
	LINEA RZ1-K (AS) 4G16mm² 0,6/1kV
	
	

	1,05
	m/m
	Cable flexible multipolar de cobre, con aislamiento XLPE o equivalente y cubierta de poliolefina, libre de halógenos,,  Afumex easy RZ1-K(AS)  de 4x16  (3F+PE)  0,6/1KV o equivalente. 
	
	

	110,00
	m
	LINEA RZ1-K (AS) 3G4mm² 0,6/1kV
	
	

	1,05
	m/m
	Cable flexible multipolar de cobre, con aislamiento XLPE o equivalente y cubierta de poliolefina, libre de halógenos,,  Afumex easy RZ1-K(AS)  de 3G4  (F+N+PE)  0,6/1KV o equivalente. 
	
	

	745,00
	m
	LINEA RZ1-K (AS) 3G2,5mm² 0,6/1kV
	
	

	1,05
	m/m
	Cable flexible multipolar de cobre, con aislamiento XLPE o equivalente y cubierta de poliolefina, libre de halógenos,,  Afumex easy RZ1-K(AS)  de 3G2,5  (F+N+PE)  0,6/1KV o equivalente. 
	
	

	490,00
	m
	LINEA SZ1-K (AS+) 3G2,5mm² 0,6/1 kV
	
	

	1,05
	m/m
	Cable flexible unipolar  de cobre, con aislamiento XLPE o equivalente y cubierta de poliolefina, libre de halógenos,,  Afumex easy SZ1-K (AS+) 0,6/1KV  de 3G2,5  (F+N+PE)  0,6/1KV o equivalente. 
	
	

	65,00
	m
	LINEA SZ1-K (AS+) 3G4mm² 0,6/1 kV
	
	

	1,05
	m/m
	Cable flexible unipolar  de cobre, con aislamiento XLPE o equivalente y cubierta de poliolefina, libre de halógenos,,  Afumex easy SZ1-K (AS+) 0,6/1KV  de 3G4  (F+N+PE)  0,6/1KV o equivalente. 
	
	

	 
	 
	ILUMINACIÓN
	
	

	18,00
	ud
	LUMINARIA LINEAL BAZZ AIR ÓPTICA SIMÉTRICA 2M 44W MODELO 10241362 DE LAMP O EQUIVALENTE
	
	

	1
	 
	Suministro  de Luminaria de exterior de superficie BAZZ AIR SIM 2M 8100 NW modelo 102.41.36.2 de la marca LAMP o equivalente. Fabricada en extrusión de aluminio anodizado negro mate y difusor de policarbonato transparente. Temperatura de color blanco neutro (4000ºK) y equipo electrónico incorporado. Con reflector simétrico de plástico técnico con alto índice de reflexión. Con un grado de protección IP67, IK09. con regulación mediante entrada protocolo DALI. Clase de aislamiento I. Permite el giro entre 0º y 90º. Lámpara led de 44W
	
	

	14,00
	ud
	LUMINARIA TIRA LED STRIP IP65 5m DE LAMP O EQUIVALENTE
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro de tira flexible fine leds Strip, IP65 24V 5m 7000 WW con leds regulables de baja potencia, modelo 96.00.92.0 de la marca LAMP o equivalente aprobada por la DF. Temperatura de color 3000ºk. Consumo del sistema 81W para una longitud de 5m. Flujo del sistema 1343lm/m. Se suministra con bobina de 5 metros y conectores para facilitar su instalación. Estas tiras permiten el corte modular cada 100 mm (modelo monocolor) y cada 100 mm (modelo rgb). 
	
	

	2,5
	ud/ud
	Perfil vacío fabricado en extrusión de aluminio anodizado suministrado en 2m y tapas, para tira flexible, modelo fine led strip acc. 12mm de la marca lamp o equivalente.
	
	

	2
	ud/ud
	Tapa final (sin agujeros) fabricada en inyección de plástico, para tira flexible, modelo fine led strip acc. 12mm red end cover de la marca LAMP o equivalente.
	
	

	2,5
	ud/ud
	Difusor de policarbonato transparente de Lamp o equivalente.
	
	

	2
	ud/ud
	Grapa de sujeción perfil inclinación 45º
	
	

	14,00
	ud/ud
	FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24V 100 W DE LAMP O EQUIVALENTE
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro  de fuente de alimentación para tira flexible fine leds strip IP65 24V 5m. La fuente es de tipo driver led a tensión constante, clase de aislamiento II. Modelo acc. Driver 24v 100W de la marca lamp o equivalente aprobada por la DF. 
	
	

	14,00
	ud
	CONTROLADOR PARA REGULACIÓN DALI TIRAS LED LAMP O EQUIVALENTE
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro de accesorio para regulación modelo ACC. DALI PWM LED CONVERTER 24V 120W modelo 96.80.93.0 de la marca LAMP o equivalente aprobada por la DF. Tipo convertidor para regulación de LED monocolor mediante señal DALI. Requiere fuente de alimentación externa a 24V.
	
	

	3,00
	ud
	LUMINARIA LED ESTANCA CORELINE LED 6000 LM O EQUIV
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro, de luminaria LED a prueba de humedad con carcasa y difusor de policarbonato de alta calidad modelo CORELINE WT120C- LED60S/840 o equivalente, regulable, con LED blanco neutro de 4000K; Flujo luminoso: lm 6000; consumo del sistema: 57W; con conector enchufable, compacta y ligera carcasa gris claro de policarbonato (similar RAL 7035); Longitud: 1504 mm, ancho: 87 mm, altura: 96 mm, con terminal de conexión y lámpara. Policarbonato satinado adecuado para cableado adicional; Prismas longitudinales, rotación interior, liso fuera para facilitar la limpieza; Distribución de la luz haz extensivo con iluminación de techo ligera; CRI>=80; Vida útil: 50.000 horas (L70); clase de protección I, IP 65, IK 08 y marcado CE. 
	
	

	18,00
	ud
	PUNTO LUZ TUBO ACERO 3x2,5mm2
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro de punto de luz sencillo en montaje superficial, formado por cable de cobre unipolar de 2,5 mm² de sección, tipo RZ1-K 0,6/1 kV, bajo tubo de acero enchufable tipo "EUROCONDUIT-M20", para canalización adosada, alimentados desde la caja de derivación de su línea, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, cajas de derivación y accesorios necesarios. 
	
	

	5
	m/ud
	Tubo de acero enchufable tipo "EUROCONDIJIT-M20"  conec
	
	

	30
	m/ud
	cable de cobre unipolar . AFUMEX easy RZ1-K (AS) 0,6/1KV 1X2,5mm2 tipo RZ1-K0,6/1KV. 
	
	

	1
	ud/ud
	caja de derivación de línea 
	
	

	5
	ud/ud
	curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación 
	
	

	3,00
	ud
	DOWNLIGHT LED CORELINE DN130B D217 1xLED20S/840 2100lm DE PHILIPS O EQUIVALENTE
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro y montaje de luminaria downlight LED para empotrar en techo, modelo PHILIPS CORELINE DN130B D217 20S/840 o equivalente aprobada por la DF. Temperatura de color 4000ºK. Consumo del sistema 22W. Flujo del sistema 2100lm. 
Unidad totalmente montada e instalada, incluida lámpara, 
Características:
- Downlight con tecnología LED
- Disponible en dos versiones: Mini de 1100lm y Compact de 2100lm,
- Dos temperaturas de color: 3000k y 4000K
- Diámetro de corte de 200mm para la versión Compact y 150 para la versión Mini.
- Disponible con regulación DALI y equipado para funcionar con emergencia centralizada (PSED-E).
- Disponible con IP44 (cierre de cristal).
- Disponible con reflector en blanco (WH) o aluminio (ALU).
	
	

	3,00
	ud
	DETECTOR DE PRESENCIA SUELO/TECHO MERLIN GERIN
	
	

	1
	ud/ud
	Detector de movimiento CDM 360 para instalación en techo, temporizado entre 5 seg a 12 min de MERLIN GERIN, o equivalente aprobado por la Dirección de Obra. 360º, realizada con tubo PVC corrugado M20 y conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu tipo RZ1-K 0,6/1 kV no  propagador de la llama y nula emisión de halógenos.
	
	

	1
	m/ud
	Tubería de P.V.C. flexible corrugado M20 tipo Forroplast 20mm
	
	

	1
	m/ud
	Conductor flexible de 3x 2,5mm2 de CU TIPO RZ1-K 0,60/1KV no propagador de la llama y nula emisión de halógenos.
	
	

	1,00
	ud
	PUNTO DE LUZ SENCILLO CON MECANISMO
	
	

	10
	m/ud
	Tubo de acero enchufable tipo "EURO CONDUIT-M20"
	
	

	30
	m/ud
	Cable de cobre unipolar de1x  2,5mm2 de sección Afumex easi RZ1-K (AS) 0,6/1KV o equivalente.
	
	

	1
	ud/ud
	cajas de derivación
	
	

	1
	ud/ud
	caja mecanismo universal con tornillo, mecanismo con tecla gama estándar y marco boquillas de protección
	
	

	20,00
	ud
	AUTÓNOMO EMERGENCIA HERMETIC DEID-200L NORMALUX O EQUIVALENTE
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro de bloque autónomo de emergencia de superficie estanco led, versión inteligente. modo de funcionamiento no permanente. IP65, IK07, integrable KNX, de 230 lúm, 1 h de autonomía. Temperatura de color 4000ºK. Modelo HERMETIC DEID-200l de Normalux o equivalente aprobado por la DF. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura 4,8V/750mA. Alimentación 230V 50/60hz construido según normas UNE 20-392-93 y UNE 60598-2-2:2012.
	
	

	3,00
	ud
	AUTONOMO EMERGENCIA MODELO EXTRAPLANA FID-200 DE NORMALUX O EQUIVALENTE
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro de bloque autónomo de emergencia led, versión inteligente, modo de funcionamiento no permanente. IP44, IK04, integrable KNX, tipo de instalación en superficie de 220 lúm. 1 h de autonomía. Temperatura de color 4000ºK. Modelo EXTRAPLANA FID-200L de Normalux o equivalente aprobado por la DF. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºc. Difusor en policarbonato transparente. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura 4,8V/750mA. Alimentación 230V, 50/60hz construido según normas UNE 20-392-93 y UNE 60598-2-22:2012.
	
	

	23,00
	ud
	PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA, MONTAJE SALIENTE
	
	

	1
	ud/ud
	tubo de acero roscado galvanizado tb corona de oro, tipo "euroconduit-M20"
	
	

	1
	ud/ud
	cable de cobre unipolar de hasta 2,5mm2 de sección , tipo RZ1-K(AS) 0,6/1KV AFUMEX EASY O equivalente.
	
	

	22,00
	ud
	CAJA DE CONEXIÓN DE SUPERFICIE
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro de caja de conexión de superficie estanca de 200x170
	
	

	1,00
	ud
	INTERRUPTOR 10A 250V SUPERFICIE IP55
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro de Interruptor 10A 250V, EUNEA MERLIN GERIN o equivalente, serie ÚNICA, incluso contenedor estanco IP55 con marco-bastidor, caja de superficie y tapa
	
	

	1,00
	ud
	FAROLA 108 DE 4,7M GALVANIZADA 50W LED 4000K
	
	

	1
	ud/ud
	 farola modelo 108 de SANTA & COLE de 4,70m de altura, compuesta por columna y brazo de tubo de acero galvanizado en caliente de sección continua de 120x280mm,. El brazo tiene una inclinación de 15 grados respecto de la horizontal. Grupo óptica a base de módulos de tecnología LED cerrados mediante lentes refractoras de distribución viaria. Conjunto de 36 LEDS máximo 55W. El elemento se entrega desmontado. Con la farola se adjuntan las instrucciones de montaje e instalación.  Con la columna se entregan la plantilla y los pernos de anclaje. Reposiciones y mantenimientos habituales para los equipos. Peso luminaria: 12,5Kg. Peso columna: 105kg. Clase I. IP-65. Fuente de luz incluida. 
	
	

	 
	 
	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN
	
	

	90,00
	m
	CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC
	
	

	1,05
	m/ml
	 Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 para exterior con armadura flexible para protección antirroedores, PE
	
	

	2,00
	ud
	TOMA RJ45 C6 UTP
	
	

	1
	ud/ud
	Toma simple RJ45 categoría 6UTP formado por (conector toma RJ-45 C6 UTP +frontal 45x45 para 1RJ-45 C6/C5e y rotulo para toma
	
	

	45
	m/ud
	canalización de tubo PVC corrugado de M20/gp5
	
	

	 
	 
	TELECOMUNICACIONES
	
	

	30,00
	m
	TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M32
	
	

	1,05
	m/ml
	 Tubo de acero enchufable M32 
	
	

	25,00
	m
	CANALIZACIÓN SUPERFICIAL TUBO PVC D=40 mm
	
	

	1,05
	m/m
	Tubo PVC rígido M40 /gp7 gris
	
	

	0,2
	ud/m
	curvas PVC
	
	

	3,6
	m/m
	hilo acerado para para guía
	
	

	2,00
	ud
	PUNTO ACCESO USUARIO TB+RDSI (PAU) 
	
	

	1
	ud/ud
	punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre la red de dispersión y de interior de usuario, para TB + RDSI PAU telefonía básica, doble con 2 líneas., 
	
	

	4,00
	ud
	TOMA RJ45 C6 UTP
	
	

	1
	ud/ud
	Toma simple RJ45 categoría 6UTP formado por (conector toma RJ-45 C6 UTP +frontal 45x45 para 1RJ-45 C6/C5e y rotulo para toma
	
	

	45
	m/ud
	canalización de tubo PVC corrugado de M20/gp5
	
	

	460,00
	m
	CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC
	
	

	1,05
	m/m
	Suministro de Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 para exterior con armadura flexible para protección antirroedores, PE, para  montaje en canal.
	
	

	30,00
	m
	CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES
	
	

	1,05
	m/ml
	Cable telefónico de interior de 26 pares (25 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. Para red de distribución de TF .
	
	

	1,00
	ud
	REGLETA DE 25 PARES DE CORTE Y PRUEBA
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro de regleta de 25 pares de corte y prueba para instalación en bastidor telefónico, incluido soporte metálico y placa identificativa.
	
	

	1,00
	ud
	PANEL TELEFONIA 1U con 24 RJ45 cat5 UTP
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro de Panel de Telefónico a instalar en el rack de Renfe en el Cuarto Técnico de Instalaciones de Renfe, compuesto por:
Panel datos 1U con 24 RJ45 cat5 UTP, con S-ONE
Panel modular de gama avanzada, para 24 conectores RJ45 U/UTP, para montaje sobre bastidor rack de 19” mediante 1 función Quick Fix en ambos lados con función de deslizamiento sobre el bastidor, de 1 unidad de altura, fabricado en chapa de acero de 1,2 mm de espesor pintada de color gris oscuro RAL 7016, incluido etiquetado y timbrado.
5 ud. Latiguillo de 4 pares, categoría 5e U/UTP, con 1 conector RJ45 macho en cada extremo, cubierta de material libre de halógenos y baja emisión de humos (LSZH), de 0,5 m de longitud
5 ud. Conector RJ45 hembra de alto rendimiento, para redes de categoría 5e U/UTP (clase E), del tipo S-ONE, con 8 contactos, cuerpo de PC/ABS, para cables rígidos de galga AWG 22 a 25. 
	
	

	2,00
	ud
	TOMA SEÑAL,TIPO MOD.2MÓD.ESTRECHOS,RJ45 DOBLE,CAT.6 U/UTP,DESPL.AISL.,C/TAPA,PRECIO ALTO,MONT.CAJA/BAST.
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro de Toma de señal de voz y datos, de tipo modular de 2 módulos estrechos, con conector RJ45 doble, categoría 6 U/UTP, con conexión por desplazamiento del aislante, con tapa, y  caja o marco. 
	
	

	2,00
	ud
	REGISTRO PASO TIPO B - 10x10x4 cm
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro de Registro de paso tipo B de 10x10x4 cm. con 3 entradas en cada lateral y diámetro máx. del tubo de 25 mm para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de acceso a las viviendas y canalizaciones interiores del usuario que alojan cables de pares trenzados, formado por caja aislante de material auto extinguible para empotrar o en superficie, con grado de protección IP 33 y grado de protección mecánica IK-5 según UNE 20324:1993/2M:2014 y UNE 50102 CORR:2002
	
	

	2,00
	ud
	CONJUNTO DE SEÑALIZACION DE MINUSVALIDOS
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro de conjunto de señalización de baños minusválidos marca OPTIMUS Modelo KB-10 F o equivalente. Conjunto de mecanismos de llamada y señalización para baños asistidos, según CTE DB SU - SUA3. Incluye mecanismo de llamada por pulsador y tirador, mecanismo de reposición de llamada, unidad central con señalización acústica y luminosa, marcos M-420W y fuente de alimentación. Modelo OPTIMUS ref. KB-10F o equivalente. 
	
	

	1,00
	ud
	CENTRAL DE SEÑALIZACION DE MINUSVALIDOS
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro de central de señalización de baños minusválidos marca OPTIMUS Modelo CC-40 F o equivalente. Módulo de señalización para recibir la llamada de hasta cuatro baños asistidos. Dispone de cuatro LEDs que se iluminan indicando el origen de la llamada. El pulsador de MUTE? Elimina el sonido temporalmente a la espera de atender las llamadas y anularlas desde el pulsador de reposición del baño. Modelo OPTIMUS ref. CC-40F o equivalente.  .
	
	

	 
	 
	MEGAFONÍA Y CRONOMETRÍA
	
	

	30,00
	m
	TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M32
	
	

	1
	m/m
	Suministro  de tubo de acero enchufable M32 para canalización 
	
	

	0,5
	ud/m
	derivaciones, cambios de dirección, de sección y cambio de plano , de unión, anclajes
	
	

	70,00
	m
	CANALIZACIÓN SUPERFICIAL TUBO PVC D=40 mm
	
	

	1,1
	m/m
	Tubo PVC rígido M40/gp7 gris
	
	

	0,2
	ud/m
	Cubas PVC D=40MM, cambios dirección, de sección, plano, de unión y anclajes
	
	

	3,6
	m/ud
	hilo acerado para para guía
	
	

	 
	 
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL VIAJERO
	
	

	40,00
	m
	TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M32
	
	

	1,05
	m/m
	Suministro  de tubo de acero enchufable M32 para canalización 
	
	

	0,5
	ud/m
	derivaciones, cambios de dirección, de sección y cambio de plano , de unión, anclajes
	
	

	40,00
	m
	CANALIZACIÓN SUPERFICIAL TUBO PVC D=40 mm
	
	

	1,05
	m/m
	Tubo PVC rígido M40/gp7 gris
	
	

	0,2
	ud/m
	Cubas PVC D=40MM, cambios dirección, de sección, plano, de unión y anclajes
	
	

	3,6
	m/ud
	hilo acerado para para guía
	
	

	 
	 
	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	
	

	1,00
	ud
	ARMARIO METÁLICO EXTINTOR 6/12 kg
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro de Armario metálico para extintores 6/12 kg, con marco fijo y cristal para romper en caso de incendio. Caja metálica de chapa plegada de acero, de 2mm de espesor como mínimo, pintada con epoxi al horno en RAL 3020 o color definido por la Dirección de Obra, que estará dimensionada para dar cabida a todo el conjunto y preparada para colgar. Tendrá puerta empotrada para acristalar de 2cm de ancho con el marco de las mismas características de la caja. La puerta cerrará por medio de una cerradura de cuadradillo construida en acero inoxidable y montada en el cerco de la puerta. Dimensiones 630x270x200mm. 
	
	

	2,00
	ud
	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PR. INC
	
	

	1
	ud/ud
	extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 27A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. 
	
	

	1,00
	ud
	EXTINTOR CO2 5 kg
	
	

	1
	ud/ud
	 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Incluido p.p. de medios auxiliares. 
	
	

	5,00
	ud
	DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO DE HUMOS
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro  de detector óptico de humo analógico inteligente con aislador. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos (01-159). Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permite ver el estado del detector desde cualquier posición y micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Fácilmente desmontable para su limpieza. De color blanco, incluye base B501AP intercambiable con el resto de detectores analógicos. 
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción.
Marca NOTIFIER Modelo NFXI-OPT o equivalente.
	
	

	1,00
	ud
	PULSADOR ALARMA DE FUEGO ANALOGICO REARMABLE CON AISLADOR
	
	

	1
	ud/ud
	 pulsador de alarma de fuego, direccionable y rearmable, con aislador de cortocircuitos incorporado con autochequeo, IP42, construido en plástico ABS, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Incluyendo Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC; Peso: 80g; Dimensiones en mm: 87 (ancho) x 87 (alto) x 32 (fondo) y módulo de control direccionable para la activación de sistemas de señalización, puertas, compuertas cortafuego, solenoides, etc. Dispone de 1 circuito de salida configurable, mediante microinterruptor, como salida supervisada con RFL o en forma relé con contactos libres de tensión. Incorpora circuito aislador de cortocircuito de lazo, led para la indicación del estado del módulo y selector de dirección decádico (01-159). 
	
	

	1,00
	ud
	RECIPIENTE P/TRAPOS MET. C/TAPA
	
	

	1
	ud/ud
	 recipiente para trapos metálico, de 40x20x20 cm., con tapa de cierre. 
	
	

	1,00
	ud
	RECIPIENTE PARA ARENA METÁLICO
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro de recipiente para arena metálico, de 40x20x20 cm., sin tapa de cierre. 
	
	

	1,00
	ud
	INTEGRACIÓN EQUIPOS DE PCI, PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro de: Tarjeta de lazo  LIF-128-1, 500 mA compatible con protocolo System Sensor (159 detectores+159 módulos), Módulo para protección de cortocircuito en lazo analógico System Sensor Serie ADVANCED y caja para módulos marca ADI o equivalente para la Integración de nuevos equipos con la central de protección contra incendios existente en la Estación, modelo BC216 Algorinet.
	
	

	25,00
	m
	TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M32
	
	

	1,05
	m/m
	Suministro  de tubo de acero enchufable M32 para canalización 
	
	

	0,5
	ud/m
	derivaciones, cambios de dirección, de sección y cambio de plano , de unión, anclajes
	
	

	20,00
	m
	CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M50/gp7
	
	

	1,05
	m/m
	Tubo rígido de PVC M50/gp7 gris
	
	

	0,4
	ud/m
	uniones, accesorios y abrazaderas
	
	

	170,00
	m
	INST. CABLEADO  LHR 2X1,5 RESIS. FUEGO
	
	

	1,05
	m/m
	 cable manguera para el lazo analógico. Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 1,5 mm2. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de silicona. 

Marca HONEYWELL LIFE SAFETY Modelo 2X1,5-LHR o equivalente.
	
	

	9,00
	ud
	SEÑAL ALUMINIO 210x297mm.FOTOLUM.
	
	

	1
	ud/ud
	 señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, detección de incendios, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 2 mm de grosor. Lacada con pintura epoxi RAL9003, con secado al horno, con pictogramas impresos por proceso de serigrafía con tintas fotoluminiscentes, según normativa UNE-23035-4. De dimensiones 210x297 mm. Con tratamiento antipintadas. Protegido con marco antivandálico. 
	
	

	4,00
	ud
	SEÑAL POLIEST. 210x297mm. FOTOLUM.
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro de señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, detección de incendios, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno, con acabado en barniz transparente antigrafitti. De dimensiones 210x297 mm. Con tratamiento antipintadas.
	
	

	4,00
	ud
	SEÑAL EMERGENCIA 127x254mm. LED
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro de Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED Modelo Lisu N Daisalux o equivalente., con cuerpo rectangular en superficie y aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en material sintético y difusor en policarbonato. Ofrece iluminación o señalización permanente. Distancia de observación 25,4m. Funcionamiento No permanente. Autonomía 1h. Grado de Protección IP20, IK04. Tensión de alimentación 230V-50/60Hz. Aislamiento eléctrico: Clase II. Color Carcasa Blanco.
	
	

	4
	ud/ud
	Sistema de fijación
	
	

	 
	 
	SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTV
	
	

	12,00
	ud
	CÁMARA MINI DOMO IP
	
	

	1
	ud/ud
	cámara fija MINI DOMO de CCTV marca BOSCH o equivalente ref. NIN-63013-A3S para colocar en pared/techo/báculo/estructura. 1280X720. 

- Cámara Flexidome día/noche IP 720p60 con caja de montaje en superficie incluida.
- Soporte de montaje 
	
	

	1
	ud/ud
	soporte de pared/techo 
	
	

	2,00
	ud
	CÁMARA MICRO DOMO
	
	

	1
	ud/ud
	 cámara Micro Domo de CCTV marca BOSCH o equivalente ref. NUC-51022-F2 para colocar en interior de ascensores compuesto por :
- Kit de cámara IP Alta definición 1080p Flexidome Micro 5000 NUC-51022-F2 tipo micro domo. Exterior.
	
	

	550,50
	m
	CABLEADO HORIZONTAL FTP CAT. 6
	
	

	1,05
	m/m
	 cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4 pares, con pantalla de aluminio laminado, LSZH, categoría 6 PVC para instalaciones exteriores (subterráneas y/o aéreas).
	
	

	28,00
	ud
	TOMA RJ45 C6 FTP
	
	

	1
	ud/ud
	Toma simple RJ45 categoría 6 FTP con frontal 45x45 para 1RJ-45 C6/C5e  y rotulo para toma
	
	

	15
	m/ud
	canalización de tubo PVC corrugado de M20/gp5 empotrada
	
	

	365,00
	m
	CABLE 12 FIBRAS MONOMODO LSHF EXTERIOR
	
	

	1,05
	m/m
	 cable de 12 fibras ópticas monomando, OS2 9/125, según normativa IEC;UNE, con cubierta exterior LSHF no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humo, el núcleo óptico se protege con un refuerzo de fibra de vidrio compactada que contribuye a la robustez del cable además de ofrecer resistencia a los roedores, para instalaciones internas y externas en conductos, bandejas, etc. 
	
	

	60,00
	m
	CABLE COAXIAL RG-11 PARA CAMARAS CCTV
	
	

	1,05
	m/m
	Suministro de Cable Coaxial RG-11 de video. Incluso p.p. de pequeño material, incluido tubo metálico de protección cuando el cable abandone las bandejas. 
	
	

	0,5
	m/m
	 tubo metálico de protección cuando el cable abandone las bandejas. 
	
	

	4,00
	m
	CONECTOR BNC
	
	

	2
	ud/m
	Suministro de conector BNC para cableado de red coaxial (RG-11), para la instalación de CCTV.
	
	

	2
	ud/m
	cubierta goma conector BNC  RG-58
	
	

	2,00
	m
	MÓDULO CODIFICADOR
	
	

	1
	ud/m
	 módulo codificador 1 entrada H.264 (Doble flujo 4 CIF@25ips Main Profile en grabación, más MJPEG e iSCSI), entrada audio mono, salida audio mono, 2 relés, 2 salidas, ranura SD para grabación local, soporta iSCSI, VRM. Modelo VIP-X1XF-E Bosch o Equivalente. Para la integración de las cámaras de CCTV existentes analógicas en el nuevo sistema IP. s, fuente de alimentación y módulo adaptador Rack. 
	
	

	60,00
	m
	LINEA RZ1-K (AS) 3G2,5 mm² 0,6/1 kV
	
	

	1,05
	m/m
	cable flexibel multipolar de cobre de  3x2,5 mm² (F+N+PE) Prysmian Afumex Easy o equivalente con aislamiento XLPE y cubierta de Poliolefina, libre de halógenos, denominación técnica RZ1-K (AS) 0,6/1 kV.
	
	

	180,00
	m
	CANALIZACIÓN ACERO ENCHUFABLE M50.
	
	

	1,05
	m/m
	Suministro de canalización de tubo de acero enchufable M50
	
	

	104,00
	m
	CANALIZACIÓN CONDUCTO FLEXIBLE PMA
	
	

	1,05
	m/m
	 conducto negro de pared intermedia flexible extra PMAFLEX PCL, fabricado en poliamida 6 modificada, color negro, IP66, Temperatura de funcionamiento de -40ºC a +105ºC, sin halógenos, fósforo ni cadmio, fuerza a la tracción >200N, resistencia a impactos 5J, resistente a combustibles, aceites minerales, grasas, alcalinos y soluciones usadas generalmente.
	
	

	1,00
	ud
	SWITCH GIGABIT 24 PUERTOS
	
	

	1
	ud/ud
	 Switch Gigabit Edge 24 puertos x 10/100/1000Mbps POE+ puertos, 4xSFP. Marca Allied Telesis o equivalente. Modelo AT-x230-28GP-50. Incluido módulos ópticos enchufable, 1000LX10, 10km. Single mode, Dual fiber [Tx=1310, Rx=1310], LC (0 a 70ºC). par ubicar en  Rack de seguridad e Intrusión del cuarto de instalaciones de Renfe. 
	
	

	1,00
	ud
	SAI de 3 KVA MONOFÁSICO Y BATERÍAS ADICIONALES 31 min DE GENERAL ELECTRIC O EQUIVALENTE
	
	

	1
	ud/ud
	 Sistema de Alimentación Ininterrumpida de 3 kVA de potencia, con tecnología on line de doble conversión VFI según la norma EN62040-3, con las correspondientes baterías de acumuladores contenidas en su interior, cuyas dimensiones aseguren la autonomía mínima establecida de 31 minutos.
	
	

	2,00
	ud
	SWITCH GIGABIT PoE 4 PUERTOS
	
	

	1
	ud/ud
	 Switch Industrial PoE 4 puertos, Modelo AT-IE200-6FP-80, Marca Allied Telesis o equivalente. Compuesto por:

- Switch Industrial autónomo PoE Ethernet, modelo AT-IE200-6FP-80.
- Fuente de alimentación industrial 48v 240W, modelo AT-MWWDR240/48.
- Módulo óptico enchufable, single mode, dual fiber [Tx=1310, Rx=1310], LC con. (-40ºC a 85ºC), modelo AT-SPLX10/I
- Armario de exterior para localización en andenes de estación.
	
	

	2,00
	ud
	COLUMNA TRONCOCÓNICA h=4 m.
	
	

	1
	ud/ud
	Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/20. I, incluyendo accesorios, placa y pernos, y anclaje  según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013. 
	
	

	1,00
	ud
	SOLUCIÓN DE GESTIÓN Y ALMACENAMIENTO
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro de solución de gestión y almacenamiento Todo en Uno para hasta 32 canales. UNIDAD con 8 TB (4 discos de 2TB). Solución de gestión y grabación IP pre-configurada y pre-instalada con equipo Tipo CUBO incluyendo software de gestión BVMS con licencia de 32 canales, VRM, VSG y licencias pre-instaladas para el máximo de 5 clientes, 1 sistema DVR/BRS (ampliable a 5 mediante licencias adicionales), un teclado (ampliable a 5), el máximo de 5 Búsqueda Científica y el máximo de 1 servicio de movilidad. Compatibilidad ONVIF y función de TRANSCODIFICACION de un canal. App IOS. 120 Mbps. ESTACION CLIENTE. Incluye Kit adaptador para rack 19". 
	
	

	1,00
	ud
	MONITOR CCTV
	
	

	1
	ud/ud
	 Monitor CCTV 18.5 inch gen. perfor. LED CCTV monitor.  Monitor LED 18,5" HD 1360x768p. Entradas VGA/DVI/HDMI. Luminancia 250 cd/m2. Contraste 1000:1.  12 Vcc, 3.5 A. 42 W. Adaptador y cables VGA-VGA, DVI-DVI incluidos.
	
	

	160,00
	m
	CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC
	
	

	1,05
	m/m
	Suministro de Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 para exterior con armadura flexible para protección antirroedores, PE, para  montaje en canal.
	
	

	16,00
	ud
	TOMA RJ45 C6 UTP
	
	

	1
	ud/ud
	Toma simple RJ45 categoría 6 FTP con frontal 45x45 para 1RJ-45 C6/C5e  y rotulo para toma
	
	

	15
	m/ud
	canalización de tubo PVC corrugado de M20/gp5 empotrada
	
	

	 
	 
	CONTROL DE INSTALACIONES
	
	

	375,00
	m
	BUS DALI
	
	

	1,05
	m/m
	 cableado trenzado, apantallado, formada por cable de 2x1,5mm2, libre de halógenos, aislamiento de polietileno para  montaje en canal o bandeja.
	
	

	50,00
	m
	CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 5e LOSH
	
	

	1,05
	m/m
	Suministro de cableado horizontal de par trenzado, formada por cable utp de 4 pares, categoría 5e losh, para montaje en canal o bandeja, probado y especificado hasta 350 mhz, y garantizado hasta 250mhz. Formado por 4 pares, incorporando un elemento central en forma de cruz para conservar la simetría y evitar el riesgo de diafonías en impactos y dobleces. 
	
	

	90,00
	m
	CABLEADO DE SEÑALES ANALÓGICAS
	
	

	1,05
	m/m
	Suministro de cableado trenzado, apantallado, formada por cable de 2x1mm2, libre de halógenos, aislamiento de polietileno, en montaje en canal o bandeja.
	
	

	1,00
	ud
	CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL ILUMINACION
	
	

	1
	ud/ud
	Suministro de cuadro para el control de la iluminación compuesto por elementos de control del sistema de gestión de la iluminación ubicado en el cuarto de instalaciones de Renfe, compuesto por:

- 1 Ud. Envolvente metálica con carril DIN para cuadro de control con dimensiones 400x300x150mm EMC IP66-IK10 RAL 7035 de Schneider o equivalente.

- 1 Ud. Controlador de automatización centralizado para un máximo de 250 actores para el control de iluminación por tiempo, Modelo LITECOM CCD de Zumtobel o equivalente.

- 1 ud. APP DL250 de Zumtobel o equivalente.

- 2 ud. Sensor de techo, Modelo ED-EYE de Zumtobel o equivalente.

- 1 Ud. Módulo de entrada, Modelo ED-SxED de Zumtobel o equivalente.

- 1 Ud. Variante mando con teclas dispuestas en círculo para la activación de tres escenas luminosas, Modelo ED-Cxx (V) de Zumtobel o equivalente. 

- 1 Ud. Alimentación de 15V DC, modelo LM-BVS35 de Zumtobel o equivalente.

- 1 Ud. Equipo de salida de relé, Modelo LM-3RUKS de Zumtobel o equivalente.
	
	

	 
	 
	INSTALACIONES FERROVIARIAS
	
	

	 
	 
	ELECTRIFICACIÓN
	
	

	2
	ud
	S Y M DE DESCARGADOR DE INTERVALOS.
	
	

	1,00
	ud/ud
	SUMINISTRO DE DESCARGADOR DE INTERVALOS EN POSTES, MARQUESINAS, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y SU BAJADA AL CARRIL. 
	 
	 

	IMPORTE TOTAL OFERTADO SUMINISTRO (IVA no incluido)
	 

	Impuesto sobre el Valor Añadido
	

	IMPORTE TOTAL OFERTADO SUMINISTRO (IVA incluido)
	


	 
	 
	OBRA
	 
	 

	 
	 
	ACTUACIONES PREVIAS
	
	

	 
	 
	DEMOLICIONES
	
	

	1,00
	ud
	DESMONTADO INSTALACIÓN SISTEMA VIDEOVIGILANCIA s/RECUPERACIÓN EDIFICIO DE VIAJEROS
	
	

	 
	 
	Desmontado de la instalación de video vigilancia existente en el rack de CCTV del edificio de viajeros por medios manuales, con parte proporcional de desmontaje de mecanismos, servidor,  desconexión de cámaras, monitores, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.
	
	

	1,00
	ud
	DESMONTADO INST. ELÉCTRICA
	
	

	 
	 
	Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad media con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos. Con limpieza y retirada de escombros a pie de carga. Sin carga ni transporte a vertedero o planta de reciclaje. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado por fases.
	
	

	 
	 
	INSTALACIONES
	
	

	 
	 
	RED DE SANEAMIENTO
	
	

	2,00
	ud
	SISTEMA DE ELEVACIÓN EBARA BEST 4M O EQUIVALENTE
	
	

	 
	 
	Montaje de estación de bombeo en el interior de cámara registrable de recogida y elevación de aguas filtradas por bombeo, compuesta por:
- Sistema de elevación formado por 2 unidades de EBARA BEST ONE 4M (1,1 kW) o equivalente aprobado por la DF, para aguas limpias o parcialmente cargadas, sumergibles de achique fabricadas en acero inoxidable AISI 304. Eje motor fabricado en acero inoxidable AISI 303. Motor asíncrono, 2 polos. Aislamiento Clase F. Protección IP68. Monofásica 230V +/- 10% 50Hz. Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica). Conexión descarga: ND 1 1/2". Incluyendo 10m de cable con enchufe tipo Schuko, reguladores de nivel, válvula de retención y compuerta DN 2".
- Cuadro de protección y control de la bombas 2x1,1kW, monofásico, arranque directo. Compuesto por armario metálico intemperie, Selector/es manual o automático, Maniobra de tensión reducida, Contactor/es, Pilotos de señalización marcha-paro térmico, alarma óptica y acústica por alto nivel, Relé/s térmico/s, Fusibles de fuerza y maniobras, Rotación automática (2, 3 y 4 bombas), 6 ud de contactos libres de potencial para una posible integración dentro de un sistema de gestión centralizada, toma de tierra y demás elementos necesarios s/R.E.B.T y CTE. i/recibido, sin incluir tubería de impulsión. Incluido cableado de conexión entre el cuadro de protección y control (ubicado en cuarto del paso inferior) y cada bomba Totalmente instalado, conexionado y funcionando.
- Puesta a tierra de los componentes metálicos del pozo de bombeo.
Totalmente Terminada, y funcionando y con p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su realización s/ CTE-HS-5.
	
	

	 
	 
	ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN
	
	

	60,00
	m
	ACOMETIDA TRÍFASICA 3,5x240 mm2 Al, TUBO PVC 200 mm
	
	

	 
	 
	Montaje de acometida enterrada trifásica entubada en zanja   formada por conductores unipolares aislados de aluminio con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV Al 3,5x240 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, bajo tubo de polietileno de doble pared D=200 mm, en  zanja de 50x85 cm,  cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica mediante tubo de polietileno de doble pared de D=160 mm, tubo de reserva D=160 mm y cinta señalizadora. Homologada por la compañía suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21.  ( no incluido: tubo de polietileno de doble pared de D=160mm , zanja y cinta señalizadora).                                             Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	ud
	CAJA GENERAL PROTECCIÓN Y MEDIDA 160A.
	
	

	 
	 
	Montaje de Caja general protección y medida de 160 A. incluido instalación de  bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 160 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. Totalmente instalado.                                             Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	ud
	CONJUNTO MOD. 1 CONTADOR TRIFÁSICO C/FUSIBLES
	
	

	 
	 
	Instalación de Conjunto modular para 1 contador electrónico trifásico > 41,5 kW, de 630x1440 mm de dimensiones, homologada por la compañía suministradora,( formada por: 4 bornes de conexión abonado de 25 mm2 y conexión para reloj de 2,5 mm2, Bases BUC de 100/160A, cableado con conductores de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de sección, 1 bloque de bornes de ocho elementos para verificación y cambio de aparatos de medida directa, bloque de bornes interrumpibles de comprobación de 10 elementos 10E-6I-4T, 3 bases de tamaño 2, tipo BUC, con dispositivo extintor de arco y tornillería de conexión M10 de acero inoxidable), cableado con conductores de cobre rígido, clase 2 tipo H07Z-R de 4 mm2 para la conexión de trafos a bornes interrumpibles y de estos a contadores, y 2,5 mm2 para la sección de tensión, dispositivos de ventilación en la tapa, conos entrada y salida de cables, dispositivos de precinto en la tapa y ventanilla practicable para acceso al contador, totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-16.                                                                                                              Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	ud
	CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION CGBT DE GENERAL ELECTRIC O EQUIVALENTE
	
	

	 
	 
	 Montaje, regulación de relés y puesta en marcha de nueva aparamenta de Cuadro General de distribución de Baja Tensión (CGBT), formado por:  embarrado doble para la alimentación de los servicios prioritarios a través del grupo electrógeno en caso de fallo de la red de suministro, con aparamenta marca General Electric, Schneider, ABB, o equivalente, en cuyo interior se situarán los elementos indicados en el esquema unifilar correspondiente, incluyendo analizadores de redes, descargadores de tensión, interruptores automáticos, contactores, contactos auxiliares, módulos de comunicación y toda la aparamenta y los accesorios necesarios para la correcta ejecución de la instalación). Incluso instalación de , puesta a tierra del cuadro, reloj astronómico y programador, contactores, interruptores automáticos y diferenciales de características descritas en cálculos y esquema unifilar. Incluyendo las tareas de programación de los módulos de comunicación internos.                                                       Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	ud
	CUADRO SECUNDARIO DE BAJA TENSION PASO INFERIOR (CS-PI) DE GENERAL ELECTRIC O EQUIVALENTE
	
	

	 
	 
	Montaje, regulación de relés y puesta en marcha de nueva aparamenta de Cuadro Secundario de distribución de Baja Tensión para paso inferior (CS-PI), formado por : embarrado triple para la alimentación de los servicios prioritarios a través del grupo electrógeno y esenciales a través de SAI en caso de fallo de la red de suministro, con aparamenta marca General Electric, Schneider, ABB, o equivalente, en cuyo interior se situarán los elementos indicados en el esquema unifilar correspondiente, incluyendo analizadores de redes, descargadores de tensión, interruptores automáticos, contactores, contactos auxiliares, módulos de comunicación y toda la aparamenta y los accesorios necesarios para la correcta ejecución de la instalación. Incluso p.p. de instalación de  puesta a tierra del cuadro, reloj astronómico y programador, contactores, interruptores automáticos y diferenciales de características descritas en cálculos y esquema unifilar. Incluyendo las tareas de programación de los módulos de comunicación internos.                                                                                                                                                                                             Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	ud
	CUADRO SECUNDARIO DE BAJA TENSION (CS-CCTV) DE GENERAL ELECTRIC O EQUIVALENTE
	
	

	 
	 
	Montaje, regulación de relés y puesta en marcha de nueva aparamenta de Cuadro Secundario de distribución de Baja Tensión para equipos del circuito cerrado de televisión (CS-CCTV), formado por : embarrado triple para la alimentación de los servicios prioritarios a través del grupo electrógeno y esenciales a través de SAI en caso de fallo de la red de suministro, con aparamenta marca General Electric, Schneider, ABB, o equivalente, en cuyo interior se situarán los elementos indicados en el esquema unifilar correspondiente, incluyendo analizadores de redes, descargadores de tensión, interruptores automáticos, contactores, contactos auxiliares, módulos de comunicación y toda la aparamenta y los accesorios necesarios para la correcta ejecución de la instalación. Incluso p.p. de instalación de puesta a tierra del cuadro, reloj astronómico y programador, contactores, interruptores automáticos y diferenciales de características descritas en cálculos y esquema unifilar. Incluyendo las tareas de programación de los módulos de comunicación internos.                                                                                                                             Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	ud
	BATERÍA DE CONDENSADORES AUTOMATICA 21,75kVAr
	
	

	 
	 
	Instalación de batería de condensadores para compensación de energía reactiva, de 21,75 kvar, 400 v de tensión, marca schneider o equivalente, de conexión automática y montada superficialmente. Incluye instalación de módulo de comunicación para gestión remota compatible con el plc central. Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos, conexiones, materiales, canalizaciones, con documentación técnica, anclajes, todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Incluso limpieza. Incluida p. P. De medios auxiliares . Totalmente terminado.                                                    Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	43,00
	m
	BANDEJA HILO REFORZADA ACERO CINCADO 400x65mm TECHO
	
	

	 
	 
	Instalación de 1 bandeja de hilo reforzada clase Y con 2 tabiques para la separación de circuitos modelo BASORFIL BFR o Equivalente de 400x65mm según UNE-EN 61537 de acero al carbono electrocincado según UNE-EN 12329 con una resistencia a la corrosión clase 3 según UNE-EN 61537, no combustible clase M0 según UNE 23727, montada a techo mediante soportes modelo BASOR SRB o Equivalente sobre perfiles CT30 de 0.60m dispuestos cada 1.50m; totalmente instalado y verificado conforme a las fichas técnicas del fabricante, garantizando la continuidad eléctrica como protección frente a contactos indirectos. Incluido p.p. de medios auxiliares,  montaje superficial. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Totalmente instalada. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	44,00
	m
	BANDEJA HILO REFORZADA ACERO CINCADO 100x65mm TECHO
	
	

	 
	 
	Instalación de 1 bandeja de hilo reforzada clase Y con 2 tabiques para la separación de circuitos modelo BASORFIL BFR o Equivalente de 100x65mm según UNE-EN 61537 de acero al carbono electrocincado según UNE-EN 12329 con una resistencia a la corrosión clase 3 según UNE-EN 61537, no combustible clase M0 según UNE 23727, montada a techo mediante soportes modelo BASOR SRB o Equivalente sobre perfiles CT30 de 0.60m dispuestos cada 1.50m; totalmente instalado y verificado conforme a las fichas técnicas del fabricante, garantizando la continuidad eléctrica como protección frente a contactos indirectos, . Incluido p.p. de medios auxiliares, montaje superficial. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Totalmente instalada. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	130,00
	m
	TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M32
	
	

	 
	 
	Montaje de tubo de acero enchufable M32 para canalización en superficie de líneas de distribución. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado                                                                                                                                                                                                               .Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	50,00
	m
	TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M63
	
	

	 
	 
	Montaje de tubo de acero enchufable M63 para canalización en superficie de líneas de distribución, incluso . Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.                                                                                                                                                                                                Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	ud
	SAI de 3 KVA MONOFÁSICO Y BATERÍAS ADICIONALES 17 min DE GENERAL ELECTRIC O EQUIVALENTE
	
	

	 
	 
	Montaje y pruebas de Sistema de Alimentación Ininterrumpida de 3 kVA de potencia, con tecnología on line de doble conversión VFI según la norma EN62040-3, con las correspondientes baterías de acumuladores contenidas en su interior, cuyas dimensiones aseguren la autonomía mínima establecida de 17 minutos. Incluida p.p. de medios auxiliares . Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación. 
	
	

	1,00
	ud
	GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO DE 18,3 KVA FIJO AUTOMATICO i/ MODULO DE ARRANQUE Y CUADRO DE CONMUTACION
	
	

	 
	 
	Montaje y pruebas de Grupo electrógeno motor diésel, estático estándar, marca HIMOINSA, modelo HYW-17 T5 o equivalente, de 17,1 kVA de potencia en continua (P.R.P) y 18,3 kVA  en emergencia (STAND-BY). I/p.p. de medios auxiliares y cuadros de grupo. Totalmente terminado y funcionando.  Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	25,00
	m
	CHIMENEA DOBLE PARED AISL. INOX AISI-304 D=80 mm
	
	

	 
	 
	Instalación de chimenea de grupo electrógeno, compuesta por conductos modulares de doble pared lisa de 80 mm. de diámetro interior, aislada con lana mineral de 100 mm de espesor, fabricada en acero inoxidable AISI-304, para ambientes normales y resistencia al fuego EI120. Totalmente montada. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y 2, UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según el Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminada. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	ud
	PUESTA A TIERRA NEUTRO GRUPO ELECTROGENO
	
	

	 
	 
	Instalación puesta a tierra de neutro de Grupo Electrógeno.
Características:
· Geometría: Picas alineadas
· Profundidad: 0,5 m 
· Número de picas: dos
· Longitud de picas: 2 metros
· Distancia entre picas: 3 metros.
Las picas se unen entre sí con conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y con el neutro del grupo electrógeno con conductor de cobre aislado de 50 mm2 de sección canalizado bajo tubo de polietileno de doble capa de 63 mm de diámetro. Entre el conductor desnudo y el conductor aislado se montará un puente de conexión realizado con pletina de Cu cadmiado de 25x330x4 mm cuyas dimensiones son 0,74x0,62x0,47 m, incluso terminales de presión para conexión al puente de mediante tornillo de conductores en el interior de una arqueta registrable. Se conectará con la red de tierras de la marquesina del andén 1. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	2,00
	ud
	PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES
	
	

	 
	 
	Instalación de todos los componentes necesarios para la Instalación de Puesta a Tierra de estructuras de ascensores compuesta por:
- Instalación de  soldadura aluminotérmica entre los elementos de la instalación  ejecutada en obra mediante molde de grafito y reacción aluminotérmica de alto punto de fusión, incluso limpieza y secado  previo de los materiales a unir y comprobación final del acabado y resistencia mecánica.
- Instalación y tendido con conductor de cobre con aislamiento RV 0,6/1 kV de sección 1x50mm2 en ejecución bajo tubo para la puesta a tierra de los ascensores a conectar con la red de tierras del paso inferior.
Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en funcionamiento. Todo ello según normativa vigente. 
Realizado por tramos y en horario nocturno
Instalación puesta a tierra de neutro de ascensores. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	100,00
	m
	RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
	
	

	 
	 
	Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.  Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	2,00
	ud
	BASE ENCHUFE 10-16 A  ESTANCO IP44
	
	

	 
	 
	Montaje de Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo  de acero flexible de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo montaje de caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.)  Estanco IP44 , instalada.
	
	

	4,00
	ud
	BASE ENCHUFE T.T. SCHÜKO 10/16 A PÚBLICA CONCURRENCIA
	
	

	 
	 
	Montaje de Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección) para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, incluido montaje de  caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.
	
	

	8,00
	ud
	PUNTO DE ALIMENTACION, MONTAJE SALIENTE
	
	

	 
	 
	Montaje de punto de toma de fuerza, formada por cable de cobre de 2,5 mm² de sección, aislamiento tipo  RZ1-K(AS) 0,6/1kV Prysmian Afumex Easy o equivalente, bajo tubo de acero M20, para canalización en montaje saliente de líneas de distribución, alimentados desde la caja de derivación de su línea, con parte proporcional de instalación de  cable de 3x2.5 mm2 RZ1-K, en tubo de acero M20, para alimentación desde cuadro secundario a caja de derivación.  Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente Terminado.  Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	25,00
	m
	LINEA RZ1-K (AS) 4x1x50+1x25mm² 0,6/1kV
	
	

	 
	 
	Montaje y pruebas de Línea de 4x1x50+1x25 mm² (3F+N+PE) Prysmian Afumex Easy o equivalente, constituida por cable flexible unipolar de cobre, con aislamiento XLPE o equivalente, y cubierta de Poliolefina, libre de halógenos, denominación técnica RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, tendido sobre bandeja y/o bajo tubo, incluso elementos de fijación e identificación, conexionado. Unidad totalmente terminada. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	15,00
	m
	LINEA RZ1-K (AS) 5G25mm² 0,6/1kV
	
	

	 
	 
	Montaje y pruebas de Línea de 5G25 mm² (3F+N+PE) Prysmian Afumex Easy o equivalente, constituida por cable flexible multipolar de cobre, con aislamiento XLPE y cubierta de Poliolefina, libre de halógenos, denominación técnica RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, tendido sobre bandeja y/o bajo tubo, incluso conexionado de todos sus elementos. Unidad totalmente terminada.  Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	130,00
	m
	LINEA RZ1-K (AS) 5G16mm² 0,6/1kV
	
	

	 
	 
	Montaje y pruebas de Línea de 5x16 mm² (3F+N+PE) Prysmian Afumex Easy o equivalente, constituida por cable flexible multipolar de cobre, con aislamiento XLPE y cubierta de Poliolefina, libre de halógenos, denominación técnica RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, tendido sobre bandeja y/o bajo tubo, incluso , conexionado de todos los elementos necesarios. Unidad totalmente instalada.  Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	120,00
	m
	LINEA RZ1-K (AS) 5G10mm² 0,6/1kV
	
	

	 
	 
	Suministro, montaje y pruebas de Línea de 5G10 mm² (3F+N+PE) Prysmian Afumex Easy o equivalente, constituida por cable flexible multipolar de cobre, con aislamiento XLPE y cubierta de Poliolefina, libre de halógenos, denominación técnica RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,  tendido sobre bandeja y/o bajo tubo, incluso conexionado de todos los elementos necesarios. Unidad totalmente instalada. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	10,00
	m
	LINEA RZ1-K (AS) 4G16mm² 0,6/1kV
	
	

	 
	 
	Montaje y pruebas de Línea de 4x16 mm² (3F+PE) Prysmian Afumex Easy o equivalente, constituida por cable flexible multipolar de cobre, con aislamiento XLPE y cubierta de Poliolefina, libre de halógenos, denominación técnica RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, tendido sobre bandeja y/o bajo tubo, incluso conexión de todos los elementos necesarios. Unidad totalmente instalada.  Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	110,00
	m
	LINEA RZ1-K (AS) 3G4mm² 0,6/1kV
	
	

	 
	 
	Montaje y pruebas de Línea de 3G4 mm² (F+N+PE) Prysmian Afumex Easy o equivalente, constituida por cable flexible multipolar de cobre, con aislamiento XLPE y cubierta de Poliolefina, libre de halógenos, denominación técnica RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, tendido sobre bandeja y/o bajo tubo, incluso conexionado de todos los elementos necesarios. Unidad totalmente instalada.  Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	745,00
	m
	LINEA RZ1-K (AS) 3G2,5mm² 0,6/1kV
	
	

	 
	 
	Montaje y pruebas de Línea de 3G2,5 mm² (F+N+PE) Prysmian Afumex Easy o equivalente, constituida por cable flexible multipolar de cobre, con aislamiento XLPE y cubierta de Poliolefina, libre de halógenos, denominación técnica RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, tendido sobre bandeja y/o bajo tubo, incluso conexión de todos los elementos necesarios. 
	
	

	490,00
	m
	LINEA SZ1-K (AS+) 3G2,5mm² 0,6/1 kV
	
	

	 
	 
	Suministro, montaje y pruebas de línea de alimentación de 3G2,5 mm² (F+N+PE), constituida por cables flexibles unipolares de cobre, con aislamiento XLPE y cubierta de Poliolefina, libre de halógenos, denominación técnica SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, tendido sobre bandeja y/o bajo tubo, incluso conexión de todos los elementos necesarios. Unidad totalmente instalada. 
	
	

	65,00
	m
	LINEA SZ1-K (AS+) 3G4mm² 0,6/1 kV
	
	

	 
	 
	Suministro, montaje y pruebas de línea de alimentación de 3G4 mm² (F+N+PE), constituida por cables flexibles unipolares de cobre, con aislamiento XLPE y cubierta de Poliolefina, libre de halógenos, denominación técnica SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, tendido sobre bandeja y/o bajo tubo, incluso conexión de todos los elementos necesarios. Unidad totalmente instalada.  Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	PA
	LEGALIZACION ELECTRICIDAD BAJA TENSION
	
	

	 
	 
	Partida alzada a justificar para la legalización de la instalación de ELECTRICIDAD, BAJA TENSIÓN, ante los Servicios Territoriales de Industria, entidades colaboradoras y/o cualquier otro organismo oficial competente.  Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	 
	 
	ILUMINACIÓN
	
	

	18,00
	ud
	LUMINARIA LINEAL BAZZ AIR ÓPTICA SIMÉTRICA 2M 44W MODELO 10241362 DE LAMP O EQUIVALENTE
	
	

	 
	 
	Montaje y pruebas de Luminaria de exterior de superficie BAZZ AIR SIM 2M 8100 NW modelo 102.41.36.2 de la marca LAMP o equivalente. Fabricada en extrusión de aluminio anodizado negro mate y difusor de policarbonato transparente. Temperatura de color blanco neutro (4000ºK) y equipo electrónico incorporado. Con reflector simétrico de plástico técnico con alto índice de reflexión. Con un grado de protección IP67, IK09. con regulación mediante entrada protocolo DALI. Clase de aislamiento I. Permite el giro entre 0º y 90º. Lámpara led de 44W y. Totalmente instalada, probada y funcionando. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	14,00
	ud
	LUMINARIA TIRA LED STRIP IP65 5m DE LAMP O EQUIVALENTE
	
	

	 
	 
	Montaje de tira flexible fine leds Strip, IP65 24V 5m 7000 WW con leds regulables de baja potencia, modelo 96.00.92.0 de la marca LAMP o equivalente aprobada por la DF. Temperatura de color 3000ºk. Consumo del sistema 81W para una longitud de 5m. Flujo del sistema 1343lm/m. Se suministra con bobina de 5 metros y conectores para facilitar su instalación. Estas tiras permiten el corte modular cada 100 mm (modelo monocolor) y cada 100 mm (modelo rgb).   Incluso p.p. de montaje de :Perfil vacío fabricado en extrusión aluminio anodizado suministrado en 2m y tapas, para tira flexible, modelo fine led strip acc.12mm de la marca LAMP o equivalente. ;Tapa final (sin agujeros) fabricada en inyección de plástico, para tira flexible, modelo fine led strip acc. 12mm rec end cover la marca LAMP o equivalente y  Difusor de policarbonato transparente marca LAMP o Equivalente

Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos. Se incluyen documentación técnica, anclajes y todos los elementos necesarios para su funcionamiento. 
Incluida p. p. de medios auxiliares. Totalmente terminado y funcionando.  Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	14,00
	ud
	FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24V 100 W DE LAMP O EQUIVALENTE
	
	

	 
	 
	Montaje de fuente de alimentación para tira flexible fine leds strip IP65 24V 5m. La fuente es de tipo driver led a tensión constante, clase de aislamiento II. Modelo acc. Driver 24v 100W de la marca lamp o equivalente aprobada por la DF. 
Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos,  documentación técnica, . Incluida p. P. De medios auxiliares. Totalmente terminado.  Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	14,00
	ud
	CONTROLADOR PARA REGULACIÓN DALI TIRAS LED LAMP O EQUIVALENTE
	
	

	 
	 
	Montaje de accesorio para regulación modelo ACC. DALI PWM LED CONVERTER 24V 120W modelo 96.80.93.0 de la marca LAMP o equivalente aprobada por la DF. Tipo convertidor para regulación de LED monocolor mediante señal DALI. Requiere fuente de alimentación externa a 24V.
Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos, documentación técnica,. Incluida p. P. De medios auxiliares. Totalmente terminado.  Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	3,00
	ud
	LUMINARIA LED ESTANCA CORELINE LED 6000 LM O EQUIV
	
	

	 
	 
	Montaje y conexionado de luminaria LED a prueba de humedad con carcasa y difusor de policarbonato de alta calidad modelo CORELINE WT120C- LED60S/840 o equivalente, regulable, con LED blanco neutro de 4000K; Flujo luminoso: lm 6000; consumo del sistema: 57W; con conector enchufable, compacta y ligera carcasa gris claro de policarbonato (similar RAL 7035); Longitud: 1504 mm, ancho: 87 mm, altura: 96 mm, con terminal de conexión y lámpara. Policarbonato satinado adecuado para cableado adicional; Prismas longitudinales, rotación interior, liso fuera para facilitar la limpieza; Distribución de la luz haz extensivo con iluminación de techo ligera; CRI>=80; Vida útil: 50.000 horas (L70); clase de protección I, IP 65, IK 08 y marcado CE. Totalmente instalada, probada y funcionando.
	
	

	18,00
	ud
	PUNTO LUZ TUBO ACERO 3x2,5mm2
	
	

	 
	 
	Montaje  de punto de luz sencillo en montaje superficial, formado por cable de cobre unipolar de 2,5 mm² de sección, tipo RZ1-K 0,6/1 kV, bajo tubo de acero enchufable tipo "EUROCONDUIT-M20", para canalización adosada, alimentados desde la caja de derivación de su línea, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, cajas de derivación y accesorios necesarios. Totalmente montado e instalado.
	
	

	3,00
	ud
	DOWNLIGHT LED CORELINE DN130B D217 1xLED20S/840 2100lm DE PHILIPS O EQUIVALENTE
	
	

	 
	 
	Montaje de luminaria downlight LED para empotrar en techo, modelo PHILIPS CORELINE DN130B D217 20S/840 o equivalente aprobada por la DF. Temperatura de color 4000ºK. Consumo del sistema 22W. Flujo del sistema 2100lm. 
Unidad totalmente montada e instalada, incluida lámpara, conexionada con todos los elementos, documentación técnica, anclajes, todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Incluso limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalado y funcionando.
	
	

	3,00
	ud
	DETECTOR DE PRESENCIA SUELO/TECHO MERLIN GERIN
	
	

	 
	 
	Instalación de detector de movimiento CDM 360 para instalación en techo, temporizado entre 5 seg a 12 min de MERLIN GERIN, o equivalente aprobado por la Dirección de Obra. 360º, realizada con tubo PVC corrugado M20 y conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu tipo RZ1-K 0,6/1 kV no  propagador de la llama y nula emisión de halógenos,  i/ montaje caja de mecanismo universal con tornillos, instalada. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	ud
	PUNTO DE LUZ SENCILLO CON MECANISMO
	
	

	 
	 
	Montaje de punto de luz sencillo en montaje superficial, formado por cable de cobre unipolar de 2,5 mm² de sección, tipo RZ1-K 0,6/1 kV, bajo tubo de acero enchufable tipo "EUROCONDUIT-M20", para canalización adosada, alimentados desde la caja de derivación de su línea Totalmente montado e instalado.
	
	

	10,00
	ud
	AUTÓNOMO EMERGENCIA HERMETIC DEID-200L NORMALUX O EQUIVALENTE. HORARIO NOCTURNO
	
	

	 
	 
	Montaje de bloque autónomo de emergencia de superficie estanco led, versión inteligente. modo de funcionamiento no permanente. IP65, IK07, integrable KNX, de 230 lúm, 1 h de autonomía. Temperatura de color 4000ºK. Modelo HERMETIC DEID-200l de Normalux o equivalente aprobado por la DF. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura 4,8V/750mA. Alimentación 230V 50/60hz construido según normas UNE 20-392-93 y UNE 60598-2-2:2012. Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos, documentación técnica. Incluso limpieza. Incluida p. p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado y funcionando. Ejecutado por fases y en horario nocturno.  Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	10,00
	ud
	AUTÓNOMO EMERGENCIA HERMETIC DEID-200L NORMALUX O EQUIVALENTE
	
	

	 
	 
	Montaje de bloque autónomo de emergencia de superficie estanco led, versión inteligente. modo de funcionamiento no permanente. IP65, IK07, integrable KNX, de 230 lúm, 1 h de autonomía. Temperatura de color 4000ºK. Modelo HERMETIC DEID-200l de Normalux o equivalente aprobado por la DF. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura 4,8V/750mA. Alimentación 230V 50/60hz construido según normas UNE 20-392-93 y UNE 60598-2-2:2012. Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos, documentación técnica,. Incluso limpieza. Incluida p. p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado y funcionando. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	3,00
	ud
	AUTONOMO EMERGENCIA MODELO EXTRAPLANA FID-200 DE NORMALUX O EQUIVALENTE
	
	

	 
	 
	Montaje de bloque autónomo de emergencia led, versión inteligente, modo de funcionamiento no permanente. IP44, IK04, integrable KNX, tipo de instalación en superficie de 220 lúm. 1 h de autonomía. Temperatura de color 4000ºK. Modelo EXTRAPLANA FID-200L de Normalux o equivalente aprobado por la DF. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºc. Difusor en policarbonato transparente. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura 4,8V/750mA. Alimentación 230V, 50/60hz construido según normas UNE 20-392-93 y UNE 60598-2-22:2012. Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos. Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando.
	
	

	23,00
	ud
	PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA, MONTAJE SALIENTE
	
	

	 
	 
	Montaje de punto de luz, formada por cable de cobre unipolar de hasta 2,5 mm² de sección, tipo RZ1-k (AS) 0,6/1 kV, bajo tubo de acero roscado galvanizado tb corona de oro, tipo "euroconduit-M20", para canalización en superficie, alimentados desde la caja de derivación de su línea, . Incluida p. P. De medios auxiliares. Totalmente terminado, probado y funcionando.  Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	22,00
	ud
	CAJA DE CONEXIÓN DE SUPERFICIE
	
	

	 
	 
	Montaje de caja de conexión de superficie. Totalmente montada e instalada. 
	
	

	1,00
	ud
	INTERRUPTOR 10A 250V SUPERFICIE IP55
	
	

	 
	 
	Montaje de Interruptor 10A 250V, EUNEA MERLIN GERIN o equivalente, serie ÚNICA, incluso contenedor estanco IP55 con marco-bastidor, caja de superficie y tapa; instalado.
	
	

	3,00
	ud
	MONTAJE DE PTO. LUZ RECUPERADO SOBRE COLUMNA H<=6m. HORARIO NOCTURNO
	
	

	 
	 
	Montaje de punto de luz recuperado, formado por luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, y lámpara estanca. Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos, conexiones, materiales canalizaciones, con documentación técnica, anclajes, todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Incluso limpieza. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	ud
	FAROLA 108 DE 4,7M GALVANIZADA 50W LED 4000K
	
	

	 
	 
	Montaje  de farola modelo 108 de SANTA & COLE de 4,70m de altura, compuesta por columna y brazo de tubo de acero galvanizado en caliente de sección continua de 120x280mm,. El brazo tiene una inclinación de 15 grados respecto de la horizontal. Grupo óptica a base de módulos de tecnología LED cerrados mediante lentes refractoras de distribución viaria. Conjunto de 36 LEDS máximo 55W. El elemento se entrega desmontado. Con la farola se adjuntan las instrucciones de montaje e instalación. La columna se fija mediante cubo de hormigón realizado in situ y pernos de anclaje, 20cm por debajo del pavimento. La cimentación debe prever la ranura para la conexión eléctrica.. Peso luminaria: 12,5Kg. Peso columna: 105kg. Clase I. IP-65. Fuente de luz incluida. Transporte e instalación  incluidos. Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos, con documentación técnica, anclajes,. Incluso limpieza. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.  Cimentación no incluida.  Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	 
	 
	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN
	
	

	90,00
	m
	CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC
	
	

	 
	 
	Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 para exterior con armadura flexible para protección antirroedores, PE, en montaje en canal, instalado, montaje y conexionado. Ejecutado por fases. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	2,00
	ud
	TOMA RJ45 C6 UTP
	
	

	 
	 
	Montaje de Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	 
	 
	TELECOMUNICACIONES
	
	

	30,00
	m
	TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M32
	
	

	 
	 
	Montaje de tubo de acero enchufable M32 para canalización en superficie de líneas de distribución. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	25,00
	m
	CANALIZACIÓN SUPERFICIAL TUBO PVC D=40 mm
	
	

	 
	 
	Canalización de enlace superficial desde bandeja de distribución principal hasta cada punto, formada por 1 tubo tubos de PVC rígidos M40/gp7, Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	2,00
	ud
	PUNTO ACCESO USUARIO TB+RDSI
	
	

	 
	 
	Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre la red de dispersión y de interior de usuario, para TB + RDSI, instalado en el registro de terminación de red, conexionado. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	4,00
	ud
	TOMA RJ45 C6 UTP
	
	

	 
	 
	Montaje de Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	460,00
	m
	CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC
	
	

	 
	 
	Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 para exterior con armadura flexible para protección antirroedores, PE, en montaje en canal, instalado, montaje y conexionado. Ejecutado por fases. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	30,00
	m
	CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES
	
	

	 
	 
	Montaje de cable telefónico de interior de 26 pares (25 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. Para red de distribución de TF instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	ud
	REGLETA DE 25 PARES DE CORTE Y PRUEBA
	
	

	 
	 
	Instalación de regleta de 25 pares de corte y prueba para instalación en bastidor telefónico. Totalmente instalado, conexionado y timbrado. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
	
	

	1,00
	ud
	PANEL TELEFONIA 1U con 24 RJ45 cat5 UTP
	
	

	 
	 
	Instalación de Panel de Telefónico a instalar en el rack de Renfe en el Cuarto Técnico de Instalaciones de Renfe, compuesto por:
Panel datos 1U con 24 RJ45 cat5 UTP, con S-ONE
Panel modular de gama avanzada, para 24 conectores RJ45 U/UTP, para montaje sobre bastidor rack de 19” mediante 1 función Quick Fix en ambos lados con función de deslizamiento sobre el bastidor, de 1 unidad de altura, fabricado en chapa de acero de 1,2 mm de espesor pintada de color gris oscuro RAL 7016, incluido etiquetado y timbrado.
5 ud. Latiguillo de 4 pares, categoría 5e U/UTP, con 1 conector RJ45 macho en cada extremo, cubierta de material libre de halógenos y baja emisión de humos (LSZH), de 0,5 m de longitud
5 ud. Conector RJ45 hembra de alto rendimiento, para redes de categoría 5e U/UTP (clase E), del tipo S-ONE, con 8 contactos, cuerpo de PC/ABS, para cables rígidos de galga AWG 22 a 25. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	2,00
	ud
	TOMA SEÑAL,TIPO MOD.2MÓD.ESTRECHOS,RJ45 DOBLE,CAT.6 U/UTP,DESPL.AISL.,C/TAPA,PRECIO ALTO,MONT.CAJA/BAST.
	
	

	 
	 
	Montaje de Toma de señal de voz y datos, de tipo modular de 2 módulos estrechos, con conector RJ45 doble, categoría 6 U/UTP, con conexión por desplazamiento del aislante, con tapa, montada sobre caja o marco. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	2,00
	ud
	REGISTRO PASO TIPO B - 10x10x4 cm
	
	

	 
	 
	Instalación de Registro de paso tipo B de 10x10x4 cm. con 3 entradas en cada lateral y diámetro máx. del tubo de 25 mm para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de acceso a las viviendas y canalizaciones interiores del usuario que alojan cables de pares trenzados, formado por caja aislante de material auto extinguible para empotrar o en superficie, con grado de protección IP 33 y grado de protección mecánica IK-5 según UNE 20324:1993/2M:2014 y UNE 50102 CORR:2002, conexionado y . Totalmente instalado, según RD 346/2011. Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado. Ejecutado por fases.  Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	2,00
	ud
	CONJUNTO DE SEÑALIZACION DE MINUSVALIDOS
	
	

	 
	 
	Suministro e instalación de conjunto de señalización de baños minusválidos marca OPTIMUS Modelo KB-10 F o equivalente. Conjunto de mecanismos de llamada y señalización para baños asistidos, según CTE DB SU - SUA3. Incluye mecanismo de llamada por pulsador y tirador, mecanismo de reposición de llamada, unidad central con señalización acústica y luminosa, marcos M-420W y fuente de alimentación. Modelo OPTIMUS ref. KB-10F o equivalente. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	ud
	CENTRAL DE SEÑALIZACION DE MINUSVALIDOS
	
	

	 
	 
	Instalación de central de señalización de baños minusválidos marca OPTIMUS Modelo CC-40 F o equivalente. Módulo de señalización para recibir la llamada de hasta cuatro baños asistidos. Dispone de cuatro LEDs que se iluminan indicando el origen de la llamada. El pulsador de MUTE? Elimina el sonido temporalmente a la espera de atender las llamadas y anularlas desde el pulsador de reposición del baño. Modelo OPTIMUS ref. CC-40F o equivalente.  Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	 
	 
	MEGAFONÍA Y CRONOMETRÍA
	
	

	30,00
	m
	TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M32
	
	

	 
	 
	Montaje de tubo de acero enchufable M32 para canalización en superficie de líneas de distribución. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
	
	

	70,00
	m
	CANALIZACIÓN SUPERFICIAL TUBO PVC D=40 mm
	
	

	 
	 
	Canalización de enlace superficial desde bandeja de distribución principal hasta cada punto, formada por 1 tubo tubos de PVC rígidos M40/gp7, Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado
	
	

	 
	 
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL VIAJERO
	
	

	40,00
	m
	TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M32
	
	

	 
	 
	Montaje de tubo de acero enchufable M32 para canalización en superficie de líneas de distribución. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	40,00
	m
	CANALIZACIÓN SUPERFICIAL TUBO PVC D=40 mm
	
	

	 
	 
	Canalización de enlace superficial desde bandeja de distribución principal hasta cada punto, formada por 1 tubo tubos de PVC rígidos M40/gp7, Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	 
	 
	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	
	

	1,00
	ud
	ARMARIO METÁLICO EXTINTOR 6/12 kg
	
	

	 
	 
	Colocación de Armario metálico para extintores 6/12 kg, con marco fijo y cristal para romper en caso de incendio. Caja metálica de chapa plegada de acero, de 2mm de espesor como mínimo, pintada con epoxi al horno en RAL 3020 o color definido por la Dirección de Obra, que estará dimensionada para dar cabida a todo el conjunto y preparada para colgar. Tendrá puerta empotrada para acristalar de 2cm de ancho con el marco de las mismas características de la caja. La puerta cerrará por medio de una cerradura de cuadradillo construida en acero inoxidable y montada en el cerco de la puerta. Dimensiones 630x270x200mm. Medida la unidad instalada. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	2,00
	ud
	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PR. INC
	
	

	 
	 
	Colocación de extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 27A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	ud
	EXTINTOR CO2 5 kg
	
	

	 
	 
	Colocación de extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad totalmente instalada. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	5,00
	ud
	DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO DE HUMOS
	
	

	 
	 
	Instalación de detector óptico de humo analógico inteligente con aislador. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos (01-159). Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permite ver el estado del detector desde cualquier posición y micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Fácilmente desmontable para su limpieza. De color blanco, incluye base B501AP intercambiable con el resto de detectores analógicos. 
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción.
Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.
Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	ud
	PULSADOR ALARMA DE FUEGO ANALOGICO REARMABLE CON AISLADOR
	
	

	 
	 
	Montaje de pulsador de alarma de fuego, direccionable y rearmable, con aislador de cortocircuitos incorporado con autochequeo, IP42, construido en plástico ABS, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Incluyendo Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC; Peso: 80g; Dimensiones en mm: 87 (ancho) x 87 (alto) x 32 (fondo) y módulo de control direccionable para la activación de sistemas de señalización, puertas, compuertas cortafuego, solenoides, etc. Dispone de 1 circuito de salida configurable, mediante microinterruptor, como salida supervisada con RFL o en forma relé con contactos libres de tensión. Incorpora circuito aislador de cortocircuito de lazo, led para la indicación del estado del módulo y selector de dirección decádico (01-159). Medida la unidad instalada. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	ud
	RECIPIENTE P/TRAPOS MET. C/TAPA
	
	

	 
	 
	Colocación de Recipiente para trapos metálico, de 40x20x20 cm., con tapa de cierre. Medida la unidad instalada.
Incluida p.p. de medios auxiliares . Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	ud
	RECIPIENTE PARA ARENA METÁLICO
	
	

	 
	 
	Colocación de recipiente para arena metálico, de 40x20x20 cm., sin tapa de cierre. Medida la unidad instalada.
Incluida p.p. de medios auxiliares . Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	ud
	INTEGRACIÓN EQUIPOS DE PCI, PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS
	
	

	 
	 
	Integración de nuevos equipos con la central de protección contra incendios existente en la Estación, modelo BC216 Algorinet, incluyendo desarrollo del proyecto, generación de planos, ubicación de elementos, parametrización de elementos de campo, programación y pruebas. Incluye Tarjeta de lazo  LIF-128-1, 500 mA compatible con protocolo System Sensor (159 detectores+159 módulos), Módulo para protección de cortocircuito en lazo analógico System Sensor Serie ADVANCED y caja para módulos marca ADI o equivalente.
Según especificaciones Dirección Protección y Seguridad.
Incluida p.p. de medios auxiliares . Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	25,00
	m
	TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M32
	
	

	 
	 
	Montaje de tubo de acero enchufable M32 para canalización en superficie de líneas de distribución. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	20,00
	m
	CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M50/gp7
	
	

	 
	 
	Canalización de tubo rígido de PVC color gris M50/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	40,00
	m
	INST. CABLEADO  LHR 2X1,5 RESIS. FUEGO
	
	

	 
	 
	Instalación de metro lineal de cable manguera para el lazo analógico. Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 1,5 mm2. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Ejecución en superficie o en canalización.  Ejecutado por fases.

Totalmente medida la longitud instalado, conexionado y probado.

Marca HONEYWELL LIFE SAFETY Modelo 2X1,5-LHR o equivalente.
Incluida p.p. de medios auxiliares Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación. Totalmente medida la longitud instalado, conexionado y probado.
	
	

	130,00
	m
	INST. CABLEADO  LHR 2X1,5 RESIS. FUEGO. HORARIO NOCTURNO
	
	

	 
	 
	Instalación de metro lineal de cable manguera para el lazo analógico. Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 1,5 mm2. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Ejecución en superficie o en canalización.. Ejecutado por fases y en horario nocturno.

Totalmente medida la longitud instalado, conexionado y probado.

Marca HONEYWELL LIFE SAFETY Modelo 2X1,5-LHR o equivalente.
Incluida p.p. de medios auxiliares . Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	9,00
	ud
	SEÑAL ALUMINIO 210x297mm.FOTOLUM.
	
	

	 
	 
	Colocación de señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, detección de incendios, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 2 mm de grosor. Lacada con pintura epoxi RAL9003, con secado al horno, con pictogramas impresos por proceso de serigrafía con tintas fotoluminiscentes, según normativa UNE-23035-4. De dimensiones 210x297 mm. Con tratamiento antipintadas. Las señales se soportarán adecuadamente con tornillos zincados (cabeza hexagonal) aplicados con tacos, utilizando arandela zincada de 20 mm de diámetro y huevo de 6 mm. Protegido con marco antivandálico. Medida la unidad totalmente instalada. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	4,00
	ud
	SEÑAL POLIEST. 210x297mm. FOTOLUM.
	
	

	 
	 
	Colocación de señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, detección de incendios, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno, con acabado en barniz transparente antigrafitti. De dimensiones 210x297 mm. Con tratamiento antipintadas. Las señales se soportarán adecuadamente con tornillos zincados (cabeza hexagonal) aplicados con tacos, utilizando arandela zincada de 20 mm de diámetro y huevo de 6 mm. Medida la unidad instalada. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	4,00
	ud
	SEÑAL EMERGENCIA 127x254mm. LED
	
	

	 
	 
	Colocación de Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED Modelo Lisu N Daisalux o equivalente., con cuerpo rectangular en superficie y aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en material sintético y difusor en policarbonato. Ofrece iluminación o señalización permanente. Distancia de observación 25,4m. Funcionamiento No permanente. Autonomía 1h. Grado de Protección IP20, IK04. Tensión de alimentación 230V-50/60Hz. Aislamiento eléctrico: Clase II. Color Carcasa Blanco. Incluido Rótulo. Incluido Sistema de fijación y conexión rápida. Medida la unidad instalada.  Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	PA
	LEGALIZACION INST. PCI
	
	

	 
	 
	 legalización de la instalación de Protección contra Incendios, ante los Servicios Territoriales de Industria, entidades colaboradoras y/o cualquier otro organismo oficial competente.  Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	 
	 
	SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTV
	
	

	3,00
	ud
	CÁMARA MINI DOMO IP
	
	

	 
	 
	Colocación de cámara fija MINI DOMO de CCTV marca BOSCH o equivalente ref. NIN-63013-A3S para colocar en pared/techo/báculo/estructura. 1280X720. Ejecutado por fases. Compuesto por:

- Cámara Flexidome día/noche IP 720p60 con caja de montaje en superficie incluida.
- Soporte de montaje 

Totalmente instalado y funcionando. Ejecutado por fases. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente Terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	9,00
	ud
	CÁMARA MINI DOMO IP. HORARIO NOCTURNO
	
	

	 
	 
	Colocación de cámara fija MINI DOMO de CCTV marca BOSCH o equivalente ref. NIN-63013-A3S para colocar en pared/techo/báculo/estructura. 1280X720. Ejecutado por fases y en horario nocturno. Compuesto por:

- Cámara Flexidome día/noche IP 720p60 con caja de montaje en superficie incluida.
- Soporte de montaje 

Totalmente instalado y funcionando. Ejecutado por fases y en horario nocturno. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente Terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	2,00
	ud
	CÁMARA MICRO DOMO
	
	

	 
	 
	Colocación de cámara Micro Domo de CCTV marca BOSCH o equivalente ref. NUC-51022-F2 para colocar en interior de ascensores. Ejecutado por fases. Compuesto por:

- Kit de cámara IP Alta definición 1080p Flexidome Micro 5000 NUC-51022-F2 tipo micro domo. Exterior.

Totalmente instalado y funcionando. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente Terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	165,00
	m
	CABLEADO HORIZONTAL FTP CAT. 6
	
	

	 
	 
	Montaje  de cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4 pares, con pantalla de aluminio laminado, LSZH, categoría 6 PVC para instalaciones exteriores (subterráneas y/o aéreas), en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado. Ejecutado por fases. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente Terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	385,50
	m
	CABLEADO HORIZONTAL FTP CAT. 6. HORARIO NOCTURNO
	
	

	 
	 
	Montaje de cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4 pares, con pantalla de aluminio laminado, LSZH, categoría 6 PVC para instalaciones exteriores (subterráneas y/o aéreas), en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado. Ejecutado por fases y en horario nocturno. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente Terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	6,00
	ud
	TOMA RJ45 C6 FTP
	
	

	 
	 
	Montaje de Toma simple RJ45 categoría 6 FTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada. Ejecutado por fases. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente Terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	22,00
	ud
	TOMA RJ45 C6 FTP. HORARIO NOCTURNO
	
	

	 
	 
	Montaje Toma simple RJ45 categoría 6 FTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada. Ejecutado por fases y en horario nocturno. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	85,00
	m
	CABLE 12 FIBRAS MONOMODO LSHF EXTERIOR
	
	

	 
	 
	Montaje de cable de 12 fibras ópticas monomando, OS2 9/125, según normativa IEC;UNE, con cubierta exterior LSHF no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humo, el núcleo óptico se protege con un refuerzo de fibra de vidrio compactada que contribuye a la robustez del cable además de ofrecer resistencia a los roedores, para instalaciones internas y externas en conductos, bandejas, etc. Totalmente instalado y conexionado. Ejecutado por fases.  Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	280,00
	m
	CABLE 12 FIBRAS MONOMODO LSHF EXTERIOR. HORARIO NOCTURNO
	
	

	 
	 
	Montaje de cable de 12 fibras ópticas monomando, OS2 9/125, según normativa IEC;UNE, con cubierta exterior LSHF no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humo, el núcleo óptico se protege con un refuerzo de fibra de vidrio compactada que contribuye a la robustez del cable además de ofrecer resistencia a los roedores, para instalaciones internas y externas en conductos, bandejas, etc. Totalmente instalado y conexionado. Ejecutado por fases y en horario nocturno.  Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	60,00
	m
	CABLE COAXIAL RG-11 PARA CAMARAS CCTV
	
	

	 
	 
	Montaje de Cable Coaxial RG-11 de video. incluso tubo metálico de protección cuando el cable abandone las bandejas. Medida la longitud ejecutada. Realizado por fases. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.  Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	4,00
	m
	CONECTOR BNC
	
	

	 
	 
	Montaje de conector BNC para cableado de red coaxial (RG-11), para la instalación de CCTV, instalado, montaje y conexionado. Realizado por fases. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	2,00
	m
	MÓDULO CODIFICADOR
	
	

	 
	 
	Montaje de módulo codificador 1 entrada H.264 (Doble flujo 4 CIF@25ips Main Profile en grabación, más MJPEG e iSCSI), entrada audio mono, salida audio mono, 2 relés, 2 salidas, ranura SD para grabación local, soporta iSCSI, VRM. Modelo VIP-X1XF-E Bosch o Equivalente. Para la integración de las cámaras de CCTV existentes analógicas en el nuevo sistema IP, instalado, montaje y conexionado. Realizado por fases. Incluida p.p. de medios auxiliares, e instalación de fuente de alimentación y módulo adaptador Rack. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	60,00
	m
	LINEA RZ1-K (AS) 3G2,5 mm² 0,6/1 kV
	
	

	 
	 
	Montaje y pruebas de Línea de 3x2,5 mm² (F+N+PE) Prysmian Afumex Easy o equivalente, constituida por cable flexible multipolar de cobre, con aislamiento XLPE y cubierta de Poliolefina, libre de halógenos, denominación técnica RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,  tendido sobre bandeja y/o bajo tubo, , conexionado . Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente Terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	180,00
	m
	CANALIZACIÓN ACERO ENCHUFABLE M50. HORARIO NOCTURNO
	
	

	 
	 
	Canalización de tubo de acero enchufable M50, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21. Ejecutado por fases y en horario nocturno.  Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	104,00
	m
	CANALIZACIÓN CONDUCTO FLEXIBLE PMA
	
	

	 
	 
	Montaje de conducto negro de pared intermedia flexible extra PMAFLEX PCL, fabricado en poliamida 6 modificada, color negro, IP66, Temperatura de funcionamiento de -40ºC a +105ºC, sin halógenos, fósforo ni cadmio, fuerza a la tracción >200N, resistencia a impactos 5J, resistente a combustibles, aceites minerales, grasas, alcalinos y soluciones usadas generalmente, p.p. medios auxiliares. Totalmente instalado y funcionando.  Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	ud
	SWITCH GIGABIT 24 PUERTOS
	
	

	 
	 
	Colocación de Switch Gigabit Edge 24 puertos x 10/100/1000Mbps POE+ puertos, 4xSFP. Marca Allied Telesis o equivalente. Modelo AT-x230-28GP-50. Incluido módulos ópticos enchufable, 1000LX10, 10km. Single mode, Dual fiber [Tx=1310, Rx=1310], LC (0 a 70ºC). Ubicado en Rack de seguridad e Intrusión del cuarto de instalaciones de Renfe. Totalmente instalado y funcionando.  Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	ud
	SAI de 3 KVA MONOFÁSICO Y BATERÍAS ADICIONALES 31 min DE GENERAL ELECTRIC O EQUIVALENTE
	
	

	 
	 
	Montaje y pruebas de Sistema de Alimentación Ininterrumpida de 3 kVA de potencia, con tecnología on line de doble conversión VFI según la norma EN62040-3, con las correspondientes baterías de acumuladores contenidas en su interior, cuyas dimensiones aseguren la autonomía mínima establecida de 31 minutos. Incluida p.p. de medios auxiliares . Totalmente terminado.  Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	ud
	SWITCH GIGABIT PoE 4 PUERTOS
	
	

	 
	 
	Colocación de Switch Industrial PoE 4 puertos, Modelo AT-IE200-6FP-80, Marca Allied Telesis o equivalente y todos sus componentes. Ejecutado por fases. Compuesto por: Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.

Totalmente instalado y funcionando.  Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	ud
	SWITCH GIGABIT PoE 4 PUERTOS. HORARIO NOCTURNO
	
	

	 
	 
	Colocación de Switch Industrial PoE 4 puertos, Modelo AT-IE200-6FP-80, Marca Allied Telesis o equivalente. y todos sus componentes.  Ejecutado por fases. Compuesto por:
Totalmente instalado y funcionando. Ejecutado en horario nocturno.  Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
	
	

	2,00
	ud
	COLUMNA TRONCOCÓNICA h=4 m. HORARIO NOCTURNO
	
	

	 
	 
	Colocación de columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/20. Instalada, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013. Obra civil no incluida. Totalmente instalada. Ejecutada por fases y en horario nocturno.  Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Sin incluir cimentación.  Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	ud
	SOLUCIÓN DE GESTIÓN Y ALMACENAMIENTO
	
	

	 
	 
	Colocación de solución de gestión y almacenamiento Todo en Uno para hasta 32 canales. UNIDAD con 8 TB (4 discos de 2TB). Solución de gestión y grabación IP pre-configurada y pre-instalada con equipo Tipo CUBO incluyendo software de gestión BVMS con licencia de 32 canales, VRM, VSG y licencias pre-instaladas para el máximo de 5 clientes, 1 sistema DVR/BRS (ampliable a 5 mediante licencias adicionales), un teclado (ampliable a 5), el máximo de 5 Búsqueda Científica y el máximo de 1 servicio de movilidad. Compatibilidad ONVIF y función de TRANSCODIFICACION de un canal. App IOS. 120 Mbps. ESTACION CLIENTE. Incluye Kit adaptador para rack 19". Incluso configuración de todas las cámaras dentro del sistema. Totalmente instalado y funcionando.  Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	ud
	MONITOR CCTV
	
	

	 
	 
	Colocacion de Monitor CCTV 18.5 inch gen. perfor. LED CCTV monitor.  Monitor LED 18,5" HD 1360x768p. Entradas VGA/DVI/HDMI. Luminancia 250 cd/m2. Contraste 1000:1.  12 Vcc, 3.5 A. 42 W. Adaptador y cables VGA-VGA, DVI-DVI incluidos. Totalmente instalado y funcionando.  Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	160,00
	m
	CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC
	
	

	 
	 
	Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 para exterior con armadura flexible para protección antirroedores, PE, en montaje en canal, instalado, montaje y conexionado. Ejecutado por fases. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	16,00
	ud
	TOMA RJ45 C6 UTP
	
	

	 
	 
	Montaje de Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	3,00
	ud
	CREACIÓN DIRECCIÓN IP
	
	

	 
	 
	Creación de nueva dirección IP para los nuevos equipos instalados dentro del CCTV. Totalmente creada y funcionando.  Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	PA
	LEGALIZACION - SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN
	
	

	 
	 
	legalización de la instalación de SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN, ante los Servicios Territoriales de Industria, entidades colaboradoras y/o cualquier otro organismo oficial competente. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	 
	 
	CONTROL DE INSTALACIONES
	
	

	95,00
	m
	BUS DALI
	
	

	 
	 
	Montaje y pruebas de cableado trenzado, apantallado, formada por cable de 2x1,5mm2, libre de halógenos, aislamiento de polietileno, en montaje en canal o bandeja.
Incluso  conexionado . Realizado por fases. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	280,00
	m
	BUS DALI HORARIO NOCTURNO
	
	

	 
	 
	Montaje y pruebas de cableado trenzado, apantallado, formada por cable de 2x1,5mm2, libre de halógenos, aislamiento de polietileno, en montaje en canal o bandeja.
Incluso conexionado . Realizado por fases. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	50,00
	m
	CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 5e LOSH
	
	

	 
	 
	Montaje y pruebas de cableado horizontal de par trenzado, formada por cable utp de 4 pares, categoría 5e losh, en montaje en canal o bandeja, probado y especificado hasta 350 mhz, y garantizado hasta 250mhz. Formado por 4 pares, incorporando un elemento central en forma de cruz para conservar la simetría y evitar el riesgo de diafonías en impactos y dobleces. 
incluso conexionado y accesorios necesarios. 
incluida p. P. De pequeño material. Totalmente terminado.  Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	90,00
	m
	CABLEADO DE SEÑALES ANALÓGICAS
	
	

	 
	 
	Montaje y pruebas de cableado trenzado, apantallado, formada por cable de 2x1mm2, libre de halógenos, aislamiento de polietileno, en montaje en canal o bandeja.
. Ejecutado por fases. Incluido p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	ud
	CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL ILUMINACION
	
	

	 
	 
	Montaje , y puesta en marcha de cuadro para el control de la iluminación compuesto por elementos de control del sistema de gestión de la iluminación ubicado en el cuarto de instalaciones de Renfe, con todos los accesorios necesarios, compuesto por:

- 1 Ud. Envolvente metálica con carril DIN para cuadro de control con dimensiones 400x300x150mm EMC IP66-IK10 RAL 7035 de Schneider o equivalente.

- 1 Ud. Controlador de automatización centralizado para un máximo de 250 actores para el control de iluminación por tiempo, Modelo LITECOM CCD de Zumtobel o equivalente.

- 1 ud. APP DL250 de Zumtobel o equivalente.

- 2 ud. Sensor de techo, Modelo ED-EYE de Zumtobel o equivalente.

- 1 Ud. Módulo de entrada, Modelo ED-SxED de Zumtobel o equivalente.

- 1 Ud. Variante mando con teclas dispuestas en círculo para la activación de tres escenas luminosas, Modelo ED-Cxx (V) de Zumtobel o equivalente. 

- 1 Ud. Alimentación de 15V DC, modelo LM-BVS35 de Zumtobel o equivalente.

- 1 Ud. Equipo de salida de relé, Modelo LM-3RUKS de Zumtobel o equivalente.

Totalmente montado, acabado y funcionando.. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.  Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	1,00
	ud
	INGENIERIA, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ILUMINACIÓN
	
	

	 
	 
	Ingeniería, Programación y puesta en marcha e integración DALI por personal de especializado. Incluye desarrollo de forma consensuada con la dirección facultativa y/o representantes de la propiedad del proyecto de gestión de la iluminación en cuanto a las necesidades del sistema y soluciones generales, creación de base de datos y programación de controladores de campo. Se incluye la formación in situ del personal designado por el usuario en la utilización y manejo del sistema, después de la puesta en marcha, y la verificación del correcto funcionamiento del sistema de gestión de la iluminación. También se incluye entrega de documentación final de obra: memoria de funcionamiento, esquemas de cuadros, listado de puntos, programación, código fuente y documentación técnica de elementos instalados. Es necesaria la presencia de un representante del instalador durante la puesta en marcha. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.  Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	 
	 
	INSTALACIONES FERROVIARIAS
	 
	 

	 
	 
	ELECTRIFICACIÓN
	 
	 

	2,00
	ud
	S Y M DE DESCARGADOR DE INTERVALOS.
	
	

	 
	 
	MONTAJE DE DESCARGADOR DE INTERVALOS EN POSTES, MARQUESINAS, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y SU BAJADA AL CARRIL. TOTALMENTE MONTADO Y EN SERVICIO. Incluso p.p. de medios auxiliares, accesorios y pequeño material necesario para su instalación.
	
	

	
	
	
	
	 

	IMPORTE TOTAL OFERTADO OBRA (IVA no incluido)
	 

	Impuesto sobre el Valor Añadido
	

	IMPORTE TOTAL OFERTADO OBRA (IVA incluido)
	


En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello , fecha y firma del ofertante)
(Se deben firmar todas las hojas de la oferta)

ANEXO II

SOBRE A
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LICITAR AL CONCURSO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN, ILUMINACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION, TELECOMUNICACIONES, MEGAFONIA Y CRONOMETRIA, SISTEMAS DE INFORMACION AL VIAJERO, SEGURIDAD ANTI-INTRUSION Y CCTV, CONTROL DE INSTALACIONES Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INSTALACION DE UNIDADES DE PROYECTO OBRA: 53 17082 :  “EJECUCION DE PASO INFERIOR E INSTALACION DE ASCENSORES EN LA ESTACION DE TREN DE LEZO-RENTERIA (GIPUZKOA), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.


Expediente TSA0065787
Don .............................................................................................................................................., como ..............................................................................................................................................................., de la Empresa...................................................................................................................................................

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: Que la información consignada en la presente declaración es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave. Se declara formalmente que podrá aportar los certificados y las pruebas documentales contemplados sin tardanza, cuando se soliciten, salvo de que la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. tenga la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse de forma libre y gratuita, de los facilitados en la presente declaración, que permita a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P a hacerlo; si fuera preciso, deberá otorgarse el oportuno consentimiento para acceder a  dicha base de datos.
A estos efectos sirva la presente para dar consentimiento expreso a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., para que tenga acceso a los documentos justificativos de la información que se ha facilitado en la presente declaración a efectos de la contratación de la licitación SUMINISTRO DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN, ILUMINACION, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION, TELECOMUNICACIONES, MEGAFONIA Y CRONOMETRIA, SISTEMAS DE INFORMACION AL VIAJERO, SEGURIDAD ANTI-INTRUSION Y CCTV, CONTROL DE INSTALACIONES Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INSTALACION DE UNIDADES DE PROYECTO OBRA: 53 17082 :  “EJECUCION DE PASO INFERIOR E INSTALACION DE ASCENSORES EN LA ESTACION DE TREN DE LEZO-RENTERIA (GIPUZKOA), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.


Expediente TSA0065787 por parte de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.,


1.1.- DATOS GENERALES DEL LICITADOR

Razón Social : ______________________________________________________________________

N.I.F., Número de IVA (si procede): __________________

Dirección: ____________________________________________________________________________________

Dirección de internet (página web en su caso): ____________________________

Correo electrónico de contacto: __________________________________

Teléfono: ___________________

Persona/s de contacto: ______________________________________________________

Microempresa o una PYME: Si / No (Señalar la opción correcta)
Porcentaje de trabajadores discapacitados o desfavorecidos: _______________

1.2.- CLASIFICACIÓN / INSCRIPCIÓN

Se encuentra clasificado: SI / NO (Señalar la opción correcta)
Nª Inscripción o certificación: ____________________ (Si procede)
El certificado de inscripción o certificación están disponibles en formato electrónico: Si / No (Señalar la opción correcta)

Grupo: _____ Subgrupo ________ Categoría _______________ o Referencias en las que se basa la inscripción o certificación ___________________________________________________

La inscripción o certificación abarca todos los criterios de selección exigidos: SI / NO (Señalar si la inscripción no abarca todos los criterios de selección elegidos)

A cumplimentar si el apartado anterior es No:

· Me encuentro inscrito en el Registro profesional de mi Estado miembro de mi establecimiento de acuerdo con el Anexo IX de la Directiva 2014/24/UE y cumplo cualquier requisito adicional solicitado legalmente por dicho estado incluidos en dicho Anexo: SI / NO (Señalar la opción correcta)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: SI / NO (Señalar la opción correcta, si se ha marcado SI se rellenarán  los apartados siguientes)
Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________
Me encuentro inscrito en el Registro Mercantil del Estado miembro de mi establecimiento de acuerdo con el Anexo IX de la Directiva 2014/24/UE y cumplo cualquier requisito adicional solicitado legalmente por dicho estado incluidos en dicho Anexo: SI / NO (Señalar la opción correcta)
La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: SI / NO (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)
Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

1.3.- OFERTAS DE AGRUPACIONES DE ENTIDADES / UTEs

Participo en la licitación conjuntamente con otro/s operadores económicos: SI / NO (Señalar la opción correcta)

· Nombre del grupo/UTE: 

· Los operadores que presentamos proposición conjunta somos (Identificar todos):

· El Responsable principal es __________________ su participación en el grupo es ___________

· El Responsable de realizar _____________________ es __________________________ su participación en el grupo es ________ (Se incluirán todos los integrantes con sus funciones y participaciones)
· Representante del grupo/UTE:

· Nombre: ______________________  Apellidos: _____________________________________

· Dirección:_______________________________________________________________________

· Correo Electrónico: ___________________________

· Teléfono: _____________________________________

· Cargo en el grupo/Calidad en la que actúa: ___________________________

· Alcance de su representación: _________________________________________

En el Sobre A de la presente licitación adjunto:

· Declaración responsable firmada por todos los miembros de su compromiso de formalizar la UTE/agrupación en caso de resultar adjudicataria

· Una Declaración Responsable de cumplimiento de requisitos mínimos por cada uno de los participantes en la UTE / Agrupación.

1.4.- INDICACIÓN DE LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTA EL LICITADOR
No procede. Lote único.
1.5.- REPRESENTANTE DEL LICITADOR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________________

N.I.F., (si procede): __________________

Cargo/calidad en la que actúa:_________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________________________________________

Correo electrónico de contacto: __________________________________

Teléfono: ___________________

Alcance de su representación: _________________________________________

1.6.- ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS

Recurro para acreditar la solvencia económica y financiera; y técnica y profesional a la capacidad de otras entidades: 
SI / NO
En caso de haber señalado afirmativamente la cuestión anterior, me comprometo, a solicitud de Tragsa a: 

· Facilitar una declaración de cumplimiento de requisitos mínimos de los apartados anteriores y de los referentes a Motivos de Exclusión debidamente cumplimentado por las entidades a las que se recurra para ésta acreditación. Incluyendo el personal técnico u organismos técnicos no integrados directamente en la organización del licitador y especialmente los responsables del control de calidad y en contratos de obras el personal técnico o los organismos técnicos de que disponga el licitador para la ejecución de las mismas. 

· Si resulta pertinente, incluir la información exigida para la solvencia económica y financiera; y técnica y profesional de las actividades que realizarán en la ejecución del contrato.

· Presentar el compromiso de utilización de dichos medios para la realización de dicho contrato a lo largo de la vigencia del contrato correspondiente caso de resultar adjudicatario.

1.7.- SUBCONTRATISTAS 

(Se rellenará sólo en el caso de que se pretenda subcontratar parte de la ejecución del contrato, caso contrario se presumirá que  el licitador declara que no celebrará subcontrataciones en la ejecución del contrato)
El licitador subcontratará parte de la ejecución del contrato derivado de la presente licitación, en un porcentaje del _________ de acuerdo con el siguiente detalle: 

(Se procederá a enumerar los subcontratistas previstos, los trabajos que realizarán y el porcentaje que éstos suponen sobre el total del valor estimado ofertado)
En caso de que Tragsa solicite información de los mismos por resultar adjudicador el licitador adjuntaré la información y documentación correspondiente  a los puntos 1.1, 1.2, y 1.5. y la solvencia exigible a los mismos de acuerdo con los pliegos, mediante la presentación de esta declaración por cada uno de los contratistas o categorías de subcontratistas.


 

2.1.- CONDENAS PENALES

El licitador al que represento, las personas miembros de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tienen poderes de representación, decisión o control en él, no han sido objeto, de una condena en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que haya establecido directamente un periodo de exclusión que siga siendo aplicable:

· Por participar en una organización delictiva tal como se define en el art 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de Octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L300 de 11.11.2008 p.42)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE:
SI / NO 
(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)
Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

· Por corrupción tal como se define en el art 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la UE (DOC 195 de 25.6.19997, p.1) y en el art. 2 apartado 1, de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de Julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003 p.54). Este motivo de exclusión también la corrupción tal como se defina en la legislación nacional del poder adjudicador (entidad adjudicadora)  o del licitador.

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE:
SI / NO 
(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)
Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

· Por fraude en el sentido del art 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316 de 27.11.1995, p.48).

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE:
SI / NO 
(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)
Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

· Por delitos de terrorismo o ligados con el terrorismo tal como se define en los arts. 1 y 3 de la Decisión Marco del Consejo, de 13 de Junio de 2002, sobre lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002, p.3). Este motivo engloba también la inducción, complicidad para cometer un delito o la tentativa de cometerlo, tal como se contempla en el art 4 de la citada Decisión Marco.

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE:
SI / NO 
(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)
Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

· Por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo,  tal como se definen en el art 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el bloqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p.15).

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE:
SI / NO 
(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)
Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

· Por trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos,  tal como se definen en el art 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de Abril de 2011, relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p.1)
La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE:
SI / NO 
(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)
Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

2.2.- PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

2.2.1.- Pago de impuestos

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de impuestos, en el país en el que está establecido o en España: 
SI / NO
(En caso de incumplimiento se rellenará lo siguiente)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

El incumplimiento ha quedado establecido por medios distintos de una resolución judicial o administrativa: SI / NO
Descripción de los medios  utilizados ______________________________________________________________(En caso de que se haya establecido por medios distintos a la resolución judicial o administrativa).
La resolución anterior es firme y vinculante: Si / No (En caso de que el incumplimiento sea por resolución)

Fecha de la condena o resolución:  ___________________________________________ (En caso de que sea firme y vinculante)
En la condena se establece una duración del periodo de exclusión de: __________________________

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE:
SI / NO 
(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)
Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

2.2.2.- Pago de cotizaciones a la seguridad social

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones a la seguridad social, en el país en el que está establecido o en el España: 
SI / NO
(En caso de incumplimiento se rellenará lo siguiente)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

El incumplimiento ha quedado establecido por medios distintos de una resolución judicial o administrativa: SI / NO
Descripción de los medios  utilizados ______________________________________________________________(En caso de que se haya establecido por medios distintos a la resolución judicial o administrativa).
La resolución anterior es firme y vinculante: Si / No (En caso de que el incumplimiento sea por resolución)

Fecha de la condena o resolución:  ___________________________________________ (En caso de que sea firme y vinculante)
En la condena se establece una duración del periodo de exclusión de: __________________________

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE:
SI / NO 
(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)
Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones a la seguridad social, en el país en el que está establecido y en España, si no coincide con su país de establecimiento: 
SI / NO
(En caso de incumplimiento se rellenan los 2 apartados sig.)
Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

2.3-. INSOLVENCIA, CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL

El licitador a la que represento; respecto de sus obligaciones en el ámbito del Derecho ambiental, Derecho social y el Derecho Laboral tal como se contemplan a efectos de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio de licitación o los pliegos de la contratación o en el art. 18, ap.. 2 de la Directiva 2014/24/UE, ha cumplido con todas ellas: 
SI / NO
(En caso de incumplimiento, se indicará lo siguiente)

Ámbito incumplido: _____________________________________________________________

Preceptos incumplidos: ______________________________________________________________

Medidas adoptadas para demostrar su credibilidad: __________________________________________

2.5.- SOMETIMIENTO A FUERO NACIONAL

El licitador por la presente renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderme en las controversias que se produzcan con motivo de la contratación referida, sometiéndome para estos asuntos y cualesquiera otros relacionados con el correspondiente contrato a los Juzgados y Tribunales Españoles.

2.6.- MOTIVOS DE EXCLUSIÓN NACIONALES

El licitador declara que no se encuentra incurso en ninguno de los supuestos  incluidos en el art. 71 referente a las Prohibiciones de Contratar recogido en la Subsección 2ª del Capítulo II del Título II de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre. por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
2.7.- PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

El licitador declara su pertenencia al siguiente Grupo empresarial _________________________, de conformidad con lo dispuesto en el art 42.1 del Código de Comercio. Así mismo declaro que respecto de la presente licitación, presentan proposiciones a dicha licitación otras empresas del mismo grupo: 
SI / NO
(En caso afirmativo incluir el nombre de dichas empresas)

______________________________________________________

______________________________________________________

2.8.- MEDIOS ADSCRITOS A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los medios que el licitador se compromete a adscribir a la realización de los trabajos son:

(Enumerar en caso de solicitarlo el pliego)



3.1.- VOLUMEN ANUAL MEDIO DE NEGOCIO: 

El volumen de negocios anual medio durante el número de los ejercicios exigido en el anuncio pertinente y los pliegos de la contratación:

	Anualidades a las que se refiere el volumen de negocio medio
	

	Volumen de negocios medio (En miles de Euros)
	


La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE:
SI / NO 
(Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)
Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

C: Capacidad técnica y profesional



4.1.- MUESTRAS, DESCRIPCIONES, FOTOGRAFÍAS DE LOS PRODUCTOS A SUMINISTRAR 

El licitador adjunta en el sobre A las descripciones o fotografías solicitadas  de los siguientes elementos y TRAGSA podrá autentificarlas en caso de que lo solicite, aportando el licitador la documentación que aquél requiera en el plazo que indique.

· BANDEJA HILO REFORZADA ACERO CINCADO 400x65mm TECHO

· GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO DE 18,3 KVA FIJO AUTOMATICO i/ MODULO DE ARRANQUE Y CUADRO DE CONMUTACION 

· CABLE FLEXIBLE MULTIPOLAR DE COBRE RZ1-K (AS)Cable flexible multipolar de cobre. RZ1-K (AS)

· LUMINARIA LINEAL BAZZ AIR ÓPTICA SIMÉTRICA 2M 44W MODELO 10241362 DE LAMP O EQUIVALENTE

· LUMINARIA TIRA LED STRIP IP65 5m DE LAMP O EQUIVALENTE

· LUMINARIA LED ESTANCA CORELINE LED 6000 LM O EQUIV

· DOWNLIGHT LED CORELINE DN130B D217 1xLED20S/840 2100lm DE PHILIPS O EQUIVALENTE

· FAROLA 108 DE 4,7M GALVANIZADA 50W LED 4000K

· INST. CABLEADO  LHR 2X1,5 RESIS. FUEGO

· CÁMARA MINI DOMO IP

· CÁMARA MICRO DOMO

· CABLEADO HORIZONTAL FTP CAT. 6

4.2.- CAPACIDAD DEL OPERADOR ECONÓMICO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS

Las empresas que realizarán los trabajos de instalación de los equipos suministrador cuentan con la homologación como empresas instaladoras, recogiéndose la información en la siguiente tabla.

	
	Empresa
	Código
	Ámbito

	Instaladora de Electricidad en baja tensión
	
	
	

	Instaladora protección contra incendios
	
	
	

	Empresa de seguridad
	
	
	


 (Lugar, fecha y firma)

Sr. Presidente de la Mesa Central de Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., 
Nota: se firmarán todas y cada una de las hojas en que el licitador cumplimente datos referentes a la licitación, los medios electrónicos de comprobación consignados deberán ser de libre acceso y gratuitos 
 ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Con el fin de dar cumplimiento al R.D. 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, les rogamos que cumplimenten debidamente el siguiente documento y marque las casillas de la columna “DECLARADO” si cumple y le son de aplicación.

El firmante, declara bajo su responsabilidad, que los datos indicados en este documento son ciertos, y se compromete a justificarlo documentalmente cuando le sea requerido por esta empresa para la firma del contrato (según notas al pie de página del presente documento).
	1. DATOS GENERALES

	Nombre o Razón Social:

	Domicilio Social:

	Teléfono:
	Fax:
	E-mail:

	Actividad:

	Nº Trabajadores:
	Mutua de Accidentes de Trabajo y Enf. Prof.:


	2. RESPONSABLE / INTERLOCUTOR DE PREVENCIÓN

	Nombre:
	Teléfono:

	Cargo en la empresa:
	Correo electrónico:


	3. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA
	VERIFICADO

(a cumplimentar por el Grupo Tragsa)

	3.1. Marcar lo que proceda

Se deberá acreditar la modalidad preventiva asumida (p.ej: con el contrato de la actividad preventiva con el SPA, en su caso)b.                     
	a

	
	DECLARADO

	a) Trabajador autónomo
	

	b) Asunción personal por el empresario
	

	c) Designación de uno o varios trabajadores
	

	d) Servicio de Prevención Propio (SPP) y/o Servicio de Prevención Ajeno (SPA)

Especialidad
S.P.P.
S.P.A.
Entidad
Seguridad en el Trabajo



Higiene Industrial



Ergonomía y Psicosociología



Medicina del Trabajo




	


aObligatorio con la firma del contrato

b No es de aplicación a Trabajadores Autónomos (excepto si tiene personal a su cargo)

	4. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
	DECLARADO       

   (a cumplimentar por el Colaborador)
	VERIFICADO

(a cumplimentar por el Grupo Tragsa)

	¿Personal de su empresa va a trabajar en centros de trabajo del Grupo Tragsa o realizar trabajos de campo? Sólo en caso afirmativo deberá aportar documentación acreditativa de las siguientes preguntas:
Se aportará listado de personal que va a trabajar con el Grupo Tragsa  (nombre y apellidos, DNI y categoría profesional)                                              
	SÍ


NO



	c

	4.1. ¿Dispone de Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva para todas las actividades objeto de la presente oferta? 

Se entregará Evaluación de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva para los trabajos subcontratados e información sobre los riesgos inducidos a terceros por la empresa en el desarrollo de los trabajos encomendados por el Grupo TRAGSA.
	b
	a

	4.2. ¿Se garantiza la  Formación e información en materia preventiva de su puesto de trabajo a los trabajadores objeto de esta oferta? (art.18-19-20 de la Ley PRL)
Se aportará Certificado acreditativo, con firma de cada trabajador y entidad formadora de Prevención
	 b
	c

	4.3. ¿Se facilitan Equipos de Protección Individual, en función del riesgo de los trabajos, a cada trabajador? 

Se aportará Certificación de entrega de los EPIs (documento con firma de cada trabajador)
	 b
	c

	4.4. ¿Se garantiza la protección especial a Trabajadores Sensibles, Menores y Embarazadas?
	 b
	a

	4.5. ¿Se realiza la Vigilancia de la Salud en función de los riesgos inherentes a los puestos de trabajo? 
Certificado de la Aptitud médica de todos los trabajadores para el puesto de trabajo encomendado (si se encuadran en el Anejo 1 del R.D. 39/1997), firmado por médico del trabajo o Renuncia.
	 b
	c

	4.6. DOCUMENTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO

	Todos los equipos de trabajo a utilizar para la realización de los trabajos poseen Marcado CE
	
	

	¿Va a utilizar maquinaria en obras del Grupo Tragsa? Sólo en caso afirmativo, deberá contestar las siguientes 3 cuestiones:

Se aportará listado de maquinaria autopropulsada que va a trabajar en actuación del Grupo Tragsa (tipo de máquina, ,marca y modelo DNI y matrícula, en su caso)  Se aportará  Acreditación Propiedad, si no queda suficientemente justificado con la documentación siguiente                 
	SÍ


NO



	c

	4.6.1. La maquinaria a  utilizar para la realización de los trabajos, ¿posee Declaración de Conformidad y Marcado CE? En caso contrario, ¿dispone de Certificado de Adaptación al R.D. 1215/1997?

Se aportará Declaración de Conformidad o Marcado CE (o, en su lugar, Justificación documental que acredite la adecuación al R.D. 1215/1997) de toda la maquinaria a emplear en la actuación objeto del contrato
	
	c

	4.6.2. El personal que maneja estos equipos ¿dispone de Autorización de Uso de Maquinaria  por parte de la empresa?

Se aportará Certificado de Autorización que relacione a cada trabajador con las máquinas para las que está autorizado su manejo en función de la formación en manejo seguro recibida
	
	c

	4.6.3. ¿Todas las máquinas tienen a disposición el Manual del Operador y el Libro de Mantenimiento?

Se aportarán ambos documentos y un Autocertificado de Mantenimiento 
	
	c

	4.7. OTROS:

	¿Se entregan a los trabajadores las Fichas de Seguridad de los productos químicos a utilizar?

   Aportará relación de Fichas de Datos de Seguridad de los productos químicos que, en su caso, se vayan a emplear
	
	c

	Si va a subcontratar parte del objeto de su contrato, maque esta casilla

Debe aportar este mismo anexo cumplimentado por cada empresa y aportar toda la documentación descrita en el mismo.
	
	c

	5. RESPONSABLE DE LA EMPRESA

	Nombre:
	Fecha, Sello y Firma:

	Cargo en la empresa:
	

	Teléfono:
	Correo electrónico:
	


aObligatorio con la firma del contrato

b No es de aplicación a Trabajadores Autónomos (excepto si tiene personal a su cargo)

c Obligatorio antes del inicio de las actividades contratadas

ANEXO IV

MODELO DE ACTA DE CONFORMIDAD/RECEPCIÓN

En ..., a ...de... del año dos mil ..., siendo las ... horas y estando presente, D......, en representación de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., (en acrónimo, Tragsa) y D. ....., en representación de (datos del  adjudicatario), se procede por el citado Sr..., a la conformidad/recepción, en nombre y representación de Tragsa, de los trabajos en virtud del Contrato suscrito entre ambas partes con fecha de....de.. de dos mil..., reconociéndose por Tragsa haber realizado la totalidad/unidades (especificar) de los trabajos adjudicatarios en la fecha de otorgamiento del presente documento, dando comienzo a partir de la misma el plazo de garantía establecido en los Pliegos para la Contratación de “____________________________________________ Ref: ____________________-
(Párrafo de aplicación, si se apreciaran defectos a la vista en el momento de entrega de los trabajos)

“Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego para la Contratación del servicio consistente en los “________________________________________________________”. Ref: __________________________ y en la legislación vigente, respecto a la existencia de defectos y/o vicios ocultos, Tragsa manifiesta expresamente en el presente acto que los trabajos realizados adolecen de los siguientes defectos (especificar)”

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman el presente documento en la fecha y lugar ut supra.

POR LA ADJUDICATARIA                                                                           POR TRAGSA

(Sólo si se recoge en el pliego la posibilidad como Garantía Definitiva)
ANEXO V (1) 

AVAL BANCARIO 

La Entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), N.I.F. con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos), en la calle..., y en su nombre (nombre y domicilio de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, se constituye en fiador solidario, con renuncia a los beneficios de excusión, orden y división, del ADJUDICATARIO y C.I.F.nº... y domicilio en ........, por la cantidad de ........ (........€), a favor de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), importe que se corresponde con la garantía definitiva establecida en el Pliego para la Contratación de la ejecución de la obra  “……………………………...………………………………………………”. REF: _______________________
La fianza así constituida se entiende hecha con los siguientes requisitos:

1º.- Que se constituye a favor y a disposición de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) con C.I.F. nº A/28-476208, y domicilio en 28006 Madrid, calle Maldonado, 58

2º.-
Que la obligación contraída por el fiador lo es con carácter solidario, por la cantidad de .......... (...... €).

3º.- La fianza que se constituye en el presente documento surtirá efectos a partir de la fecha del mismo y hasta que haya transcurrido el plazo de garantía previsto en el contrato.

4º.- La Entidad fiadora estará obligada a entregar el importe afianzado al primer requerimiento fehaciente que realice la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), sin poder oponer ningún motivo de oposición como el beneficio de excusión o la prelación de créditos. 

5º.- Que la fianza que en el presente documento se hace constar, firmada por quien representa a la Entidad fiadora, es una de las operaciones que, a tenor de los Estatutos, porque se rige el Banco Fiador, puede verificar por constituir uno de sus fines.

6º.- Que de modificarse los Estatutos de la Entidad fiadora y dejare de formar parte de las operaciones peculiares de ella la de constituir fianzas, queda aquélla obligada a poner en conocimiento de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA),  tal modificación, sin que se entienda la misma liberada de sus obligaciones en este caso, continuando los efectos de la fianza solidaria con todas sus consecuencias.

7º.-  Que dicha fianza tiene carácter mercantil, rigiéndose en lo previsto en el presente documento, por lo dispuesto en el Código de Comercio.

El presente documento de garantía ha sido inscrita en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales de la Entidad Bancaria fiadora en ..., de..., con el número...

Y sujetándose a tales requisitos, se firma el presente documento con el sello del Banco, en ......

(Lugar y fecha)

(Razón social)

(Firma de los apoderados)

 

(Sólo si se recoge en el pliego la posibilidad como Garantía Definitiva)
ANEXO V (2) 

SEGURO DE CAUCIÓN

(Garantía definitiva)

Certificado número ..........

............................. (en adelante, asegurador), con domicilio en .......... calle ......... y NIF ....... debidamente representado por Don ......................... con poderes suficientes para obligarle en este acto, según manifiesta.

ASEGURA

A ............... NIF/CIF, ................ en concepto de tomador del seguro, ante la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), (en adelante, asegurado), hasta el importe de (en letra)........................................ (en cifra).............. EUROS en los términos y condiciones establecidos en Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del sector Público y su normativa de desarrollo y Pliego que rige el contrato de la realización de la obra “………………………………………………………………”. REF: _________________________-, en concepto de GARANTIA DEFINITIVA para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 

El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos exigidos en el artículo 57.1. del RGLCAP.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) en los términos establecidos en Ley 9/2017 de 9 de noviembre. por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, normativa de desarrollo y los Pliegos.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en el Ley 9/2017 de 9 de noviembre. por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y legislación complementaria.

En..... ,a ..de.....de.........

Firma (Asegurador):

[image: image6.emf]Grupo Tragsa (Grupo SEPI) - Sede Social: Maldonado, 58 - 28006 Madrid - Tel.: 91 396 34 00 - www.tragsa.es

Página 73 de 154

