ANEXO I:

SOBRE UNICO: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de SUMINISTRO DE CHAPAS DE ACERO, CANALONES Y BAJANTES PARA FORMACION DE CUBIERTAS PARA LA ACTUACION DE REHABILITACIÓN DE  ANTIGUO EDIFICIO DE ACUERTALAMIENTO DE SA COMA PARA LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS DE EIVISSA Ref: TSA0066528 se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

| LOTE UNICO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº Uds. | Descripción | Precio Unitario (Sin IVA) | IMPORTE TOTAL (Sin IVA) |
| 1.301,77 | m2 Suministro cubierta de chapa de acero a= 100 cm y de 0,6 mm en perfil comercial prelacado con pinturas de resinas de cloruro de polivinilo PVC (tipo plastisol), cloruro de polivinilideno PVF2 (tipo organosol o PVDF), o equivalente, por ambas caras incluye accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales según planos adjuntos, puesto en obra . |  |  |
| 452,79 | m Suministro remate acero prelacado de acero a= 50 cm y de 0,8 mm y piezas especiales según planos adjuntos |  |  |
| 516,80 | m2 Suministro de cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,6 mm, con pinturas de resinas de cloruro de polivinilo PVC (tipo plastisol), cloruro de polivinilideno PVF2 (tipo organosol o PVDF), o equivalente, con núcleo de lana de roca de 135 kg/m3, con un espesor total de 100 mm, clasificado M-0 en su reacción al fuego, EI 120 y RW de 35 dB, i/p.p. de tapajuntas, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad segun planos. Puesto en obra. |  |  |
| 183 | Ml Suministro de canalón visto de 0,60 mm de espesor en Acero galvanizado y Pre-lacado con pinturas de resinas de cloruro de polivinilo PVC (tipo plastisol), cloruro de polivinilideno PVF2 (tipo organosol o PVDF), o equivalente, con revestimiento Zafiro Elit (ZE.C200.01) o equivalente, en color estándar a definir según DF (cumple exigencias de la norma UNE-EN 10169 según ensayos fichas técnicas del fabricante),desarrollo máximo 450 mm y 6 plegados, puesto en obra. |  |  |
| 96,80 | Ml Suministro de bajante circular de chapa de acero prelacada con pinturas de resinas de cloruro de polivinilo PVC (tipo plastisol), cloruro de polivinilideno PVF2 (tipo organosol o PVDF), o equivalente, de 100 mm de diámetro. i/ p.p. de piezas especiales según planos. Puesto en obra. |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA no incluido) |  |  |  |
| Impuesto sobre el Valor Añadido |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE UNICO (IVA incluido) |  |  |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello , fecha y firma del ofertante)

*Obligatoriamente se firmaran todas las hojas de la oferta (Persona con Poderes bastantes)