# ANEXO I:

SOBRE UNICO: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS VINÍLICOS PARA LA OBRA DE: “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE MANACOR (MALLORCA, ILLES BALEARS)” Ref: TSA0066430- se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

| LOTE UNICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº Uds. | Descripción | Precio Unitario (Sin IVA) | IMPORTE TOTAL (Sin IVA) |
| REVESTIMIENTOS INTERIORES MURALES |  |  |  |
| 66,47 | M2 REVESTIMIENTO VINILO DECORADO CL. AZUL Revestimiento de paramentos con vinilo decorado liso sin estructura color gris 1031.06 Modelo Vescom Wallcovering Solid o similar, capa vinílica estampada con tintas al agua sobre soporte de tejido de algodón, con un gramaje de 460 gr/m², 130 cm de ancho, combustión retardada SBI-Euroclass B-s2-d0, tomada con adhesivo elástico sintético, incluso lijado y afinado de paramentos. Incluye cordón de PVC para termo sellado de pavimento, mismo color. Altura*: de 1,10 m a techo. Medido deduciento huecos o proporción de éstos,incluyendo 10 cm de sobre de incremento desde falso techo, incluso computando revestimiento sobre emparchados. |  |  |
| 93,57 | M2 REVESTIMIENTO VINILO DECORADO CL. VERDE Revestimiento de paramentos con vinilo decorado liso casi sin estructura color verde 173.0, Modelo Vescom Wallcovering Healthcare o similar, capa vinílica estampada al agua sobre soporte de tejido de algodón, con un gramaje de 460 (480) gr/m², 130 cm de ancho, combustión retardada SBI-Euroclass B-s2-d0, tomada con adhesivo elástico sintético, incluso lijado y afinado de paramentos. Incluye cordón de PVC para termo sellado de pavimento, mismo color. Altura*: de suelo a techo. Medido deduciento huecos o parte proporcional de éstos, incluyendo 10 cm de sobre de incremento desde falso techo, incluso computando revestimiento sobre emparchados. |  |  |
| 21,27 | M2 REVESTIMIENTO VINILO DECORADO CL. GRIS Revestimiento de paramentos con vinilo decorado liso con estructura de arena plateada, color gris 1024.36 PRO Modelo Vescom Wallcovering Healthcare o similar, capa vinílica estampada con tintas al agua sobre soporte de tejido de algodón, con un gramaje de 350 gr/m², 130 cm de ancho, combustión retardada SBI-Euroclass B-s1-d0, absorción del ruido alphaw 0.10 tomada con adhesivo elástico sintético, incluso lijado y afinado de paramentos.Incluye cordón de PVC para termo sellado de pavimento, mismo color. Altura*: de suelo a techo Medido deduciento huecos o parte proporcional de ésto, incluyendo 10 cm de sobre de incremento desde falso techo, incluso computando revestimiento sobre emparchados. |  |  |
| 207,61 | M2 REVESTIMIENTO VINILO DECORADO CL. GRIS2 Revestimiento de paramentos con vinilo decorado liso sin estructura color gris 1031.06 Modelo Vescom Wallcovering Solid o similar, capa vinílica estampada con tintas al agua sobre soporte de tejido de algodón, con un gramaje de 460 gr/m², 130 cm de ancho, combustión retardada SBI-Euroclass B-s2-d0, tomada con adhesivo elástico sintético, incluso lijado y afinado de paramentos. Incluye cordón de PVC para termo sellado de pavimento, mismo color. Altura*: de 1,10 m a techo. Medido deduciento huecos o proporción de éstos,incluyendo 10 cm de sobre de incremento desde falso techo, incluso computando revestimiento sobre emparchados. |  |  |
| 94,47 | M2 REVESTIMIENTO VINILO DECORADO CL. BLANCO Revestimiento de paramentos con vinilo decorado liso sin estructura color blanco 1031.08 Modelo Vescom Wallcovering Solid o similar, capa vinílica estampada con tintas al agua sobre soporte de tejido de algodón, con un gramaje de 460 gr/m², 130 cm de ancho, combustión retardada SBI-Euroclass B-s2-d0, tomada con adhesivo elástico sintético, incluso lijado y afinado de paramentos. Incluye cordón de PVC para termo sellado de pavimento, mismo color. Altura*: de 1,10 m a techo. Medido deduciendo huecos o proporción de éstos, incluyendo 10 cm de sobre de incremento desde falso techo, incluso computando revestimiento sobre emparchados. |  |  |
| 6,91 | M2 REVESTIMIENTO VINILO DECORADO CL. BLANCO PANTALLA Revestimiento de paramentos con vinilo tipo pantalla de proyección Matte-Rite 1060.01 Modelo Vescom Walltalkers Projection Screen & Dry Erase Writing o similar, permite escritura y borrado en seco. Vinilo blanco cubierto de lámina no reflectante que permite borrado en seco, sobre un soporte no tejido, 150-152 cm de ancho, peso 610 gr/m2, combustión retardada B-s2-d0 ASTM E-84, tomada con adhesivo elástico sintético, incluso lijado y afinado de paramentos y remate horizontal de terminación. Altura*: de suelo a 2,10 m incluso p.p. de remate superior. |  |  |
| 37,01 | M2 REVESTIMIENTO VINILO DECORADO CL. ROJO Vinilo color rojo 180.17 Modelo Vescom Wallcovering Hauki o similar. Estructura longitudinal con gráficos nítidos y efecto tridimensional, capa vinílica estampada con tintas al agua, sobre soporte de algodón, 130 cm de ancho, peso 550 gr/m2, combustión retardada SBI Euroclass B-s2-d0, tomada con adhesivo elástico sintético, incluso lijado y afinado de paramentos. Incluye cordón de PVC para termo sellado de pavimento, mismo color. Altura*: de suelo a techo, incluyendo 10 cm de incremento desde falso techo. |  |  |
| SUELO VINILICO |  |  |  |
| 395,24 | M2 PAVIMENTO VIN DWL VINYL FAVORITE PUR+WITH SANITIZED CL. W. C. (A*) Suministro y colocación de revestimiento de vinilo con acabado de poliuretano sistema PUR Eco, modelo DLW VINYL FAVORITE PUR color WHITE CHROME 726-089 o similar para estancias secas, antideslizante clase 3, de 2 mm. de espesor, flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño no direccional, compuesto exclusivamente por cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos y un peso total de 2900 gr/m2. Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión según ISO 10581 clasificado como revestimiento TIPO I. Suministrado en rollos de 183 cm de ancho. Bacteriostático y fungistático, con tratamiento PUR ECO Systemde 20 micras de espesor para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos químicos. Según CTE 2006 cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Fijado con el adhesivo especial para revestimientos vinílicos (rendimiento 250 a 300gr/m2), pasta alisadora (certificación P3) e imprimación (rodillo rendimiento 90 a 150 gr/m2). Cordón de soldadura de PVC incluido cortes con una anchura de bisel de 3 a 3,5mm y termo sellado realizado mediante boquilla rápida de 5mm de diámetro y ranura de ventilación de 0,9 mm de la casa Janser o similar, encuentros con carpinterías, encuentros con sumideros y repaso de juntas. Incluye colocación de rodapié que será de plástico aluminio de color blanco, de medidas 15*60 mm (ancho x alto), de 250 cm de largo, colocado de manera continua, instalado con adhesivo de montaje, con pieza especial de esquina y terminal de plástico, modelo DLW 6 Series, ref 904-0. Medida la superficie ejecutada incluso elevado perimetral y acabado de pavimento contínuo termosellado. Soporte de goma con terminación de perfil encastrable. |  |  |
| 106,29 | M2 PAVIMENTO VINÍLICO DWL VINYL FAVORITE PUR+ CL. W. RESB G3 (D) Suministro y colocación de revestimiento de vinilo con acabado de poliuretano sistema PUR Eco, modelo DLW VINYL FAVORITE PUR color WHITE CHROME 726-089 o similar para estancias secas, antideslizante clase 3, de 2 mm. de espesor, flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño no direccional, compuesto exclusivamente por cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos y un peso total de 2900 gr/m2. Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión según ISO 10581 clasificado como revestimiento TIPO I. Suministrado en rollos de 183 cm de ancho. Bacteriostático y fungistático, con tratamiento PUR ECO Systemde 20 micras de espesor para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos químicos. Según CTE 2006 cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Fijado con el adhesivo especial para revestimientos vinílicos (rendimiento 250 a 300gr/m2), pasta alisadora (certificación P3) e imprimación (rodillo rendimiento 90 a 150 gr/m2). Cordón de soldadura de PVC incluido cortes con una anchura de bisel de 3 a 3,5mm y termo sellado realizado mediante boquilla rápida de 5mm de diámetro y ranura de ventilación de 0,9 mm de la casa Janser o similar, encuentros con carpinterías, encuentros con sumideros y repaso de juntas. Incluye colocación de rodapié que será de plástico aluminio de color blanco, de medidas 15*60 mm (ancho x alto), de 250 cm de largo, colocado de manera continua, instalado con adhesivo de montaje, con pieza especial de esquina y terminal de plástico, modelo DLW 6 Series, ref 904-0. Medida la superficie ejecutada incluso elevado perimetral y acabado de pavimento contínuo termosellado. Soporte de goma con terminación de perfil encastrable. |  |  |
| PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN |  |  |  |
| 392,96 | ML MEDIA CAÑA Instalación de media caña de goma de 30x30 en encuentro entre solado y paramentos verticales. |  |  |
| 501,53 | M2 NIVELACIÓN DE SUELO Suministro y aplicación de pasta niveladora de 3 mm a 5 mm; suministro y colocación de látex y lijado y acondicionado de soporte para pavimento continuo (máxima tolerancia 1mm en regla de 20 cm). |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA no incluido) |  |  |  |
| Impuesto sobre el Valor Añadido |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE ___ (IVA incluido) |  |  |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello , fecha y firma del ofertante)

(Se deben firmar todas las hojas de la oferta)