## Hoja1
TSA0067500
ANEJO I
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS
El que suscribe D._ _ domiciliado en _ _, calle _ _ y D.N.I. nº_ _ en su propio nombre, o en representación de _ _, con N.I.F._ _ con domicilio en _ _, calle _ _ enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de 'SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE TOMAS DE MUESTRAS, ENSAYOS Y CONTROLES DE MATERIALES INCLUIDOS EN EL PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA DE FINALIZACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MELILLA' Ref.: TSA0067500, se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de:
| 0 |  | € IPSI incluido.
De acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:
CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS
| Nº Uds. Estimad. | Ud. | Descripción | Precio unit. (IPSI no incluido) | Importe (IPSI no incluido)
Q01011 | 70 | ud | Determinación "in situ" de la densidad del suelo por isótopos radiactivos. ASTM D6938:2010. Precio unitario (mínimo 6 muestras). |  | 0 | 0 | 0
233592 | 30 | ud | Determinación "in situ" de la densidad de zahorra por isótopos radiactivos. ASTM D6938:2010. Precio unitario (mínimo 6 muestras). |  | 0 | 0 | 0
Q01001 | 2 | ud | Ensayos para la identificación del suelo, incluida la toma de muestras, el envío a laboratorio de estas y las siguientes pruebas: - Determinación de la materia orgánica de suelos según norma UNE 103204:1993. - Análisis granulométrico del suelo por tamizado conforme a la UNE 103105:1995. - Determinación de los límite plásticos del suelo (límites de Attenberg) conforme a la UNE 103104:1993 - Determinación de sales en suelo, determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. UNE 103103:1994. |  | 0 | 0 | 0
233598 | 2 | ud | Geotecnia, ensayo de compactación Proctor Modificado UNE 103501:1994 |  | 0 | 0 | 0
Q01013 | 2 | ud | Geotecnia, ensayos de compactación de suelo, incluidas las tomas de muestra, con las pruebas de Proctor Normal conforme a la normativa UNE 103500:1994 |  | 0 | 0 | 0
233651 | 1 | ud | Suelos, placa de carga NLT-357 |  | 0 | 0 | 0
233599 | 1 | ud | Zahorra, divesos ensayos para la determinación de la calidad de la zahorra, incluida la toma de muestras, el envío a laboratorio y la determinación de: - Análisis granulométrico según norma UNE-EN 933-1 - Comprobación de no plasticidad/límite plático UNE-EN 103104 - Equivalente de arena según UNE-EN933-8 - Desgaste de lso Ángeles según UNE-EN 1097-2 - Determinación de las caras de fractura UNE-EN 933-5 - Proctor Modificado UNE 103501 |  | 0 | 0 | 0
Q01022 | 4 | ud | Estudio teórico y comprobación experimental de una dosificación de hormigón, incluyendo fabricación de amasadas de tres probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y ensayo a compresión para conseguir la resistencia especificada (sin ensayos de áridos y según Anejo 22 de la EHE-08). Incluida la toma de muestras y envios a laboratorio. |  | 0 | 0 | 0
Q01023 | 170 | ud | Ensayos de hormigón y morteros incluyendo: - Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de hasta cuatro probetas prismáticas, curado, refrentado y rotura a flexotracción. UNE-EN 12390-1:2013, UNE-EN 12390-2:2009 y UNE-EN 12390-5:2001. - Refrentado y resistencia a compresión de una probeta cilíndrica de hormigón. UNE-EN 12390-3:2003. - Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del Cono de Abrams. UNE-EN 12350-2:2006. |  | 0 | 0 | 0
Q00001 | 1 | ud | Laminados de fibra de carbono: ensayo de adherencia en obra, pegado de sufridor y arrancamiento al día siguiente de 20 muestras por ensayo. |  | 0 | 0 | 0
Q00002 | 1 | ud | Laminados de fibra de carbono: ensayo de adherencia en obra, pegado de sufridores y arrancamiento al día siguiente compuesto por 20 pruebas |  | 0 | 0 | 0
Q00003 | 20 | ud | Inspección de soldaduras de cordón en ángulo mediante examen visual y líquidos penetrantes conteniendo 5 puntos de inspección e informe, según norma UNE EN 5817; UNE-EN 571-1:1997 y UNE-EN-ISO 23277:2011 |  | 0 | 0 | 0
Q00004 | 10 | ud | Inspección de soldaduras de cordón a tope mediante radiografías o ultrasonido en campaña con 10 puntos de muestra e informe, según norma UNE-EN 1714 y UNE EN ISO 171640:2011 |  | 0 | 0 | 0
Q00005 | 10 | ud | Acero galvanizado, inspección de espesores según norma UNE EN 1461 |  | 0 | 0 | 0
233655 | 20 | ud | Mortero en obra, ensayo de resistencia a compresión del mortero endurecido, según UNE-EN 1015-11/00 |  | 0 | 0 | 0
Q00006 | 1 | ud | Según procedimiento interno, incluida la toma de muestras, pegado y arrancado al día siguiente tras el fraguado en enfoscado, incluido el desplazamiento de equipos a obra, incluyento 20 muestras por unidad . |  | 0 | 0 | 0
Q01028.1 | 10 | ud | Morteros autonivelantes, diversos ensayos para la determinación de: - La consistencia del hormigón fresco por el método del Cono de Abrams. UNE-EN 1015/1 - Resistencia sobre probetas prismáticas - Densidad en fresco |  | 0 | 0 | 0
Z001 | 5 | ud | Baldosas cerámicas, incluye la toma de muestras, el envÍo a laboratorio y la realización de las siguientes pruebas: - Aspecto, dimensiones y formas. UNE-EN ISO 10545-2:1998, ERRATUM - Absorción UNE-EN ISO 10545-3:1997 - Resistencia a flexión UNE-EN ISO 10545-4:1997 - Resistencia a las manchas UNE-EN ISO 10545-14:1998 - Resistencia a deslizamiento/resbalamiento UNE ENV 12633:2003 |  | 0 | 0 | 0
Z006 | 10 | ud | Azulejos, incluida la toma de muestras en azulejos, el envío a laboratorio y la realización de las siguientes determinaciones: - Aspecto, dimensiones y formas. UNE-EN ISO 10545-2:1998 - Absorción según UNE-EN ISO 10545-3:1997 - Resistencia a las manchas UNE-EN ISO 10545-14:1998 - Resistencia al rayado superficial, dureza Mohs - |  | 0 | 0 | 0
233608 | 2 | ud | Azulejos, determinación "in situ" de la adherencia al soporte de los azulejos conforme a la UNE-EN 1015-12:2000 incluyendo 5 muestras por unidad, pegado un día y arranque al día siguiente |  | 0 | 0 | 0
Z011 | 1 | ud | Ampollamiento, óxido, agrietamiento y descamación. Ampollamiento 0 (S0) según ISO 4628-2. Óxido Ri 0 según ISO 4628-3. Agrietamiento 0 (S0) según ISO 4628-4. Descamación 0 (S0) según ISO 4628-5. Tras envejecimiento artificial (ISO 9227) avance de corrosión sustrato <= 1 mm. Incluye la toma de muestras y el envio a laboratorio. |  | 0 | 0 | 0
Q00007 | 10 | ud | Extracción de testigo de hormigón de 100 de diámetro según procedimiento interno |  | 0 | 0 | 0
Q00009 | 5 | ud | Pavimento de pintura epoxi: ensayo de resistencia a la abrasión por el método Taber, incluida la toma de muestras y el envío de muestras al laboratorio |  | 0 | 0 | 0
233609 | 1 | ud | Pavimento de pintura epoxi: ensayo de adherencia de pintura en obra con 5 puntos de muestreo, pegado un día y ararnque tras secado al día siguiente, con 5 pruebas por unidad |  | 0 | 0 | 0
Q00010 | 5 | ud | Pintura, determinación de espesores en pinturas en obra |  | 0 | 0 | 0
Q00011 | 1 | ud | Ventanas o puertas balconeras: ensayo en banco para clasificación de estanqueidad al agua, permeabilidad al aire y resistencia a la carga del viento, según normas UNE EN 1026/202017; UNE EN 1027/2017; UNE EN12211/2017, incluido envio de muestras a laboratorio |  | 0 | 0 | 0
Q00012 | 4 | ud | Resistencia al impacto de protectores de pasillo según norma UNE EN 14411, incluida toma de muestras y envío de muestras a laboratorio |  | 0 | 0 | 0
Q00013 | 6 | ud | Mezcla bituminosa, ensayos para detrminar de la estabilidad y la deformabilidad mediante ensayo Marshall (3 probetas), determinación del contenido en ligantes, incluye la toma de muestas en planta o tajo y el envío de muestras a laboratorio |  | 0 | 0 | 0
Q00017 | 10 | ud | Mezcla bituminosa: extracción de testigo de aglomerado de 100 mm de diámetro según UNE EN 12697-30 |  | 0 | 0 | 0
Q00018 | 10 | ud | Mezcla bituminosa: densidad aparente y espesor de un testigo de aglomerado según norma UNE EN 12697-6:2012- |  | 0 | 0 | 0
Q00019 | 4 | ud | Cubiertas: estanqueidad y evacuación de aguas en cubierta y comprobación de abolsamiento posterior según norma NBE-QB-90 |  | 0 | 0 | 0
Q00020 | 10 | ud | Fachadas: escorrentía, prueba de estanqueidad según procedimiento de la Universidad de Valencia |  | 0 | 0 | 0
Q00021 | 2 | ud | Barandillas: ensayo de carga, comprobación de acciones sobre barandillas y elementos divisorios según el apartado. 3.2 Documento Básico de Seguridad Estructural , Acciones en la Edificación, según procedimiento interno. Incluida la toma de muestras. |  | 0 | 0 | 0
233626 | 1 | ud | Placas de yeso, toma de muestras y realización de las siguientes determinaciones: - Dimensiones y tolerancia. UNE-EN 12859/01 - Resistencia mecánica a flexión, UNE-EN 12859/01 - Resistencia al impacto, UNE-EN 520/05 Incluye el envío de muestras a laboratorio |  | 0 | 0 | 0
233627 | 1 | ud | Enlucido de yeso: determinación de la dureza superficial Shore, según norma UNE 102039:1985, cada unidad incluye 15 muestras |  | 0 | 0 | 0
233628 | 1 | ud | Ladrillo cerámico, incluida la toma de muestras determinación de: - Tolerancia dimensional, UNE-EN 772-16 - Absorción de agua, UNE-EN 772-21 - Succión de agua, UNE-EN 772-11 - Resistencia a compresión UNE-EN 772-11 Incluye el envío a laboratorio |  | 0 | 0 | 0
233633 | 1 | ud | Espuma de poliuretano proyectado: determinación del espesor, ensayo "in situ", según norma UNE-EN 14315-2:2013, cada unidad incluye 15 pruebas |  | 0 | 0 | 0
233634 | 1 | ud | Espuma de poliuretano proyectado: determinación de la densidad según UNE-EN 14315-2:2013 |  | 0 | 0 | 0
233637 | 1 | ud | Poliestireno extruido: determinación del espesor y la densidad |  | 0 | 0 | 0
233636 | 1 | ud | Lana de roca: determinación del espesor según norma UNE-EN 1602:2013 y de la densidad según norma UNE-EN 823:2013 |  | 0 | 0 | 0
233638 | 1 | un | Lámina asfáltica, incluida la toma de muestras y determinación de: - Dimensión y masa por unidad de área, según norma UNE 104281/0-4 - Resistencia al calo y pérdidas por calentamiento o fluencia, UNE 104281/6-3 - Resistencia a tracción y alargamiento a la rotura, UNE-EN 12311-1:2000 - Estabilidad dimensional, UNE 104281/6-7:1985 - Plegabilidad a distintas temperaturas, según UNE 104281/6-8:1986 Incluye el envío de muestras a laboratorio |  | 0 | 0 | 0
233639 | 1 | ud | Baldosas de terrazo, incluida la toma de muestras y las siguientes determinaciones: - Características dimensionales, UNE- EN 13748-1:2005 - Resistencia a flexión y carga de rotura. UNE 127020:1999 EX - Resistencia al desgaste por abrasión. UNE 127020:1999 EX - Absorción de agua. UNE 127020:1999 EX - Resistencia al deslizamiento/resbalamiento mediante el péndulo fricción. UNE-EN 13748-1:2005 - Resistencia al impacto. UNE 127020:1999 EX Incluye el envio de muestras a laboratorio |  | 0 | 0 | 0
233640 | 1 | ud | Diversos pavimentos, determinación de la resistencia al deslizamiento/ resbalamiento, realizado "in situ", 10 mediciones por unidad |  | 0 | 0 | 0
233641 | 1 | ud | Baldosas de piedra natural, incluida la toma de muestras y las siguientes determinaciones: - Características generales (interior). UNE EN 1341:2002 Anexo A - Absorción y peso específico aparente. UNE EN 1341:2002 - Resistencia a la flexión (interior). UNE EN 1341:2002 - Resistencia a la abrasión (método A) (interior). UNE EN 1341:2002 Anexo C - Resistencia al deslizamiento (interior). UNE 1341:2002 Anexo D - Carga de rotura (interior). UNE EN 13364:2002 Incluye el envío de muestras a laboratorio |  | 0 | 0 | 0
233642 | 1 | ud | Pavmentos plásticos: medición del contenido de humedad en paramentos, solera de mortero u hormigón, 20 medidas por unidad |  | 0 | 0 | 0
233643 | 1 | ud | Acero corrugado, incluida toma de muestras, y las siguientes determinaciones: -: Carga unitaria de rotura, sección media equivalente, límite elástico, alargamiento de rotura en barras corrugadas. UNE EN 10080:2006 UNE EN ISO 15630-1:2003 - Ensayo de doblado simple, doblado y desdoblado de barras corrugadas. UNE EN 10080:2006 UNE EN ISO 15630-1:2003 - Características geométricas de los resaltos de barras corrugadas. UNE EN 10080:2006 UNE EN ISO 15630-1:2003 Incluye el envío de muestras a laboratorio |  | 0 | 0 | 0
233644 | 1 | ud | Mallazo: ensayo completo de malla electrosoldada (hasta 2 calibres), con la determinación de sus características geométricas, resistencia al arrancamiento del nudo y alargamiento en rotura. UNE EN 10080:2006 UNE EN ISO 15630-2:2003 Incluido el envío de muestras al laboratorio |  | 0 | 0 | 0
233645 | 1 | ud | Acústica, realización de las siguientes determinaciones: - Medida del aislamiento a ruido aéreo en fachada. UNE EN ISO 140-5:99 - Medida del aislamiento a ruido aéreo entre recintos. UNE EN ISO 140-4:99 - Medida del aislamiento a ruido de impacto. UNE EN ISO 140-7:99 - Medida del aislamiento a ruido entre recintos protegidos y recintos de instalaciones. RD 1637/2007 - Medida de nivel de ruido de inmisión al interior. Decreto 6/2012. Pueden ser en horario nocturno. - Medida de nivel de ruido de inmisión al exterior. Decreto 6/2012. Pueden ser en horario nocturno. |  | 0 | 0 | 0
233162 | 5 | ud | Elaboración informe de laboratorio a demanda de Tragsa en relación a diversos ámbitos de la calidad de los materiales de la edificación e infraestructura, incluye vista, desplazamientos y estancia en la Ciudad Autónoma de Melilla del equipo técnico especializado y emisión de informe por técnico cualificado |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total importe base ofertado (IPSI no incluido): | 0
|  |  |  | Importe de IPSI: | 0
|  |  |  | Importe total ofertado (IPSI incluido): | 0
En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados. La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.
(Sello, fecha y firma del ofertante)
[Se deben firmar todas las hojas de la oferta]