## Hoja1
TSA0068508
ANEJO I
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS
El que suscribe D._ _ domiciliado en _ _, calle _ _ y D.N.I. nº_ _ en su propio nombre, o en representación de _ _, con N.I.F._ _ con domicilio en _ _, calle _ _ enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de 'SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS HERMÉTICAS HOSPITALARIAS EN EL NUEVO HOSPITAL DE MELILLA' Ref.: TSA0068508, se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de:
| 0 |  | € IPSI incluido.
De acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:
CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS
| Nº Uds. | Ud. | Descripción | Precio unit. (IPSI no incluido) | Importe (IPSI no incluido)
242247 | 9 | ud | Puerta abatible hermética manual ciega de una hoja de eje vertical, Hospital System tipo Grupsa modelo HS-202B o equivalente, de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-304 acabado superficial s/ASTM nº4 pulido mate, de 925x2030 mm., con hoja sin molduras ni relieves de espesor 32 mm. y densidad 50 kg/m3, junta perimetral de EPDM de densidad 1,28 gr/cm3, dureza 55 shores y autoextinguible, con burlete inferior de hermeticidad, cerradura, manivela interior y exterior de acero inoxidable, dos bisagras de acero inoxidable y cerco de 110x135 mm en acero inoxidable. Totalmente instalada y funcionando conforme a las normas EN1026 y En 12207 Clase 4 y el Certificado ISO 9001:2015. |  | 0 | 0 | 0
242248 | 17 | ud | Puerta abatible hermética manual ciega de una hoja de eje vertical, Hospital System tipo Grupsa modelo HS-201B o equivalente, de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-304 acabado superficial s/ASTM nº4 pulido mate, de 1200x2030 mm., con hoja sin molduras ni relieves de espesor 32 mm. y densidad 50 kg/m3, junta perimetral de EPDM de densidad 1,28 gr/cm3, dureza 55 shores y autoextinguible, con burlete inferior de hermeticidad, cerradura, manivela interior y exterior de acero inoxidable, dos bisagras de acero inoxidable y cerco de 110x135 mm en acero inoxidable. Totalmente instalada y funcionando conforme a las normas EN1026 y En 12207 Clase 4 y el Certificado ISO 9001:2015. |  | 0 | 0 | 0
242249 | 5 | ud | Puerta abatible hermética manual ciega de dos hojas de eje vertical, Hospital System tipo Grupsa modelo HS-202B o equivalente, de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-304 acabado superficial s/ASTM nº4 pulido mate, de 2000x2030 mm., con hojas sin molduras ni relieves de espesor 32 mm. y densidad 50 kg/m3, junta perimetral de EPDM de densidad 1,28 gr/cm3, dureza 55 shores y autoextinguible, con burlete inferior de hermeticidad, cerradura, manivela interior y exterior de acero inoxidable, dos bisagras de acero inoxidable por hoja y cerco de 110x135 mm en acero inoxidable. Totalmente instalada y funcionando conforme a las normas EN1026 y En 12207 Clase 4 y el Certificado ISO 9001:2015. |  | 0 | 0 | 0
242250 | 13 | ud | Puerta corredera hermética automática ciega de una hoja de eje vertical, Hospital System tipo Grupsa modelo HS-201 o equivalente, de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-304 acabado superficial s/ASTM nº4 pulido mate, de 1200x2030 mm., con hoja sin molduras ni relieves de espesor 32 mm. y densidad 50 kg/m3, junta perimetral de EPDM de densidad 1,28 gr/cm3, dureza 55 shores y autoextinguible, tirador exterior y uñero interior embutido para apertura manual en caso de corte de corriente, Operador AG90/200 de Grupsa o equivalente que incluye kit sensor de seguridad interior y exterior en caso de obstáculo, pulsador de codo para apertura interior y exterior, función de impulso de apertura y cierre mediante activador y batería soporte, cerco de 110x135 mm en acero inoxidable. Totalmente instalada y funcionando conforme a las normas EN1026, En 12207 Clase 4, UNE-EN 16005:2013, UNE 85170:2016 y el Certificado ISO 9001:2015. |  | 0 | 0 | 0
242251 | 1 | ud | Puerta corredera hermética automática ciega de una hoja de eje vertical, Hospital System tipo Grupsa modelo HS-201 o equivalente, de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-304 acabado superficial s/ASTM nº4 pulido mate, de 1000x2030 mm., con hoja sin molduras ni relieves de espesor 32 mm. y densidad 50 kg/m3, junta perimetral de EPDM de densidad 1,28 gr/cm3, dureza 55 shores y autoextinguible, tirador exterior y uñero interior embutido para apertura manual en caso de corte de corriente, Operador AG90/200 de Grupsa o equivalente que incluye kit sensor de seguridad interior y exterior en caso de obstáculo, pulsador de codo para apertura interior y exterior, función de impulso de apertura y cierre mediante activador y batería soporte, cerco de 110x135 mm en acero inoxidable. Totalmente instalada y funcionando conforme a las normas EN1026, En 12207 Clase 4, UNE-EN 16005:2013, UNE 85170:2016 y el Certificado ISO 9001:2015. |  | 0 | 0 | 0
242252 | 8 | ud | Puerta corredera hermética automática ciega de una hoja de eje vertical, Hospital System tipo Grupsa modelo HS-201 o equivalente, de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-304 acabado superficial s/ASTM nº4 pulido mate, de 1500x2030 mm., con hoja sin molduras ni relieves de espesor 32 mm. y densidad 50 kg/m3, junta perimetral de EPDM de densidad 1,28 gr/cm3, dureza 55 shores y autoextinguible, tirador exterior y uñero interior embutido para apertura manual en caso de corte de corriente, Operador AG90/200 de Grupsa o equivalente que incluye kit sensor de seguridad interior y exterior en caso de obstáculo, pulsador de codo para apertura interior y exterior, función de impulso de apertura y cierre mediante activador y batería soporte, cerco de 110x135 mm en acero inoxidable. Totalmente instalada y funcionando conforme a las normas EN1026, En 12207 Clase 4, UNE-EN 16005:2013, UNE 85170:2016 y el Certificado ISO 9001:2015. |  | 0 | 0 | 0
243069 | 5 | ud | Unidad de cierra puertas aéreo para puertas batientes manuales (por unidad de hoja), certificado para las puertas batientes |  | 0 | 0 | 0
243070 | 5 | ud | Unidad de ventana enrasada de dimensiones aproximadas 385x385 mm con vidrio incoloro (por unidad de hoja), a incluir en puertas a instalar y conforme a las certificaciones obligatorias de las mismas |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total importe base ofertado (IPSI no incluido): | 0
|  |  |  | Importe de IPSI: | 0
|  |  |  | Importe total ofertado (IPSI incluido): | 0
En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados. La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.
(Sello, fecha y firma del ofertante)
[Se deben firmar todas las hojas de la oferta]