## Hoja1
TSA0069301
ANEJO I
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS
El que suscribe D._ _ domiciliado en _ _, calle _ _ y D.N.I. nº_ _ en su propio nombre, o en representación de _ _, con N.I.F._ _ con domicilio en _ _, calle _ _ enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de 'SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES EN LA OBRA DE TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE CÓRDOBA' Ref.: TSA0069301, se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de:
| 0 |  | € IVA incluido.
De acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:
CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS
| Nº Uds. | Ud. | Descripción | Precio unit. (IVA no incluido) | Importe (IVA no incluido)
247806 | 1 | UD | "Red general de acometida y enlace de teléfonos, compuesta por: - 1 arqueta entrada normalizada. - 1 registro de enlace. - 1 registro principal. - 1 ud. de canalización desde arqueta de entrada hasta registros de enlace y desde estos hasta registro principal mediante 2 tubos de P.V.C. de diámetro 90 con p/p. de elementos de fijación. - Pequeño material auxiliar, incluso formación de arquetas, apertura de zanjas, introducción de tubos y cableado, hormigonado, relleno y compactado, pasatubos, soportado, y conexionado." No incluir ayudas de albañilería. |  | 0 | 0 | 0
247809 | 459 | Ud | Módulo Conector de Toma tipo RJ45 GIGASPEED XL no apantallada (UTP), marca Systimax Solutions o equivalente, Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeno material, transporte, montaje y conexionado. |  | 0 | 0 | 0
247811 | 67 | Ud | Roseta superficie para 2RJ45, referencia 760057356 de CommScope o de equivalentes características técnicas, Totalmente instalada, incluso parte proporcional de pequeno material, transporte, montaje y conexionado. |  | 0 | 0 | 0
247812 | 24 | Ud | Roseta superficie para 1RJ45, referencia 760057356 de CommScope o de equivalentes características técnicas, Totalmente instalada, incluso parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado. |  | 0 | 0 | 0
247813 | 15 | ud | Sistema pasamuros marca CABLOFIL, , modelo EZDP 22, o de equivalentes características técnicas, totalmente cortafuego y estanco, consistente en sistema modular para el sellado del paso de bandejas y cables segun planos, formado por módulos metálicos de medidas exteriores 37x37 mm, longitud 267mm, formado por: - Módulo metálico EZD 22; - Dos placas sellantes EZP 133; - Todos los accesorios necesarios. Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material auxiliar y transporte. |  | 0 | 0 | 0
247814 | 1600 | ml | "Tubo para canalización de circuitos con las siguientes características: -MATERIAL: PVC Rígido roscado (PG) libre de halógenos -GRADO DE PROTECCION: I.P.7 -EJECUCION: Vista -TAMAÑO: M 25 Totalmente instalado, incluso parte proporcional de piezas especiales, soportes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado." |  | 0 | 0 | 0
247815 | 130 | Ud | Sellado con sistema pasamuros marca Fernandez Jover modelo HAWKE o de equivalentes características técnicas, totalmente cortafuego y estanco, consistente en sistema modular para el sellado del paso de bandejasy cables segun planos formado por módulos libres de halógenos con tolerancias para distintos diámetros de cables y tuberías, con código de colores, formado por: -MARCO HAWKE HCX 8 -BLOQUES PASACABLES HAWKE HF 153/157/155 -BLOQUES CIEGOS HAWKE H 300 -PLACA DE SEPARACIÓN -EMPAQUETADURA DE CIERRE HAWKE 1642B -PLACA DE PRESIÓN HAWKE 1642A -LUBRICANTE HAWKE 967 Totalmente terminado, incluso parte proporcional de pequeño material auxiliar y transporte." |  | 0 | 0 | 0
247816 | 1 | ud | Suministro e instalcion de red WIFI para el edificio compuesta por: - 19ud 901-R610-XX00 R610 XX dual band 11ac indoor AP 3x3:3. Punto de acceso doble banda 802.11ac Wave2, MIMO 3x3:3 + 3x3:3, 2 puertos Ethernet 1 GbE, alimentación PoE 802.3af/at, puerto USB, soporte de radio IoT USB, antenas adaptativas inteligentes con diagramas de radiación dinámicos mediante tecnología BeamFlex+ o equivalente, con garantía durante el tiempo de vida del producto, modelo 9X1-R610-XX00 de Ruckus o equivalente aprobado por la DF del proyecto. Completamente instalado, configurado y funcionando. - 1 ud 806-RUNL-1U00 End User Support - Unleashed APs 1 yr. 1 año de soporte para red de 1-25 puntos de acceso en modo Ruckus Unleashed o equivalente, de tipo 806-RUNL-1U00 de Ruckus o equivalente aprobado por la DF del proyecto. - 4 unidades. ICX7150-C12P-2X1G. 12-PRT POE+ COMP 2X1G SFP+. Switch compacto Ethernet, 12 puertos 1G RJ45 PoE+ (802.3at), 2 puertos uplink 1G RJ45, 2 puertos 1G SFP actualizables a 10G SFP+ mediante licencia, capacidad de conmutación de 68 Gbps, capacidad de reenvío de 51 Mpps, capacidad PoE de 124W, routing básico (estático y RIP), capacidad para formar pila de larga distancia (hasta 10Km) con enlaces de fibra mediante puertos Ethernet estándar (requiere 2 puertos 10G SFP+), apilable hasta 12 unidades, capacidad para actuar como con garantía durante el tiempo de vida del producto, modelo ICX7150-C12P-2X1G de Ruckus o equivalente aprobado por la DF del proyecto. Completamente instalado, configurado y funcionando. - Incluso, instalación Ruckus Unleashed, configuración de router, switch, puntos de acceso y controlador, estableciendo al menos 2 redes interna y externa con asignación de ancho de banda. Totalmente instalado y funcionando. |  | 0 | 0 | 0
248245 | 21 | ud | Caja portamecanismos empotrada en pared con 2 tomas de corriente blancas 2P+T 16 A, 2 tomas de correinte rojas 2P+T 16 A y placa para 2 tomas RJ45, marca LEGRAND serie MOSAIC o equivalente, con caja de empotrar en pared, totalmente instalada, parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado. |  | 0 | 0 | 0
248246 | 21 | ud | Caja portamecanismos empotrada en suelo con 2 tomas de corriente blancas 2P+T 16 A, 2 tomas de corriente rojas 2P+T 16 A y placa para 2 tomas RJ45, marca LEGRAND serie MOSAIC o equivalente, con cubeta de empotrar en suelo, totalmente instalada, parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado. |  | 0 | 0 | 0
248247 | 36 | ud | Caja portamecanismos empotrada en suelo con 4 tomas de corriente blancas 2P+T 16 A, 4 tomas de correinte rojas 2P+T 16 A y 2 placas para 2 tomas RJ45, marca LEGRAND serie MOSAIC o equivalente, con cubeta de empotrar en suelo, totalmente instalada, parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado |  | 0 | 0 | 0
248248 | 66 | ud | Puesto de trabajo realizado en canal de aluminio de 2 compartimentos de 130x50 mm, con mecanismos tipo K45 con 2 tomas de corriente blancas 2P+T 16 A, 2 tomas de correinte rojas 2P+T 16 A y placa para 2 tomas RJ45, marca LEGRAND serie MOSAIC o equivalente, incluso parte proporcional de canal de aluminio, tapas, juntas, accesorios de instalacion, totalmente instalada, parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado |  | 0 | 0 | 0
248249 | 46 | ud | Toma de corriente 2P+T 16A de empotarr en suelo estanca marca SIMON,o equivalente para tomas de corriente en mesas, con tapa de acero, incluyendo caja de empotrar, material auxiliar y mano de obra |  | 0 | 0 | 0
248250 | 4 | ud | Suministro e instalación de RACK de 800x800x2000 mm con 42 U de espacio útil marca EXCELL o equivalente. |  | 0 | 0 | 0
248251 | 16 | ud | Suminsitro e instalacion de panel UTP de 24 RJ45 CAT 6A de 1U, incluso conectores y etiquetas, La referencia 760152561 de SYSTIMAX o equivalente. (misma marca que el cableado de datos) |  | 0 | 0 | 0
248252 | 16 | ud | Suminsitro e instalacion de panel pasahilos para organizacion de latiguillos de 1U, referencia 1675161-1 de SYSTIMAX o equivalente. |  | 0 | 0 | 0
248253 | 4 | ud | Suministro e instalación de bandeja portaequipos de 2 U de altura, marca EXCELL o equivalente. |  | 0 | 0 | 0
248254 | 4 | ud | Suministro e instalación de panel para fibra óptica de 1U, referencia 1671000-8 de SYSTIMAX o equivalente |  | 0 | 0 | 0
248255 | 4 | ud | Suminsitro e instalacion de juego de ventiladores para rack de 800x800 mm para instalar en la parte superior, incluso termostato y accesorios de fijacion. |  | 0 | 0 | 0
248256 | 4 | ud | Suminsitro e instalacion de regleta con 6 tomas de corriente e interruptor con piloto. |  | 0 | 0 | 0
248257 | 36 | ud | Pigtail multimodo OM4 con un conector LC 1,5 M de COMMSCOPE/NETCONNECT o equivalente, completamente instalado y terminado según pliego de condiciones técnicas. |  | 0 | 0 | 0
248258 | 1 | ud | Conectorizado y certificado de fibra optica, inlcuso pruebas y entrega de certificado |  | 0 | 0 | 0
248259 | 18360 | m | Suminsitro e instalacion de cable de 8 pares tipo UTP cat 6A, incluso etiquetado conexionado y material auxiliar. Referencia 760240843 de SYSTIMAX o equivalente |  | 0 | 0 | 0
248260 | 284 | ud | Pruebas y emision de certificado de condutores UTP segun normativa vigente, incluso entrega de informe. |  | 0 | 0 | 0
248261 | 3750 | m | Suministro e instalacion de tubo de PVC flexible M-25, Totalmente instalado, incluso parte proporcional de piezas especiales, soportes, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado. |  | 0 | 0 | 0
248262 | 146 | ml | Bandeja portacables perforada cerrada con tapa, fabricada en acero galvanizado, para canalizaciones eléctricas de baja tensión, de acuerdo con norma ANSI/ASME 45.2 y UNI 8450, de 150 x 60 mm, incluso parte proporcional de piezas especiales, soportes, pasamuros, elementos de conexión, totalmente instalada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado. |  | 0 | 0 | 0
248263 | 327 | ml | Bandeja portacables perforada cerrada con tapa, fabricada en acero galvanizado, para canalizaciones eléctricas de baja tensión, de acuerdo con norma ANSI/ASME 45.2 y UNI 8450, de 200 x 60 mm, incluso parte proporcional de piezas especiales, soportes, pasamuros, elementos de conexión, totalmente instalada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado. |  | 0 | 0 | 0
248264 | 13 | ud | Módulo 360 G2, incluye 12 acopladores dúplex LC LazrSPEED, incluyendo 24 pigtails OM4 y 24 fusiones, de COMMSCOPE/NETCONNECTo equivalente, completamente instalado y terminado según pliego de condiciones técnicas. |  | 0 | 0 | 0
248265 | 95 | m | Cable interior de Fibra LazrSPEED 550 con cubierta CPR tipo Dca de 12 fibras OM4 con certificado DMD de Alta Resolución, de COMMSCOPE o equivalente, se deberá aportar tablas de distancias mínimas garantizadas para aplicaciones Ethernet y FC en función de la aplicación y número de conexiones. Dichas tablas serán públicas y no podrán haber sido realizadas a medida para este proyecto, completamente instalado y terminado según pliego de condiciones técnicas. |  | 0 | 0 | 0
248286 | 459 | ud | Suministro e instalación de Latiguillo LSZH RJ45-RJ45 Categoría 6A UTP de 3 pies, y de diámetro reducido (4,95 mm), compatible con PoE IEEE 802.3af/at/bt hasta 90W, tipo MiNo6A de COMMSCOPE o equivalente. Según pliego de condiciones técnicas. |  | 0 | 0 | 0
248287 | 459 | ud | Latiguillo LSZH RJ45-RJ45 Categoría 6A UTP de 10 pies, y de diámetro reducido (4,95 mm), compatible con PoE IEEE 802.3af/at/bt hasta 90W, tipo MiNo6A de COMMSCOPE o equivalente. Según pliego de condiciones técnicas. |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total importe base ofertado (IVA no incluido): | 0
|  |  |  | Impuesto sobre el Valor Añadido: | 0
|  |  |  | Importe total ofertado (IVA incluido): | 0
En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados. La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.
(Sello, fecha y firma del ofertante)
[Se deben firmar todas las hojas de la oferta]