## Hoja1
TSA0070871
ANEJO I
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS
El que suscribe D._ _ domiciliado en _ _, calle _ _ y D.N.I. nº_ _ en su propio nombre, o en representación de _ _, con N.I.F._ _ con domicilio en _ _, calle _ _ enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de 'SUMINISTRO, A PIE DE OBRA, DE CABLEADO PARA LA REMODELACIÓN DE LA ELEVACIÓN 6 DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE VALDECAÑAS (CÁCERES)' Ref.: TSA0070871, se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de:
| 0 |  | € IVA incluido.
De acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:
CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS
| Nº Uds. | Ud. | Descripción | Precio unit. (IVA no incluido) | Importe (IVA no incluido)
1 | 370 | ML | Conductor H07RN-F 450/750V 7G 1,5mm2 Cu. ML cable compuesto por elastomero reticulado tipo E14 con tension de servicio 450/750V y 7 conductores de 1,5mm2 de seccion clase 5. |  | 0 | 0 | 0
2 | 25 | ML | Ml. de cable Z1Z1 0,6kV/1kV con conductor de cobre de 24x1,5 mm² de sección clase 5, con aislamiento compuesto libre de halogenos, temperatura de servicio -15ºC a +70º C, libre de Halogenos |  | 0 | 0 | 0
3 | 480 | ML | ml de cable Par Pos 300/500V 4x2x1,5mm2 clase 5, con apantallamiento al par y al conjunto, con blindaje en aluminio e hilo guia, para protección contra señales inducidas, con un diametro exterior de 13,9mm, y seccion de cada hilo 1,5mm. Temperatura de servicio -15ºC a +70º C, libre de Halogenos. |  | 0 | 0 | 0
4 | 105 | ML | ml de cable Par Pos 300/500V 2x2x1,5mm2 clase 5, con apantallamiento al par y al conjunto, con blindaje en aluminio e hilo guia, para protección contra señales inducidas, con un diametro exterior de 10,5mm, y seccion de cada hilo 1,5mm. Temperatura de servicio -15ºC a +70 º C libre de Halogenos |  | 0 | 0 | 0
5 | 400 | ML | Ml. de cable ROV-K 0,6/1KV 3,5x95 mm² Cu clase 5, con 3 conductores de cobre de 3x95 mm² de sección y tres conductores de cobre de 1x16mm2, con aislamiento compuesto libre de halogenos, temperatura de servicio -15º C a +90º C. Apantallamiento con Cinta de aluminio/Poliester mas Trenza de de hilos de cobre estañado ( 80%) |  | 0 | 0 | 0
6 | 75 | M | Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables de PVC perforada de dimensiones 200x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte |  | 0 | 0 | 0
7 | 100 | M | Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 400x100 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte |  | 0 | 0 | 0
8 | 75 | M | Ml. de cable RZ1-K 0,6/1KV 4x4 mm² Cu clase 5, con 4 conductores de cobre de 4 mm² y una sección diametro exterior cable de 12,6mm, con aislamiento compuesto libre de halogenos |  | 0 | 0 | 0
9 | 320 | M | Ml. de cable RZ1-K 0,6/1KV 5x2,5 mm² Cu clase 5, con 5 conductores de cobre de 2,5 mm² y una sección diametro exterior cable de 12,3mm, con aislamiento compuesto libre de halogenos |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total importe base ofertado (IVA no incluido): | 0
|  |  |  | Impuesto sobre el Valor Añadido: | 0
|  |  |  | Importe total ofertado (IVA incluido): | 0
En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados. La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.
(Sello, fecha y firma del ofertante)
[Se deben firmar todas las hojas de la oferta]