## Hoja1
TSA0070104
ANEJO I
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS
El que suscribe D._ _ domiciliado en _ _, calle _ _ y D.N.I. nº_ _ en su propio nombre, o en representación de _ _, con N.I.F._ _ con domicilio en _ _, calle _ _ enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de 'SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS ACTUACIONES PARA LA OBRA PUESTA EN USO DEL PALACIO DE CONGRESOS DE CÓRDOBA FASE II' Ref.: TSA0070104, se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de:
| 0 |  | € IVA incluido.
De acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:
CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS
| Nº Uds. | Ud. | Descripción | Precio unit. (IVA no incluido) | Importe (IVA no incluido)
CONTROL DE CALIDAD
HORMIGÓN
CONTROL HORMIGÓN
01.01.01 | 80 | ud | Toma muestra hormigón fresco (5 probetas UNE EN 12350-1:2009 UNE EN 12350-2:2009 UNE EN 12390-2:2009/1M:2015 UNE EN 12390-3:2009 + AC:2011 UNE EN 12390-2:2009) |  | 0 | 0 | 0
ACEROS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS
02.01.01 | 10 | UD | Características geométricas de una barra corrugada (aceros - barras corrugadas) UNE EN 10080:2006; UNE EN ISO 15630-1:2003 |  | 0 | 0 | 0
02.01.02 | 10 | UD | Ensayo de doblado-desdoblado de una barra corrugada de acero soldable (aceros - barras corrugadas) UNE EN 10080:2006; UNE EN ISO 15630-1:2003 |  | 0 | 0 | 0
02.01.03 | 10 | UD | Ensayos a tracción de una barra corrugada de acero soldable (aceros - barras corrugadas)UNE EN 10080:2006; UNE-EN ISO 15630-1:2003 |  | 0 | 0 | 0
ACERO EN MALLAS ELECTROSOLDADAS
02.02.01 | 8 | ud | Características geométricas de las mallas (aceros - mallas electrosoldadas)UNE EN 10080:2006; UNE-EN ISO 15630-2:2003 |  | 0 | 0 | 0
02.02.02 | 8 | ud | Resistencia al despegue de los nudos de las mallas (aceros - mallas electrosoldadas)UNE EN 10080:2006; UNE-EN ISO 15630-2:2003 |  | 0 | 0 | 0
02.02.03 | 8 | ud | Ensayos a tracción del alambre en mallas electrosoldadas (aceros -mallaselectrosoldadas)UNE 7474-5:1992 |  | 0 | 0 | 0
ESTRUCTURA METÁLICA
02.03.01 | 30 | ud | Inspección por líquidos penetrantes por técnico en END´s nivel II.(Mínimo 10 soldaduras por visita) |  | 0 | 0 | 0
02.03.02 | 30 | ud | Inspección por ultrasonidos de por técnico en END´s nivel II.(Mínimo 10 soldaduras por visita) |  | 0 | 0 | 0
02.03.03 | 15 | ud | Media Jornada de técnico especialista nivel II ENDs |  | 0 | 0 | 0
MADERA ESTRUCTURAL
MADERA ESTRUCTURAL
03.01.01 | 3 | Ud | Visita de técnico especialista para determinar el estado de estructura de madera |  | 0 | 0 | 0
03.01.02 | 3 | UD | Inspección e elementos de madera para determinar la clase estructural según norma UNE 56 544 y/o UNE 56546 |  | 0 | 0 | 0
03.01.03 | 3 | UD | Control de Calidad de propuestas y soluciones de intervención en elementos estructurales de madera |  | 0 | 0 | 0
MORTEROS Y REVOCOS
CEMENTO
04.01.01 | 7 | UD | Resistencia a compresión (3 edades) (cementos)UNE EN 196-1:2005 |  | 0 | 0 | 0
04.01.02 | 3 | UD | Tiempo de fraguado (cementos)UNE-EN 196-3:2017 |  | 0 | 0 | 0
04.01.03 | 3 | UD | Estabilidad de volumen (cementos)UNE-EN 196-3:2017 |  | 0 | 0 | 0
04.01.04 | 7 | UD | Adherencia al soporte (morteros - mortero endurecido)UNE EN 1015-12:2000 |  | 0 | 0 | 0
04.01.05 | 5 | UD | Toma muestra 6 probetas 15x30 cm |  | 0 | 0 | 0
CAL
04.02.01 | 6 | UD | Comprobación de la conformidad de las características mecánicas de una cal |  | 0 | 0 | 0
YESO
04.03.01 | 8 | UD | Tiempo de fraguado (yesos)UNE EN 13279-2:2006 APDO. 4.4 |  | 0 | 0 | 0
04.03.02 | 8 | UD | Determinación de la resistencia a compresión (yesos)UNE EN 13279-2:2006 APDO 4.3 |  | 0 | 0 | 0
04.03.03 | 18 | UD | Determinación de la resistencia a compresión (yesos)UNE EN 13279-2:2006 APDO 4.3 |  | 0 | 0 | 0
MORTERO IGNÍFUGO
257804 | 7 | UD | Resistencia mecánica de muestra toma in situ, según norma UNE-EN 1015-11 |  | 0 | 0 | 0
257805 | 7 | UD | Densidad del mortero endurecido, según norma UNE-EN 1015-10 |  | 0 | 0 | 0
257806 | 7 | UD | Control espesores de terminación |  | 0 | 0 | 0
257807 | 7 | UD | Adherencia, según norma UNE-EN 1015-12/RILEM MDT D.3 |  | 0 | 0 | 0
MATERIALES CERÁMICOS. LADRILLOS Y BLOQUES
LADRILLOS Y BLOQUES
04.04.01 | 8 | UD | Absorción de agua (ladrillos)UNE-EN 772-21:2011 |  | 0 | 0 | 0
04.04.02 | 8 | UD | Succión (ladrillos)UNE EN 772-11:2001 |  | 0 | 0 | 0
04.04.03 | 8 | UD | Ensayo de eflorescencia (ladrillos)UNE 67029:1995 EX |  | 0 | 0 | 0
04.04.04 | 8 | UD | Resistencia a compresión (ladrillos)UNE-EN 772-1:2011+A1:2016 |  | 0 | 0 | 0
04.04.05 | 8 | UD | Determinación de inclusiones calcáreas (ladrillos)UNE 67039:1993 EX |  | 0 | 0 | 0
04.04.06 | 4 | UD | Ensayo para el control de ladrillo cerámicos para fábricas |  | 0 | 0 | 0
MATERIALES CERÁMICOS. TEJAS
TEJAS CERÁMICAS
06.01.01 | 4 | ud | Conformidad de las tejas cerámicas |  | 0 | 0 | 0
PAVIMENTOS
BALDOSA CERÁMICA
07.01.01 | 8 | ud | Características geométricas baldosas cerámicas |  | 0 | 0 | 0
07.01.02 | 8 | ud | Determinación de la absorción de agua, según UNE EN ISO 10545-3:1997 (baldosas cerámicas)UNE-EN ISO 10545-3:2018 |  | 0 | 0 | 0
07.01.03 | 8 | ud | Expansión por humedad, según UNE EN ISO 10545-10:1997 (baldosas cerámicas)UNE-EN ISO 10545-10:1997 |  | 0 | 0 | 0
07.01.04 | 8 | ud | Determinación ensayo dilatación térmica lineal, según UNE EN ISO10545-8:1997 (baldosas cerámicas)UNE-EN ISO 10545-8:2014 |  | 0 | 0 | 0
07.01.05 | 5 | ud | Resistencia a la helada, según UNE EN ISO 10545-12:1997 (baldosas cerámicas)UNE-EN ISO 10545-12:1997 |  | 0 | 0 | 0
07.01.06 | 8 | ud | Determinación de la dureza al rayado de la superficie según Mohs, según UNE 67101/1M:1992 (baldosas cerámicas)UNE 67101:1992 1M |  | 0 | 0 | 0
07.01.07 | 10 | ud | Resistencia al impacto, según UNE EN ISO 10545-5:1998 (baldosas cerámicas)UNE-EN ISO 10545-5:1998 |  | 0 | 0 | 0
07.01.08 | 8 | ud | Resistencia a productos de limpieza |  | 0 | 0 | 0
07.01.09 | 9 | ud | Resistencia a flexión y fuerza de rotura, según UNE EN ISO 10545-4:1998 (baldosas cerámicas)UNE-EN ISO 10545-4:2019 |  | 0 | 0 | 0
07.01.10 | 20 | ud | Resistencia al deslizamiento (baldosas cerámicas)CEN/TS 16165:2016 |  | 0 | 0 | 0
PIEDRA NATURAL
07.02.01 | 8 | UD | Determinación de la resistencia a la compresión (baldosas de piedra natural - exterior)UNE EN 1926:2007 |  | 0 | 0 | 0
07.02.02 | 8 | UD | Determinación de la absorción y peso específico aparente (baldosas depiedra natural - interior)UNE-EN 12058:2015 |  | 0 | 0 | 0
07.02.03 | 8 | UD | Determinación de la absorción de agua por capilaridad (succión) (baldosasde piedra natural - exterior)UNE EN 12058:2005; UNE EN 1925:1999 |  | 0 | 0 | 0
07.02.04 | 8 | UD | Determinación de la densidad aparente y porosidad abierta (baldosas depiedra natural - exterior)UNE-EN 1341:2013 |  | 0 | 0 | 0
07.02.05 | 8 | UD | Determinación de la resistencia a la heladicidad (hasta 28 ciclos)(baldosas de piedra natural - interior)UNE EN 12371:2002 |  | 0 | 0 | 0
07.02.06 | 8 | UD | Determinación de la resistencia a la flexión (baldosas de piedra natural -interior)UNE-EN 12058:2015 |  | 0 | 0 | 0
07.02.07 | 8 | UD | Resistencia química (baldosas de piedra natural - exterior) |  | 0 | 0 | 0
07.02.08 | 8 | UD | Determinación de la dureza Knoop (baldosas de piedra natural - exterior)UNE EN 14205:2004 |  | 0 | 0 | 0
07.02.09 | 8 | UD | Determinación de la resistencia al deslizamiento sin pulido (USRV) (baldosasde piedra natural - interior)UNE-EN 12058:2015 |  | 0 | 0 | 0
07.02.10 | 10 | UD | Determinación de la carga de rotura para anclajes (baldosas de piedra natural - interior)UNE EN 13364:2002 |  | 0 | 0 | 0
PREFABRICADOS DE YESO
PREFABRICADOS DE YESO
08.01.01 | 5 | UD | Absorción de agua (yesos - paneles de yeso)UNE EN 12859:2009 |  | 0 | 0 | 0
08.01.02 | 5 | UD | Determinación de la resistencia al impacto (yesos - paneles de yeso)UNE EN 12859:2009 |  | 0 | 0 | 0
08.01.03 | 5 | UD | Determinación del contenido de humedad (yesos - paneles de yeso)UNE EN 12859:2009 |  | 0 | 0 | 0
CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA
CALIDAD DE SELLADO
09.01.01 | 15 | UD | Determinación de la calidad del sellado |  | 0 | 0 | 0
CONFORMIDAD CARPINETERIA MADERA
09.02.01 | 7 | UD | Conformidad de una madera para carpinterías |  | 0 | 0 | 0
CONFORMIDAD VIDRIOS
09.03.01 | 5 | UD | Conformidad de vidrios para carpinterías |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIONES
TUBERÍA PVC
10.01.01 | 5 | UD | Resistencia al impacto (sistemas de canalización) (tubos de PVC)UNE EN1452-2:2000; UNE EN 744: 1996 |  | 0 | 0 | 0
10.01.02 | 5 | UD | Características geométricas (canalización tubos de pared estructurada) (tubos de PVC)UNE EN 1453-1:2000; UNE-EN ISO 3126:2005; UNE EN ISO 3126:2005AC:2007 |  | 0 | 0 | 0
CONDUCTORES
10.02.01 | 7 | UD | Determinación de las dimensiones geométricas de conductors de cables aislados |  | 0 | 0 | 0
10.02.02 | 7 | UD | Resistividad de conductores |  | 0 | 0 | 0
10.02.03 | 7 | UD | Características geométricas de tubos |  | 0 | 0 | 0
10.02.04 | 7 | UD | Resistencia al aplastamiento tubos |  | 0 | 0 | 0
10.02.05 | 7 | UD | Aptitud al curvado |  | 0 | 0 | 0
ELECTRICIDAD
10.03.01 | 3 | UD | Resisitividad del Terreno para tomas de tierra a instalar |  | 0 | 0 | 0
RECUBRIMIENTOS. PINTURAS
PÌNTURA
14.11.01 | 12 | UD | Espesor y dureza de la película |  | 0 | 0 | 0
14.11.02 | 4 | UD | Determinación del poder cubriente (pinturas y barnices)UNE 48035:1982 |  | 0 | 0 | 0
14.11.03 | 4 | UD | Determinación del tiempo de secado huella y/o superficie (pinturas ybarnices)UNE-EN ISO 3678:1996 |  | 0 | 0 | 0
14.11.04 | 4 | UD | Determinación de la absorción (pinturas)MELC 1280 |  | 0 | 0 | 0
14.11.05 | 4 | UD | Adherencia de la película seca (ensayo corte por enrejado) (pinturas ybarnices)UNE-EN ISO 2409:2013 |  | 0 | 0 | 0
PRUEBAS DE SERVICIO
CARPINTERIAS
12.01.01 | 5 | UD | Resistencia al viento (ventanas y puertas)UNE EN 12210:2000 AC:2010 |  | 0 | 0 | 0
12.01.02 | 5 | UD | Permeabilidad al aire (ventanas y puertas)UNE EN 1026:2000 |  | 0 | 0 | 0
12.01.03 | 5 | UD | Prueba de estanqueidad in situ en ventanas (pruebas)UNE 85247:2011 |  | 0 | 0 | 0
12.01.04 | 5 | UD | Prueba de servicio carpinterías |  | 0 | 0 | 0
CUBIERTAS
12.02.01 | 3 | UD | Prueba estanqueidad de azoteas |  | 0 | 0 | 0
12.02.02 | 3 | UD | Funcionamiento desagües cubiertas |  | 0 | 0 | 0
12.02.03 | 6 | UD | Prueba estanqueidad en cubierta inclinada NBE QB 90 |  | 0 | 0 | 0
FACHADAS
12.03.01 | 6 | UD | Estanqueidad y funcionamiento de canalones |  | 0 | 0 | 0
12.03.02 | 3 | UD | Prueba escorrentía en fachadas |  | 0 | 0 | 0
CALIDAD AIRE INTERIOR
12.04.01 | 4 | UD | Prueba de servicio de calidad del aire interior según DB-HS-3 |  | 0 | 0 | 0
ACÚSTICA
12.05.01 | 3 | UD | Cumplimiento CTE DB HR |  | 0 | 0 | 0
12.05.02 | 5 | UD | Cumplimiento CTE DB HR |  | 0 | 0 | 0
ELECTRICIDAD
12.06.01 | 3 | UD | Pruebas finales: instalación de electricidad (baja tensión) - cuadro eléctrico de baja tensión |  | 0 | 0 | 0
12.06.02 | 2 | UD | Pruebas finales: instalación de electricidad (baja tensión) - resistencia de puesta a tierra |  | 0 | 0 | 0
12.06.03 | 3 | UD | Prueba servicio mecanismos eléctricos |  | 0 | 0 | 0
12.06.04 | 5 | UD | Pruebas finales: instalación de electricidad (baja tensión) - medida dela resistencia de aislamiento de circuitos |  | 0 | 0 | 0
12.06.05 | 5 | UD | Pruebas finales: instalación de electricidad (baja tensión) - medida dela resistencia de aislamiento de circuitos |  | 0 | 0 | 0
TV/FM
12.07.01 | 2 | UD | Prueba para medición de la recepción de la señal en tomas de TV-FM |  | 0 | 0 | 0
ASCENSOR
12.08.01 | 1 | UD | Prueba de funcionamiento de ascensores |  | 0 | 0 | 0
12.08.02 | 1 | UD | Prueba par motor ascensor |  | 0 | 0 | 0
RED DE SANEAMIENTO
12.09.01 | 2 | UD | Prueba de estanqueidad de saneamiento enterrado |  | 0 | 0 | 0
PRUEBA DE SERVICIO DE INSTALACIÓN PCI
12.10.01 | 2 | UD | Prueba de servicio Detección - Instalación PCI |  | 0 | 0 | 0
12.10.02 | 2 | UD | Prueba de servicio Extinción- Instalaciónm PCI |  | 0 | 0 | 0
PRUEBAS ACÚSTICAS ADICIONALES
12.11.01 | 3 | UD | Mediciones de aislamiento acústico a ruido aéreo entre locales |  | 0 | 0 | 0
12.11.02 | 3 | UD | Medición de aislamiento acústico a ruido aéreo en fachadas |  | 0 | 0 | 0
12.11.03 | 3 | UD | Medición de aislamiento acústico de suelos a ruido de impactos |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total importe base ofertado (IVA no incluido): | 0
|  |  |  | Impuesto sobre el Valor Añadido: | 0
|  |  |  | Importe total ofertado (IVA incluido): | 0
En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados. La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.
(Sello, fecha y firma del ofertante)
[Se deben firmar todas las hojas de la oferta]